Zał. Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej SAP w obiektach Policji wg poniższego wykazu.

Umowa zawarta jest na czas określony od 01.10.2019r. do 30.09.2021r. i obejmuje 8 konserwacji kwartalnych (w tym 2 konserwacje roczne).

ZADANIE NR 1. Obiekty w Białymstoku

| KWP przy ul. Sienkiewicza 65 | szt. |
| --- | --- |
| I. | Centrala sygnalizacji pożaru typ CSP – 35 | 1 |
|  | Izotopowa czujka dymu typ DIO – 37 | 4 |
|  | Optyczna czujka dymu DOR – 35 | 2 |
|  | Izotopowa czujka dymu typ DIO – 36 | 4 |
|  | Optyczna czujka dymu DOR – 35 | 2 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 4 |
|  | Wentylator nawiewny osiowy systemu oddymiania z przyciskiem ROP i klapą dymową | 4 |
| II. | Centrala alarmowa CSP – 204 | 1 |
|  | Optyczna czujka dymu DRP – 100 | 3 |
|  | Czujka wielodetektorowa dymu i ciepła DMP – 100 | 3 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP – 100/PL | 3 |
|  | Wskaźnik zadziałania WZ – 100 | 2 |
|  | Sygnalizator alarmowy wewnętrzny SPP 100 | 2 |
| III. | Centrala sygnalizacji pożaru 1X-F2-18 | 1 |
|  | Optyczna czujka dymu DP721 | 5 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 3 |
|  | Wskaźnik zadziałania | 3 |
|  | Sygnalizator alarmowy wewnętrzny AS366 | 1 |
| OPP przy ul. 42 Pułku Piechoty 44 | szt. |
|  | Centrala SAP typ FP 1216EN18 | 1 |
|  | Czujka optyczna typ DP 2061 | 7 |
|  | Czujka optyczna (budynek WPI) | 1 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy typ DM 2000 | 3 |
|  | Sygnalizator typ AS267 | 2 |
|  | Centrala oddymiania | 1 |
|  | Ręczny przycisk oddymiania | 1 |
|  | Klapa dymowa | 1 |
|  | Czujka | 1 |
| Budynki przy ul. Warszawskiej 65 | szt. |
|  | Komisariat |
|  | Centrala sygnalizacji pożaru typ CSP 35 | 1 |
|  | Drukarnia |
|  | Izotopowa czujka dymu typ DIO – 36 | 5 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 1 |
|  | CBŚ |
|  | Izotopowa czujka dymu typ DIO – 36 | 30 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 3 |
| KP IV przy ul. Słowackiego 1 | szt. |
|  | Centrala sygnalizacji pożaru IGNIS 1080 | 1 |
|  | Izotopowa czujka dymu typ DIO – 40 | 9 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożaru ROP – 33 | 2 |
|  | Optyczna czujka dymu DOR – 40 | 3 |
| PP Łapy przy ul. Główna 5 | szt. |
|  | Centrala sygnalizacji pożaru typ FP1216C18 | 1 |
|  | Optyczna czujka dymu DP2061N | 79 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy typ DM 2010 | 11 |
|  | Centrala oddymiania | 1 |
|  | Ręczny przycisk oddymiania | 2 |
|  | Klapa dymowa | 1 |