**Opis przedmiotu zamówienia**

**„Konserwacja klimatyzatorów stacjonarnych oraz klimatyzatorów przenośnych w obiektach Szpitala Nowowiejskiego”.** Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację 50 sztuk jednostek wewnętrznych klimatyzatorów, konserwację 3 sztuk klimatyzatorów przenośnych oraz konserwację 1 chłodni. W skład czynności wchodzi:

* czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
* czyszczenie lameli parownika i skraplacza
* sprawdzenie szczelności połączeń układu z czynnikiem chłodniczym
* sprawdzenie szczelności układu-strona ssąca i tłoczna
* pomiar ciśnienia czynnika chłodniczego, w razie potrzeby uzupełnienie drobnych ubytków,
* pomiar sprawności elektrycznej
* pomiar wydajności chłodniczej
* sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
* sprawdzenie działania urządzeń sterujących
* czyszczenie obudów,
* czyszczenie i dezynfekcja wymiennika jednostki wewnętrznej ( parownika ),
* czyszczenie wymiennika jednostki zewnętrznej ( skraplacza )
* sprawdzenie odpływu skroplin, czyszczenie i udrażnianie,
* usunięcie drobnych usterek nie wymagających wymiany części

Termin realizacji zamówienia: do 15 czerwca 2022 r.