**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia**

Wynajem, montaż i serwis 8 dystrybutorów wody pitnej zimnej i gorącej

1. Adres:

**ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław**

1. Nazwa i kody CPV:

**41110000-3 – woda pitna**

**50000000-5 – usługi naprawcze i konserwacyjne**

1. Zamawiający:

**Akademia Wojsk Lądowych**

**imienia generała Tadeusz Kościuszki**

**ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław**

1. **Przedmiot zamówienia**

Wynajem, montaż i serwis dystrybutorów wody pitnej zimnej i gorącej.

1. **Zakres usługi**
2. Przedmiotem zamówienia jest wynajem, transport, montaż i demontaż   
   8 dystrybutorów wody pitnej zimnej i gorącej.
3. Lokalizacja miejsca realizacji znajduje się w obszarze zamkniętym, stanowiącym własność Zamawiającego w budynku stołówki żołnierskiej nr 1.
4. Podstawowe obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia obejmują:
5. dostawę dystrybutorów wody pitnej zimnej i gorącej spełniających wymagania Zamawiającego, uwzględniającą: transport, rozładunek oraz ustawienie ich   
   w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w sposób stabilny, tj. aby nie powodowały zagrożenia dla zdrowia i życia oraz montaż;
6. demontaż, załadunek i wywóz dystrybutorów wody pitnej zimnej i gorącej po zakończeniu umowy.
7. Wynajmujący zapewni bezpłatny przegląd dystrybutorów z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta (w tym wymianę filtrów, sanityzację, odkamienianie, wymiana zużytych elementów obudowy). W przypadku wcześniejszego zużycia się filtrów Wynajmujący zapewnia ich bezpłatną wymianę
8. Wynajmujący zapewni interwencję serwisanta w czasie do 48 godzin w celu usunięcia awarii lub w przypadku stwierdzenia braku możliwości usunięcia awarii wymianę/naprawę dystrybutora w czasie do 48 godzin (od stwierdzenia braku takiej możliwości).
9. Zgłoszenie awarii sprzętu będzie składane Wykonawcy telefoniczne potwierdzone w późniejszym czasie e-mailowo.
10. Wykonawca po wykonaniu usługi zobowiązany jest wystawić kartę serwisową stanowiącą potwierdzenie wykonania usługi.
11. Karta serwisowa musi zawierać następujące informacje:
12. data zgłoszenia,
13. imię i nazwisko osoby zgłaszającej awarię/naprawę/konserwację,
14. nazwę sprzętu,
15. miejsce naprawy,
16. opis usterki,
17. opis napraw,
18. datę wraz z godziną wykonania usługi,
19. informację czy usługa została wykonana w terminie określonym w umowie na naprawę, /konserwację/usunięcie awarii,
20. podpis serwisanta,
21. podpisy osób ze strony Zamawiającego stwierdzające wykonanie usługi.
22. Zamawiający zastrzega możliwość jednorazowej zmiany lokalizacji dystrybutorów trakcie trwania umowy w obrębie obiektu znajdującego się przy ul. Czajkowskiego 109 we Wrocławiu.
23. Dostawę wody zapewnia Zamawiający.
24. **Wymogi ogólne**

Dystrybutor wody pitnej zimnej i gorącej powinien:

- być wolnostojący,

- pobierać wodę z sieci wodociągowej,

- mieć wydajność wody zimnej: min. 9 l/h,

- mieć wydajność wody gorącej: min. 4,5 l/h,

- podawać wodę zimną w temp. 5-12 °C i gorącą w temp. 85-95 °C,

- być energooszczędny,

- być wykonany z wytrzymałego materiału,

- być przystosowany do nalewania wody do butelki lub kubka,

- być wyposażony w podajnik kubeczków (kubeczki zapewnia Zamawiający).

1. **Termin realizacji**

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie:

1. dostawa i montaż dystrybutorów wody pitnej zimnej i gorącej nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy,
2. świadczenie usługi wynajmu – od dnia dostawy i montażu dystrybutorów wody zimnej i gorącej do dnia 31.12.2024 r z prawem wcześniejszego wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

DATA OPRACOWANIA: listopad 2023