MIASTO BIELSK PODLASKI

17-100 Bielsk podlaski

ul. Kopernika 1

NIP 5432066155, Reg. 050658982

Bielsk Podlaski, dnia 24.08.2022 r.

Izp.271.31.2022

Do Wszystkich Wykonawców

Modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 3

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla przetargu w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.:

PRZEBUDOWA  BOISKA  WRAZ Z MODERNIZACJĄ ZAPLECZA TECHNICZNO - FUNKCJONALNEGO NA TERENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI (MOSIR) W BIELSKU PODLASKIM

Na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710.) Zamawiający modyfikuje Specyfikację Warunków Zamówienia w następujący sposób:

pkt. 3.2 SWZ  (Nazwa i kod zgodnie ze wspólnym słownikiem zamówień (CPV)  –  otrzymuje brzmienie :

CPV 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

CPV45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

CPV 45232452-5 Roboty odwadniające

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

pkt. 4.1.1) SWZ  ( Opis przedmiotu zamówienia - Zakres obejmujący zagospodarowanie terenu )  –  otrzymuje brzmienie:

- przebudowa boiska piłkarskiego treningowego o naw. z trawy naturalnej na naw. z trawy syntetycznej wraz z układem warstw podbudowy z kruszyw naturalnych – pow. 8970 m²,

- wyposażenie boiska: bramki piłkarskie – 2 kpl., chorągiewki – kpl., wiaty stadionowe systemowe (boksy zawodników rezerwy) na 13 miejsc każda  – 4 szt.,

- budowa ogrodzeń panelowych wys. 1,2 m i 1,65 m mocowanych na słupkach stalowych – 605,9 m²,

- budowa stalowego systemowego ogrodzenia wys. 2,2 m – 71,9 m²,

- budowa piłkochwytów wys. 6,0 i 5,2 m – 2 400 m²,

- montaż murów oporowych prefabrykowanych typu BETONBLOK – 70 mb,

- budowa przyłącza i sieci wodociągowej – kpl.,

- budowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków – kpl.,

- budowa instalacji elektrycznej doziemnej nN zasilającej przepompownię – kpl.,

- budowa instalacji elektrycznej doziemnej nN oświetlenia zewnętrznego – kpl.,

- budowa masztów oświetleniowych (słupy stalowe oświetleniowe wys. 22 m wyposażone w układ naświetlaczy LED o średnim natężeniu oświetlenia boiska 500 lx) – 6 kpl.,

- budowa doziemnej instalacji drenażu z rur drenarskich PVC Ø 65 mm – 840,0 m,

- budowa doziemnej instalacji drenażu (kolektor z rur PVC Ø 200 mm) – 224,0 m,

- budowa doziemnej instalacji drenażu (kolektor z rur PVC Ø 400 mm) – 139,5 m,

- budowa doziemnej instalacji nawadniania z rur PE Ø 50 mm – 372,4 m,

- budowa doziemnej instalacji nawadniania z rur PE Ø 90 mm – 116,0 m,

- budowa doziemnej instalacji oświetlenia boiska piłkarskiego – kpl.,

- rozbiórka dwóch niecek basenowych z infrastrukturą towarzyszącą (rurociągi technologiczne, utwardzenia, ogrodzenia, wieże ratowników, oświetlenie) – kpl.,

- rozbiórka boiska do piłki plażowej o wym. 15x22 m – kpl.,

- rozbiórka istn. utwardzeń i trybun przy boisku piłkarskim – kpl.,

pkt. 4.1.2) SWZ  ( Opis przedmiotu zamówienia – Zakres obejmujący budynek) otrzymuje brzmienie:

- budowa instalacji elektrycznej doziemnej nN zasilającej budynek – kpl.,

pkt. 6.2.4.1) i 2)  SWZ ( zdolności technicznej lub zawodowej)  otrzymuje brzmienie:

W celu potwierdzenia  warunku  Wykonawca  winien wykazać :

- wykonanie  nie wcześniej niż w okresie  ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej  1 roboty budowlanej polegającej na  budowie boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej o pow. min. 5000,00 m2

Uwaga:

W przypadku wykazania kilku robót za kwoty mniejsze niż wymagana, kwoty wynikające z poświadczeń nie będą sumowane w celu potwierdzenia spełniania postawionego warunku. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania robót w ramach wymaganego warunku zdolności technicznej lub zawodowej.

- dysponowaniem osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym  z przedmiotem zamówienia:

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,  sanitarnej, elektrycznej  .

Przez uprawnienia należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 
7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, albo uprawnionymi do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Uwaga : Wartości pieniężne wskazane w dokumentach , mające na celu wykazanie spełniania przez Wykonawców  warunków  udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg  średniego kursu walut NBP  z dnia zamieszczenia  ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku wskazania wartości pieniężnej w  walucie obcej nie obowiązującej w dniu opublikowaniu ww. ogłoszenia , Zamawiający przeliczy wartość na złote polskie wg średniego kursu walut NBP  z ostatniego dnia obowiązywania tej waluty.

W przypadku Wykonawc6w wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału 
w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony w pkt. 6.2.4.1.  SWZ - zostanie uznany za spełniony jeżeli jeden z członk6w konsorcjum wykaże się wykonaniem wymaganych zamówień (zapis stosuje się odpowiednio w przypadku polegania na podmiotach udostępniających zasoby), Doświadczenie Wykonawcy będzie uznawane, gdy Wykonawca wykaże roboty zakończone.

pkt. 19.1 SWZ  –  otrzymuje brzmienie: Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umbielskpodlaski w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania w terminie do dnia 31.08.2022 r. do godz. 10:00.

pkt. 20.1 SWZ – otrzymuje brzmienie - Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym  pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 29.09.2022 r.

pkt. 21.1.1) SWZ  o treści -  80 % - procentowe znaczenie kryterium  ,,Cena” otrzymuje brzmienie – 60 % - procentowe znaczenie kryterium  ,,Cena”

pkt. 21.1.2) SWZ  o treści  -  20 % - procentowe  znaczenie  kryterium ,, Okres Gwarancji” otrzymuje brzmienie - 40 % - procentowe  znaczenie  kryterium ,, Okres Gwarancji”

W związku ze zmianą SWZ:

-   dotychczasowy Załącznik Nr 7 do SWZ (Dokumentacja projektowa) – zastępuje się Załącznikiem  Nr 7.1. Dokumentacja projektowa

– dotychczasowy Załącznik Nr 8 ( Kosztorysy ofertowe) – zastępuje się  Załącznikiem Nr 8.1.  Kosztorysy ofertowe

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski