Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 1.1

Część nr  1 –  Termometr przemysłowy.

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Termometr przemysłowy ETi 232-101, z gniazdem sondy termoparowej typ K, do zastosowań przemysłowych. Termometr zapewnia pomiar temperatury w zakresie od -100 do 299.0°C z rozdzielczością 0.1°C, poza zakresem 300°C do 1372°C następuje automatyczne przełączenie rozdzielczości na 1°C. Z sondą powierzchniową wodoodporną Ø8 x 130mm, od -75 do 250°C. Certyfikat kalibracji UKAS pięciopunktowy: -18, 0, +40, +70, +100°C |  | szt | 1 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 1.2

Część nr  2 –  Sumator z drukarką i oprogramowaniem.

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sumator SH12/24 z drukarką. Urządzenie pomocne przy mikroskopowym różnicowaniu komórek w rozmazach krwi obwodowej i szpiku, umożliwia zliczanie i zapamiętywanie liczby komórek, numeru pacjenta wraz z datą wykonania badania a także odczyt zapisanych badań i statystyki każdego z nich. Wyposażenie: - wyświetlacz graficzny LCD - drukarka termiczna - 46 pozycyjny - oprogramowanie + przewód, umożliwiające zapis poszczególnych badań w plikach txt w komputerze oraz zmianę wartości referencyjnych badań - port komunikacyjny pozwalający na eksport zapisanych w sumatorze danych do zewnętrznej drukarki lub komputera |  | szt | 1 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 1.3

Część nr  3 –  Czasomierz laboratoryjny elektroniczny.

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Czasomierz laboratoryjny elektroniczny, odmierzający czas w zakresie 0-100 min. z alarmem, posiadający duży, czytelny wyświetlacz cyfrowy, z funkcją: - czasomierza (odliczanie czasu w zakresie od 1 sekundy do 99 minut i 59 sekund, po odmierzeniu którego rozbrzmiewa sygnał) - stopera (pokazywanie upływu czasu do 99 minut i 59 sekund) Wymiary [mm] s x w x g - 64 x 67 x 23 |  | szt | 4 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 1.4

Część nr  4 –  Wytrząsarka.

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wytrząsarka typu Vortex V-3, w zakresie 50-4000 RPM urządzenie przeznaczone do efektywnego mieszania cieczy w probówkach w zakresie od 0,5 - 50 ml. Urządzenie posiadające dwa rodzaje nasadek: - nasadka na 9 probówek o poj. 1,5-2 ml -uniwersalną nasadkę do probówek 0,5-50 ml oraz system antywibracyjny. Amplituda wibracji mm-3. |  | szt | 2 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 1.5

Część nr  5 –  Mieszadło obrotowe.

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mieszadło obrotowe typu Tube Revolver - urządzenie do mieszania cieczy w probówkach o różnych rozmiarach. Posiadające wymienne uchwyty na probówki o pojemności 50 ml, 10/15ml, 5/7ml, 1,5/2ml, 0,5/0,8ml. Sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem obrotów. Praca w trybie obrotowym z możliwością zmiany kierunku w zakresie od 10 do 40 obrotów na minutę. Wymienne uchwyty na probówki z regulowanym kątem pochylenia. Waga ok 1kg |  | szt | 1 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 1.6

Część nr  6 – Szkło laboratoryjne.

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Butelka Simax na odczynniki z niebieską nakrętką GL45 i pierścieniem, pojemność 100ml |  | szt | 2 |  |  |  |
| 2 | Butelka Simax na odczynniki z niebieską nakrętką GL45 i pierścieniem, pojemność 250ml |  | szt | 2 |  |  |  |
| 3 | Butelka Simax na odczynniki z niebieską nakrętką GL45 i pierścieniem, pojemność 500ml |  | szt | 2 |  |  |  |
| 4 | Butelka Simax na odczynniki z niebieską nakrętką GL45 i pierścieniem, pojemność 1000ml |  | szt | 2 |  |  |  |
| 5 | Cylinder ze skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, wysoki, brązowa podziałka, klasa B, pojemność 100ml |  | szt | 2 |  |  |  |
| 6 | Cylinder ze skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, wysoki, brązowa podziałka, klasa B, pojemność 250ml |  | szt | 2 |  |  |  |
| 7 | Cylinder ze skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, wysoki, brązowa podziałka, klasa B, pojemność 500ml |  | szt | 2 |  |  |  |
| 8 | Cylinder ze skalą, z sześciokątną podstawą, z wylewem, wysoki, brązowa podziałka, klasa B, pojemność 1000ml |  | szt | 2 |  |  |  |
| 9 | Tryskawka z tworzywa PE, z kolorową nakrętką, pojemność 250ml |  | szt | 4 |  |  |  |
| 10 | Tryskawka z tworzywa PE, z kolorową nakrętką, pojemność 500ml |  | szt | 2 |  |  |  |
| 11 | Folie uszczelniające parafilm, szerokość 50mm, 75mb |  | szt | 1 |  |  |  |
| 12 | Barwiacz Hellendahla szklany (naczynie i pokrywa) 2954, na 8 lub 16 szkiełek. |  | szt | 20 |  |  |  |
| 13 | Zlewka z tworzywa PMP, pojemność 250ml |  | szt | 2 |  |  |  |
| 14 | Zlewka z tworzywa PMP, pojemność 500ml |  | szt | 2 |  |  |  |
| 15 | Zlewka z tworzywa PMP, pojemność 1000ml |  | szt | 2 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 1.7

Część nr 7 –  Pudełka, statywy.

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Czasomierz laboratoryjny z magnesem. Odmierzanie do 99 min 59 s. Sygnalizacja dźwiękiem. |  | szt | 2 |  |  |  |
| 2 | Pudełka 96-miejscowe na probówki PCR 5 szt., niebieskie, (8 x 12 miejsc), pudełko w komplecie z przeźroczystą, pyłoszczelną pokrywką. Przystosowane do probówek PCR pojedynczych lub w paskach o pojemności 0,2 ml. Z oznaczeniami alfanumerycznymi. Możliwość ustawiania piętrowego. Wykonane z polipropylenu. Autoklawowalne do 121°C. |  | op | 1 |  |  |  |
| 3 | Pudełka 96-miejscowe na probówki PCR 5 szt., różowe, (8 x 12 miejsc), pudełko w komplecie z przeźroczystą, pyłoszczelną pokrywką. Przystosowane do probówek PCR pojedynczych lub w paskach o pojemności 0,2 ml. Z oznaczeniami alfanumerycznymi. Możliwość ustawiania piętrowego. Wykonane z polipropylenu. Autoklawowalne do 121°C. |  | op | 1 |  |  |  |
| 4 | Pudełka 96-miejscowe na probówki PCR 5 szt., pomarańczowe, (8 x 12 miejsc), pudełko w komplecie z przeźroczystą, pyłoszczelną pokrywką. Przystosowane do probówek PCR pojedynczych lub w paskach o pojemności 0,2 ml. Z oznaczeniami alfanumerycznymi. Możliwość ustawiania piętrowego. Wykonane z polipropylenu. Autoklawowalne do 121°C. |  | op | 1 |  |  |  |
| 5 | Zestaw statywów na probówki PCR. Statywy z przeźroczystą pokrywką. Przeznaczone na 96 szt. (8 x 12) probówek 0,2 ml lub na probówki w paskach. Odporne na temperatury od -80 do +121°C. Mogą być układane w stosy. Wykonane z PP. |  | op | 1 |  |  |  |
| 6 | Statywy Top-Rack, 80-miejscowe, z dwoma uchwytami. Przeznaczone na probówki o poj. 1,5 i 2 ml. Odporne na działanie alkoholi i słabych rozpuszczalników organicznych. Zestaw zawiera 5 sztuk statywów, po jednym w każdym z następujących kolorów: niebieski, zielony, fioletowy, czerwony, żółty. |  | op | 1 |  |  |  |
| 7 | Statyw do hodowli tkankowych – TPP, wykonany z polipropylenu. Umożliwiający ustawienie 8 probówek w pozycji horyzontalnej (wymiary 200 x 88 x 72 mm). |  | szt | 2 |  |  |  |
| 8 | Statywy na probówki, wielostronne z PP. Pomarańczowy. Z czterech stron mogą być użytkowane niezależnie. Praktyczne i kompaktowe o bardzo dobrej odporności chemicznej, autoklawowalne i odporne na temperaturę. |  | szt | 1 |  |  |  |
| 9 | Statywy na probówki, wielostronne z PP. Różowy. Z czterech stron mogą być użytkowane niezależnie. Praktyczne i kompaktowe o bardzo dobrej odporności chemicznej, autoklawowalne i odporne na temperaturę. |  | szt | 1 |  |  |  |
| 10 | Statywy na probówki, wielostronne z PP. Niebieski. Z czterech stron mogą być użytkowane niezależnie. Praktyczne i kompaktowe o bardzo dobrej odporności chemicznej, autoklawowalne i odporne na temperaturę. |  | szt | 1 |  |  |  |
| 11 | Pudełko z pokrywką na 24 probówki o poj. 0,5-2,0 ml. Utrzymuje temperaturę poniżej 4°C przez 3-4 godziny. Przy podwyższeniu temperatury ≥ 7°C płyn izolujący zmienia kolor z zielonego na żółty lub z fioletowego na różowy. Zmiana koloru widoczna jest przy każdym stanowisku. |  | szt | 1 |  |  |  |
| 12 | Statywy chłodzące PCR-Cooler. Pasują do probówek 0,2 ml, 0,5 ml oraz płytek 96-dołkowych. Dzięki właściwości zmiany koloru pod wpływem temperatury z powodzeniem zastępują pojemniki z lodem. 1x różowy, 1x niebieski. |  | op | 1 |  |  |  |
| 13 | Statywy pływające, na probówki, PE, żółte, na 24 szt. Probówek 1,5, 2,0 |  | op | 1 |  |  |  |
| 14 | Kanister HDPE, bez zakrętki, 5 l, biały |  | szt | 2 |  |  |  |
| 15 | Zakrętka z HDPE do kanistra o poj. 5 l. |  | szt | 2 |  |  |  |
| 16 | Folia aluminiowa, 30 cm x 20 m, 0,013 mm |  | szt | 1 |  |  |  |
| 17 | Pinceta ze stali nierdzewnej, prosta, zaokrąglone końce, 145 mm. |  | szt | 2 |  |  |  |
| 18 | Pinceta ze stali nierdzewnej, prosta, zaokrąglone końce, 200 mm. |  | szt | 1 |  |  |  |
| 19 | Pinceta stalowa z powłoką PTFE zagięta, 145 mm. |  | szt | 1 |  |  |  |
| 20 | Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji parowej w autoklawie, 50 m |  | szt | 1 |  |  |  |
| 21 | Torebki do sterylizacji Steriking, 250 x 400 mm, 200 szt. |  | op | 1 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 1.8

Część nr  8 – Pipety, probówki.

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Probówka PP 50 ml (28x115 mm), stożkowodenna, skalowana, z czerwoną nakrętką z polem do opisu, stojąca, 25 szt. |  | op | 2 |  |  |  |
| 2 | Probówka PP 12 ml (15x102 mm) z nakrętką, stojąca, wirówkowa, 100 szt. |  | op | 1 |  |  |  |
| 3 | Pipety Pasteura 3 ml + pojemność bańki ssącej 4 ml, z podziałką, jałowe, 100x5 szt. |  | op | 1 |  |  |  |
| 4 | Adapter na probówki 0,5 ml, średnica 8mm, 6 szt. |  | op | 1 |  |  |  |
| 5 | Probówki Qubit cienkościenne polipropylenowe o pojemności 500 µL do użytku z fluorometrem Qubit. 500 szt. |  | op | 1 |  |  |  |
| 6 | Zestaw QIAamp DNA FFPE Tissued do oczyszczania genomowego DNA z tkanek utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie |  | op | 1 |  |  |  |
| 7 | Końcówki do pipet ExpellPlus 10 µL, sterylizowane, z filtrem, kompatybilne do pipet Eppendorf Research Plus |  | op | 1 |  |  |  |
| 8 | Końcówki do pipet ExpellPlus 10 µL XL, sterylizowane, z filtrem, kompatybilne do pipet Eppendorf Research Plus |  | op | 1 |  |  |  |
| 9 | Końcówki do pipet ExpellPlus 100 µL, sterylizowane, z filtrem, kompatybilne do pipet Eppendorf Research Plus |  | op | 1 |  |  |  |
| 10 | Końcówki do pipet ExpellPlus 1000 µL, sterylizowane, z filtrem, kompatybilne do pipet Eppendorf Research Plus |  | op | 1 |  |  |  |
| 11 | Końcówki o poj. 0.1-10 µL , niskoretencyjne, sterylne, z filtrem, do pipet Eppendorf Research Plus, 960 szt., TXLF-10-L-R-S |  | op | 1 |  |  |  |
| 12 | Końcówki o poj. 100 µL , uniwersalne, niskoretencyjne, sterylne, z filtrem, do pipet Eppendorf Research Plus, 960 szt., TF-100-L-R-S |  | op | 1 |  |  |  |
| 13 | Końcówki o poj.1000 µL , niskoretencyjne, sterylne, z filtrem, w rakach, 1000 szt., TF-1000-L-R-S |  | op | 1 |  |  |  |
| 14 | Końcówki z filtrem Omnitip o poj. 0,5-10 µL, bezbarwne, w statywie, jałowe, 10x96 szt., kompatybilne do pipet Eppendorf Research Plus |  | op | 1 |  |  |  |
| 15 | Końcówki z filtrem Omnitip o poj. 1-100 µL, bezbarwne, w statywie, jałowe, 10x96 szt., kompatybilne do pipet Eppendorf Research Plus |  | op | 1 |  |  |  |
| 16 | Końcówki z filtrem Omnitip o poj. 100-1000 µL, bezbarwne, w statywie, jałowe, 5x96 szt., kompatybilne do pipet Eppendorf Research Plus |  | op | 1 |  |  |  |
|  | Vari-Strip, probówki niskoprofilowe do PCR, 0,2 ml, bezbarwne, w paskach po 8 szt., płaskie zamknięcia optyczne |  | op | 1 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 1.9

Część nr  9 – Odczynniki, chemia.

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | LapZAP 500ml |  | szt | 2 |  |  |  |
| 2 | Proteinaza K 250mg |  | szt | 1 |  |  |  |
| 3 | Woda jałowa 500ml |  | szt | 2 |  |  |  |
| 4 | Ksylen (mieszanka izomerów) 5l |  | szt | 1 |  |  |  |
| 5 | Olejek immersyjny |  | szt | 1 |  |  |  |
| 6 | Sodu podchloryn r-r ok. 10% |  | szt | 5 |  |  |  |
| 7 | 2-Propanol czda 1l |  | op | 1 |  |  |  |
| 8 | Etylowy alkohol 96% czda 500ml |  | op | 2 |  |  |  |
| 9 | Chusteczki bezpyłowe Kimtech science |  | op | 2 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy