PARAMETRY W KRYTERIUM OCENY „JAKOŚĆ”:

Dotyczy części 1

| LP | Oceniana cecha/parametr | Punktacja | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyniki stężeń EBV DNA generowane w kopiach (cp) | 0 pkt. |  |
|  | Prezentacja wyników stężeń EBV DNA w International Unit (IU)/ml zgodnie z walidacją z Pierwszym Międzynarodowym Standardem WHO | 10 pkt. |  |
| 2 | Brak w instrukcji do wykonania testu podanej wartości współczynnika konwersji umożliwiającego przeliczenie stężeń EBV DNA w IU/ml na kopie lub odwrotnie | 0 pkt. |  |
|  | W instrukcji do wykonania testu podana przez Producenta wartość współczynnika konwersji umożliwiającego przeliczenie stężeń EBV DNA z IU/ml na kopie lub odwrotnie | 5 pkt. |  |
| 3 | Wyniki stężeń CMV DNA generowane w kopiach (cp) | 0 pkt. |  |
|  | Prezentacja wyników stężeń CMV DNA w International Unit (IU)/ml zgodnie z walidacją z Pierwszym Międzynarodowym Standardem WHO | 10 pkt. |  |
| 4 | Brak w instrukcji do wykonania testu podanej wartości współczynnika konwersji umożliwiającego przeliczenie stężeń CMV DNA w IU/ml na kopie lub odwrotnie | 0 pkt. |  |
|  | W instrukcji do wykonania testu podana przez Producenta wartość współczynnika konwersji umożliwiającego przeliczenie stężeń CMV DNA z IU/ml na kopie lub odwrotnie | 5 pkt. |  |
| 5 | Stężenia kalibratorów dla CMV, EBV, BK DNA podane do objętości 1 µl | 0 pkt. |  |
|  | Stężenia kalibratorów dla CMV, EBV oraz BK DNA podane do objętości 1 ml bez konieczności przeliczania stężeń z µl na ml (mililitr) | 5 pkt. |  |
| 6 | Odczynniki do amplifikacji/detekcji w postaci liofilizowanej, wymagana uprzednia rehydratacja | 0 pkt. |  |
|  | Odczynniki gotowe do użycia, nie w postaci liofilizatów | 5 pkt. |  |

Uwaga: W celu potwierdzenia zgodności charakterystyki oferowanych produktów z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert należy złożyć polskojęzyczne dokumenty pozwalające na dokonanie oceny deklarowanych parametrów.