Załącznik nr 1a do SWZ

IGROŚ.271.1.11.2023

WYKAZ ILOŚCIOWO – ASORTYMENTOWY OPAŁU

„Dostawa opału dla Gminy Czarnków na sezon grzewczy II półrocze 2023 r. do budynków będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków”

ZAPOTRZEBOWANIE  NA  WĘGIEL  KAMIENNY  „ORZECH”  DO  KOTŁÓW NISKOTEMPERATUROWYCH  O  MOCY  DO  100KW  O  PARAMETRACH:

- wartość opałowa w stanie roboczym Qir: min. 22 MJ/kg

- zawartość popiołu: do 12 %

- zawartość siarki: do 1,7 %

- uziarnienie: 25 – 80 mm

- dostawa wraz z rozładunkiem w siedzibie Odbiorcy

Uwaga!

Cyframi rzymskimi I i II oznaczono lokale znajdujące się w tym samym budynku, pod jednym adresem.

| Lp. | Nazwa, adres placówki | Ilość węgla | Wspólny obiekt |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Lokale użytkowe | kilogramy |  |
|  | Punkt Lekarski w Hucie, ul. Poznańska 6 | 2 000,00 |  |
|  | Punkt Lekarski w Romanowie Górnym 77 | 2 590,00 | I |
|  | Ośrodek Zdrowia w Kuźnicy Czarnkowskiej ul. Wyzwolenia 57 | 1 033,00 | II |
|  | Przychodnia Lekarska w Jędrzejewie Piaski 43 a | 4 000,00 |  |
|  | Lokal użytkowy Zofiowo nr 66 Spółdzielnia Socjalna „Równe szanse” | 1 000,00 |  |
| II. | Sale Wiejskie + Świetlice | Kilogramy |  |
| 1. | Sala Wiejska w Brzeźnie ul. Dolna 1 | 2 000,00 |  |
| 2. | Sala Wiejska w Śmieszkowie ul. Wiejska 7 | 1 000,00 |  |
| 3. | Sala Wiejska w Kuźnicy Czarnkowskiej ul. Wyzwolenia 32 | 2 000,00 |  |
| 4. | Sala Wiejska w Sarbce | 11 000,00 |  |
| 5. | Sala Wiejska w Ciszkowie ul. Lipowa 7 | 2 000,00 |  |
| 6. | Sala Wiejska w Zofiowie nr 24A - workowany | 1 500,00 |  |
| 7. | Sala Wiejska w Jędrzejewie nr 20 | 6 000,00 |  |
| 8. | Sala Wiejska w Gębicach ul. Lipowa 4 | 2 000,00 |  |
| 9. | Sala Wiejska w Marunowie nr 13 | 2 000,00 |  |
| 10. | Sala Wiejska w Hucie ul. Leśna 12 | 1 500,00 |  |
| 11. | Sala Wiejska w Romanowie Dolnym nr117 | 1 000,00 |  |
| 12. | Świetlica Wiejska w Średnicy nr 33 | 3 000,00 |  |
| 13. | Świetlica Wiejska w Radosiewie nr 22 | 500,00 |  |

| III. | Lokale mieszkalne | kilogramy |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Romanowo Górne 72 (przy Szkole Podstawowej) | 3 000,00 |  |
| 2. | Romanowo Górne 77 (przy Punkcie Lekarskim) | 2 410,00 | I |
| 3. | Kuźnica Czarnkowska, ul. Wyzwolenia 57 (przy Ośrodku Zdrowia) | 967,00 | II |
|  |  | 52 500,00 | Suma |