Szczegółowy zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
branży drogowej dla zadania pn. „Budowa chodnika - ul. Nadbrzeżna w m. Wronki”

1. Opis:

- orientacyjna długość odcinka do zaprojektowania: ok. 0,850 km,

- rodzaj nawierzchni istniejącej: gruntowa,

- rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,

- zakres opracowania: chodnik po stronie północnej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zjazdy do posesji, wyniesione przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem aktywnym (ok. 4 przejścia), stała organizacja ruchu.

2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- uzyskania map do celów projektowych,

- uzyskania wszystkich decyzji, opinii i uzgodnień (m.in. w zakresie infrastruktury podziemnej), w tym usunięcie ewentualnych kolizji. W pasie drogowym znajdują się następujące sieci: wodociągowa, deszczowa, sanitarna, gazowa, energetyczna 
- w tym projektowana energetyczna, oświetlenie drogowe,

- uzyskania opinii i uzgodnień Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (strefa stanowisk archeologicznych). W pobliżu inwestycji znajdują się budynki ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków.

- uzyskania opinii i uzgodnień z PKP (jeżeli będzie wymagane),

- opracowania projektu architektoniczno-budowlanego i projektu zagospodarowania terenu – 4 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (na pendrive),

- wykonania kompletnego projektu technicznego – 4 egz. w formie papierowej 
oraz 1 egz. w formie elektronicznej (na pendrive),

- wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. 
w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454) - 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. 
w formie elektronicznej  (na pendrive),

- wykonania kosztorysu inwestorskiego pełnego, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego pełnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r. poz. 2458), –  2 egz. 
w formie papierowej oraz  1 egz. w formie elektronicznej w tym w formie .ath 
(na pendrive),

- uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

- wykonania projektu stałej zmiany organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem.

Dokumentację projektową należy sporządzić, zgodnie z art. 99-102 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Dokumentację w wersji elektronicznej należy wykonać w plikach w formacie .pdf .ppt 
i plikach źródłowych możliwych do edycji (.doc, .docx, .dwg, .xls, .ath) oraz zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

3. Informacje dodatkowe:

- Zamawiający przewiduje wykonanie projektów podziału nieruchomości 
(około 31 działek) bez wyniesienia kamieni granicznych w terenie,

- Zamawiający wskazuje na konieczność uzgodnień z PKP (jeżeli będzie wymagane),

- Zamawiający wskazuje na konieczność powołania się na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  (Uchwała IX/91/2019 z dnia 2019-05-30),

- Projekt ma określać sposób odwodnienia pasa drogowego (do istniejącej w drodze kanalizacji deszczowej),

- Projekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zrzutu wód i ma on określać wszystkie parametry,

- Elementem projektu ma być projekt kolizji z urządzeniami obcymi wraz 
z uzgodnieniami przeniesienia bądź przebudowy urządzeń kolidujących,

- Zamawiający udzieli pełnomocnictwa Wykonawcy, do występowania w imieniu zarządcy drogi – Burmistrza Miasta i Gminy Wronki przed wszystkimi władzami, urzędami, instytucjami, podmiotami gospodarczymi w celu składania wniosków oraz uzyskiwania informacji i uzgodnień niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej, dokumentacji zdjęciowej oraz przeprowadzenia ewentualnych badań nośności i zagęszczenia gruntu w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do rzetelnego przygotowania dokumentacji,

- Dane do opracowania, wymagane badania, pomiary, uzgodnienia Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt,

- Zamawiający informuje, iż teren objęty przedmiotem zamówienia znajduje się 
w strefie stanowisk archeologicznych,

- Zamawiający informuje, iż teren objęty przedmiotem zamówienia objęty jest częściowo ryzykiem i zagrożeniem powodziowym,

- Zamawiający wskazuje na konieczność uwzględnienia usunięcia drzew i krzewów (jeśli kolidują z projektowaną inwestycją).

4. Pozostałe wymagania dotyczące projektu budowlano-wykonawczego:

- Dokumentacja projektowa w swej treści nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji.

- Proponowane materiały i urządzenia należy opisać za pomocą parametrów technicznych, bez podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia. Jeżeli jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału i urządzenia, to projektant jest zobowiązany do określenia minimalnych wymagań dotyczących ich równoważności. W razie wątpliwości i pytań – na etapie postępowania przetargowego – dotyczących parametrów technicznych wskazujących na jednego producenta, projektant jest zobowiązany (na pisemne wezwanie Zamawiającego) do wskazania co najmniej dwóch producentów tych materiałów i urządzeń.

- Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia 
w postępowaniu przeprowadzonym na roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany jest w tym celu udostępnić część opisową projektu w wersji edytowalnej w formacie .doc.

- Dopuszcza się wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent lub pochodzenie z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych, lub jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. 
W przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych materiałów lub urządzeń równoważnych, tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w opracowanej dokumentacji projektowej – projektant zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat tych materiałów 
i parametrów.

- Opracowany przedmiar robót, kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski winny uwzględnić koszty przywrócenia przyległego terenu po wykonanych robotach 
do stanu pierwotnego.

- Dokumentacja projektowa powinna spełniać wszystkie wymogi potrzebne 
do uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

- Opracowania projektowe należy wykonać w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

- format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum 
i złożony do formatu A4,

- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,

- każdy rysunek będzie opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe 
i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego,

- posiada ponumerowane strony.

- Wszelkie ewentualne błędy w przedkładanej dokumentacji oraz brakujące opracowania Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić w ramach kwoty umownej wynagrodzenia w ciągu 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.

5.  Postanowienia szczegółowe w ramach wynagrodzenia z umowy:

- Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania rozwiązań projektowych 
(w tym linii podziałowych) w siedzibie Zamawiającego z osobami wskazanymi przez Zamawiającego, do czasu ich ostatecznego przyjęcia przez Zamawiającego. Ostateczne uzgodnienie dokumentacji zostanie zaopiniowane Zamawiającego,

- Wykonawca zobowiązany będzie raz w miesiącu do przedłożenia Zamawiającemu 
raportu z postępu prac na wskazany adres e-mail,

- Potwierdzeniem odbioru przedmiotu zamówienia będzie protokół zdawczo odbiorczy wraz z oświadczeniem Wykonawcy, iż przedmiot zamówienia jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, został wykonany zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami, obowiązującymi przepisami oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy 
i eksploatacji obiektu,

- Wykonawca zobowiązany będzie do uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego z osobami zainteresowanymi przedmiotowymi dokumentacjami, w momencie opracowania propozycji rozwiązania 
ww. dokumentacji,

- Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania Zamawiającemu w ciągu 2 dni odpowiedzi na pytania zadane na etapie ogłoszonego postępowania na realizację zamówienia dotyczące rozwiązań projektowych oraz przedmiarów robót, a także 
na etapie realizacji zamówienia,

- Wszelkie ewentualne błędy w przedkładanej dokumentacji oraz brakujące opracowania Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić w ramach kwoty umownej wynagrodzenia w ciągu 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego,

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w terminie 5 dni roboczych aktualizacji kosztorysu po utracie jego ważności w ciągu okresu ważności dokumentacji na jedno wezwanie  Zamawiającego  drogą mailową lub telefoniczną

- Wykonawca sprawował będzie nadzór autorski na etapie budowy projektowanego obiektu, a więc wykonywał będzie obowiązek określony w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane.

6. Mapa z zaznaczonym zakresem zamówienia: