Przebudowa pomieszczeń Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w związku z realizacją ustawy o Krajowej Sieci Kardiologicznej w ramach naboru KPOD.07.02-IP.10-002/25

Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
„Przebudowa pomieszczeń Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, w związku z realizacją ustawy o Krajowej Sieci Kardiologicznej oraz dostosowaniem do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 r, na potrzeby utworzenia Pododdziału Rehabilitacji Kardiologicznej”. 
Ilekroć w treści SWZ, dokumentacji projektowej, przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę lub przy użyciu norm, ocen technicznych specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne zgodnie z kryteriami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia w celu oceny równoważności lub postanowieniami art. 101 u.p.z.p. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii o nie gorszych parametrach technicznych, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U z 2021r poz. 2351t.j.), warunków ustawy z 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r. poz 1213 t.j.) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w dokumentacji projektowej. W przypadku braku w dokumentacji projektowej parametrów dla produktu określonego znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem wykonawca winien zwrócić się z zapytaniem do Zamawiającego o wskazanie dodatkowych informacji niezbędnych do złożenia oferty. 
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wstępnej wizji lokalnej miejsc realizacji prac, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty celem zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne;

45000000-7 Roboty budowlane;

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych;

45262522-6 Prace murarskie;

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;

45410000-4 Tynkowanie;

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej;

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów;

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie;
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian;
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących;

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe;

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe;
39100000-3 Wyposażenie.
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, w związku z realizacją ustawy o Krajowej Sieci Kardiologicznej oraz dostosowaniem do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 r, na potrzeby utworzenia Pododdziału Rehabilitacji Kardiologicznej”, (dalej „Zadanie”).
2. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Założeniem i celem inwestycji jest utworzenie nowej funkcjonalnej przestrzeni o podwyższonym standardzie, która zapewni wyższy poziom usług medycznych pacjentom i komfort pracy dla personelu oraz równoczesne dostosowanie do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2022 poz. 402).
Poprawiona zostanie funkcjonalność. Wydzielone zostaną nowe pomieszczenia i utworzone przyjazne przestrzenie dla pacjentów, spełnione zostaną wymagania Dostępności Plus dla szpitali w tym dostępność architektoniczna, komunikacyjno-informacyjna: wymiana drzwi, pętle indukcyjne, odpowiednie oznakowanie pomieszczeń, wymiana podłóg.
W ramach zadania zostaną wykonane między innymi następujące zakresy: 
1. Roboty rozbiórkowe
2. Roboty budowlane murowe
3. Tynki, okładziny ścian i sufitów, malowanie

4. Stolarka i ślusarka

5. Instalacje sanitarne wod. – kan.

6. Instalacje elektryczne wewnętrzne

7. instalacja teletechniczna i niskoprądowa
8. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

9. Wyposażenie.
3. LOKALIZACJA, OGÓLNE DANE 

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178 a, znajduje się na działce nr 164/23, obręb 213 dz. Rzędzin. Budynek A, V piętro. Całkowita powierzchnia objęta inwestycją: ok. 325 m2.
4. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY PRZEDMITU ZAMÓWIENIA 

4.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, celem wykonania Zadania zawiera: 
a) Dokumentacja PFU stanowiąca załącznik nr 3.1, opracowana przez AD PROJEKT 33 -101 Tarnów ul. Kasprzyków 26a pn.” „Przebudowa pomieszczeń  Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w związku z realizacją ustawy o Krajowej Sieci Kardiologicznej oraz dostosowaniem do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 r, na potrzeby utworzenia Pododdziału Rehabilitacji Kardiologicznej w strukturze Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Pracownią Hemodynamiki i Pracownią Elektrofizjologii oraz doposażenie Szpitala w wyroby medyczne dla diagnostyki i terapii kardiologicznej”

b) Doszczegółowienie i dostosowanie w/w dokumentacji do aktualnych potrzeb Szpitala (zmiany oraz wytyczne), stanowiące załącznik nr 3.2.

c) Harmonogram rzeczowo - finansowy, stanowiący załącznik nr 3.3.

4.2 Zakres rzeczowy całości zamówienia obejmuje:

- opracowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego Zadania na podstawie w/w załącznika nr 3.3 w uzgodnieniu z Zamawiającym w terminie do 14 dni od podpisania umowy,
- wykonanie szczegółowej inwentaryzacji powierzchni objętej Zadaniem w stopniu umożliwiającym prawidłowe wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej,

- opracowanie ekspertyzy stanu technicznego dla budynków objętych Zadaniem, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy,
- opracowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie wykonanej dokumentacji z Rzeczoznawczą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz z Rzeczoznawcą ds. higieniczno sanitarnych,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych i wymaganych prawem uzgodnień, opinii, zgłoszeń, pozwoleń i decyzji administracyjnych,
- wykonanie wszystkich robót budowlano-montażowych na podstawie w/w Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,

- zapewnienie dostaw w tym wyposażenia, magazynowania, zabezpieczenia oraz ubezpieczenia materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót objętych zamówieniem,
- opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji wszystkich nowo zamontowanych urządzeń w języku polskim, oraz przeszkolenie przyszłego personelu,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji),

- uzgodnienie dokumentacji powykonawczej z Rzeczoznawczą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- w okresie gwarancyjnym bezpłatne przeglądy, usługi serwisowe oraz usuwanie wad i usterek przedmiotu umowy.

4.3 Warunki wykonania prac projektowych 

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, oraz przez osoby posiadające uprawnienia w odpowiednich specjalnościach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). Dokumentację projektową należy wykonać w takim zakresie, aby na jej podstawie zrealizować zadanie będące przedmiotem postępowania. Jeżeli zakres prac wyszczególnionych w PFU nie wymaga wykonania projektu budowlanego, taka dokumentacja nie jest wymagana przez Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność: 

•
merytoryczną za poprawność i prawidłowość rozwiązań projektowych, oraz uwzględnienie obowiązujących przepisów prawa, 

•
cywilną za błędy i nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 

Wykonawca sporządzi odpowiednią dokumentację projektową w taki sposób, że roboty według niej wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. 

Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technologicznych, rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem, nie będą przez Zamawiającego zaakceptowane. Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania, ekspertyzy i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej i późniejszych prac budowlanych. 

Po wykonaniu wstępnych założeń i rozwiązań projektowych Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich Zamawiającemu celem zatwierdzenia, w terminie umożliwiającym wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu.

Wykonawca będzie uzgadniał z właściwymi służbami Zamawiającego rozwiązania przyjęte w dokumentacji projektowej na każdym etapie jej wykonania (dotyczy również zastosowanych materiałów m.in. ich fakturę i kolorystykę). Wykonawca pisemnie uzgodni opracowania branżowe z właściwymi służbami Zamawiającego. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Wykonawca uzyska i utrzyma ważność wszelkich wymaganych zgodnie z polskim prawem uzgodnień, map, certyfikatów, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych przy pracach projektowych. 

Wykonawca wystąpi do właściwego organu o wydanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa na załatwianie na rzecz i w jego imieniu wszelkich pozwoleń i decyzji. 

Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujące się w ich posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być pomocne dla wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania umowy.

Dokumentację projektową budowlaną należy pisemnie uzgodnić z Zamawiającym przed jej złożeniem w Urzędzie Miasta Tarnowa. 

Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Zamawiającemu w jego siedzibie opracowanej kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej i kosztorysowej przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu finalnej i kompletnej dokumentacji projektowej, uzgodnionej i zatwierdzonej przez odpowiednie organy i instytucje, w tym składającej się na nią dokumentacji projektowych wszystkich instalacji nastąpi w terminie do 8 tygodni od podpisania umowy.

4.3.1  Wymagania formalno- prawne dla dokumentacji projektowej z częścią kosztorysową 

•
Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym zastosowanych rozwiązań w ramach przedmiotowego zamówienia. 

•
Zamawiający przewiduje co najmniej 4 obowiązkowe spotkania robocze i spotkanie dotyczące odbioru wszystkich dokumentów. Spotkania w siedzibie Zamawiającego. 

•
Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko może uzyskać wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 

•
Dokumentacja techniczna musi być zgodna z wymogami obowiązującego prawa. 

Obiekt w zakresie objętym planowanymi robotami musi spełniać wszystkie wymagania w zakresie ochrony ppoż. Zastosowane urządzenia powinny charakteryzować się wysokim poziomem technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnością pracy, nieuciążliwą, bezpieczną, przyjazną dla użytkownika i optymalną kosztowo eksploatacją. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujące się w ich posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być pomocne dla wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za błędy i nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
4.3.2. Forma dokumentacji i żądana ilość egzemplarzy:
•
Dokumentacja budowlana (jeżeli wymagana) winna być dostarczona w 4 egzemplarzach w formie papierowej wraz z wszystkimi wymaganymi pozwoleniami i zgodami, oraz w formie elektronicznej edytowalnej (dwg, doc, xls, itp.) i nieedytowalnej (PDF);

•
Dokumentacja wykonawcza (projekty wykonawcze, kosztorysy, specyfikacje techniczne) winna być dostarczona w 4 egzemplarzach w formie papierowej wraz z wszystkimi wymogami, pozwoleniami i zgodami, oraz w formie elektronicznej edytowalnej (dwg, doc, xls, zuz, itp.) i nieedytowalnej (PDF);

Uwaga: Dokumentację w formie elektronicznej należy dostarczyć na nośnikach pendrive w ilości 2 szt.
4.4 Roboty budowlano - montażowe 

Roboty Wykonawca będzie realizować w czynnym obiekcie. Roboty budowlane nie mogą zakłócać funkcjonowania pracy Oddziałów Szpitala oraz innych jednostek Szpitala. Roboty będą wykonywane w obiekcie czynnym, dlatego należy harmonogram ich realizacji uzgodnić z Zamawiającym. 

Przewiduje się przekazanie placu budowy do 7 dni po odbiorze dokumentacji projektowej. 
W związku z prowadzeniem robót w obiekcie użytkowanym, należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane prowadzonymi pracami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z w/w dokumentacją techniczną projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

Należy wykonać roboty przygotowawcze przed wykonaniem robót remontowo budowlanych tj. m. innymi zabezpieczenie istniejących instalacji, okien, sieci, urządzeń, tras komunikacyjnych przed ich uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robót. 

Przy realizacji zadania Wykonawca zastosuje materiały i urządzenia nowe, dopuszczalne do obrotu i pełnowartościowe, tj. I gat., dla których wydano odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, itp. Użyte materiały budowlane, instalacyjne, wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty eksploatacji, przy narzuconym przez Zamawiającego standardzie wykończenia i użytkowania. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w całej dokumentacji przetargowej.
4.5  Zasady postępowania z odpadami, zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling

Sposób realizacji:

Odpady budowlane (z budowy i ewentualnej rozbiórki) będą gromadzone w sposób selektywny. Za zagospodarowanie odpadów budowlanych odpowiedzialny jest Wykonawca robót budowlanych. Odpady te będą zagospodarowane sukcesywnie. Przeprowadzenie wywózki odpadów budowlanych zostanie powierzone wyspecjalizowanym firmom, które zapewnią zagospodarowanie ich zgodne z obowiązującymi wymaganiami prawa oraz wymaganiami DNSH. Główne przewidywane grupy odpadów budowlanych to:

a) żelazo i stal (17 04 05) – do opadów tych zaliczać się będzie np. taśma stalowa, opadowe kawałki drutu zbrojeniowego itp.; 

b) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek (17 01 01) - gruz z przycinanych elementów betonowych; 

c) opakowania z papieru i tektury (15 01 01) – odpad w głównej mierze w postaci kartonów oraz innych materiałów papierowych i kartonowych; 

d) opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) – odpad występujący głównie w postaci folii polietylenowej; 

e) opakowania z drewna (15 01 03) – odpad będą stanowiły zużyte palety.

4.6  Zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza, wody lub gleby i jego kontrola

Sposób realizacji:

- materiały i elementy wykorzystywane w trakcie budowy nie będą zawierać substancji chemicznych zabronionych do stosowania przez prawo unijne;

- projekt wykonawczy zakłada zastosowanie warstw wykończeniowych ścian wewnętrznych charakteryzujących się „zerową lub znikomą emisją formaldehydów”;

- Generalny Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy; w planie tym muszą być przewidziane środki zapewniające ochroną środowiska i ochronę sanitarną, w tym środki służące redukcji emisji hałasu, kurzu i zanieczyszczeń w trakcie robót budowlanych.
4.7  Od Wykonawcy wymagać się będzie: 

1. Przestrzegania zasad określonych w Procedurach zintegrowanego systemu zarządzania: QP-034/O Zasady postępowania wykonawcy na terenie Szpitala oraz QI-007/O Postępowanie na wypadek pożaru – obowiązujące w Szpitalu.
2. Przestrzegania zasad BHP oraz przepisów prawa energetycznego (zapewnienie osób posiadających wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia) w czasie wykonywania robót.

3. Przedstawienia wszystkich wymaganych atestów, deklaracji zgodności, itp.  
na zastosowane materiały, wyroby budowlane. Dostarczane przez Wykonawcę na teren budowy materiały i urządzenia muszą zostać wcześniej uzgodnione w formie pisemnej z Zamawiającym. 

4. W czasie wykonywania robót Wykonawca zorganizuje miejsce budowy własnym staraniem i na własny koszt. Zaplecze budowy własne. Zamawiający wymaga używania windy zewnętrznej do transportu materiałów, zsypy/leje na gruz.
5. Wykonawca zobowiązuje się do pokrywania kosztów związanych ze zużyciem mediów, tj. energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania nieczystości ciekłych. 

6. Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania tego typu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, a pracownicy wykonujący prace na instalacjach muszą posiadać wymagane uprawnienia SEP.
7. Wykonawca podejmie na własny koszt wszelkie środki niezbędne dla ochrony robót, będzie utrzymywał bieżący porządek na miejscu prac budowlanych i terenie przyległym. Zamawiający wymaga od Wykonawcy robót, aby w trakcie realizacji zadania spełniał wymagania z zakresu ochrony powietrza (zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w czasie realizacji niniejszego zamówienia.  
8. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego oddzielenia miejsc prowadzonych robót i przestrzegania zasad Sanitarno – Epidemiologicznych.
9. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego ubioru identyfikującego wykonawcę lub posiadania identyfikatora. 

10. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

11. Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową. 

12. Powstałe w skutek z prowadzonymi robotami budowlanymi materiały podlegające recyklingowi Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Zasady postępowania z odpadami zgodnie z pkt.4.5. Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów we własnym zakresie i na własny koszt, przekazując Zamawiającemu kopie Kart przekazania odpadu. 

13. Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 

a) zaktualizowany po wykonaniu robót projekt powykonawczy we wszystkich branżach; 

b) komplet protokołów prób montażowych;
c) protokoły rozruchów technologicznych; 

d) protokoły z wymaganych szkoleń;
e) komplet świadectw jakości, atestów, itp. oraz kart gwarancyjnych materiałów;
f) instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia te odbiegają parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń powszechnie stosowanych; 

g) oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami; 

14. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały i urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i zainstalował. Gwarancja ta będzie obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno jako całości jak i poszczególnych części składowych. Wymagane przeglądy gwarancyjne oraz serwis gwarancyjny na koszt Wykonawcy. 

15. Koszty wymaganych przeglądów gwarancyjnych, napraw, części zamiennych, dojazdu do i z serwisu w okresie gwarancyjnym i w ramach gwarancji dokonywane są na koszt Wykonawcy i nie obciążają Zamawiającego. 

16. Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, które zleci swoim podwykonawcom. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji. 

18. Termin usunięcia wad i usterek w ramach gwarancji i rękojmi wyznacza Zamawiający. Jeżeli wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie - Zamawiający, po bezskutecznym upływie dodatkowego 7- dniowego terminu, może zlecić usunięcie usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy zachowując jednocześnie prawo do odszkodowania umownego określonego na zasadach KC. 
7

