Iława, 16.07.2021 r.

**dotyczy: dostawa wyrobów medycznych z podziałem na 125 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 11/2021)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) odpowiada:

**Zapytanie nr 1**

**Pytanie nr 1**

Dotyczy Zadania nr 41, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści żel o poniższym składzie:

Lidocaine 2g

Chlorhexidine Digluconate (roztwór 20%) 0,05g

Hydroxyethyl Cellulose

Methyl Hydroxybenzoate 0,10 g

Propyl Hydroxybenzoate 0,05g

Purifed Water, Mono Propylen Glycol?

**Odpowiedź: Dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Dotyczy Zadania nr 41, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści żel o pojemności 11ml.

**Odpowiedź: Dopuszcza.**

**Pytanie nr 3**

Dotyczy Zadania nr 41, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści odstąpi od wymogu oznakowania składu chemicznego na ampułkostrzykawce – skład znajduję się na pojedynczym opakowaniu foliowo-papierowym

**Odpowiedź: Dopuszcza.**

**Pytanie nr 4**

Dotyczy Zadania nr 90, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maski na troki o długości min. 35cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 5**

Dotyczy Zadania nr 90, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’50 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości 300 op. a’ 50 szt.?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 6**

Dotyczy Zadania nr 90, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek o kroju furażerki wykonany w całości z przewiewnej włókniny polipropylenowej?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 7**

Dotyczy Zadania nr 90, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek o kroju furażerki wykonany w całości z przewiewnej włókniny polipropylenowej ze wstawką przeciwpotną?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 8**

Dotyczy Zadania nr 90, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek o kroju furażerki wykonany w części bocznej z niebieskiej pochłaniającej pot włókniny celulozowej, w górnej części z białej, przewiewnej włókniny polipropylenowej?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 9**

Dotyczy Zadania nr 90, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek o kroju furażerki wiązany na troki?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 10**

Dotyczy Zadania nr 90, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w opakowaniu foliowym?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 11**

Dotyczy Zadania nr 90, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości 58 op. a’ 100 szt.?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 12**

Dotyczy Zadania nr 90, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości 116 op. a’ 100 szt.?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 13**

Dotyczy Zadania nr 90, poz. 4 i 5

Czy Zamawiający dopuści czepek w opakowaniu foliowym zapewniającym higieniczne przechowywanie i wyjmowanie?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 14**

Dotyczy Zadania nr 90, poz. 4 i 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości 35 op. a’ 100 szt.?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 15**

Dotyczy Zadania nr 90, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze zielonym?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 15**

Dotyczy Zadania nr 90, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze zielonym?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 16**

Dotyczy Zadania nr 90, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim z rękawem wykończonym gumką?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 17**

Dotyczy Zadania nr 90, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy pakowany a’100 szt. zamiast pakowanego pojedyczno z przeliczeniem wymaganej ilości 100 op. a’ 100 szt.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 18**

Dotyczy Zadania nr 92, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMMMS?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 19**

Dotyczy Zadania nr 92, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wzmocniony od wewnątrz?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 20**

Dotyczy Zadania nr 92, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z rękawem o kroju standardowym zapewniającym swobodę ruchu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 21**

Dotyczy Zadania nr 92, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny ze wzmocnieniem na klatce piersiowej w rozmiarze:

L – 50cm x 70cm

XL – 50cm x 100cm

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 22**

Dotyczy Zadania nr 92, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMMMS?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 23**

Dotyczy Zadania nr 92, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wzmocniony nieprzemakalnym laminatem o gramaturze min. 40g/m?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 24**

Dotyczy Zadania nr 92, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMMMS?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 25**

Dotyczy Zadania nr 92, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z rękawem o kroju standardowym zapewniającym swobodę ruchu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 26**

Dotyczy Zadania nr 92, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny sterylizowany tlenkiem etylenu ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 27**

Dotyczy Zadania nr 94

Czy Zamawiający dopuści sukienkę wykonaną z włókniny o gramaturze min. 35g/m2?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 28**

Dotyczy Zadania nr 94

Czy Zamawiający dopuści sukienkę wykonaną z włókniny o gramaturze min. 40g/m2?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 29**

Dotyczy Zadania nr 94

Czy Zamawiający dopuści sukienkę bez kieszeni?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 30**

Dotyczy Zadania nr 94

Czy Zamawiający dopuści sukienkę w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 31**

Dotyczy Zadania nr 94

Czy Zamawiający dopuści sukienkę w jednym kolorze – niebieskim?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 32**

Dotyczy Zadania nr 99

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 14x250cm?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 33**

Dotyczy Zadania nr 100

Czy Zamawiający dopuści pościel z prześcieradłem w rozmiarze 160cm x 210cm?

**Odpowiedź: Tak.**