KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

z siedzibą w Radomiu

Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom

## tel. 48 47 701 40 80                                                               				      faks 48 47 701 40 81

Radom, dnia 29.07.2025 r.

ZF-1882/25

RTJ 249/25

WYKONAWCY

Wyjaśnienia treści SWZ nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp w przedmiocie zamówienia: Usunięcie usterek oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w czynnych obiektach garnizonu mazowieckiego Policji.  Nr sprawy 33/25

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r., poz. 1320) udziela odpowiedzi na pytania do treści SWZ wniesione w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1: Prosimy o uzupełnienie szczegółowego zakresu prac. Dla zadania KMP Płock nie przypisano numeracji istniejących lamp do konkretnych typów opraw, które należy zastosować Taka sama sytuacja w przypadku KWP Radom brak przypisanych opraw o nr 74-87.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje , że szczegółowy zakres prac dla  KMP Płock          i KWP Radom znajduje się w Załączniku nr 1 ( Wykaz usterek )  do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Powyższe odpowiedzi na pytania do SWZ zostają zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom na której zamieszczono SWZ.

Udzielone odpowiedzi, wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Zamawiający  informuje, że termin składania ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą nie ulegają zmianie

Z poważaniem

Naczelnik

Wydziału Zamówień Publicznych

i Funduszy Pomocowych

KWP z siedzibą w Radomiu

/-/ Anna Molga

Opracował: D.D.

Wyk. egz. poj.

Wyjaśnienie treści SWZ nr 2 opublikowane zostało w dniu 29.07.2025 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom