## 1
Załącznik nr 4a do SWZ
Dostawa urządzeń i szkła laboratoryjnego oraz odczynników do analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych
Lp. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość ogółem netto | VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość ogółem brutto | Uwagi
1 | Kwas siarkowy (VI) 95%, 1,84 | op./1 l | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Potasu wodoroftalan | op./100g | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
#REF! | Sodu salicylan | op./100 g | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Potasu azotan | op./100g | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
5 | Sodu wodorotlenek (mikro granulki) | op./1kg | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
6 | Magnezu tlenek cz. | op./05,kg | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
7 | Kwas borowy | op./1kg | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
8 | Kwas solny 0,02 mol/l roztwór mianowany | op./1l | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
9 | Potasu siarczan | op./1kg | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
10 | Amonu molibdenian 4 hydrat | op./100g | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
11 | Antymonylu potasu winian 0,5 hydrat | op./100g | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
12 | Kwas L (+) askorbinowy | op./250g | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
13 | Kwas azotowy 65% | op./1l | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
14 | Fenoloftaleina r-r 1% | op./1l | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
15 | Potasu chromian | op./250g | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
16 | Chlorek sodu r -r mianowany 0,02 mol/l | op./500ml | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
17 | Chlorek amonu | op./1kg | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
18 | Baru chlorek 2 hydrat | op./100g | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
19 | Eter naftowy o temp. wrzenia 40 – 60 °C | op./1l | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
20 | Sodu siarczan bezwodny | op./1kg | 8 |  | 0 | 23% | 0 | 0
21 | Aceton cz.d.a. | op./1l | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
22 | Smar silikonowy do celów laboratoryjnych | op./100 g | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
23 | Sączki GF/C śr. 47 mm z włókna szklanego | op./200 szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
24 | Wodoru nadtlenek 30% | op./1l | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
25 | Testy fotometryczne do oznaczania żelaza LCK 521, zakres 0,01 - 1,0 mg/l | op/20szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
26 | Testy fotometryczne do oznaczania glinu LCK 301, zakres 0,02 - 0,5 mg/l | op/24szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
27 | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK azotany, zakres 0,23-13,5 mg/l NO3-N/1- 6- mg/l NO3 | op./25szt | 15 |  | 0 | 23% | 0 | 0
28 | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK azot amonowy, zakres 1-12 mg/l NH4-N | op./25szt | 15 |  | 0 | 23% | 0 | 0
29 | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCI 500 ISO CHZT, zakres 0-150 mg/l | op./25szt | 15 |  | 0 | 23% | 0 | 0
30 | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK 514 CHZT zakres 100-2000 mg/l | op./25szt | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
31 | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK fosfor, zakres pomiarowy 0,05-1,5 mg/l PO4P/0,15-4,5 mg/l PO4 | op./25szt | 15 |  | 0 | 23% | 0 | 0
32 | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK 014 CHZT zakres 1000-10.000 mg/l | op./25szt | 44 |  | 0 | 23% | 0 | 0
33 | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK fosfor, zakres pomiarowy 0,5-5 mg/l PO4P/1,5-15 mg/l PO4 | op./25szt | 15 |  | 0 | 23% | 0 | 0
34 | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK fosfor, zakres pomiarowy 2-20 mg/l PO4P/ 6-60 mg/l PO4 | op./25szt | 15 |  | 0 | 23% | 0 | 0
35 | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK siarczanów, zakres pomiarowy 40-150 mg/l | op./25szt | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
36 | Chlorek wapnia (granulat) do eksykatorów | op./1kg | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
37 | Paski wskaźnikowe do badania pH, pH-fix 0-14 (czteropolowe -100 pasków w op.) | op./100 szt. | 8 |  | 0 | 23% | 0 | 0
38 | Mocznik | op./250g | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
39 | Kwas solny 34%-37% | op./1l | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
40 | Etylenodiaminotetraoctandisodu (sól dwusodowa EDTA) | op./250g | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
41 | Płyn do dezynfekcji z glicerolem do rąk i skóry z atomizerem | op./1l | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
42 | Płyn do dezynfekcji blatów z atomizerem bez środków pozostawiających hydrofobową powłokę na powierzchni | op./1l | 12 |  | 0 | 23% | 0 | 0
43 | Srebra azotan r-r mianowany 0,02 mol/l | op./1l | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
44 | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK azot amonowy, zakres 0,015-2 mg/l NH4 N | op./25szt | 15 |  | 0 | 23% | 0 | 0
45 | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK 314 CHZT zakres 15 – 150 mg/l | op./25szt | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
46 | Rezorcyna zapewniająca spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 35 | op./100mg | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
47 | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK azot amonowy, zakres 2 – 47 mg/l NH4- N | op./25szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
48 | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK azot ogólny, zakres 1,0-16 mg/l | op./25szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
49 | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK azot ogólny, zakres 20,0-100 mg/l | op./25szt. | 8 |  | 0 | 23% | 0 | 0
50 | Katalizatory w tabletkach zawierające siarczan potasu do mineralizacji azotu ogólnego | op./1000 szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
51 | Olejek immersyjny do mikroskopu | op./50ml | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
52 | Roztwór wzorcowy boru 1000 mg/l zgodny z NIST | but/100ml | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
53 | Roztwór wzorcowy siarczanów 1000 mg/l zgodny z NIST | op/500ml | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
54 | Roztwór wzorcowy chlorków 1000 mg/l zgodny z NIST | op/500ml | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
55 | Roztwór wzorcowy manganu 1000mg/l zgodny z NIST | op100ml | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
56 | Roztwór wzorcowy azotanów 100mg/l zgodny z NIST | but.500ml | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
57 | Roztwór wzorcowy żelaza 1000mg/l zgodny z NIST | but/100ml | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
58 | Roztwór buforowy pH 10,0 zgodny z NIST | but/500ml | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
59 | Roztwór buforowy pH 7,0 zgodny z NIST | but/500ml | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
60 | Roztwór buforowy pH 4,0 zgodny z NIST | but/500ml | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
61 | Roztwór wzorcowy azotu amonowego 10mg/l zgodny z NIST | op/500ml | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
62 | Roztwór wzorcowy glinu 100 mg/l, zgodny z NIST | op/100ml | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
63 | Roztwór wzorcowy fluorków 10 mg/l, zgodny z NIST | op./500ml | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
64 | Roztwór wzorcowy azotynów, roztwór podstawowy 250 mg/l zgodny z NIST | but/500ml | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
65 | Standard konduktometrryczny 5000µS/cm zgodny z NIST | but/250ml | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
66 | Standard konduktometrryczny 147µS/cm zgodny z NIST | but/250ml | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
67 | Roztwory buforowe ph 9,18 zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./0,5l | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
68 | Roztwory buforowe ph 4,01 zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./0,5l | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
69 | Roztwory buforowe ph 2 zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 35 | op./0,5l | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
70 | Roztwory buforowe ph 7 zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./0,5l | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
71 | Roztwory buforowe ph 10 zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./0,5 l | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
72 | Roztwór wzorcowy żelaza o stężeniu 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | op/200ml | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
73 | Roztwór wzorcowy do CHZT o stężeniu 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | op./200 ml | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
74 | Roztwór wzorcowy do CHZT o stężeniu 300 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | op./200ml | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
75 | R-r wzorcowy jon amonowy o stężeniu 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | op./100 ml | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
76 | R-r wzorcowy chlorków o stężeniu 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | op./100ml | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
77 | R-r wzorcowy azotany o stężeniu 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | op./100 ml | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
78 | R-r wzorcowy azotyny o stężeniu 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | op./100 ml | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
79 | R-r wzorcowy zawiesina o stężeniu 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | op./500 ml | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
80 | R-r wzorcowy azot ogólny o stężeniu 100 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | op./100 ml | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
81 | R-r wzorcowy fosfor ogólny o stężeniu 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17026 | op./100ml | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
82 | Bezwodny węglan sodu | op./500g | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
83 | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCI 400 CHZT zakres 0 - 1000 mg/l | op./25 szt. | 15 |  | 0 | 23% | 0 | 0
84 | Kwas L -glutaminowy | op./100g | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
85 | Wzorzec na substancje ekstrahujące się eterem naftowym n-Hexane Ekstractable Material o stężeniu 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | op./250ml | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
86 | Chlorek sodowy | op./1kg | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
87 | Celuloza mikrokrystaliczna | op./100g | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
88 | Chromogenic Coliform Agar (CCA), gotowa pożywka wg ISO 9308 - 1:2014 na płytkach Petriego | op./10szt. | 70 |  | 0 | 23% | 0 | 0
89 | Bactident oksydaza (paski) | op/50szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
90 | Agar tryptonowo sojowy (TSA) gotowe podłoże na płytkach | Op./50 szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
91 | Podłoże Slanetza i Bartleya gotowe podłoże na płytkach, wg. PN-EN ISO 7899-2:2004 | op./10szt. | 40 |  | 0 | 23% | 0 | 0
92 | Podłoże TSC (TSC-lab Agar Base) w butelkach szklanych poj. 200ml | op./6but. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
93 | Podłoże TSC (TSC-lab Agar Base) w butelkach szklanych poj. 100ml | op./6but. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
94 | TSC suplement, szklane fiolki, suplement do pożywki tego samego producenta | op./10szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
95 | Agar z ekstraktem drożdżowym butelki szklane 100ml | op./10szt. | 6 |  | 0 | 23% | 0 | 0
96 | Płytki kontaktowe typu RODAC z neutralizatorami do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów | op./20szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
97 | Roztwór fizjologiczny chlorku sodu z peptonem, probówki szklane, poj. 9 ml | op./40szt. | 6 |  | 0 | 23% | 0 | 0
98 | Odczynnik do wykrywania kwaśnej fosfatazy (zestaw), zgodny z ISO 14189, odczynnik składający się z 2 komponentów | op./zestaw | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
99 | Odczynnik Kovac'sa, gotowy, szklana butelka z ciemnego szkła, poj. 100ml | op./but | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
100 | Gen Bag anaer, zestaw do warunków beztlenowych (klipsy, generatory, worki) | op./20szt | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
101 | Wskaźnik do kontroli atmosfery beztlenowej, paski | op./50szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
102 | Ezy z oczkiem 10 µl, sterylne, z tworzywa, z zakończeniem prostym | op./1szt. | 300 |  | 0 | 23% | 0 | 0
103 | Filtry sterylne, membranowe, z estrów celulozy, pakowane osobno, 0,45µm, średnica 47mm, czarna kratka, | op./100szt. | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0
104 | Głaszczki L-kształtne, sterylne, z tworzywa | op./5szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 0
105 | Worki do autoklawów 2,5 l, 200mm x 300mm, grubość 50 µm, odporne na temp. 134°C | op./100szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
106 | D+(-) Glucose >99,5(GC) | op./100g | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
107 | Caffeine powder reagent plus | op./100g | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
108 | Caffeine wzorzec 1g | op./1g | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
109 | Iron II sulphate heptahydrate, reagent >99% | op./250g | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
110 | Citric acid,>99,5%, ACS reagent | op./100g | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
111 | Citric acid wzorzec | op./100mg | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
112 | Sodium chloride for analisis Emsure | op./500g | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
113 | D+(-) Sacharose extra pure | op./250g | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
114 | Sucrose wzorzec | op./1g | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
115 | 2-Methylisoborneol 1x1ml, 100µg/ml in methanol | op./1ml | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
116 | Cis-3-hexen-1-ol, 98% | op.//10g | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
117 | (+/-) Camphor , synthetic, >95% (GC) purum | op./50g | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
118 | (+/-) Camphor 1x1ml 2000µg/ml solution in methanol | op./1ml | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
119 | Dextrose wzorzec | op./1g | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
120 | Sodium chloride, wzorzec | op./5g | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
121 | Potasu chlorek | op./1kg | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
122 | Amoniak 25% | op./1l | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
123 | Sól dwusodowo magnezowa EDTA | op./10g | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
124 | Roztwór mianowany soli dwusodowej EDTA 10 mmol/l | op./1l | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
125 | Czerń mordant 11 | op./5g | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
126 | Trietanoloamina | op./100ml | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
127 | Alkohol etylowy skażony 70% | op./500ml | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
128 | Potasu wodorotlenek | op./1kg | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
129 | Alkohol etylowy 96% | op./500ml | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
130 | Octan amonu | op./100g | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
131 | Potasu dwuwodorofosforan | op./10g | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
132 | Dwuwodna sól dwusodowa EDTA | op./10g | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
133 | Sodu szczawian roztwór mianowany 0,05 mol/l | op./100ml | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
134 | Potasu nadmanganian | op./100g | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
135 | Testy kuwetowe fluorid (fluor) LCK 323 0,1- 2,5 mg/l | op./25szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
136 | Testy kuwetowe sulfaVer4 Sulfate Reagent (siarczany) (zakres 2- 70 mg/l) | op./100szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
137 | Testy kuwetowe do analizy manganu w zakresie 0,006-0,7 mg/ l | op./50szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
138 | Testy kuwetowe Bor LCK 307 w zakresie 0,05-2,5 mg/l | op./25szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
139 | Testy kuwetowe Nitrit (azotyny) LCK 341 w zakresie 0,05-2,00 | op./20szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
140 | Testy kuwetowe ammonium LCK 304 w zakresie 0,02-2,5 mg/l | op./25szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
141 | Sól sodowa czerwieni metylowej (wskaźnik) | op./25szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
142 | Wzorzec do fluorków 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
143 | Wzorzec do glinu 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
144 | Wzorzec do manganu 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
145 | Wzorzec do siarczanów 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
146 | Wzorzec do wapnia 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
147 | Roztwór buforowy pH 2 zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
148 | Roztwór buforowy pH 7 zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
149 | Roztwór buforowy pH 10 zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
150 | Roztwór buforowy pH 13 zapewniające spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
151 | Standard konduktometryczny 500µS /cm zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./500ml | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
152 | Standard konduktometryczny 1413µS /cm zapewniający spójność pomiarową | op./500ml | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
153 | Wzorzec mętności 1NTU zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./500ml | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
154 | Wzorzec mętności 0,5 NTU zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 35 | op./100ml | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
155 | Wzorzec mętności 5NTU zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
156 | Wzorce stabl call do mętnościomierzy laserowych TU 5200 10, 20 i 600 NTU | op./100ml | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
157 | Kwas mrówkowy stężony | op./25kg | 60 |  | 0 | 23% | 0 | 0
158 | Esencja octowa 80% | op./32 kg | 32 |  | 0 | 23% | 0 | 0
159 | Wzorzec na barwę 500 mg/l Pt zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./500ml | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
160 | Roztwór wzorcowy chloru wolnego | op./2ml | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
161 | Chlorek baru | op./1kg | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
162 | Taśma do kontroli sterylizacji ciepłem suchym temp (170±10)°C, samoprzylepna | op. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
163 | Płyn do dezynfekcji i mycia podłóg, do rozcieńczenia | op5l | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
164 | Sodu podchloryn | op./5l | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
165 | Sodu tiosiarczan pięciowodny, cz.d.a. | op./10g | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
166 | Dwuwodoroortofosforan (V) potasu (KH2 PO4) | Op/100 g | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
167 | Wodoroortofosforan (V) dwupotasu (K2HPO4) | Op/250 g | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
168 | 7 hydrat wodoroortofosforanu (V) dwusodu (Na2HPO4*7H2O) | Op/100 g | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
169 | Chlorek amonu (NH4Cl) | Op/100 g | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
170 | 7 hydrat siarczanu (VI) magnezu (MgSO4*7H2O) | Op/250 g | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
171 | Bezwodny chlorek wapnia (CaCl2) | Op/250 g | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
172 | 6 hydrat chlorku żelaza (III) (FeCl3* 6H2O) | Op/25 g | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
173 | Kwas chlorowodorowy (HCl) c(HCl) r-r=0,50 mol/l | Op/ | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
174 | Bezwodna D-glukoza (C6H12O6) | Op/100 g | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
175 | Kwas L-glutaminowy (C5H9NO4) | Op/100 g | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
176 | Alilotiomocznik (ATU), roztwór 1,0 g/l | Op/50 g | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
177 | Siarczan (IV) sodu | Op/50 g | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
178 | Sól kobaltu (II) | Op/5 g | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
179 | Jod | op/100g | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
180 | Jodek potasu | op/100g | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
181 | Testy saszetkowe CuVer do oznaczania miedzi w zakresie 0,04 - 5,0 mg/l, saszetki z odczynnikiem w proszku | op/100szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
182 | Certyfikowany roztwór wzorcowy do oznaczania miedzi 1000 mg/l w HNO3. zgodny z PN EN ISO 17034 | op/100ml | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
183 | Testy kuwetowe do oznaczania boru LKC zakres 0,05 - 2,5mg/l | op/25szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
184 | Certyfikowany roztwór wzorcowy do oznaczania boru 1000mg/l w H2O, zgodny z PN EN ISO 17034 | Op/100ml | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
185 | Filtr wstępny do mineralizatora HLP 5UV moduł A osadowo węglowo zmiękczający | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
186 | Filtr wstępny do demineralizatora HLP 5UV PREFIL | szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
187 | Zlewka szklana typ niski z wylewem i wywiniętym rantem, grubościenna poj. 3000 ml | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
188 | Zlewka szklana typ niski z wylewem i wywiniętym rantem grubościenna poj. 2000 ml | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
189 | Zlewka szklana typ niski z wylewem grubościenna poj.1000 ml | szt. | 6 |  | 0 | 23% | 0 | 0
190 | Zlewka szklana typ niski z wylewem grubościenna poj.800 ml | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
191 | Zlewka szklana typ niski z wylewem grubościenna poj.400 ml | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
192 | Zlewka szklana typ niski z wylewem grubościenna poj.250 ml | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 0
193 | Zlewka szklana typ niski z wylewem grubościenna poj.50 ml | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
194 | Zlewka szklana typ niski z wylewem grubościenna poj.25 ml | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
195 | Zlewka szklana typ niski z wylewem grubościenna poj.500 ml | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 0
196 | Zlewka szklana typ niski z wylewem grubościenna poj.100 ml | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
197 | Zlewka wahadłowa 2 l z drążkiem teleskopowym 3 m | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
198 | Moduł jonowymienny do demineralizatora HLP 5UV – kolumna H7 | szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
199 | Kolba miarowa szklana z korkiem plastikowym, z certyfikatem, kl. A (szkło jasne, oznaczenia niebieskie) poj. 100 ml | szt. | 15 |  | 0 | 23% | 0 | 0
200 | Kolba miarowa szklana z korkiem, z certyfikatem, kl. A (szkło jasne, oznaczenia niebieskie) poj. 250 ml | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
201 | Kolba miarowa szklana z korkiem, z certyfikatem, kl. A (szkło jasne, oznaczenia niebieskie) poj. 500 ml | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
202 | Kolba miarowa szklana z korkiem, z certyfikatem, kl. A (szkło jasne, oznaczenia niebieskie) poj. 1000 ml | szt. | 18 |  | 0 | 23% | 0 | 0
203 | Kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm do demineralizatora HLP 5UV | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
204 | Cylinder miarowy szklany z wylewem, sześciokątna podstawa szklana z certyfikatem. Kl. A, skala niebieska, typ niski poj. 25 ml | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
205 | Cylinder miarowy szklany z wylewem, sześciokątna podstawa szklana z certyfikatem. Kl. A, skala niebieska, typ niski poj. 10 ml | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
206 | Cylinder miarowy szklany z wylewem, sześciokątna podstawa szklana z certyfikatem. Kl. A, skala niebieska, typ niski poj. 50 ml | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
207 | Cylinder miarowy szklany z wylewem, sześciokątna podstawa szklana z certyfikatem. Kl. A, skala niebieska, typ niski poj. 100 ml | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
208 | Cylinder miarowy szklany z wylewem, sześciokątna podstawa szklana z certyfikatem. Kl. A, skala niebieska, typ niski poj. 250 ml | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
209 | Cylinder miarowy szklany z wylewem, sześciokątna podstawa szklana z certyfikatem. Kl. A, skala niebieska, typ niski poj. 500 ml | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
210 | Cylinder miarowy szklany z wylewem, sześciokątna podstawa szklana z certyfikatem. Kl. A, skala niebieska, typ niski poj. 1000 ml | szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
211 | Cylinder miarowy szklany z korkiem, sześciokątna podstawa szklana z certyfikatem. Kl. A, skala niebieska, typ niski poj. 50 ml | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
212 | Cylinder Nesslera typ niski poj.50 ml (szklany) | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 0
213 | Kolba płaskodenna bez szlifu, krótka szyjka, poj. 250 ml | szt. | 8 |  | 0 | 23% | 0 | 0
214 | Kolba płaskodenna ze szlifem (szlif wew. 29 mm), długa szyjka, poj. 250 ml | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
215 | Promiennik lampy UV do demineralizatora HLP 5UV | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
216 | Elektroda do tlenomierza DO200 z przewodem o dł. 4 m | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
217 | Chłodnica kulkowa (dł. płaszcza 400 mm, 2 x szlif 29/32) | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
218 | Wąż laboratoryjny z tworzywa PVC przezroczysty, miękki do chłodnic wg Liebiega | m | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
219 | Szkiełka zegarkowe śr. 10 cm szkło jasne | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
220 | Elektroda do pehametru Cyberskan pH 510 typ Polilyte Lab | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
221 | Jednorazowe szalki aluminiowe do wagosuszarki o śr. 90 mm (50szt/op.) bez obrzeża | op | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 0
222 | Rozdzielacz gruszkowy pojemności 1 l | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
223 | Uszczelka do probówki destylacyjnej (do destylatora z parą wodną UDK129 firmy Velp) | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
224 | Rękawice ochronne laboratoryjne odporne na temperaturę | par | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
225 | Gruszki do pipet | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
226 | Butla z tworzywa PP z nakrętką, szeroka szyjka, poj. 2000 ml | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
227 | Probówka destylacyjna śr.50/300 do destylatora z para wodną UDK129 firmy Velp o pojemności 400 ml | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
228 | Parownice szklane o pojemności 80 mm z wylewem | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
229 | Szczotki z miękkim włosiem do mycia cylindrów poj. 1000 ml | szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
230 | Szczotki z miękkim włosiem do mycia cylindrów poj. 500 ml | szt. | 6 |  | 0 | 23% | 0 | 0
231 | Szczotki z miękkim włosiem do mycia cylindrów poj. 100 ml | szt. | 6 |  | 0 | 23% | 0 | 0
232 | Rękawiczki bawełniane białe do odważników | par | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
233 | Minutniki elektroniczny z wyświetlaczem LED | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
234 | Kolba szklana płaskodenna szlif 29/32 poj. 1000 ml | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
235 | Łapy do chłodnic wg Liebiega | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
236 | Łyżeczko-szpatułka dł. 180 mm wymiar łopatki 40 x 5, wymiar łyżeczki 9 x 5 | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
237 | Łyżeczko-szpatułka dł. 150 mm wymiar łopatki 40 x 5, wymiar łyżeczki 7 x 5 | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
238 | Sączki jakościowo twarde o śr.125 mm (polskie) (op./100szt) | op | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
239 | Nasadka destylacyjna ze szkła, chłodnica Liebiega z końcówką próżniową, szlif wew. NS 14/23 do termometrów destylacyjnych z częścią zanurzalną 55 mm, długość płaszcza 400 mm, szlif zewn. 29/32 | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
240 | Wąż laboratoryjny do w/w chłodnicy do wody z tworzywa PVC przezroczysty, miękki | m | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
241 | Pipeta automatyczna 1-10 ml z wzorcowaniem | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
242 | Elektroda ph EPS-1 do pehametru CP401 | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
243 | Kolby Erlenmeyera szklane bez szlifu, szeroka szyjka, z podziałką, cienkie szkło, poj. 250 ml | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 0
244 | Kroplomierz szklany z pipetą na szlif, poj. 50 ml (szkło białe) | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
245 | Kroplomierz szklany z pipetą na szlif, poj. 50 ml (szkło orange) | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
246 | Pipeta automatyczna 1 - 5 ml z wzorcowaniem | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
247 | Pipeta automatyczna 0,5 - 5 ml z wzorcowaniem | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
248 | Zlewka PMP 2000 ml ze skalą i wylewem | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
249 | Lejek szklany , fi 80 mm | szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
250 | Lejek mikro, szklany, fi 28mm, wysokość 72 | szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
251 | Lejek z polipropylenu śr. 12 cm | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
252 | Lampa lutownicza Mertz M1048 | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
253 | Nabój gazowy do ww. lampy | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
254 | Butelka z PE, poj. 500ml, okrągła, szeroka szyjka, z zakrętką | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 0
255 | Butelka z PE, poj. 1000ml, okrągła, szeroka szyjka, z zakrętką | szt. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
256 | Końcówki do pipety automatycznej Transferpette (BRAND) 1,0 ml – 10,0 ml (op./100szt.) | op | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
257 | Końcówki do pipety automatycznej Hach 1,0 ml – 5,0 ml (op./75 szt.) | op | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
258 | Końcówki do pipety automatycznej Hach 0,2- 1 ml. (op./100szt.) | op | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
259 | Czujnik tlenowy COG -1 do tlenomierza CO-401 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
260 | Czujnik konduktometryczny EC-60 do konduktometru CC-401 | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
261 | Sączki jakościowo średnie śr. 125 mm (polskie) (op./100szt.) | op | 50 |  | 0 | 23% | 0 | 0
262 | Końcówki do pipety 10 - 100µl (op. 100 szt.) | op | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
263 | Pipeta automatyczna 100 - 1000µl z wzorcowaniem | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
264 | Końcówki Brand do w/w pipety 100 - 1000µl (op./100szt.) | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
265 | Butla do biurety automatycznej o poj. 2 l (szkło orange) | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
266 | Plastikowa osłona uszczelki probówki destylacyjnej do UDK 129 firmy Velp | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
267 | Wąż do poboru wody destylacyjnej do urządzenia UDK 129 firmy Velp | m | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
268 | Cylindry miarowe 1000 ml szkło białe klasy A z niebieska podziałką | szt | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
269 | Statyw z tworzywa na 20 probówek wys. 200mm, śr.. 35 mm | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
270 | Kuwety spektrofotometryczne, szkło kwarcowe, długość drogi optycznej 40 mm z przykrywką | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
271 | Kuwety spektrofotometryczne, szkło kwarcowe, długość drogi optycznej 50 mm z przykrywką | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
272 | Pinceta stalowa do sączków filtracyjnych, długość 125 mm | szt | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
273 | Pinceta stalowa prosta długości 130 mm, zaokrąglone końce | szt | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
274 | Kolba płaskodenna szklana (szkło jasne, wąska szyjka,) pojemność 1000 ml, | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
275 | Szalki Petriego szklane średnica 9-10 cm | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
276 | Wata celulozowa w zwoju (op./150 g) | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
277 | Wata bawełniana 100% (op./200 g) | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
278 | Nasadka destylacyjna ze szkła, chłodnica Liebiga z końcówką próżniową, szlif wew. NS 14/23, do termometrów destylacyjnych z częścią zanurzalną 55 m, dł. płaszcza 400 mm, szlif zewn. 29/32, | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
279 | Marker czarny, bezzapachowy | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
280 | Płyn do mycia naczyń bezzapachowy poj. 250 ml | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
281 | Mydło w płynie bezzapachowe 250 ml | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
282 | Papierki wskaźnikowe 0-14 pH fix (op./100szt) | op | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
283 | Wąż silikonowy 7/10 mm do wody | m | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
284 | Węże gumowe Ø wew. 8 mm, Ø zew.12 mm | m | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
285 | Kuweta, 1 calowa kwadratowa szklana,. Poj. 10ml | szt | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
286 | Stoper, neoprene, solid, size 1, (op./12szt.) – korki do ww. kuwet | op | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
287 | Sączki jakościowe miękkie śr. 55 mm (op./100szt.) | op | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
288 | Lejki szklane do sączenia z długą nóżką o śr. 70 mm | szt. | 6 |  | 0 | 23% | 0 | 0
289 | Końcówki do pipety Brand, poj. 50 - 1000 µl, op. 500szt, pasujące do pudełka TIPBOX | op | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
290 | Końcówki do pipety Transferpette S (Brand), poj. 1 - 10ml, pasujące do pudełka PLASTIBRAND, op. 100szt. | op | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
291 | Termometr elektryczny, przenośny, z sondą w formie bagnetu do pomiaru temperatury strumienia wody z kranu + świadectwo wzorcowania | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
292 | Statyw obrotowy na 6 pipet automatycznych | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
293 | Butla HDPE z uchwytem i kranem, poj. 5l, śr. wew. szyjki 52,5mm, śr. zew. Szyjki 62,5 mm, wymiar butli SxW 170x345 mm | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
294 | Butelki czworokątne z szeroką szyjką poj. 1l, | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
295 | Parownice ceramiczne z wylewem poj. 107 ml | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
296 | Kolba szklana stożkowa z króćcem szklanym do pompy próżniowej, poj. 1000ml | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
297 | Mieszadło magnetyczne z wyświetlaczem LED | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
298 | Podnośnik labaratoryjny nożycowy, 150x150mm, | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
299 | Krystalizator z wylewem, szklany, poj. 2l, fi ok. 180 mm | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
300 | Krystalizator z wylewem szkło borokrzemianowe, średnica 140 mm | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
301 | Zlewki miarowe z PP z uchwytem, z podziałką poj. 500 ml | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
302 | Zlewki miarowe z PP z uchwytem, z podziałką poj. 1000 ml | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
303 | Zlewki miarowe z PP z uchwytem, z podziałką poj. 2000ml | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
304 | Maski chirurgiczne z elastycznym paskiem op. 50 szt. | op | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
305 | Lejki z PP, średnica górna 100mm | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
306 | Lejki z PP, średnica górna 120mm | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
307 | Lejki z PP, średnica górna 150 mm | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
308 | Kuweta z melaminy dł. x szer. 350x250 mm | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
309 | Zestaw pędzelków wagowych | op | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
310 | Nosidło na butelki z tworzywa, rączka z tworzywa, przeznaczone na 8 butelek o maks średnicy 95 mm, boki i dno pełne. | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
311 | Nosidło na butelki zawierające kwasy, ługi i rozpuszczalniki, wykonane z termoplastycznego elastanu, odporne na temp. -45 do 110°C | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
312 | Lejki z PP śr. górna 75 mm | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
313 | Zestaw membranowy do elektrody do tlenomierza DO 200 | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
314 | Pipety Pasteura – o poj. 1 ml, op.500 szt. | op. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
315 | Butelka szklana z jasnego szkła ze szlifem z szeroką szyjką, z pełnym korkiem, poj 250 ml | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 0
316 | Zestaw filtracyjny, próżniowy (w tym kolba filtracyjna, adapter ze szlifem , lejek cylindryczny, klamra zaciskowa | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
317 | Gotowe podłoże (woda, bulion) do wykrywania zdolności do wytrwarzania indolu u bakterii zgodnie z ISO 9308-1, probówki poj. 5-10ml | op/50szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
318 | Butelki z PE, 250 ml z szeroką szyjką z wkładką uszczelniającą i zakrętką, okrągłe | szt | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 0
319 | Kuweta z melaminy 290x160 mm, wys. 35mm | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
320 | Probówki szklane o dł. 200 mm, średnicy 25 – 35 mm, grubości ścianki 0,5 – 1 mm | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0
321 | Sączki jakościowe miękkie śr. 125 mm (op./100szt.) | op. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
322 | Odczynnik Nesslera | but/250ml | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
323 | Cl2-1 Tp Odczynniki do oznaczania chloru wolnego 0,02 - 2,00 mg/l Cl 100 oznaczeń | op. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
324 | Kwas octowy 80% | but/1l | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
325 | Wzorzec BZT (analogiczny do EN ISO 5815-1) 198+/- 40 mg/l, zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | but/1l | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
326 | Roztwór buforu fosforanowego (pH 7,4 Phosphate Buffer Solution, 0,1 M) zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | but./500ml | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
327 | Wzorzec heptahydrat siarczan magnezu (MgSO4x7H2O, 2,25%w/v), zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | but./500ml | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
328 | Wzorzec chlorku wapnia (CaCl2, 2,75%), zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | but./500ml | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
329 | Wzorzec heksahydrat chlorku żelaza III (FeCl3x6H2O 0,025%), zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | but/500ml | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
330 | Siarczan sodu bezwodny cz.d.a. | op./1kg | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
331 | Miernik wieloparametrowy (BZT, pH) z samomieszającą sondą elektrochemiczną | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
332 | Barometr pokojowy | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
333 | Lejek szklany z krótką, ukośną nóżką, średnica 60 mm | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
suma |  |  |  |  | 0 | 23% | 0 | 0