## I Odczynniki. GMO ABI 7500
Nr sprawy: AD-O.272.8.2021 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet I - Odczynniki do wykrywania i ilościowego oznaczenia GMO kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem ABI 7500 Fast Real Time PCR System "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-1421 | Płytka kontrolna służąca do sprawdzania wydajności aparatu z fabrycznie naniesionymi reagentami PCR niezbędnymi do wykrycia i określenia ilościowego kopii genomu ludzkiego genu P RNazy, pojedynczej kopii genu kodującego cząsteczkę RNA enzymu P RNazy | 2 | szt.
2. | A-1768 | Zestaw do kalibracji aparatu: gotowe do użycia trzy 96-studzienkowe płytki optyczne do spektralnej kalibracji dla barwników: Cy3, Cy5, Texas Red | 1 | zestaw
3. | A-1415 | Zestaw do kalibracji aparatu: gotowy do użycia test do spektralnej kalibracji dla barwników: FAM, SYBRGreen, VIC, JOE, NED, TAMRA, ROX składający się z 9 płytek: 7 płytek kalibracyjnych, 1 płytka kalibracyjna ROI, 1 płytka podstawowa dla tła | 1 | zestaw
4. | A-1420 | Zoptymalizowana mieszanina reakcyjna do przeprowadzenia reakcji PCR bez UNG (N-glikozylaza uracylu), 2xstężona– składająca się z ultraczystej polimerazy Ampli Taq Gold DNA, dNTPs (z dUTP), pasywnej kontroli wewnętrznej ROX i zoptymalizowanych składników buforu. Wielkość opakowania nie większa niż 5 ml. | 30 | ml
5. | A-1905 | Zoptymalizowana mieszanina reakcyjna do przeprowadzenia reakcji PCR z UNG (N-glikozylaza uracylu), 2xstężona– składająca się z ultraczystej polimerazy Ampli Taq Gold DNA, dNTPs (z dUTP), pasywnej kontroli wewnętrznej ROX i zoptymalizowanych składników buforu. Wielkość opakowania nie większa niz 5 ml. | 25 | ml
Cena za całość zamówienia brutto……………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone odczynniki do wykrywania i ilościowego oznaczania GMO muszą mieć termin ważności dla poz. 1 min. 3 miesiące, dla poz. 2 - 5 min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
Każda dostarczona seria odczynników do wykrywania i ilościowego oznaczania GMO musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego,
że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz kartę charakterystyki zgodną z obowiązującymi przepisami.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## II Izolacja DNA przeżuwaczy
Nr sprawy: AD-O.272.8.2021 | [6 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
Pakiet II - Zestaw do izolacji DNA przeżuwaczy z materiałów paszowych i mieszanek paszowych metodą Real - Time PCR "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-1841 | Zestaw do izolacji DNA z próbek pasz metodą kulek magnetycznych pozwalający na uzyskanie DNA o czystości i stężeniu wystarczającym do bezpośredniego przeprowadzenia reakcji real-time PCR kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480. Zestaw musi umożliwiać przeprowadzenie min. 200 izolacji. Zestaw musi być zgodny z metodyką zatwierdzoną przez EURL-AP ds. przetworzonego białka zwierzęcego oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 51/2013. | 1 | zestaw
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczony zestaw musi mieć termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
Każda dostarczona seria zestawu musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym wraz z podanym terminem ważności.
Każdy dostarczony zestaw musi posiadać instrukcje w języku polskim. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania zestawu, którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## III Uniw.miesza. reak. PCR
Do Kierownika ZHW
Komórka organizacyjna:
Składa zapotrzebowanie na: Uniwersalna mieszanina reakcyjna do przeprowadzania reakcji Real-Time PCR "BC"
Nr sprawy: AD-O.272.8.2021 | [6 empty] | Załącznik nr 4 do SWZ
Pakiet III - Uniwersalna mieszanina reakcyjna do przeprowadzania reakcji Real - Time PCR "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-1840 | Uniwersalna mieszanina reakcyjna do przeprowadzenia reakcji real-time PCR (dwukrotnie stężona zawierająca polimerazę typu Hotstart, dNTPs, zoptymalizowany bufor reakcyjny wraz z jonami magnezu) kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480. Jeden zestaw uniwersalnej mieszaniny musi umożliwiać przeprowadzenie min. 600 reakcji o objętości 25µl. Uniwersalna mieszanina musi być zgodna z metodyką zatwierdzoną przez EURL-AP ds. przetworzonego białka zwierzęcego oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 51/2013. | 2 | zestaw
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczona uniwersalna mieszanina musi mieć termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
Każda dostarczona seria uniwersalnej mieszaniny musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczany produkt odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym wraz z podanym terminem ważności.
Każda dostarczona uniwersalna mieszanina musi posiadać instrukcje w języku polskim. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania zestawu którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## IV MAT. DIAG.
Nr sprawy: AD-O.272.8.2021 | [7 empty] | Załącznik nr 5 do SIWZ
Pakiet IV - Materiały diagnostyczne "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Wielkość opakowania (nie większa niż) | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-0234 | Antygen Brucella abortus do OA | 300 | ml | 100 ml
2. | A-0233 | Antygen Brucella abortus do OKAP | 3300 | ml | 20 ml
3. | A-0192 | Antygen Brucella abortus do OWD | 30 | ml | 10 ml
4. | A-0235 | Bufor veronalowy (barbitalowy) do OWD pH 7,3-7,4 w proszku, 1 fiolka rozpuszczalna w 2 litrach wody | 8 | szt. | dowolna
5. | A-0190 | Dopełniacz | 28 | ml | 2 ml
6. | A-0195 | Evan`s blue - barwnik do koniugatu do diagnostyki wścieklizny | 6 | ml | dowolna
7. | A-1408 | FBS - surowica płodowa, bydlęca | 2000 | ml | 100 ml
8. | A-0501 | Fizjologiczny roztwór chlorku sodu, jałowy | 200 | ml | 5 ml
9. | A-0514 | Komórki neuroblastomy mysiej (1ml) wraz z płynem wzrostowym (3l).(Materiały diagnostyczne od jednego producenta). | 1 | zestaw | dowolna
10. | A-1766 | Kompletny, szybki test pozwalający na jednoczesne wykrywanie 4 grup antybiotyków: ß-laktamowych, tetracyklin, chloramfenikolu, (dihydro)streptomycyny. Kompletny zestaw musi umożliwić wykonanie minimum 96 oznaczeń oraz musi zawierać kontrole ujemną i dodatnią, granice wykrywalności dla poszczególnych antybiotyków na poziomie MRL lub poniżej zgodnie z wymaganiami dla Unii Celnej zawartymi w Decyzji Komisji Unii Celnej nr 299 z dnia 28 maja 2010 r. | 3 | zestaw | dowolna
11. | A-1836 | Koniugat do diagnostyki wścieklizny znakowany FITC do barwienia hodowli komórek mysiej neuroblastomy. Za 1 ml Zamawiający rozumie ilość gotowego koniugatu do bezpośredniego użycia | 225 | ml | dowolna
12. | A-1803 | Koniugat do diagnostyki wścieklizny znakowany FITC do barwienia preparatów odciskowych. Za 1 ml Zamawiający rozumie ilość gotowego koniugatu do bezpośredniego użycia | 300 | ml | dowolna
13. | A-1802 | Negatywna surowica kontrolna do choroby niebieskiego języka - surowica w postaci liofilizatu | 1 | ml | 1 ml
14. | A-0230 | Płyn do hodowli komórkowej kompatybilny z zamawianymi komórkami neuroblastomy mysiej | 10 | l | 0,5 l
15. | A-1238 | Pozytywna surowica kontrolna do choroby niebieskiego języka - surowica w postaci liofilizatu | 1 | ml | 1 ml
16. | A-1447 | Surowica dodatnia (+) Coxiella burnetti | 1 | ml | 1 ml
17. | A-0191 | Surowica hemolityczna do OWD | 6 | ml | 1 ml
18. | A-1038 | Surowica referencyjna dodatnia do choroby Aujeszkyego | 10 | ml | 1 ml
19. | A-1114 | Surowica referencyjna ujemna do choroby Aujeszkyego | 65 | ml | 1 ml
20. | A-0210 | Surowica RSSaBa do OA | 10 | ml | 1 ml
21. | A-0199 | Surowica RSSaBa do OWD | 8 | ml | 1 ml
22. | A-0143 | Surowica Salmonella 07 C1 | 20 | ml | 5 ml
23. | A-0136 | Surowica Salmonella 08 C2 | 15 | ml | 5 ml
24. | A-0145 | Surowica Salmonella Hi | 15 | ml | 5 ml
25. | A-0140 | Surowica Salmonella HM | 20 | ml | 5 ml
26. | A-0413 | Surowica Salmonella Vi | 1 | ml | 1 ml
27. | A-0415 | Surowica Salmonella 04 OB | 15 | ml | 5 ml
28. | A-0135 | Surowica Salmonella 09 OD | 20 | ml | 5 ml
29. | A-0139 | Surowica Salmonella H2 | 10 | ml | 5 ml
30. | A-0146 | Surowica Salmonella H5 | 5 | ml | 5 ml
31. | A-0457 | Surowica Salmonella H6 | 5 | ml | 5 ml
32. | A-0465 | Surowica Salmonella H7 | 8 | ml | 5 ml
33. | A-0144 | Surowica Salmonella Ha | 2 | ml | 1 ml
34. | A-0149 | Surowica Salmonella Hb | 1 | ml | 1 ml
35. | A-0450 | Surowica Salmonella Hc | 1 | ml | 1 ml
36. | A-0422 | Surowica Salmonella Hd | 10 | ml | 5 ml
37. | A-1464 | Surowica Salmonella He | 10 | ml | 5 ml
38. | A-0469 | Surowica Salmonella Hg | 10 | ml | 5 ml
39. | A-0455 | Surowica Salmonella Hl | 1 | ml | 1 ml
40. | A-0418 | Surowica Salmonella Hm | 10 | ml | 5 ml
41. | A-0453 | Surowica Salmonella Hn | 2 | ml | 1 ml
42. | A-0137 | Surowica Salmonella Hp | 10 | ml | 5 ml
43. | A-0426 | Surowica Salmonella Hq (Q) | 10 | ml | 5 ml
44. | A-0141 | Surowica Salmonella Hr | 1 | ml | 1 ml
45. | A-0430 | Surowica Salmonella Hs | 10 | ml | 5 ml
46. | A-0138 | Surowica Salmonella Ht | 4 | ml | 1 ml
47. | A-0428 | Surowica Salmonella Hu | 2 | ml | 1 ml
48. | A-0977 | Surowica Salmonella Hx | 2 | ml | 1 ml
49. | A-0459 | Surowica Salmonella Hz | 5 | ml | 5 ml
50. | A-0424 | Surowica Salmonella Hz10 | 3 | ml | 1 ml
51. | A-0454 | Surowica Salmonella Hz13 | 2 | ml | 1 ml
52. | A-0462 | Surowica Salmonella Hz15 | 3 | ml | 1 ml
53. | A-1641 | Surowica Salmonella Hz23 | 2 | ml | 1 ml
54. | A-0464 | Surowica Salmonella Hz6 | 4 | ml | 1 ml
55. | A-1638 | Surowica Salmonella O:12 | 5 | ml | 5 ml
56. | A-1461 | Surowica Salmonella O:22 | 3 | ml | 1 ml
57. | A-0978 | Surowica Salmonella O:46 | 5 | ml | 5 ml
58. | A-1457 | Surowica Salmonella O:6 | 3 | ml | 1 ml
59. | A-0416 | Surowica Salmonella OE 03 | 15 | ml | 5 ml
60. | A-0130 | Test biochemiczny do określania przynależności drobnoustrojów do rodz. Enterobacteriaceae – kompletny zestaw pozwalający w pełni na identyfikację drobnoustrojów (przygotowanie, wykonanie, odczytanie, identyfikacja kodu), test-pasek | 150 | szt. | dowolna
61. | A-0175 | Test do oznaczania pozostałości antybiotyków w mleku, test mikrobiologiczny, dyfuzyjny – oznaczenie max.3h (agar z substancją odżywczą) | 500 | szt. | dowolna
62. | A-0512 | Woda destylowana jałowa | 200 | ml | 5 ml
63. | A-1839 | Zestaw trzech kalibrantów plazmidowego DNA zawierającego specyficzne fragmenty DNA przeżuwaczy o zdefiniowanej ilości kopii pozwalający na określenie progu cut-off zgodnie z metodyką EURL-AP, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480. Zestaw musi być zgodny z metodyką zatwierdzoną przez EURL-AP ds. przetworzonego białka zwierzęcego oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 51/2013. | 2 | zestaw | zestaw
Cena za całość zamówienia brutto …………..…….PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
- Dostarczone materiały diagnostyczne muszą mieć termin ważności min. 8 miesięcy, dla pozycji nr 9 i 14 min. 6 miesiący od daty dostawy do Zamawiającego, i znajdować się w wykazie
wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii o ile przepisy tego wymagają
- Każda dostarczona seria materiałów diagnostycznych musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym dla poz. nr 63 musi być też podany termin ważności
- Na etapie dostawy materiałów diagnostycznych należy dostarczyć instrukcje w j. polskim dotyczącą warunków przechowywania i sposobu postępowania z materiałem diagnostycznym /
dotyczy surowic, antygenów, testów /
- Każdy dostaczony zestaw opisany w poz. nr 63 musi posiadać instrukcję w języku polskim. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczenia
zestawu, którego te zmiany dotyczą.
- Każda dostarczona seria materiałów diagnostycznych musi posiadać świadectwo jakości z identyfikacją szczepów testowych wystawione przez producenta /dotyczy surowic
Salmonella, testów biochemicznych do określania przynależności drobnoustrojów/
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## V ODCZYNNIKI CHEM.
Nr sprawy: AD-O.272.8.2021 | [7 empty] | Załącznik nr 6 do SWZ
Pakiet V - Odczynniki chemiczne "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Wielkość opakowania (nie większa niż) | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-1197 | 0,05M Tris HCL pH 8,0 | 2 | litr | 1 l
2. | A-1198 | 0,1M Tris bufor pH 8,5 | 3 | litr | 1 l
3. | A-0097 | 1-octanol cz.d.a. | 100 | mililitr | 100 ml
4. | A-0739 | 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) | 100 | gram | 100 g
5. | A-0079 | 2-Propanol cz.d.a. | 1 | litr | 1 l
6. | A-0741 | 4-(Dimetyloamino)benzaldehyde DMAB | 100 | gram | 100 g
7. | A-0012 | Aceton cz.d.a. | 1 | litr | 1 l
8. | A-1253 | Agaroza przeznaczona do rozdziału małych fragmentów DNA, w żelu agarozowym w stężeniu 2% w buforze TBE, wolna od DNaz, RNaz. Zakres rozdziału 10-1200 bp, postać sypka | 100 | gram | 100 g
9. | A-0017 | Alkohol etylowy 96 % cz.d.a. | 41 | litr | 0,5 l
10. | A-0069 | Alkohol etylowy 99,8 % spektralnie czysty | 55 | litr | 0,5 l
11. | A-0067 | Azotan magnezu x 6H2O cz.d.a. | 3 | kilogram | 1 kg
12. | A-0748 | Azydek sodu cz.d.a. | 100 | gram | 100 g
13. | A-1832 | Barwnik kwasów nukleinowych 20 000 x stężony do detekcji DNA i RNA, umożliwiający wizualizację DNA (> 50 ng) w żelu agarozowym. Emitujący zieloną fluorescencję po związaniu z DNA, wzbudzany zarówno światłem niebieskim jak i UV. Nietoksyczny, niemutagenny i niekancerogenny. | 1 | mililitr | 1 ml
14. | A-0752 | B-glukuronidaza arylsulfataza z Helix Pomatia w roztworze, aktywność arylsulfatazy do β-glukuronidazy co najmniej 2:1 Typ H2 Roztwór ważny min. 1 rok | 50 | mililitr | 2 ml
15. | A-1833 | Bufor elektroforetyczny, roztwór TBE 10x skoncentrowany (Tris Boran EDTA) | 2000 | mililitr | dowolna
16. | A-1914 | Bufor obciążający DNA 6X, do nanoszenia DNA do studzienek żelu agarozowego, zawierający błękit bromofenolowy i cyjanol ksylenu FF | 5 | mililitr | 1 ml
17. | A-1317 | Butanol CH3(CH2)3 OH (alkohol n-butylowy), czystość HPLC | 2 | litr | 1 l
18. | A-0202 | Chlorek cezu i lantanu cz.d.a. ACS do absorpcji atomowej i fotometrii (roztwór buforowy) zawartość: Ca≤5,0mg/l, Mg≤1,0 mg/l, Na≤2,0 mg/l | 5 | litr | 1 l
19. | A-0026 | Chlorek sodu cz.d.a. | 5.5 | kilogram | 0,5 kg
20. | A-0028 | Cynku octan x 2H2O cz.d.a. | 1.5 | kg | 0,5 kg
21. | A-0860 | Cynku siarczan siedmiowodny cz.d.a. | 0.5 | kg | 0,5 kg
22. | A-0032 | Denaturat zabarwiony fioletem krystalicznym | 349 | litr | 1 l
23. | A-1574 | Deoksynukleotydy dNTP MIX (w składzie dATP, dCTP, dGTP, dTTP o stężeniu 250mM każdy) mieszanina gotowa do użycia o stężeniu finalnym 10mM i pH 7,0, wysokiej czystości, do zastosowania w reakcji PCR | 1 | mililitr | 1 ml
24. | A-0061 | Dimetylosulfotlenek DMSO | 800 | mililitr | 100 ml
25. | A-1955 | Enzym Multifect PR 6L enzym z Bacillus Lichenformis, Protex 6L | 250 | mililitr | 250 ml
26. | A-0033 | Eter dietylowy cz.d.a. | 10 | litr | 1 l
27. | A-0075 | Fiolet krystaliczny | 2 | litr | 1 l
28. | A-0801 | Fuksyna karbolowa do met. Grama | 2 | litr | 1 l
29. | A-0769 | Hydroksyaminy chlorowodorek cz.d.a. | 50 | gram | 50 g
30. | A-0057 | Jodek potasu cz.d.a. | 4500 | gram | 500 g
31. | A-0039 | Kwas azotowy 65% cz.d.a. | 1 | litr | 1 l
32. | A-0041 | Kwas borowy cz.d.a. | 2 | kilogram | 0,5 kg
33. | A-1156 | Kwas heptafluorobutylowy czystość powyzej 98 % (HFBA) | 50 | mililitr | 50 ml
34. | A-0095 | Kwas L(+) askorbinowy cz.d.a. | 2000 | gram | 100 g
35. | A-0046 | Kwas siarkowy min. 95% cz.d.a. | 25 | litr | 1 l
36. | A-0816 | Kwas solny 35-38% cz.d.a. | 35 | litr | 1 l
37. | A-0817 | Kwas solny roztwór 0,2N ściśle mianowany | 15 | litr | 1 l
38. | A-0819 | Kwas trichlorooctowy cz.d.a.(szklane opakowanie) | 400 | gram | 100 g
39. | A-0863 | Magnezu siarczan bezwodny cz.d.a. | 1 | kg | 1 kg
40. | A-0018 | Metanol cz.d.a. | 23 | litr | 1 l
41. | A-0182 | Miedzi siarczan x 5H2O cz.d.a. | 0.5 | kg | 0,5 kg
42. | A-0209 | Modyfikator – azotan magnezu 1% w 1% lub 2% kwasie azotowym, wartość certyfikowana wyznaczona do NIST SRM: 3131a, Cd ≤ 0,000001 g/l, Pb ≤ 0,00001 g/l | 200 | mililitr | 100 ml
43. | A-1945 | Modyfikator – fosforan amonu proszek, proszek o zawartośi: Cd≤0,010ppm, Pb≤0,010ppm | 200 | gram | 100 g
44. | A-0200 | N-Metyloimidazol czystość 99,7% | 100 | mililitr | 100 ml
45. | A-0184 | Oranż metylowy wskaźnik | 10 | gram | 10 g
46. | A-0846 | PBS w tabletkach (phosphate buffered saline). Za 1 sztukę zamawiający rozumie 1 sztukę tabletki umożliwiającą przygotowanie min. 200 ml buforu PBS | 1200 | sztuka | 100 szt.
47. | A-1405 | Płyn Lugola | 2 | litr | 1 l
48. | A-0907 | Potasu heksacyjanożelazian (II) x 3 H2O cz.d.a. | 0.5 | kg | 0,25 kg
49. | A-0852 | Proteinaza K z Tritirachium album - liofilizowany proszek, o aktywności: > 30U/ mg, zawartość zanieczyszczeń: ≤ 500 pg / mg DNA, do stosowania w biologii molekularnej | 100 | miligram | 100 mg
50. | A-0854 | Roztwór antybiotyków (streptomycyna, amphotericin B, penicylina) | 500 | mililitr | 100 ml
51. | A-0856 | Roztwór nadtlenku wodoru 3% (w opakowaniu umożliwiającym nakraplanie) | 100 | mililitr | 100 ml
52. | A-0855 | Roztwór witamin do płynu do hodowli komórkowej | 400 | mililitr | 100 ml
53. | A-0059 | Siarczan sodu bezw cz.d.a. | 5 | kilogram | 1 kg
54. | A-0080 | Tabletki do oznaczania białka w mięsie, skład tabletki 0,4g CuSO4 x 5 H2O + 3,5 g K2SO4 | 2000 | sztuka | 250 szt.
55. | A-0081 | Tetrachloroetylen cz.d.a. | 10 | litr | 1 l
56. | A-0695 | Tiosiarczan sodu 0,1 mol /1 l roztworu, ściśle mianowany w szklanym opakowaniu | 15 | litr | 1 l
57. | A-0883 | TRIS cz.d.a. (hydroksymetyloaminometan) | 100 | gram | 100 g
58. | A-0885 | Trypsyna 0,25% (Trypsin EDTA solution) | 1500 | mililitr | 100 ml
59. | A-0886 | Tween 20 (Polysorbate 20) roztwór | 100 | mililitr | 100 ml
60. | A-0189 | Wanilina cz.d.a. | 1500 | gram | 100 g
61. | A-0765 | Wapnia chlorek cz.d.a. | 0.5 | kg | 0,5 kg
62. | A-1257 | Wersenian disodu x2 H2O cz.d.a. (Na2EDTA) | 50 | gram | 50 g
63. | A-0888 | Węgiel aktywny NORIT SX 2 cz.d.a. | 100 | gram | 100 g
64. | A-0893 | Węglan wapnia strącony cz.d.a. | 0.5 | kilogram | 0,5 kg
65. | A-1573 | Woda czysta do PCR, wolna od DNaz, RNaz | 2 | litr | 1 l
66. | A-0066 | Wodorotlenek sodu cz.d.a. | 41 | kilogram | 1 kg
67. | A-1564 | Zestaw chemicznie modyfikowanej polimerazy typu Hot Start, 10x stężonego buforu do PCR i roztworu chlorku magnezu Zestaw zawierający: - polimerazę Taq o właściwościach "Hot-Start" i aktywności egzonukleazy 5 '- 3 (o stężeniu 5 U/µl, 1000U; objętość całkowita 250 jednostek), -bufor PCR złożony z: 100mM Tris-HCl o pH 8,3; 500mM KCl oraz roztowru MgCl2 | 2 | zestaw | dowolna
68. | A-1624 | Zestaw do szybkiej, prostej, taniej, efektywnej, wydajnej i bezpiecznej metody przygotowania próbek (QuECheRS) zawierający: - probówki polipropylenowe o pojemności 50 ml (puste) - mieszanina odczynników zgodna z normą EN 15662: * 4g siarczanu magnezu bezwodnego (MgSO4); *1g chlorku sodu (NaCl), *1g trzysodowego cytrynianu dwuwodny (NaCitrate), *0,5g kwaśnego cytrynianu dwudosowego sześciowodnego (disodu citrate sesquihydrate) | 500 | sztuka | 50 szt.
69. | A-1625 | Zestaw do szybkiej, prostej, taniej, efektywnej,wydajnej i bezpiecznej metody przygotowania próbek (QuECheRS); Dyspersyjne Quechers dSPE 15 ml -mieszanina odczynników do oczyszczania 400 mg PSA, 400mg C18EC, 1200 mg siarczanu magnezu (MgSO4) | 700 | sztuka | 50 szt.
70. | A-1956 | Zestaw do szybkiej, prostej, taniej, efektywnej,wydajnej i bezpiecznej metody przygotowania próbek (QuECheRS); Quechers Extrad Tubes, mieszanina odczynników AOAC (6g siarczanu magnezu MgSO4, 1,5g octanu sodu NaOAc) | 200 | sztuka | 50 szt.
Cena za całość zamówienia brutto …………………...…………….PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone odczynniki muszą mieć terminy ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
Do każdej dostarczonej serii odczynników należy dołączyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, na którym musi być podany okres ważności danego odczynnika oraz kartę charakterystyki tych odczynników zgodną z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca jest zobowiązany do odbioru od zamawiającego pustych opakowań, w tym opakowań niekaucjonowanych. Odbiór opakowań, w tym transport, nastąpi na koszt i ryzyko wykonawcy. Opakowania będą puste, bez pozostałości odczynników jednak nie będą dodatkowo myte przez zamawiającego.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## VI ODCZYNNIK HPLC I AAS
Do Kierownika ZHW
Komórka organizacyjna:
Składa zapotrzebowanie na: Odczynniki do chromatografii i absorpcji atomowej "BC"
Nr sprawy: AD-O.272.8.2021 | [7 empty] | Załącznik nr 7 do SWZ
Pakiet VI - Odczynniki do chromatografii i absorpcji atomowej "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Wielkość opakowania (nie większa niż) | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-1047 | 2-NBA 98% krystaliczny (2-nitrobenzaldehyd C7H5NO3) | 2 | gram | 2g
2. | A-0054 | 2-Propanol LC-MS | 10 | litr | 1l
3. | A-0013 | Aceton HPLC, czystość min. 99,9% | 30 | litr | 1l
4. | A-0014 | Acetonitryl do HPLC Gradient Grade, czystość min. 99,9% | 150 | litr | 2,5l
5. | A-0716 | Acetonitryl LC-MS (chromasolv ≥ 99,9%) | 150 | litr | 2,5l
6. | A-1807 | Amonu octan LC | 200 | gram | 25g
7. | A-1426 | Chinolina (quinolina) 99% | 100 | gram | 100g
8. | A-1043 | Chloroform HPLC stabilizowany etanolem | 1 | litr | 1l
9. | A-0717 | Dichlorometan do GC, czystość min. 99,8% | 80 | litr | 2,5l
10. | A-1805 | Eter naftowy HPLC (mieszanina ciekłych węglowodorów) Ultra Resi (frakcja wrząca między 40-60°C) | 50 | litr | 2,5l
11. | A-0085 | Eter tertbutylometylowy do HPLC (MTBE), czystość min. 99,8% | 10 | litr | 1l
12. | A-0051 | Etylu octan HPLC | 2 | litr | 1l
13. | A-0084 | Florisil 60-100 mesh do oczyszczania pestycydów aktywowany przy 675°C | 2 | kilogram | 0,5kg
14. | A-0037 | Heksan do HPLC, czystość min. 95% | 100 | litr | 2,5l
15. | A-0241 | Izooktan do HPLC | 1 | litr | 1l
16. | A-1735 | Kwas mrówkowy LC-MS, czystość min. 98% | 100 | mililitr | 50ml
17. | A-1806 | Kwas octowy LC-MS, czystość min. 99,9% | 100 | mililitr | 50ml
18. | A-0728 | Kwas ortofosforowy HPLC 85% | 0.5 | litr | 0,5l
19. | A-0729 | Kwas solny do analizy śladowej, stężenie min. 36,3%, max. 38% | 20 | litr | 2,5l
20. | A-0826 | Metanol deuterowany MeOH-d, stopień deuterowania minimum 99,5% | 800 | gram | 100g
21. | A-0019 | Metanol do HPLC, czystość min. 99,85% | 385 | litr | 2,5l
22. | A-0730 | Metanol MeOH LC-MS (chromasolv min. 99,99%) | 100 | litr | 2,5l
23. | A-0969 | Mrówczan amonu LC-MS, czystość min. 97% | 50 | gram | 50g
24. | A-1044 | Octan etylu LC-MS chromasolv min. 99,97% (GC) | 10 | litr | 1l
25. | A-1957 | Polietyloamina (amina pierwszo i drugorzędowa) proszek, N-(2-Aminoethyl)-3-(trimrthoxysilyl)propylamine (PSA SPE 70A) | 300 | gram | 100g
26. | A-0719 | Sorbent octadecyl C18 40µm | 200 | gram | 100g
27. | A-0732 | Tetrahydrofuran (THF) HPLC, czytsość min. 99,9% | 5 | litr | 1l
Cena za całość zamówienia brutto …………..…….PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone odczynniki muszą mieć termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
Do każdej dostarczonej serii odczynników należy dołączyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym
normom lub specyfikacjom technicznym, na którym musi być podany okres ważności danego odczynnika oraz kartę charakterystyki tych odczynników zgodną z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca jest zobowiązany do odbioru od zamawiającego pustych opakowań, w tym opakowań niekaucjonowanych. Odbiór opakowań, w tym transport, nastąpi na koszt i ryzyko wykonawcy. Opakowania będą puste, bez pozostałości odczynników jednak nie będą dodatkowo myte przez zamawiającego.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## VII ODCZYNNIKI DO AMINO.
Do Kierownika ZHW
Komórka organizacyjna:
Składa zapotrzebowanie na: Odczynniki do analizy aminokwasów "BC"
Nr sprawy: AD-O.272.8.2021 | [7 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
Pakiet VII - Odczynniki do analizy aminokwasów "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-0306 | Koncentrat roztworu A do analizy aminokwasów zawierający acetonitryl i kwas mrówkowy | 1 | litr
2. | A-0307 | Roztwór B do analizy aminokwasów zawierający acetonitryl | 2 | litr
3. | A-1108 | Wzorzec do aminokwasów Amino Acid Standard H o stężeniach dla: argininy, lizyny, histydyny, izoleucyny, fenyloalaniny, tyrozyny, leucyny, metioniny, waliny, alaniny, glicyny, proliny, seryny, kwasu glutaminowego, treoniny, kwasu asparaginowego ≥ 2,3 µmol/ml, dla cystyny ≥ 1,23 µmol/ ml. Zaleca się, aby wzorzec spełniał wymagania normy ISO 17034 zgodnie z przewodnikiem ISO Guide34, lub równoważniej | 10 | mililitr
4. | A-0305 | Zestaw do derywatyzacji aminokwasów zawierający bufor boranowy, reagent w proszku oraz rozcieńczalnik reagenta | 3 | zestaw
Cena za całość zamówienia brutto …………...……..…….PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone odczynniki muszą mieć terminy ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
Do każdej dostarczonej serii odczynników należy dołączyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym
normom lub specyfikacjom technicznym, na którym musi być podany okres ważności danego odczynnika oraz kartę charakterystyki tych odczynników zgodną z obowiązującymi przepisami.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## VIII KOLUMIENKI IMMUNO
Nr sprawy: AD-O.272.8.2021 | [8 empty] | Załącznik nr 9 do SWZ
Pakiet VIII - Kolumienki immunoenzymatyczne "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Wielkość opakowania (nie większa niż) | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-0283 | Kolumienki immunoenzymatyczne do oznaczania DON 0,1 - 5 ppm | 25 | szt. | 25 szt.
2. | A-0300 | Kolumienki immunoenzymatyczne do oznaczania ochratoksyny A | 25 | szt. | 25 szt.
3. | A-0299 | Kolumienki immunoenzymatyczne do oznaczania zearalenonu | 25 | szt. | 25 szt.
4. | A-0298 | Kolumienki immunoenzymatyczne do oznaczania aflatoksyn B1, B2, G1, G2 | 25 | szt | 25 szt.
Cena za całość zamówienia brutto …………...……..…….PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone kolumienki muszą mieć terminy ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
Do każdej dostarczonej serii kolumienek należy dołączyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym
normom lub specyfikacjom technicznym, na którym musi być podany okres ważności danych kolumienek oraz kartę charakterystyki tych kolumienek zgodną z obowiązującymi przepisami.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## IX KOUMIENKI HPLC I AAS
Nr sprawy: AD-O.272.8.2021 | [8 empty] | Załącznik nr 10 do SWZ
Pakiet IX - Kolumienki do chromatografii "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Wielkość opakowania (nie większa niż) | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-0088 | Kolumienki amino, średnia średnica cząsteczki, (w oparciu o badania na żelu krzemionkowym) (ADP): 47 - 60 µm średnica porów: 60A Pokrycie powierzchni: 100-150 µg/m2 w oparciu o % węgla Pokrycie powierzchni: 40-50 µg/m2 w oparciu o % azotu Pozostałość ekstrakcyjna: max. 0,1%; masa złoża 500 mg, poj. 3 ml | 3600 | sztuka | 50 szt.
2. | A-0276 | Kolumienki do oznaczania beta agonistów SPE-MIP 25 mg/10 ml | 450 | sztuka | 50 szt.
3. | A-0723 | Kolumienki octadecyl C18, średnia średnica cząsteczki (w oparciu o badania na żelu krzemionkowym) (ADP): 47 - 60 µm średnica porów: 60A Desizopropyloatrazyna (10%): 110-150 ml Pokrycie powierzchni: 320-350µg/m2 w oparciu o % węgla Pozostałość ekstrakcyjna: max. 0,2%, masa złoża 500 mg, poj.6 ml | 3800 | sztuka | 100 szt.
4. | A-1045 | Kolumienki polimeryczne OASIS HLB 200mg/6ml | 180 | szt. | 30 szt.
5. | A-0090 | Kolumienki SPE C8 - średnia średnica cząsteczki, (w oparciu o badania na żelu krzemionkowym) (ADP): 47 - 60 µm średnica porów: 60A Pozostałość ekstrakcyjna: max. 0,2%, masa złoża 500 mg, poj. 6 ml | 300 | sztuka | 30 szt.
6. | A-1334 | Kolumienki wypełnione żelem krzemionkowym HyperSep Silica SPE 1000mg/6ml | 750 | szt. | 50 szt.
7. | A-1739 | Kolumienki Strata TM-X masa złoża 100mg, poj. 6 ml, 33um, Polymeric Sorbent | 210 | szt. | 30 szt.
Cena za całość zamówienia brutto …………..…….PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone kolumienki muszą mieć terminy ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
Do każdej dostarczonej serii kolumienek należy dołączyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub
specyfikacjom technicznym, na którym musi być podany okres ważności danych kolumienek oraz kartę charakterystyki tych kolumienek zgodną z obowiązującymi przepisami.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## X POŻYWKI
Nr sprawy: AD-O.272.8.2021 | [9 empty] | Załącznik nr 11 do SWZ
Pakiet X - Pożywki mikrobiologiczne "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Wymagania | Wielkość opakowania (nie większa niż) | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-0359 | Agar BGA | 2 | kg |  | 0,5 kg
2. | A-1245 | Agar DST | 1.5 | kg |  | 0,5 kg
3. | A-0362 | Agar odżywczy | 1.5 | kg |  | 0,5 kg
4. | A-0126 | Agar sproszkowany | 4 | kg |  | 0,5 kg
5. | A-0380 | Agar XLD | 5.5 | kg | PN+EN ISO 6579-1 aktualne wydanie lub równoważna | 0,5 kg
6. | A-1357 | Agar zwykły | 5 | kg | Skład g/l: Ekstrakt mięsny 10,0; Pepton 10,0; NACl 5,0 Agar15,0 | 0,5 kg
7. | A-0397 | Agarowa pożywka chromogenna do oznaczania Salmonella (BSA) | 5.5 | kg |  | 0,5 kg
8. | A-0124 | Agarowa pożywka zmodyfikowana Rappaport – Vassiliadis (MSRV) | 5.5 | kg | PN-EN ISO 6579-1 aktualne wydanie lub równoważna | 0,5 kg
9. |  | Bulion Mueller-Hintona | 2 | kg |  | 0,5 kg
10. | A-0959 | Ekstrakt drożdżowy | 3 | kg |  | 0,5 kg
11. | A-0394 | Mleko w proszku odtłuszczone, wolne od substancji hamujacych | 0.25 | kg |  | 0,25 kg
12. | A-0909 | Pożywka agarowa AKG do ekspresji antygenów rzęskowych Salmonella | 1600 | ml |  | 100 ml
13. | A-1358 | Saszetki do wytwarzania atmosfery o podwyższonej zawartośco CO2 na 2,5l | 50 | szt. | Każda sztuka pakowana oddzielnie | 10 szt.
14. | A-0408 | Zbuforowana woda peptonowa (Zb) | 15 | kg | PN-EN ISO 6579-1 aktualne wydanie lub równoważna | 0,5 kg
Cena za całość zapotrzebowania brutto ………………………..PLN
W sytuacji jeżeli zaoferowana pożywka podstawowa wymaga dostawy suplementu wykonawca powinien wstawić wiersz pod daną pożywką podstawową i podać rodzaj (nazwę materiału/wyposażenia), ilość, jednostkę miary i wielkość opakowania suplementu.
W sytuacji zaoferowania dwóch lub więcej rodzajów suplementów wiersze pod daną pożywką podstawową należy powielić.
Rodzaj (nazwę materiału/wyposażenia), ilość, jednostkę miary, wielkość opakowania suplementów Wykonawcy wskazują samodzielnie.
Określając ilość suplementu Wykonawca musi samodzielnie ją przeliczyć i podać zgodnie z instrukcją producenta w ten sposób, że musi być ona wystarczająca do wykorzystania ilości zamówionej pożywki podstawowej.
Suplementy antybiotykowe powinny być pakowane z przeznaczeniem max. na 1 l pożywki podstawowej.
Ilości i rodzaje zaoferowanych suplementów muszą być zgodne z normą lub instrukcją producenta.
Wymagania stawiane wykonawcom:
1. Dostarczone pożywki muszą mieć następujące terminy ważności:
- pożywka sucha min. 9 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego
- suplement do pożywki min. 9 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego (w przypadku zaoferowania suplementu)
- pożywka gotowa w butelkach / kolbach min. 2 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego
2. Każda dostarczona seria pożywek suchych musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, a w nim następujące informacje:
- Nazwa pożywki
- Numer katalogowy
- Numer partii / serii produkcyjnej
- Data przydatności do użycia
- Wykaz szczepów referencyjnych z uznanej kolekcji użytych do kontroli
- Wyniki testów kontrolnych w zakresie przydatności pożywki z uwzględnieniem kryteriów ich akceptacji
- Opis wzrostu drobnoustrojów
3. Jednorazowo należy dostarczyć aktualną specyfikację pożywek suchych, kartę charakterystyki zgodną z obowiązujacymi przepisami oraz dokument zawierający opis sposobu przygotowania pożywki. W przypadku zmiany specyfikacji wykonawca zobowiązany jest dostarczyć uaktualnioną wersję.
Specyfikacja musi zawierać:
- Nazwę, skład i nr katalogowy pożywki
- Jeśli pożywka wymaga dodatku suplementu podać ich wykaz wraz ze składem
- Wartość pH
- Informacje dotyczące przechowywania i przydatności do stosowania
- Opis prawidłowego przygotowania pożywki
4. Suplement jest integralną częścią pożywki bazowej i musi pochodzić od tego samego producenta. Do każdego dostarczonego suplementu należy dostarczyć specyfikację, kartę charakterystyki oraz zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
5. Do każdej dostawy pożywki suchej - mleko w proszku odtłuszczone, wolne od substancji hamujących (poz.9) należy dostarczyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
zawierające informację, że pożywka jest wolna od substancji hamujących.
6. Pożywki suche przed otwarciem opakowania i po jego otwarciu można przechowywać w temperaturze otoczenia (18-27 0C).
7. Rozpuszczony suplement dodawany do pożywki bazowej musi być gotowy do użycia.
Do oferty przetargowej należy dołączyć kompletną dokumentację dla pożywki suchej - Agarowa pożywka zmodyfikowana Rappaport - Vassiliadis (MSRV) (poz. 8) i Agar DST (poz. 2) tj. przykładową specyfikację, przykładowe zaświadczenie
podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz kartę charakterystyki zgodną z obowiązującymi przepisami.
8. Każda dostarczona seria pożywek gotowych musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, a w nim następujące informację:
- Nazwa pożywki
- Numer katalogowy
- Numer partii/serii produkcyjnej
- Data przydatności do użycia
- Wykaz szczepów referencyjnych z uznanej kolekcji użytych do kontroli.
- Wyniki testów kontrolnych w zakresie przydatności pożywki z uwzględnieniem kryteriów ich akcepatcji
9. Jednorazowo należy dostarczyć aktualną specyfikację pożywek gotowych oraz kartę charakterystyki zgodną z obowiązujacymi przepisami. W przypadku zmiany specyfikacji wykonawca zobowiązany jest dostarczyć uaktualnioną wersję. Specyfikacja musi zawierać:
- Nazwę, skład i nr katalogowy pożywki
- Ogólną charakterystykę pożywki (kolor, pH, opakowanie)
- Warunki przechowywania pożywki
- W przypadku pożywki agarowej AKG do ekspresji antygenów rzęskowych Salmonella sposób upłynnienia i przygotowania do posiewu oraz termin ważności po rozlaniu na płytki
10. Dostarczenie (transport) wszystkich pożywek do laboratorium musi odbywać się z zachowaniem warunków przewidzianych przez producenta dla przechowywania produktu.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.