**Załącznik Nr 10 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**1) Przedmiotem zamówienia jest:**

A. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 10 wiat przystankowych typu „Zielony Przystanek”.

B. Szczegóły dotyczące wiaty:

* Wymiary wiaty przystankowej (dot. podstawy wiaty): ok. 4m x 1,5m. Konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe oraz lakierowanie proszkowe, kolor według palety RAL (do ustalenia z Zamawiającym). Pokrycie dachu: poliwęglan lity, ściana tylna szkło hartowane, boki szkło hartowane oraz deski strugane czterostronnie, suche, impregnowane wg palety RAL ( kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym), montowane w poziomie na całej wysokości bocznych ścian. Dach płaski jednospadowy lub łukowy.
* Kosz na śmieci – mocowany do wiaty lakierowany poj. 24l.
* Ławka wewnętrzna minimum na długości 2/3 wiaty. Wykonana z materiałów, z których został wykonany stelaż wiaty, siedzisko metalowe lub drewniane w kolorze wg palety RAL (kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym).
* Kratownice stalowe na tylnej ścianie oraz na dwóch bocznych ścianach (do puszczenia pnączy)
* Dwie donice wolnostojące o dł. ok 1,5m x 0,5 każda, wykonane z gładkiego betonu lub stali, umieszczone przy bocznych zewnętrznych ścianach wiaty.
* Gablota o wymiarach min. 80x80, zmontowana w środku wiaty. Dopuszcza się gablotę dopasowaną do wymiarów szyby.
* Wymienione wymiary w opisie mogą wynosi +/ - 10cm.
* Zamówienie nie obejmuje przygotowania terenu pod montaż nowych wiat, ani obsługi geodezyjnej projektu.
* Zamówienie nie obejmuje odwodnienia liniowego z rabat/donic.
* Zamówienie nie obejmuje nasadzeń.

C. Wiaty zlokalizowane będą na terenie działek:

* Dz. 64/2 obręb nr 1 miasta Węgorzyno
* Dz. 538 obręb nr 3 miasta Węgorzyno
* Dz. 1250/10 obręb nr 1 miasta Węgorzyno
* Dz. 167/1 obręb Cieszyno
* Dz. 26/2 obręb Gardno
* Dz. 8/2 obręb Podlipce
* Dz. 425/1 obręb Sielsko
* Dz. 206 obręb Zwierzynek
* Dz. 183 obręb Chwarstno
* Dz. 76/6 obręb Brzeźniak

Dokładna lokalizacja zostanie wskazana na etapie realizacji.