PYTANIA I ODPOWIEDZI
CZĘŚĆ VI
POSTĘPOWANIE: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH, MEDYCZNYCH ORAZ ODZIEŻY OCHRONNEJ I SERWET OPERACYJNYCH

Pytanie nr 134. Czy Zamawiający w zad 44 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Zestaw do drenażu biernego w typie REDAX;
Skład zestawu:
- wyskalowana komora (co 1ml do objętości 100 ml) na wydzielinę o pojemności 2500 ml,
- sucha zastawka,
- automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego,
- płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 10 do 45 cm H20,
- możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu,
- monitor przecieku powietrza od 1 do 7,
- port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek,
- przystosowany do zawieszenia na łóżku,
- zestaw bezszmerowy, sterylny, jednorazowego użytku?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza