## ZADANIE
Załącznik nr 4 do SWZ_PO ZMIANACH
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.6.3.2024
Formularz cenowo-techniczny – ZADANIE NR 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rurek dooskrzelowych dwuświatłowych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………… . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość - 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy, wielkość opakowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Rurka dooskrzelowa lewostronna oraz rurka dooskrzelowa prawostronna (do wyboru przez zamawiającego): • Wykonana z medycznego PVC LUB* medycznego PVC bez ftalanów, silikonowane • Otwór Murphy’ego o zaokrąglonych krawędziach (dotyczy rurek dooskrzelowych prawostronnych) • Dwa delikatne mankiety niskociśnieniowe • Gładkie ścianki rurki ułatwiające stosowanie cewnika do odsysania • Gładkie zakończenia rurki oraz połączenie mankietów z rurką • Odpowiednio wyprofilowany kształt • Linia rtg na całej długości rurki • Dodatkowe znaczniki rtg określające położenie obu mankietów • Prowadnica wykonana z aluminium LUB*mosiądzu • Skalowana co 2 cm • Baloniki kontrolne znakowane typem mankietu • Bez lateksu • W zestawie złącza do rurki dooskrzelowej LUB* złącza do rurki dooskrzelowej z zaciskami na obydwu ramionach • 2 LUB* 4 cewniki do kontrolowanego odsysania, skalowane co 1cm, o odpowiednim rozmiarze do światła wewnętrznego rurki • Jałowa, jednorazowego użytku • Opakowanie papier/folia • Rozmiary: 28, 32, 35, 37, 39, 41 (do wyboru przez zamawiajacego); •(Zamawiajacy dopuszcza aby rurki były pakowane w jedna książkę z zestawem złączy) | szt. | 840 |  | 0 |  | 0 | 0
LUB* Rurka dooskrzelową lewostronną oraz prawostronną marki Rusch bezpośrednio od producenta. Rurka dooskrzelowa, dwuświatłowa, znacznik rtg na całej długości, niebieski mankiet dooskrzelowy i tego samego koloru balonik kontrolny dla odróżnienia od przezroczystego mankietu dotchawiczego, prowadnica skalowana z umocowaniem, w zestawie z dwoma cewnikami do odsysania z kontrolą siły ssania, 2 łączniki kątowe podwójnie uszczelnione i podwójnie obrotowe, łącznik typu Y, lewa lub prawa do wyboru Zamawiającego w rozmiarach 26,28,35, 37,39,41 CH, dla rozmiaru 37 dwie średnice wewnętrzne minimum 4,5 mm przy średnicy zewnętrznej maksymalnie. 13,3 mm, dla rozmiaru 39 odpowiednio min. 4,7 mm i maks. 14,0 mm
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania parametrów oferowanego wyrobu poprzez przekreślenie lub usunięcie parametrów, których nie oferuje