|  |  |
| --- | --- |
| **JEDNOSTKA WOJSKOWA****NR 2063****Nr** JW2063.SZPubl.2611.26.7.2022**Data** 07.06.202202-097 W a r s z a w a | Warszawa, dnia 07.06. 2022r. |

 **wg rozdzielnika**

### **Dotyczy:** postępowania w trybie podstawowym na remont dachu w budynku nr 51 przy ul. Leskiego 5 w K-0054, nr sprawy 26/22 (ID: 618541).

W dniu 06.06.2022 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie odnośnie przedmiotowego postępowania od potencjalnego Wykonawcy.

**Treść zapytania:**

,, W specyfikacji technicznej wykonania wskazane są właściwości papy podkładowej jakie powinna spełniać, jednak nie ma mowy o papie nawierzchniowej jaka powinna zostać zastosowana’’.

**Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:**

Specyfikacja papy nawierzchniowej:

Materiał: asfalt modyfikowany

SBS Typ: EXTRADACH TOP 5.2

SBS Grubość [mm]: 5.2

Sposób montażu papy: termozgrzewalny

Super wytrzymała do stosowania na nowe dachy i do remontu starych powierzchni. Wierzch papy ma pokrywać warstwa gruboziarnistej posypki mineralnej.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 przesyła odpowiedź wszystkim potencjalnym Wykonawcom i umieszcza na Platformie zakupowej Jednostki Wojskowej Nr 2063 pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/ jednostkawojskowa\_2063](https://platformazakupowa.pl/pn/%20jednostkawojskowa_2063).

 **DOWÓDCA**

 **płk Janusz KRUPA**

Renata KACZOR
tel.: 261-824-215

07.06.2022 r.

T – 2611 – B4