ZAMAWIAJĄCY

KOMENDA  WOJEWÓDZKA  POLICJI

W  ŁODZI

NIP  726-000-44-58               Regon  470754976

SPECYFIKACJA

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 
na wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 
i jednostkach jej podległych

Nr postępowania: FZ-2380/9/21/KK

Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 2019)

Specyfikacja zawiera 20 stron i 11 załączników

Specyfikację zatwierdził w dniu 18.05.2021 r.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

/-/ insp. Tomasz Olczyk

Spis treści

1.	Nazwa i adres Zamawiającego	3

2.	Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.	3

3.	Tryb udzielenia zamówienia	3

4.	Informacja o uprzedniej ocenie ofert-art. 139.	3

5.	Opis przedmiotu  zamówienia	4

6.	Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych	5

7.	Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy	5

8.	Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie.	5

9.	Termin wykonania zamówienia:	5

10.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:	6

11.	Informacja o podmiotowych środkach dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia	9

12.	Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych .	11

13.	Opis sposobu przygotowania oferty:	11

14.	Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.	12

15.	Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w SWZ	14

16.	Wymagania dotyczące wadium	16

17.	Termin związania ofertą	16

18.	Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert	16

19.	Opis sposobu obliczenia ceny	16

20.	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą	17

21.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,  wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert	17

22.	Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej	18

23.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	18

24.	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu   zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.	18

25.	Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.	19

26.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.	19

27. 	Postanowienia końcowe.	19

28.	Klauzula informacyjna w związku z RODO.	19

ZAŁĄCZNIKI  DO  SWZ :	20

Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz ponieść wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## Nazwa i adres Zamawiającego

| Zamawiającym jest: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź NIP 726-000-44-58 Regon 470754976 | Postępowanie prowadzi: Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych KWP w Łodzi ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź http://przetargi.lodzka.policja.gov.pl/ https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz e-mail: zampub@ld.policja.gov.pl tel. 47 841 22 95, 47 841 20 78, fax 47 841 20 80 godziny pracy: Poniedziałek – Piątek od 8:00 do 16:00 |
| --- | --- |

## Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

  - Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane              z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz elektronicznej platformy, pod nazwą wskazaną w tytule postępowania.

## Tryb udzielenia zamówienia

  - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), zwanej dalej także uPzp. Wartość postępowania powyżej 139 000  euro.

  - Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## Informacja o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139, jeżeli zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny.

  - Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 139 ust. 1 uPzp (tzw. procedura odwrócona)

  - W związku z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 uPzp, Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1uPzp (JEDZa).

Zamawiający będzie żądał tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

4.3. 	Jeżeli wobec wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert pozostałych wykonawców, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4.4.   	Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny ofert, o której mowa w pkt. 4.3 SWZ, w odniesieniu do ofert wykonawców pozostałych w postępowaniu, do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

## Opis przedmiotu  zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności w zakresie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi  i jednostkach jej podległych.

CPV:      50700000-2   Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

  - W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania następujących czynności:

- czynności konserwacyjnych;

- bieżących napraw;

- usuwanie powstałych awarii.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem obiektów i ilościami urządzeń został  zawarty w  Formularzu cenowym – załącznik nr 2 do SWZ oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usług – załącznik nr 3 do SWZ, a warunki realizacji we wzorze umowy – załącznik nr 11 do SWZ.

  - Podane ilości urządzeń stanowią podstawę do wyliczenia ceny oferty złożonej w niniejszym postępowaniu. Przedmiotowe usługi świadczone będą według potrzeb Zamawiającego i posiadanych środków finansowych.

  - Ilości przedstawione w Formularzu cenowym -  załączniku nr 2 do SWZ są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość realizowanych usług nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie.

  - Minimalna wartość zamówienia jaką Zamawiający zamierza zrealizować, nie będzie mniejsza niż 70% wartości umowy.

  - Wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, jakie poniesie Wykonawca muszą być wkalkulowane w cenę oferty.

  - Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy i przedstawienia do wglądu na każde żądanie Zamawiającego, aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynów niedozwolonych i z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 100.000,00 zł.

  - Zamawiającemu przysługuje na każdym etapie realizacji umowy prawo kontroli aktualności polisy OC  w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez Wykonawcę.

  - Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę                     w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z  2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) wszystkie osoby wykonujące wszelkie czynności związane z realizacją usług w zakresie konserwacji, bieżących napraw i usuwanie powstałych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej w obiektach objętych przedmiotem zamówienia. Wymóg ten nie dotyczy między innymi osób fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego.

  - W celu weryfikacji realizacji zatrudnienia w ciągu 5 dni od zawarcia umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego/Osoby upoważnionej do nadzoru realizacji umowy w terminie wskazanym przez nich, Wykonawca będzie zobowiązany, do przedłożenia Wykazu osób wykonujących prace objęte zamówieniem, łącznie ze wskazaniem podstawy zatrudnienia, celem wykazania okoliczności, o których mowa w pkt 5.10. Wraz z wykazem należy złożyć oświadczenie potwierdzające fakt zatrudnienia wykazanych osób na podstawie umowy o pracę. Wskazane dokumenty w formie pisemnej powinny  zawierać w szczególności: dane podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia, wskazanie liczby i danych osobowych osób zatrudnionych, rodzaj i datę zawarcia umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy / podwykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę / podwykonawcę  umów o pracę i dokumentów potwierdzających odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników realizujących zamówienie. Powyższy obowiązek obciąża również podwykonawców – na żądanie i terminie określonym przez zamawiającego.

  - Uszczegółowienie wymogu oraz sankcje z tytułu jego niespełnienia zostały określone w § 3 i § 7 wzoru umowy – załącznik nr 11 do SWZ.

## Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

  - Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

  - Zasadniczą przyczyną niedokonania podziału zamówienia na części stanowi specyfika i złożoność zamówienia oraz skomplikowany proceduralnie wymóg dotyczący urządzeń będących przedmiotem zamówienia, który  wynika z ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2158 z późn. zm.). Cała procedura poprzez odpowiednie czynności, wymaga dokonywania wpisów przez uprawnionych  pracowników Wykonawcy  do Kart Urządzenia. Karty te są dokumentami elektronicznymi i znajdują się na serwerze Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. Dostęp do systemu posiada Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi jako operator. Wpisy muszą być dokonywane online (przez pracowników Wykonawcy posiadających stosowne certyfikaty dla personelu) na jednym komputerze wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego w  jego siedzibie.  W związku z powyższym  zwiększona ilość osób upoważnionych do korzystania z komputera może spowodować dezorganizację pracy w Wydziale  m. in. poprzez konieczność oddelegowywania dodatkowego personelu celem monitorowania procesu wprowadzania stosownych danych dotyczących przedmiotowych urządzeń. Jednocześnie komputer ten będzie wyłączony z pracy do celów  przeznaczonych (Wydział dysponuje tylko określoną ilością sprzętu komputerowego).

W tym przypadku brak podziału zamówienia na części jest zgodny z treścią motywu nr 78 preambuły do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE. W treści tego motywu jest stwierdzenie: „(…)W przypadku gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przyczyny te mogłyby być na przykład następujące: instytucja zamawiająca mogłaby stwierdzić, że taki podział groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub (…)”.

Reasumując podział zamówienia na części może stworzyć Zamawiającemu nadmierne trudności techniczne oraz może narazić na ryzyko braku Wykonawców do realizacji zamówienia na poszczególnych obiektach garnizonu łódzkiego (co w konsekwencji może prowadzić do poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów wbrew Ustawie o finansach publicznych) oraz wydłużenie przeprowadzenia przedmiotowego postępowania w realnym terminie.

Zgodnie z powyższym nie została naruszona  konkurencja poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom.

## Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy

Zamawiający nie przewiduje udzielenia dodatkowych zamówień.

## Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## Termin wykonania zamówienia:

  - Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na podstawie umowy, która zostanie zawarta na czas określony tj. na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty umowy, w zależności od tego co nastąpi pierwsze. Dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy  maksymalnie do 6 miesięcy w sytuacji niewykorzystania kwoty umowy przy zachowaniu jej wartości.

  - Usługi konserwacji instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej wraz z agregatami skraplającymi i agregatami wody lodowej będą wykonywane dwa razy w roku tj. w okresie od 01.03 do 30.06 oraz od 01.09 do 31.12.

  - Pierwsze przeglądy konserwacyjne odbędą się w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:

- art. 108 ust. 1 uPzp.

- art. 109 ust. 1 pkt. 5 i 7 uPzp.

    - Zamawiający nie żąda wykazania braku podstaw do wykluczenia dla podwykonawców.

    - Zamawiający zbada czy wobec podmiotu udostępniającego zasoby nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 5 i 7 ustawy.

    - Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

    - Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 uPzp.

    - Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt. 5 i 7, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie  przesłanki, o których mowa w  art. 110 ust. 2 uPzp.

    - Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 uPzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę                            i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności,  nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

  - Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące /art. 112 ust. 2 uPzp/:

    - zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający odstępuje od określenia warunków udziału w postępowaniu

    - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który posiada Certyfikat wskazany w art. 29 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2158 z późn. zm.) wydany przez właściwy organ ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający odstępuje od określenia warunków udziału w postępowaniu

10.2.4.  zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna  przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który wykaże, że:

10.2.4.1. /doświadczenie/ wykonał  należycie i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie co najmniej trzy usługi, polegające na świadczeniu usługi konserwacji, bieżących napraw i/lub usuwaniu ewentualnych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych i/lub instalacji chłodniczych, trwających nie krócej niż 12 miesięcy każda, których łączna wartość wynosi nie mniej 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Każda z usług musi być świadczona w ramach odrębnej umowy trwającej nie krócej niż 12 miesięcy.

W przypadku konsorcjum warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z członków konsorcjum należycie wykonał dwie usługi opisane powyżej o wartości łącznej nie mniejszej niż 150 000,00 zł.

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

10.2.4.2. /osoby/ dysponuje min. 10  osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, posiadającymi:

10.2.4.2.1. 	certyfikat dla personelu w zakresie kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania  urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, wydany przez właściwy organ na podstawie art. 20  ust. 4 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2158 z późn. zm.);

10.2.4.2.2. 	aktualne świadectwa kwalifikacyjne wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2005 r., Nr 141, poz. 1189 z późn. zm.)

a) grupa 1 typ E - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV (każdy pracownik wskazany do realizacji zamówienia);

b) grupa 1 typ D - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV (minimum 1 pracownik wskazany do realizacji zamówienia);

c) grupa 2 typ E - urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW (minimum 5 pracowników wskazanych do realizacji zamówienia);

d) grupa 2 typ D - urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW (minimum 1 pracownik wskazany do realizacji zamówienia).

  - Podmioty udostępniające zasoby.

10.3.1. 	Zgodnie z art. 118 ust. 1 uPzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

10.3.2.	W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub                    doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

10.3.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania – załącznik nr 8 do SWZ.

10.3.4.	Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 10.3.3., potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

10.3.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 10.2.4. SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

10.3.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału   w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału                w postępowaniu.

10.3.7. 	Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału    w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

10.3.8.	Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Pkt. 11.1-11.1.4 i 11.2.1.SWZ stosuje się.

10.3.9.	Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 11.2.2. SWZ potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia z postępowania.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia /konsorcjum, spółka cywilna, osoby fizyczne działające razem/.

10.4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.4.2. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 5 i 7 uPzp.

    - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane zgodnie z opisem warunku w pkt. 10.2.4 SWZ.

    - W tym przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

    - Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa:

- oświadczenie, na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp, o którym mowa w pkt. 11.1 SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. 11.2.2. SWZ

10.5.     Podwykonawcy

10.5.1. 	Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom w zakresie wykonania bieżących napraw urządzeń.

10.5.2.	Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. wykonania konserwacji i usuwania powstałych awarii przedmiotowych urządzeń.

10.5.3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w załączniku nr 1 do SWZ – Formularzu ofertowym, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

10.5.4. 	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 stosuje się odpowiednio.

10.5.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy                        z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

## Informacja o podmiotowych środkach dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

  - W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału  i nie podlega wykluczeniu z powodu okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 5 i 7 uPzp  Wykonawca składa oświadczenie, na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp.

    - Oświadczenie nie jest podmiotowym środkiem dowodowym. Stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 11.2.  SWZ.

    - Oświadczenie,  składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego jako JEDZ.

Wykonawca sporządza JEDZ tworząc dokument elektroniczny przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez stronę internetową https://espd.uzp.gov.pl/ lub za pośrednictwem innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

Celem ułatwienia wykonawcy sporządzenia JEDZ zamawiający przygotował formularz JEDZ (załącznik nr 4 do SWZ), który zamieścił na stronie prowadzonego postępowania- plik XML do zaimportowania w serwisie ESPD.

Zamawiający informuje, że w „części IV Kryteria kwalifikacji” (potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu) Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α części IV formularza, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

Wykonawca składa JEDZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. JEDZ w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. Te same zasady dotyczą JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby.

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

    - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

  - Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 126 ust. 1 uPzp wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w pkt. 11.1 SWZ

    - Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 11.2. SWZ  wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp, zgodnie z opisem pkt. 11.1.- 11.1.4. SWZ.

    - W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa:

a)      informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp

- art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

b)      oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

c)      oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

  - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

  - art. 109 ust. 1 pkt. 5 i 7.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 11.2.2. lit.a SWZ– składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 1,2,4 uPzp. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt. 11.2.2. lit. a SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

    - W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

      - Certyfikat dla przedsiębiorców wskazany w art. 29 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2158 z późn. zm.)

Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

      - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 10.2.4.2. SWZ. Wzór Wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

      - Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w  stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 10.2.4.1. SWZ . Wzór Wykazu  usług stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

## Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

  - Na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają określone przez zamawiającego wymagania, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci świadectw autoryzacji producentów urządzeń do prowadzenia prac serwisowych co najmniej w następującym zakresie:

  - DAIKIN w tym systemów VRV;

  - FUJITSU w tym systemów VRF;

  - MITSUBISHI HEAVY – w tym systemy VRF;

  - SINCLAIR;

  - PANASONIC;

  - MIDEA;

Zamawiający dopuszcza, aby świadectwa autoryzacji były wystawione bezpośrednio                                na pracowników Wykonawcy.

  - Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie na podstawie art. 107 ust. 2 uPzp.

  - Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

## Opis sposobu przygotowania oferty:

  - Wykonawca składa ofertę poprzez platformę dedykowaną dla niniejszego postępowania                     na stronie Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz

  - Zgodnie z art. 63 ust. 1 uPzp Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności,                    w formie elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym na którą składają się:

    - formularz ofertowy sporządzony wg załącznika nr 1 do SWZ,

    - formularz cenowy sporządzony wg załącznika nr 2 do SWZ,

13.2.3. /jeżeli dotyczy/ pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych: KRS, CEDiG.

13.2.4.  /jeżeli dotyczy/ zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - wg załącznika nr 8 do SWZ oraz pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, jeżeli umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych: KRS, CEDiG.

    - /jeżeli dotyczy/ pełnomocnictwo lub inny dokument, w którym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika  do reprezentowania wszystkich wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (art. 58 ust. 2 uPzp);

    - /jeżeli dotyczy/ oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 uPzp) - wg załącznika nr 9 do SWZ

Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się                                    na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące podmiotu wspólnego, a nie pełnomocnika (lidera).

  - Oferta i załączniki oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez osobę/osoby/ uprawnioną/uprawnione/ do reprezentowania  wykonawcy podpisem kwalifikowanym -  podpis ma moc prawną jak podpis własnoręczny, jest poświadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym, który umożliwia weryfikację składającej podpis osoby. Tylko ta osoba, do której podpis i certyfikat są przyporządkowane, może go używać. Sposób złożenia podpisu kwalifikowanego został opisany przez dostawcę posiadanego przez Wykonawcę podpisu

  - Jeżeli ofertę i załączniki podpisuje osoba inna niż wynika to ze sposobu reprezentacji wówczas musi być wraz z ofertą złożone pełnomocnictwo lub inny dokument.  W treści pełnomocnictwo/dokument musi zawierać określenie do jakich czynności w prowadzonym postępowaniu upoważniony jest pełnomocnik działający w imieniu wykonawcy.

  - Pełnomocnictwo/dokument musi  być  załączone  do  oferty w  oryginale w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza  się także  złożenie  elektronicznej  kopii  pełnomocnictwa  sporządzonego  uprzednio w formie  pisemnej  w  formie  elektronicznego  poświadczenia  sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to  poświadczenie notariusz  opatruje  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej    kwalifikowanym podpisem mocodawcy.  Elektroniczna  kopia  pełnomocnictwa  nie może  być uwierzytelniona przez pełnomocnika.

  - Oświadczenia i dokumenty składane przez podmiot udostępniający zasoby muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji tego podmiotu lub pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Zapisy pkt. 13.3-13.5 SWZ stosuje się.

  - Dołączony do SWZ formularz ofertowy i druki załączników mogą stanowić wzór dla Wykonawcy przy opracowywaniu tych dokumentów. Dopuszcza się sporządzenie formularza ofertowego i załączników na drukach opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem zawarcia wszystkich informacji określonych we wzorze.

## Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

14.1. 	W postępowaniu cała komunikacja, między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa  się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę zakupową - https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz dedykowaną dla niniejszego postępowania poprzez wykorzystanie przycisku: „wyślij wiadomość do Zamawiającego” na stronie Platformy zakupowej.

14.2. 	Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację  za pośrednictwem poczty elektronicznej.

14.3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

14.4. 	Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów                                    i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

14.5.   	Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określają: Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy (dostępna pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje).

14.6. 	Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej                      w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania                              i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:

- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

- włączona obsługa JavaScript,

- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

- Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

- Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

14.7.	Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.

14.8.	We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający                            i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).

  - Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp, prowadzi się pisemnie.

  - Zgodnie z art. 61 ust. 1 uPzp  w postępowaniu komunikacja i wymiana informacji oraz oferty, dokumenty, oświadczenia, zapytania do treści SWZ, wyjaśnienia i inne informacje dotyczące postępowania składane są przez Wykonawcę wyłącznie za pośrednictwem platformy, na której prowadzone jest postępowanie. Złożenie oferty, dokumentów i oświadczeń, zapytań do treści SWZ, wyjaśnień i innych informacji w inny sposób, z pominięciem przekazania ich za pośrednictwem platformy zakupowej uważa się za nieskuteczne.

  - Zamawiający nie udziela ustnych informacji dotyczących postępowania, w szczególności dotyczących ogłoszenia, treści SWZ i ofert.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 uPzp..

  - Postępowanie, w tym korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie                   z pełnomocnikiem (liderem).

  - W formularzu ofertowym wykonawca poda adres poczty elektronicznej, na który będzie wysyłana korespondencja.

  - W sprawach technicznych związanych z obsługą platformy należy korzystać z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udzieli wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy. Centrum Wsparcia Klienta dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02.

14.17.  Osobami upoważnionymi do komunikowania się z wykonawcami są:
  p. Sylwia Świniarska, p. Krystian Kołodziejski– 47 841 20 78,  https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz

14.18 	Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 – nie dotyczy.

  - W sytuacji awarii platformy zakupowej Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację  za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zampub@ld.policja.gov.pl

## Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w SWZ

15.1  Do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (DZ. U. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2452).

15.2. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

15.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się                  o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

15.4. 	Oferta powinna być:

- sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

- złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

- podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

  - Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

  - W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.

  - Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca ma obowiązek oznakowania i oddzielenia części zawierającej tajemnicę przedsiębiorstwa od części jawnej składanej oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.

  - Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

  - Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie ofert.

  - Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

  - Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.

  - Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

  - Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne                      z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.

  - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

  - W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego                           z rozszerzeń:

- .zip

- .7Z

  - Przy stosowaniu przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES                    o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

  - Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

  - Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

  - Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

  - Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

## Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda wadium.

## Termin związania ofertą

17.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 21.08.2021 r.

17.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza drogą elektroniczną, poprzez odpowiednią stronę, dedykowaną dla niniejszego postępowania na platformazakupowa.pl lub profilu nabywcy - https://platformazakupowa.pl/pn//kwp_lodz.

18.2. 	Termin składania ofert upływa dnia 23.06.2021 r. o godz. 10:00.

18.3.	Wykonawca, do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać, zmienić ofertę. 
Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej. Powyższe należy wykonać zgodnie z postanowieniami pkt. 18.1 SWZ oraz instrukcją składania ofert dla wykonawcy dostępną na stronie Platformy.

18.4. 	Oferta złożona po terminie nie podlega otwarciu.

18.5.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2021 r. o godz. 10:30 - w Sekcji ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych,  ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź, poprzez wykorzystanie odpowiedniej, dedykowanej strony dla niniejszego postępowania na platformazakupowa.pl/pn/kwp_lodz.

18.6. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego następuje otwarcie, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt 18.5.SWZ, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

18.7.	Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

18.8.	Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 uPzp.

## Opis sposobu obliczenia ceny

19.1. 	Cena oferty jest ceną brutto i należy przez nią rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

19.2. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

19.3. 	Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty roboczogodziny prac naprawczych muszą być wkalkulowane w cenę oferty.

19.4.	Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ i podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz wpisać w formularz ofertowy (załącznik 1 do SWZ).

19.5.	Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na wykonanie przedmiotu zamówienia.

19.6. 	Zgodnie z art. 225. 1 uPzp jeżeli wykonawca złożył ofertę, której wybór prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.15), dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W tym przypadku wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

19.7. Informację w powyższym zakresie wykonawca podaje w Formularzu ofertowym. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego.

## 20.	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach innych niż PLN. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 11 do SWZ.

## 21.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

21.1. Oferty  niepodlegające odrzuceniu będą oceniane na podstawie kryterium:

  - cena oferty brutto /C/ -  50%

  - wartość brutto 1 roboczogodziny prac naprawczych /Rg/ - 10%

  - okres gwarancji na dokonaną naprawę bieżącą lub  usunięcie awarii /G/- 20%

  - czas podjęcia czynności naprawczych w przypadku awarii z przybyciem na miejsce od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii /T/ - 20%

Opis kryterium:

- Cena oferty /C/  - 50%

Punkty za kryterium będą  przyznawane  na   podstawie   ceny  podanej w  pkt. 4.1 Formularza  ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma 50 pkt., pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej  wg wzoru:

| C = | najniższa cena oferty (wartość brutto) [PLN] | x 50 |
| --- | --- | --- |
|  | cena oferty badanej (wartość brutto) [PLN] |  |

- Wartość 1 roboczogodziny prac naprawczych /Rg/ - 20%

Punkty za kryterium podane w pkt. 4.2 Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ będą przyznawane wg wzoru:

| Rg= | najniższa wartość 1 roboczogodziny prac naprawczych spośród złożonych ofert [PLN] | x 10 |
| --- | --- | --- |
|  | wartość 1 roboczogodziny prac naprawczych w badanej ofercie [PLN] |  |

- Okres gwarancji na dokonaną naprawę bieżącą lub  usunięcie awarii /G/ - 20%

Punkty za kryterium podane w pkt. 4.3 Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ będą przyznawane wg reguły:

- okres gwarancji 12 miesięcy – 0 pkt.;

- okres gwarancji 24 miesiące – 10 pkt.;

- okres gwarancji 36 miesięcy – 20 pkt.

W przypadku braku zaznaczenia w Formularzu ofertowym  okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji – 12 miesięcy. Okres 12 miesięcy zostanie przyjęty do wyliczenia punktów za kryterium okres gwarancji na dokonaną naprawę bieżącą lub usunięcie awarii.

Zamawiający wymaga podania gwarancji min. 12 miesięcy  -  max 36 miesięcy.

- Czas podjęcia czynności naprawczych w przypadku awarii z przybyciem na miejsce (maksymalnie do 24 godzin) od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii /T/ - 20%

Punkty za kryterium podane w pkt. 4.4 Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ będą przyznawane wg reguły:

- czas podjęcia czynności naprawczych w przypadku awarii od 12 do 24 godzin – 0 pkt.;

- czas podjęcia czynności naprawczych w przypadku awarii do 12 godzin – 20 pkt.

W przypadku braku zaznaczenia w Formularzu ofertowym  czas podjęcia czynności naprawczych Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny czas podjęcia czynności – od 12 do 24 godzin. Czas podjęcia czynności od 12 do 24 godzin zostanie przyjęty do wyliczenia punktów za kryterium Czas podjęcia czynności naprawczych w przypadku awarii z przybyciem na miejsce (maksymalnie do 24 godzin) od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii.

Suma uzyskanych przez Wykonawcę punktów zostanie wyliczona wg wzoru:

S = C + Rg + G + T

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny, wartości brutto 1 roboczogodziny prac naprawczych, okresu gwarancji na dokonaną naprawę w przypadku awarii, okresu gwarancji na bieżące naprawy i czasu podjęcia czynności naprawczych w przypadku awarii z przybyciem ma miejsce od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii, wyliczony wg powyższego wzoru (uzyska największą ilość punktów).

## 22.	Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty za pomocą aukcji elektronicznej.

## 23.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Nie dotyczy.

## 24.	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty                     w celu   zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę w terminie wskazanym przez  Zamawiającego. Nie podpisanie umowy przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy.

  - Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

  - Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca ma obowiązek doręczenia Zamawiającemu aktualnego  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynów niedozwolonych i z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej  na sumę  min. 100 000,00 zł. (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) wymaganego zapisami wzoru umowy.

  - Do dnia podpisania umowy z Zamawiającym podmioty występujące wspólnie, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, muszą podpisać umowę o współdziałaniu podmiotu wspólnego (dla spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne może to być umowa spółki). Nie może ona być zawarta na czas krótszy niż okres realizacji umowy 
z Zamawiającym. Zamiast powyższego dokumentu Zamawiający dopuszcza złożenie wraz 
z ofertą umowy o wspólnej działalności.

  - W przypadku wyboru Wykonawcy będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, którego wartość oferty przewyższa dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy do przedłożenia odpisu umowy spółki lub uchwały wspólników wyrażającej zgodę na zaciągnięcie zobowiązania (art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych). Powyższe dotyczy również Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.

## 25.	Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

Wzór umowy został przedstawiony w załączniku nr 11 do SWZ.

## 26.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

26.1. 	Środki ochrony prawnej określono w Dziale IX uPzp – środki ochrony prawnej.

26.2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

26.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

26.3.  Zgodnie z art. 513 odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

26.4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

26.5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

26.6.  Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 uPzp. i musi ono zawierać informacje określone w art. 516 uPzp.

## 27. 	Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ mają zastosowanie pozostałe postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 2019).

## 28.	Klauzula informacyjna w związku z RODO.

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

      - Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi 
z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048.

      - Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – e-mail: iod@ld.policja.gov.pl

      - Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu:

  - wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach jej podległych – FZ-2380/9/21/KK prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 uPzp  (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  - w przypadku wyboru Pana/Pani oferty, w celu wykonania warunków umowy zawartej                            z Komendantem Wojewódzkim Policji bądź jego przedstawicielem prawnym lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed jej zawarciem. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b  RODO)

      - Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustawy.

      - W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

        - dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi;

        - sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

        - ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli  kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu, ale nie zgadza się na ich usunięcie;

      - W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

      - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, oraz inne jednostki Policji w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy.

      - Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych oraz archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty i podpisania umowy, dane przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po tym czasie przez czas określony w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania  określa  Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku.

      - Dane nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

### ZAŁĄCZNIKI  DO  SWZ:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usług

Załącznik nr 4 – JEDZ

Załącznik nr 5 – Wykaz usług

Załącznik nr 6 – Wykaz osób

Załącznik nr 7 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 9 – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- art. 117 ust. 4 uPzp

Załącznik nr 10 – Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 11– Wzór umowy

Załącznik nr 1 do SWZ

FZ- 2380/9/21/KK

# FORMULARZ OFERTOWY

do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych

oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach podległych

1. Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy:

…........................................................................................................................................................

REGON:     …......................................................    NIP:    …............................................................

2. Dane do korespondencji i kontaktu:

Telefon ........................................        kom ......................................           Fax  ………………………

Adres e- mail……………………………………………………………………………………...…………

3. Oświadczam, że zgodnie z …………………………………………………………………… /wskazać odpowiedni dokument,  z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEDiG, pełnomocnictwo/  do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty wraz z załącznikami uprawniony jest:

…………………………………………......................................................................................................

/imię i nazwisko osoby/osób/

4. 	Kryteria oceny oferty:

4.1. Cena oferty

Wartość brutto za 36 miesięcy: ……...…............................................................................. PLN    /słownie: ..................................................................................................................................PLN/

Wartość netto za 36 miesięcy:   ..............................................................................................PLN /słownie: ..................................................................................................................................PLN/

4.2. Wartość brutto 1 roboczogodziny prac naprawczych: ....................................................PLN

wartość netto 1 roboczogodziny prac naprawczych: ............................................................PLN

4.3. Okres gwarancji na dokonaną naprawę bieżącą lub  usunięcie awarii:

□  12 miesięcy          lub          □  24 miesiące        lub   □  36 miesięcy

(należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu)

4.4. 	Czas podjęcia  czynności naprawczych w przypadku awarii  z przybyciem na miejsce od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii:

□  do 12 godzin         lub          □  od 12 do 24 godzin

(należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu)

  - Wykonawca jest (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu):

 mikroprzedsiębiorstwem,

 małym przedsiębiorstwem,

 średnim przedsiębiorstwem,

  jednoosobową działalnością gospodarczą,

 osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

 innym rodzajem

  - Mając na uwadze definicję MŚP określoną w zaleceniu nr 2003/361/WE Komisji Europejskiej oświadczamy, iż:

(  Jesteśmy MŚP        lub       (  Nie jesteśmy MŚP

(należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu)

- Oświadczam / oświadczamy, że:

- zapoznałem/ - liśmy się z SWZ oraz z załącznikami, nie wnoszę /nie wnosimy do niej zastrzeżeń, w szczególności do załącznika nr 3 do SWZ oraz zdobyłem / - liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;

- akceptuję / -jemy wzór umowy stanowiący Załącznik nr 11 do SWZ i zobowiązuję się,                        w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

c)	przystępując do postępowania przetargowego uzyskałem/ - liśmy wszelkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i biorę / bierzemy pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy

d) 	Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w zakresie realizacji umowy będzie: ………………………………………….…… nr tel. ……………………..

- Oświadczam / oświadczamy, że:

- dane osobowe przekazane w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane i udostępnione Zamawiającemu zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

- wypełniłem/-liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

/W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie/

- przyjmuję /-emy do wiadomości i akceptuje zapisy klauzuli informacyjnej zawartej w pkt 28 SWZ

- /jeżeli dotyczy/ Oświadczamy, że poniżej wskazaną część zamówienia powierzam / -my do wykonania  podwykonawcy, z zasobów którego korzystamy na podstawie art. 118 ust. 1 uPzp (podmiot udostępniający zasoby)

| Nazwa podwykonawcy | Opis części zamówienia powierzonej podwykonawcy |
| --- | --- |

- /jeżeli dotyczy/ Oświadczamy, że poniżej wskazaną część zamówienia powierzamy do wykonania  podwykonawcy:

| Nazwa podwykonawcy | Opis części zamówienia powierzonej podwykonawcy |
| --- | --- |

- /jeżeli dotyczy/  Zgodnie z art. 225 ust. 1 uPzp oświadczam/-y, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie                                z przepisami o podatku od towarów  i usług. Wobec powyższego przekazuje wymagane informacje:

- nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego………………………………….

- wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku…………………………

- stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie………………………….

11. Klauzule społeczne – oświadczam, że:

zgodnie z pkt. 5.11. SWZ i zapisami zawartymi w załączniku nr 11 do SWZ zobowiązuję się zatrudnić osoby na umowę o pracę.

Załącznik nr 2 do SWZ

FZ-2380/9/21/KK

FORMULARZ CENOWY

na wykonywanie  konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej w obiektach KWP w Łodzi i jednostkach jej podległych

| Lp. | Obiekt | Ilość urządzeń | Cena jednostkowa netto za 1 przegląd | Wartość netto za 1 przegląd | Wartość netto za 36 miesięcy (6 przeglądów) | Wartość brutto za 36 miesięcy (6 przeglądów) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 7 | 11 |  |  |  |  |
| 2. | Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5 | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Komenda Powiatowa Policji w Kutnie, ul. Toruńska 14 | 7 |  |  |  |  |
| 4. | Komenda Powiatowa Policji w Łasku, ul. 9-go Maja 32/36 | 6 |  |  |  |  |
| 5. | Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4 | 3 |  |  |  |  |
| 6. | Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu, ul. Bonifraterska 12/14 | 7 |  |  |  |  |
| 7. | Komenda Powiatowa Policji Łódź – Wschód z/s w Koluszkach, ul. 11-go Listopada 62 F | 9 |  |  |  |  |
| 8. | Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, Al. Dąbrówki 1 | 15 |  |  |  |  |
| 9. | Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18 | 6 |  |  |  |  |
| 10. | Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie, ul. 1-go Maja 52 | 4 |  |  |  |  |
| 11. | Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Tryb., ul. Szkolna 30/38 | 15 |  |  |  |  |
| 12. | Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach, ul. Targowa 22 | 16 |  |  |  |  |
| 13. | Komenda Powiatowa Policji w Radomsku, ul. Piłsudskiego 56 | 9 |  |  |  |  |
| 14. | Komenda Powiatowa Policji w Rawie Maz., ul. Kościuszki 23 | 8 |  |  |  |  |
| 15. | Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu, ul. Sikorskiego 2 | 13 |  |  |  |  |
| 16. | Komenda Miejska Policji w Skierniewicach, ul. Sobieskiego2 | 8 |  |  |  |  |
| 17. | Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Maz.,ul. Wandy Panfil 44 | 9 |  |  |  |  |
| 18.v | Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu, ul. Warszawska 22 a | 7 |  |  |  |  |
| 19. | Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie, ul. Kuźnicka 28 a | 4 |  |  |  |  |
| 20. | Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli, ul.Spacerowa27 | 10 |  |  |  |  |
| 21. | Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu, ul. Długa 58/60 | 10 |  |  |  |  |
| 22. | Komenda Miejska Policji w Łodzi, ul. Sienkiewicza 28/30 | 92 |  |  |  |  |
| 23. | Ośrodek Szkolenia Policji w Łodzi z/s w Sieradzu, ul. Sikorskiego 2 | 8 |  |  |  |  |
| 24. | Oddział Prewencji Policji w Łodzi, ul. Pienista 71 | 29 |  |  |  |  |
| 25. | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112 | 130 |  |  |  |  |
| 26. | Komisariat Policji Autostradowej w Sosnowcu k/Strykowa | 30 |  |  |  |  |
| 27. | I Komisariat Policji KMP w Łodzi, ul. Sienkiewicza 28/30 - agregaty skraplające dla potrzeb inst. wentylacji mechanicznej | 3 |  |  |  |  |
| 28. | Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Tryb., ul Szkolna 30/38 - agregaty skraplające dla potrzeb inst. wentylacji mechanicznej | 2 |  |  |  |  |
| 29. | Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach., ul Targowa 22 - agregat skraplający dla potrzeb inst. wentylacji mechanicznej | 1 |  |  |  |  |
| 30. | III Komisariat Policji w Łodzi, ul. Armii Krajowej 33 - agregaty skraplające dla potrzeb instalacji wentylacji mechanicznej | 2 |  |  |  |  |
| A | Wartość zamówienia na usługi konserwacyjne: | …………… zł | …………… zł |
|  |  | netto | brutto |
| B | Wartość ewentualnych napraw urządzeń stanowiąca 50 % wartości na usługi konserwacyjne z wiersza A : | …………… zł | …………… zł |
|  |  | netto | brutto |
| C | Łączna wartość zamówienia (A + B): | …………… zł | …………… zł |
|  |  | netto | brutto |

- Łączna wartość oferty wynosi (C= A + B) :

NETTO	…………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł 
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….)

BRUTTO	……………………………………………………………………………………………………………………….…………….. zł 
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….)

Wartość brutto i netto należy wpisać w Załączniku nr … do SWZ – Formularzu ofertowym w pkt. 4.1. – Cena oferty

- Cena za 1 roboczogodzinę prac naprawczych wynosi:

Wartość netto 1 roboczogodziny		………………… zł

Wartość brutto 1 roboczogodziny		………………… zł

Wartość roboczogodziny należy wpisać w Załączniku nr … SWZ - Formularzu ofertowym w pkt. 4.2. – Wartość roboczogodziny prac naprawczych

Załącznik nr 3 do SWZ

FZ-2380/9/21/KK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUG

Dot. wykonywania konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji                               i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej                     w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach jej podległych

- Opis przedmiotu zamówienia

- Zestawienie klimatyzatorów i agregatów skraplających dla potrzeb wentylacji mechanicznej w obiektach KWP w Łodzi i jednostkach podległych

- Zakres czynności objętych  realizacją przedmiotu  zamówienia

- Zakres czynności konserwacyjnych wraz z czynnościami przeglądowymi dla urządzeń klimatyzacyjnych

- Zakres czynności konserwacyjnych wraz z czynnościami przeglądowymi dla agregatów skraplających

- Częstotliwość czynności konserwacyjnych wraz z czynnościami przeglądowymi - gwarancja

- Bieżące naprawy oraz usuwanie powstałych awarii instalacji i urządzeń - gwarancja

- Zamówienia uzupełniające

# Zatrudnienie podwykonawców

# Bezpieczeństwo i higiena pracy

# Wymagania

1. Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwanie powstałych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach jej podległych. Zestawienie urządzeń podlegających konserwacji ujęto w punkcie 2.

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także bez dodatkowych opłat do dokonywania wpisów online do  Kart Urządzeń, będących dokumentami elektronicznymi i znajdującymi się w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. Wymóg dotyczy urządzeń, o których mowa w art. 14 ustawy  z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2158 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”.

- Wpisy do Karty Urządzenia muszą być wykonywane przez osoby z odpowiednim certyfikatem w terminach zgodnych z wymogami określonymi w art. 15 Ustawy.

- Dostęp do systemu posiada Zamawiający, w związku z tym wpisy do Kart Urządzenia dokonywane będą w siedzibie Zamawiającego na komputerze wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego.

- W przypadku rozszerzenia przez ustawodawcę zakresu urządzeń, dla których istnieje obowiązek prowadzenia „Karty Urządzenia” także na inne urządzenia niż określone w art. 14 ust. 1 Ustawy w brzmieniu obowiązującym na dzień sporządzenia niniejszej specyfikacji, wynagrodzenie za przedmiot umowy nie będzie podlegać waloryzacji.

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowych opłat  dokonać sprawdzeń urządzeń chłodniczych zgłoszonych przez Zamawiającego do CRO zgodnie z wymogami określonymi w art. 12 „Ustawy”. Odnośnie tych czynności należy wykonać zapisy do „Kart urządzeń”.

2. Zestawienie klimatyzatorów i agregatów skraplających  dla potrzeb instalacji wentylacji mechanicznej w obiektach KWP w Łodzi i jednostkach podległych wg stanu na dzień 18.12.2020 r. przedstawia się następująco:

| L.p. | Lokalizacja (jednostka policji, adres) | Określenie producenta i typu klimatyzatora | Rok produkcji, numer fabryczny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie |
| 1.1 | Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 7 - centrala telefoniczna | Producent SINCLAIR ASH-13AIM2 PT | Rok produkcji 2015 J. wewn. 4G74550001235 J. zewn. 4G37750008059 |
| 1.2 | Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 7 - centrala telefoniczna | Producent SINCLAIR ASH-13AIM2 PT | Rok produkcji 2015 J. wewn. 4G74550001238 J. zewn. 4G37750008116 |
| 1.3 | Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 7 Powiatowe Stanowisko Kierowania | Producent MPM Products Typ YPC-12C | Klimatyzator przenośny |
| 1.4 | Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 7 Powiatowe Stanowisko Kierowania | GREE typ LOMO GWH09QB J. zewn. K6DNB8I/O J. wewn. K6DNASI/I | Rok produkcji 2018 |
| 1.5 | Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 7 Powiatowe Stanowisko Kierowania | GREE typ BORA GWH09AAB J. zewn. K6DNA3A/O J. wewn. K6DNA4A/I | Rok produkcji 2018 |
| 1.6 | Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 7 sala odpraw – pok. 202 | GREE typ BORA GWH24AAD J. zewn. K6DNA1A/O J. wewn. K6DNA4A/I | Rok produkcji 2018 |
| 1.7 | Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 7 Sekretariat – pok. 217 | GREE typ BORA GWH12AAB J. zewn. K6DNA3A/O J. wewn. K6DNA4A/I | Rok produkcji 2018 |
| 1.8 | Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 7 Gab. Z-cy Komendanta – pok. 217A | GREE typ BORA GWH24AAD J. zewn. K6DNA1A/O J. wewn. K6DNA4A/I | Rok produkcji 2018 |
| 1.9 | Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 7 Gab. Komendanta – pok. 217B | GREE typ BORA GWH12AAB J. zewn. K6DNA3A/O J. wewn. K6DNA4A/I | Rok produkcji 2018 |
| 1.10 | Komisariat Policji w Zelowie ul. Kościuszki 33 - dyżurka | Jedn. Wewn. MDV MSC-09HRN1 | Rok produkcji 2009 |
| 1.11 | Komisariat Policji w Zelowie ul. Kościuszki 33 - serwerownia | Producent FONKO FO-K18LGH-IR | Rok produkcji 2009 |
| 2. | Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach |
| 2.1 | Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 8 - centrala telefoniczna | Producent: SINCLAIR Typ: ASH-18 AIE | Rok produkcji 2013 J. wewn. 4e47830000207 J. zewn. 4e38730009129 |
| 2.2 | Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 8 - centrala telefoniczna | Producent: SINCLAIR Typ: ASH-18 AIM PT | Rok produkcji 2014 J. wewn. 4F25330000849 J. zewn. 4F254330000727 |
| 2.3 | Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 8 - dyżurka I | Producent: SINCLAIR Typ: ASH09ACPT | Rok produkcji 2012 Nr fabr. 4380720000509 |
| 2.4 | Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 8 - dyżurka II | Producent: SINCLAIR Typ: ASH09ACPT | Rok produkcji 2012 |
| 2.5 | Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 8 - pomieszczenie informatyki nr 2 | Producent: SINCLAIR Typ: ASH09AK | Rok produkcji 2012 J. wewn. 41479100002380 J. zewn. 4147810005822 |
| 3. | Komenda Powiatowa Policji w Kutnie |
| 3.1 | Komenda Powiatowa Policji w Kutnie ul. Toruńska 14 centrala łączności | SINCLAIR ASH-18BIF2 jedn. zewn. 4M52390018146 j. wewn. 4M96490002257 | Rok produkcji 2019 |
| 3.2 | Komenda Powiatowa Policji w Kutnie ul. Toruńska 14 centrala łączności | Producent: SINCLAIR Typ: ASH-18 BIF2 | Rok produkcji 2020 J. wewn. 4M96400001725 J. zewn. 4M52300015264 |
| 3.3 | Komenda Powiatowa Policji w Kutnie ul. Toruńska 14 dyżurka – dual cz. 1 | Producent: SINCLAIR Typ-wewn.: MS-H 12AIC PT Typ-zewn.: MS-E 18 AI | Rok produkcji 2013 J. wewn. 4E40430001795 J. zewn. 4E39230016048 |
| 3.4 | Komenda Powiatowa Policji w Kutnie ul. Toruńska 14 dyżurka – dual cz. 2 | Producent: SINCLAIR Typ-wewn.: MS-H 09AIC PT Typ-zewn.: MS-E 18 AI | Rok produkcji 2013 J. wewn. 4E40330002746 J. zewn. 4E39230016048 |
| 3.5 | Komenda Powiatowa Policji w Kutnie ul. Toruńska 14 gabinet komendanta | Producent: SINCLAIR Typ: ASH – 12AIE | Rok produkcji 2013 J. wewn. 4E47430002661 J. zewn. 4E35630035325 |
| 3.6 | Komisariat Policji w Żychlinie ul. Łukasińskiego 14 centrala łączności | Producent SINCLAIR Typ ASH-12AIN PT | Rok produkcji 2011 J. wewn. 4341400001148 J. zewn. 4341500001303 |
| 3.7 | Komisariat Policji w Krośniewicach ul. Prusa 19 serwerownia | Producent: SINCLAIR Typ: ASH – 12AIM2 PT | Rok produkcji 2016 J. wewn. 4g74550002171 J. zewn. 4g37750010470 |
| 4. | Komenda Powiatowa Policji w Łasku |
| 4.1 | Komenda Powiatowa Policji w Łasku, ul. 9-Maja 32/36 - centrala telefoniczna | Producent Mitsubishi Electric J. zewn. MU-GA35VB J. wewn. MSC-GA35VB | Rok produkcji 2009 Nr j. zewn. 9000626T Nr j. wewn. 8030331T |
| 4.2 | Komenda Powiatowa Policji w Łasku, ul. 9-Maja 32/36 - centrala telefoniczna | SINCLAIR ASH-13AIZ | Rok produkcji 2017 j. zewn. 4G35570028651 j. wewn. 4H67870009452 |
| 4.3 | Komenda Powiatowa Policji w Łasku, ul. 9-Maja 32/36 - dyżurka | Producent: MDV Typ: MSR1-12 ARN1-QC2 | Rok produkcji 2013 J. wewn. D2020398870113226120080 |
| 4.4 | Komenda Powiatowa Policji w Łasku, ul. 9-Maja 32/36 - gabinet komendanta – pok. 102 | SINCLAIR ASH-13BIF2 | Rok produkcji 2019 J. wewn. 4M94880008836 J. zewn. 4M52580053256 |
| 4.5 | Komenda Powiatowa Policji w Łasku, ul. 9-Maja 32/36 - informatyka – pok. 210A | SINCLAIR ASH-13BIF2 | Rok produkcji 2019 J. wewn. 4M94880008830 J. zewn. 4M52580053229 |
| 4.6 | Komisariat Policji w Widawie ul. Wieluńska 13 - centrala telefoniczna | Producent FONKO Typ: FO-E094LG | Rok produkcji 2008 Nr j. wewn. FO094WF 1169022130 |
| 5. | Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy |
| 5.1 | Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4 - centrala telefoniczna | Producent DAIKIN Jedn. Zewn. RKS50F2V1B Jedn. Wewn.FTKS50FV1B | Rok produkcji 2007 Nr j. wewn. 3GB63524-25C |
| 5.2 | Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4 - centrala telefoniczna | SINCLAIR ASH-18AIZ | SINCLAIR ASH-13BIF2 |
| 5.3 | Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4 - dyżurka | Producent: SINCLAIR Typ: ASH-13 AIM PT | Rok produkcji 2013 J. wewn. 4F21230000377 J. zewn. 4F21330000360 |
| 6. | Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu |
| 6.1 | Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu, ul. Bonifraterska 12/14 – serwerownia | SINCLAIR ASH-18BIF2 Jedn. wewn. 4M94890159250 Jedn. zewn. 4M9525990184189 | Rok produkcji 2020 |
| 6.2 | Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu, ul. Bonifraterska 12/14 – serwerownia | Producent: SINCLAIR Typ: ASH-18 AIM PT | Rok produkcji 2014 J. wewn. 4F25330000642 J. zewn. 4F25430001204 |
| 6.3 | Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu, ul. Bonifraterska 12/14 – dyżurka | Producent SINCLAIR Typ ASH-09 AIN PT | Rok produkcji 2011 J. wewn. 4340810000077 J. zewn. 434081001324 |
| 6.4 | Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu, ul. Bonifraterska 12/14 – pomieszczenie monitoringu | Producent SINCLAIR Typ ASH-09 AIN PT | Rok produkcji 2011 J. wewn. 4340900001328 J. zewn. 4340810000093 |
| 6.5 | Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu, ul. Bonifraterska 12/14 – gabinet komendanta | Producent SINCLAIR Typ ASH-09BIV | Rok produkcji 2018 J. zewn. 4l44680027748 J. wewn. 4m88080000542 |
| 6.6 | Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu, ul. Bonifraterska 12/14 – gabinet zastępcy komendanta | Producent SINCLAIR Typ ASH-09BIV | Rok produkcji 2018 J. zewn. 4l44680027677 J. wewn. 4m88080000534 |
| 6.7 | Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu, ul. Bonifraterska 12/14 – sekretariat | Producent SINCLAIR Typ ASH-09BIV | Rok produkcji 2018 J. zewn. 4l44680027752 J. wewn. 4m88080000544 |
| 7. | Komenda Powiatowa Policji Łódź – Wschód |
| 7.1 | Komenda Powiatowa Policji w Koluszkach ul. 11-go Listopada 62 F dyżurka I | Producent DAIKIN j. zewn. RKN60MV1B j. wewn. FTX60MV1B | Rok produkcji 2015 Nr j. zewn. K001795 Nr j. wewn. K001774 |
| 7.2 | Komenda Powiatowa Policji w Koluszkach ul. 11-go Listopada 62 F dyżurka II – serwerownia | Producent DAIKIN j. zewn. RKN60MV1B j. wewn. FTX60MV1B | Rok produkcji 2015 Nr j. zewn. K001788 Nr j. wewn. K001775 |
| 7.3 | Komenda Powiatowa Policji w Koluszkach ul. 11-go Listopada 62 F pom. 146 – sekretariat | Producent AERMEC j. zewn. S1090C j. wewn. S1090E | Rok produkcji 2015 Nr j. zewn. 1403246025200002 Nr j. wewn. 4E85440009622 |
| 7.4 | Komenda Powiatowa Policji w Koluszkach ul. 11-go Listopada 62 F pom. 147 – z-ca Komendanta | Producent AERMEC j. zewn. S1090C j. wewn. S1090E | Rok produkcji 2015 Nr j. zewn. 1403246025200011 Nr j. wewn. 4E85440009772 |
| 7.5 | Komenda Powiatowa Policji w Koluszkach ul. 11-go Listopada 62 F pom. 149 – Komendant | Producent AERMEC j. zewn. S1090C j. wewn. S1090E | Rok produkcji 2015 Nr j. zewn. 1403246025200058 Nr j. wewn. 4E85440009624 |
| 7.6 | Komenda Powiatowa Policji w Koluszkach ul. 11-go Listopada 62 F pom. 131 – serwerownia I p. | Producent AERMEC j. zewn. S1120C j. wewn. S1120E | Rok produkcji 2015 Nr j. zewn. 14020360244910405 Nr j. wewn. 4E85540012849 |
| 7.7 | Komenda Powiatowa Policji w Koluszkach ul. 11-go Listopada 62 F pom. 128 – pok. informatyków | Producent DAIKIN j. zewn. ARXV25AV1B j. wewn. ATXV25AV1B | Rok produkcji 2015 Nr j. zewn. C000435 Nr j. wewn. C000170 |
| 7.8 | Komenda Powiatowa Policji w Koluszkach ul. 11-go Listopada 62 F pom. 121 – pok. techników | Producent DAIKIN j. zewn. ARXV25AV1B j. wewn. ATXV25AV1B | Rok produkcji 2015 Nr j. zewn. C000392 Nr j. wewn. C000232 |
| 7.9 | Komenda Powiatowa Policji w Koluszkach ul. 11-go Listopada 62 F pom. 032 – sztab kryzysowy | Producent DAIKIN j. zewn. ARXV25AV1B j. wewn. ATXV25AV1B | Rok produkcji 2015 Nr j. zewn. C000218 Nr j. wewn. C000189 |
| 8. | Komenda Powiatowa Policji w Opocznie |
| 8.1 | Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, ul. Dąbrówki 1 - serwerownia | Producent LG j. zewn. j. wewn. P18RKNSC (ASNW186C8A0) | Rok produkcji 2014 Nr j. zewn. Nr j. wewn. 302KADT0126 |
| 8.2 | Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, ul. Dąbrówki 1 - dyżurka | Producent LG j. zewn. MV4M25 j. wewn. CT12 (NR2) ATNH12GRLE2 | Rok produkcji 2014 Nr j. zewn. 303KAKN55Y Nr j. wewn. 211KAVV00038 |
| 8.3 | Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, ul. Dąbrówki 1 - sztab kryzysowy | Producent LG j. zewn. MV4M25 j. wewn. CT12 (NR2) ATNH12GRLE2 | Rok produkcji 2014 Nr j. zewn. 303KAKN00557 Nr j. wewn. 211KAVV00097 |
| 8.4 | Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, ul. Dąbrówki 1 - rozdzielnia elektryczna – piwnica | Producent LG j. zewn. MV4M25 j. wewn. MS12AQ (NBO) AHNW12GRBLD | Rok produkcji 2014 Nr j. zewn. 303KAKN00557 Nr j. wewn. 301K1GS00367 |
| 8.5 | Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, ul. Dąbrówki 1 - pom.1.17 – pokój odpraw | Producent LG j. zew. VRV–ARVN100LT3 j. wewn. ARNV07GSEL2 | Rok produkcji 2014 Nr j. zewn. 305KADT00018 Nr j. wewn. 302KAVVH00151 |
| 8.6 | Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, ul. Dąbrówki 1 - aneks kuchenny przy sekretariacie | Producent LG j. zewn. VRV j. wewn. ARNV07GSEL2 | Rok produkcji 2014 Nr j. zewn. Nr j. wewn. 211KAYR00026 |
| 8.7 | Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, ul. Dąbrówki 1 - gabinet komendanta | Producent LG j. zewn. VRV j. wewn. ARNV12GSEL2 | Rok produkcji 2014 Nr j. zewn. Nr j. wewn. 302KAC400035 |
| 8.8 | Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, ul. Dąbrówki 1 - gabinet z-cy komendanta | Producent LG j. zewn. VRV j. wewn. ARNV15GSEL2 | Rok produkcji 2014 Nr j. zewn. Nr j. wewn. 210KANY0079 |
| 8.9 | Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, ul. Dąbrówki 1 - sekretariat | Producent LG j. zewn. VRV j. wewn. ARNV09GSEL2 | Rok produkcji 2014 Nr j. zewn. Nr j. wewn. 211KAMZ00011 |
| 8.10 | Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, ul. Dąbrówki 1 - sala odpraw I | Producent LG j. zewn. VRV j. wewn. ARNV15GB1G2 | Rok produkcji 2014 Nr j. zewn. Nr j. wewn. 30KADT00058 |
| 8.11 | Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, ul. Dąbrówki 1 - sala odpraw II | Producent LG j. zewn. VRV j. wewn. ARNV15GB1G2 | Rok produkcji 2014 Nr j. zewn. Nr j. wewn. 30KAHG00025 |
| 8.12 | Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, ul. Dąbrówki 1 - sala odpraw III | Producent LG j. zewn. VRV j. wewn. ARNV15GB1G2 | Rok produkcji 2014 Nr j. zewn. Nr j. wewn. 211KAXV00018 |
| 8.13 | Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, ul. Dąbrówki 1 - sala odpraw IV | Producent LG j. zewn. VRV j. wewn. ARNV15GB1G2 | Rok produkcji 2014 Nr j. zewn. Nr j. wewn. 30KACA00027 |
| 8.14 | Komisariat Policji w Drzewicy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1 - serwerownia | Producent SINCLAIR Typ ASH-13AIM2 PT | Rok produkcji 2016 J. wewn. 4G74550001236 J. zewn. 4G37750008106 |
| 8.15 | Komisariat Policji w Paradyżu - serwerownia | Producent FONKO Jedn. Zewn. Jedn. Wewn. FO-E094LG | Nr j. wewn. 1169022130 |
| 9. | Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach |
| 9.1 | Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18 - serwerownia I | Producent SINCLAIR Typ ASH-13AC PT | Rok produkcji 2017 J. wewn. 4H67860011707 J. zewn. 4G35560030979 |
| 9.2 | Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18 - serwerownia II | Producent SINCLAIR Typ ASH-13AIMPT | Rok produkcji 2014 J. wewn. 4F21230000745 J. zewn. |
| 9.3 9.4 | Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18 -dyżurka | Producent SINCLAIR – dual j. wewn. MS-H09AICPT – 2 szt. j. zewn. MSE1818AI – 1 szt. | Rok produkcji 2014 J. wewn. 1 – 4E40340000866 J. wewn. 2 – 4E40340000854 J. zewn. 4E39230018146 |
| 9.5 | Komisariat Policji w Konstantynowie, ul. Zgierska 4 - serwerownia | Producent SINCLAIR Typ ASH-13AK | Rok produkcji 2011 J. wewn. 4167410001519 |
| 9.6 | Komisariat Policji w Konstantynowie, ul. Zgierska 4 - dyżurka | Producent SINCLAIR Typ ASH-12AIN PT | Rok produkcji 2011 J. wewn. 4341410000118 J. zewn. 4341510000203 |
| 10. | Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie |
| 10.1 | Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie, ul. 1-go Maja 52 - serwerownia | Producent SINCLAIR Typ ASH-18ACPT | Rok produkcji 2013 |
| 10.2 | Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie, ul. 1-go Maja 52 - serwerownia | SINCLAIR ASH-18AIZ | Rok produkcji 2017 j. zewn. 4g35770016548 j. wewn. 4h74970003178 |
| 10.3 | Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie, ul. 1-go Maja 52 - dyżurka | SINCLAIR ASH – 09BIV Jedn. zewn. – 4l44680027774 Jedn. wewn.– 4m8808000532 | Rok produkcji 2018 |
| 10.4 | Komisariat Policji w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 20 - serwerownia | Producent SINCLAIR Typ ASH13AK | Rok produkcji 2011 J. wewn. 4167400015245 J. zewn. 4137710000884 |
| 11. | Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Szkolna 28/30 |
| 11.1 | Komenda Powiatowa Policji w Piotrkowie, ul. Szkolna 30/38 - serwerownia parter I | Producent SINCLAIR Typ ASH-18AIM PT | Rok produkcji 2014 J. wewn. 4F25330000845 J. zewn. 4F25430001379 |
| 11.2 | Komenda Powiatowa Policji w Piotrkowie, ul. Szkolna 30/38 - serwerownia parter II | Producent SINCLAIR Typ ASH-18AIM PT | Rok produkcji 2014 J. wewn. 4F25340000246 J. zewn. 4F25430000678 |
| 11.3 | Komenda Powiatowa Policji w Piotrkowie, ul. Szkolna 30/38 - serwerownia areszt | Producent SINCLAIR Typ ASH-13AIM2 PT | Rok produkcji 2015 J. wewn. 4G74550000451 J. zewn. 4G37750001350 |
| 11.4 | Komenda Powiatowa Policji w Piotrkowie, ul. Szkolna 30/38 - sekretariat Komendanta | Producent: MIDEA J. wew. MS12U-12HRDN1-QRC8W J. zewn. MS12FU-12HRFN-QRC8W | Rok prod. 2017 |
| 11.5 | Komenda Powiatowa Policji w Piotrkowie, ul. Szkolna 30/38 - gabinet Komendanta | Producent: MIDEA J. wew. MS12U-18HRDN1-QRC8W J. zewn. MS12U-18HRFN1-QRC8W | Rok prod. 2017 |
| 11.6 | Komenda Powiatowa Policji w Piotrkowie, ul. Szkolna 30/38 - gabinet I-szego Z-cy Komendanta | Producent: MIDEA J. wew. MS12U-12HRDN1-QRC8W J. zewn. MS12FU-12HRFN-QRC8W | Rok prod. 2017 |
| 11.7 | Komenda Powiatowa Policji w Piotrkowie, ul. Szkolna 30/38 - gabinet II-giego Z-cy Komendanta | Producent: MIDEA J. wew. MS12U-18HRDN1-QRC8W J. zewn. MS12FU-18HRFN-QRC8W | Rok prod. 2017 |
| 11.8 | Komenda Powiatowa Policji w Piotrkowie, ul. Szkolna 30/38 - gabinet Naczelnika WRD | Producent: MIDEA J. wew. MS12U-09HRDN1-QRC8W J. zewn. MS12FU-09HRFN-QRC8W | Rok prod. 2017 |
| 11.9 | Komenda Powiatowa Policji w Piotrkowie, ul. Szkolna 30/38 - dyżurka I | Producent: MIDEA J. wew. MS12U-12HRDN1-QRC8W J. zewn. MS12FU-12HRFN-QRC8W | Rok prod. 2017 |
| 11.10 | Komenda Powiatowa Policji w Piotrkowie, ul. Szkolna 30/38 - dyżurka II | Producent: MIDEA J. wew. MS12U-12HRDN1-QRC8W J. zewn. MS12FU-12HRFN-QRC8W | Rok prod. 2017 |
| 11.11 | Komenda Powiatowa Policji w Piotrkowie, ul. Szkolna 30/38 - serwerownia w piwnicy | Producent: MIDEA J. wew. MS12U-18HRDN1-QRC8W J. zewn. MS12U-18HRFN1-QRC8W | Rok prod. 2017 |
| 11.12 | Komenda Powiatowa Policji w Piotrkowie, ul. Szkolna 30/38 - rozdzielnie elektryczne w piwnicy | Producent: MIDEA J. wew. MUE-30HRFN1-QRC8 J. zewn. MOU-30HFN1QRC8 | Rok prod. 2017 |
| 11.13 | Komenda Powiatowa Policji w Piotrkowie, ul. Szkolna 30/38 - pokój techników krym. – I piętro | Producent: MIDEA J. wew. KED-09KTA J. zewn. KED-09KTA | Rok prod. 2017 |
| 11.14 | Komenda Powiatowa Policji w Piotrkowie, ul. Szkolna 30/38 - WTO w budynku łączności | Producent: MIDEA J. wew. MS12U-09HRDN1-QRC8W J. zewn. MS12FU-09HRFN-QRC8W | Rok prod. 2017 |
| 11.15 | Komisariat Policji w Sulejowie, ul. Szkolna 5 | Producent FONKO Typ FO-E124LG |  |
| 12. | Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach ul. Targowa 22 |
| 12.1 | KPP w Poddębicach, ul. Targowa 22 - pok. – 1.34 rozdzielnia + akumulatory | Producent: MIDEA J. wew. MSMBBU-12HRFN1-QRD0GW(B) J. zewn. MOBA03-12HFN1-QRD0GW | Rok prod. 2017 |
| 12.2 | KPP w Poddębicach, ul. Targowa 22 - pok. 0.48 - serwerownia I | Producent: MIDEA J. wew. MTIR-27HFN1-QRD0 J. zewn. MOTS-27HFN1 | Rok prod. 2017 |
| 12.3 | KPP w Poddębicach, ul. Targowa 22 - pok. 0.48 - serwerownia II | Producent: MIDEA J. wew. MTIR-27HFN1-QRD0 J. zewn. MOTS-27HFN1 | Rok prod. 2017 |
| 12.4 | KPP w Poddębicach, ul. Targowa 22 - pok. 0.40 – pok. pomocnika dyżurnego | Producent: MIDEA J. wew. MSMBBU-09HRFN1-QRD0GW(B) | Rok prod. 2017 Producent: MIDEA Typ M4OE-28 HFN1-Q Układ multisplit |
| 12.5 | KPP w Poddębicach, ul. Targowa 22 - pok. 0.39 – pok. oficera dyżurnego | Producent: MIDEA J. wew. MSMBBU-12HRFN1-QRD0GW(B) |  |
| 12.6 | KPP w Poddębicach, ul. Targowa 22 - pok. 0.34 – pokój szyfrów | Producent: MIDEA J. wew. MSMBBU-09HRFN1-QRD0GW(B) |  |
| 12.7 | KPP w Poddębicach, ul. Targowa 22 - pok. 0.32 – monitoring | Producent: MIDEA J. wew. MSMBBU-09HRFN1-QRD0GW(B) |  |
| 12.8 | KPP w Poddębicach, ul. Targowa 22 - pok. 0.30 – pok. sztabu kryzysowego | Producent: MIDEA J. wew. MSMBBU-09HRFN1-QRD0GW(B J. zewn. MOBA03-12HFN1-QRD0GW | Rok prod. 2017 |
| 12.9 | KPP w Poddębicach, ul. Targowa 22 - pok. 0.50 – pok. zespołu ewidencji | Producent: MIDEA J. wew. J. zewn. MOBA02-09HFN1-QRD0GW | Rok prod. 2017 |
| 12.10 | KPP w Poddębicach, ul. Targowa 22 - pok.1.28 – pok. komendanta | Producent: MIDEA J. wew. MSMBBU-09HRFN1-QRD0GW(B) | Rok prod. 2017 Producent: MIDEA Typ M3OE-27 HFN1-Q Układ multisplit |
| 12.11 | KPP w Poddębicach, ul. Targowa 22 - pok. 1.26 – sekretariat | Producent: MIDEA J. wew. MSMBBU-09HRFN1-QRD0GW(B) |  |
| 12.12 | KPP w Poddębicach, ul. Targowa 22 - pok. 1.25 – pok. z-cy komendanta | Producent: MIDEA J. wew. MSMBBU-09HRFN1-QRD0GW(B) |  |
| 12.13 | KPP w Poddębicach, ul. Targowa 22 - pok. 1.15 – sala odpraw I | Producent: MIDEA J. wew. MCD-24HRFN1-QRD0 J. zewn. MOCA30U-24HRFN1-QRD0 | Rok prod. 2017 |
| 12.14 | KPP w Poddębicach, ul. Targowa 22 - pok. 1.15 – sala odpraw II | Producent: MIDEA J. wew. MCD-24HRFN1-QRD0 J. zewn. MOCA30U-24HRFN1-QRD0 | Rok prod. 2017 |
| 12.15 | KPP w Poddębicach, ul. Targowa 22 - pok. 2.21 – pok. oględzin + suszarnia | Producent: MIDEA J. wew. MSMBBU-09HRFN1-QRD0GW(B) J. zewn. MOBA03-12HFN1-QRD0GW | Rok prod. 2017 |
| 12.16 | Komisariat Policji w Uniejowie ul. Kościelna 38 - serwerownia | P SINCLAIR ASH-09 BIF2 Jedn. zewn. 4M59490022653, Jedn. wewn. 4M96090003950 | Rok produkcji 2019 |
| 13. | Komenda Powiatowa Policji w Radomsku |
| 13.1 | Komenda Powiatowa Policji w Radomsku, ul. Piłsudskiego 56 - serwerownia | Producent DAIKIN Jedn. zewn. RKS50F2V1B Jedn. wewn. FKS50F2V1B | Rok produkcji 2007 Nr j. zewn. J009207 Nr j. wewn. E004117 |
| 13.2 | Komenda Powiatowa Policji w Radomsku, ul. Piłsudskiego 56 - serwerownia | SINCLAIR ASH-18AIZ | Rok produkcji 2017 j. zewn. 4g35770016547 j. wewn. 4h74970003202 |
| 13.3 | Komenda Powiatowa Policji w Radomsku, ul. Piłsudskiego 56 - dyżurka | Jedn. zewn. McQvay Jedn. wewn. M5WMO20G R-ACIAC-R | Rok produkcji 2008 Nr j. zewn. Nr j. wewn. 2051111202475 |
| 13.4 | Komenda Powiatowa Policji w Radomsku, ul. Piłsudskiego 56 - pok. 114 | Producent SINCLAIR Typ ASH-12AIE2 | Rok produkcji 2015 J. wewn. 4H71850001501 J. zewn. |
| 13.5 | Komenda Powiatowa Policji w Radomsku, ul. Piłsudskiego 56 - sekretariat | Producent SINCLAIR Typ ASH-12AIE2 | Rok produkcji 2015 J. wewn. 4H71860002706 J. zewn. |
| 13.6 | Komenda Powiatowa Policji w Radomsku, ul. Piłsudskiego 56 - gabinet komendanta | Producent SINCLAIR Typ ASH-12AIE2 | Rok produkcji 2015 J. wewn. 4H71860002705 J. zewn. |
| 13.7 | Komisariat Policji w Przedborzu ul. Mostowa 24 - serwerownia | Producent FONKO Jedn. zewn. Jedn. wewn. FO-E094LG | Nr j. wewn. F0094WF 1169022130 |
| 13.8 | Posterunek Policji – Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 79 - serwerownia | SINCLAIR ASH-09 BIF2 | Rok produkcji 2019 j. zewn. 4m59480022294 j. wewn, 4m96080004541 |
| 13.9 | Komisariat Policji w Kamieńsku ul. Ludowa 22 - serwerownia | Producent FUKIMINO Jedn. zewn. Jedn. wewn. ASWH1884/HSR | Nr j. wewn. L45912510700068 |
| 14. | Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej |
| 14.1 | Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 23 - serwerownia | ACSON A5WM20G | Rok produkcji 2010 |
| 14.2 | Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 23 - serwerownia | SINCLAIR ASH-18AIZ | Rok produkcji 2017 j. zewn. 4g35770016560 j. wewn, 4h74970003199 |
| 14.3 | Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 23 - dyżurka | Producent DAIKIN Jedn. zewn. RS25BVMB Jedn. wewn. FTS25BVMB | Rok produkcji 2002 |
| 14.4 | Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 23 - gabinet z-cy komendanta | Producent DAIKIN Jedn. zewn. RS50MBV7MB Jedn. wewn. FTS505MBVMB9 | Rok produkcji 2004 |
| 14.5 | Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 23 - gabinet komendanta | Producent DAIKIN Jedn. zewn. RNC35CVMB9 Jedn. wewn. FTM35VMB | Rok produkcji 2004 |
| 14.6 | Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 23 - świetlica | Producent DAIKIN Jedn. zewn. FTK55OBVMB |  |
| 14.7 | Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 23 - pomieszczenie informatyki nr 222 | Producent SINCLAIR Typ ASH-12AIN PT | Rok produkcji 2011 Nr j. wewn. 63229905825 |
| 14.8 | Komisariat Policji w Białej Rawskiej ul. Zjednoczenia 8 - serwerownia | Producent SINCLAIR Typ ASH-13 BIF2 | Rok produkcji 2018 Nr j. zewn. 4m52580015323 Nr j. wewn. 4m94880002668 |
| 15. | Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu |
| 15.1 15.2 15.3 | Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu ul. Sikorskiego 2 - dyżurka + sala narad | Producent: MIDEA Jedn. zewn. MSG 18 HRN2 -3 szt. Jedn. wewn. MSG 18 HRN2 -3 szt. | Rok produkcji 2009 Numery f. jednostek wewn. 5144306704040092 5144306704040055 5144306704040029 |
| 15.4 | Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu ul. Sikorskiego 2 - centrala telefoniczna | Jedn. wewn. MIDEA MSG-09HRNz | Rok produkcji 2009 Nr f. 5173680104040287 |
| 15.5 | Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu ul. Sikorskiego 2 - centrala telefoniczna | Producent SINCLAIR Typ ASH-18AIN PT | Rok produkcji 2011 Nr j. wewn. 4175910000121 Nr j. zewn. 63229905842 |
| 15.5 | Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu ul. Sikorskiego 2 - pok. 151 – gabinet Komendanta Powiatowego | Producent SINCLAIR Typ ASH-13BIF2 | Rok produkcji 2020 Nr j. wewn. 4H94800009650 Nr j. zewn. ukryty pod obudową |
| 15.6 | Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu ul. Sikorskiego 2 - pok. 151A – sekretariat Komendanta Powiatowego | Producent SINCLAIR Typ ASH-09BIF2 | Rok produkcji 2020 Nr j. wewn. 4H96090156151 Nr j. zewn. ukryty pod obudową |
| 15.7 | Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu ul. Sikorskiego 2 - pok. 151 – gabinet Z-cy Komendanta Powiatowego | Producent SINCLAIR Typ ASH-13BIF2 | Rok produkcji 2020 Nr j. wewn. 4H94800008538 Nr j. zewn. ukryty pod obudową |
| 15.8 | Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu ul. Sikorskiego 2 - pok. 235C – technicy kryminalni | Producent SINCLAIR Typ ASH-13BIF2 | Rok produkcji 2020 Nr j. wewn. 4H94800008649 Nr j. zewn. ukryty pod obudową |
| 15.9 | Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu ul. Sikorskiego 2 - pok. 357A – Naczelnik WRD | Producent SINCLAIR Typ ASH-13BIF2 | Rok produkcji 2020 Nr j. wewn. 4H94800008522 Nr j. zewn. ukryty pod obudową |
| 15.10 | Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu ul. Sikorskiego 2 - pok. 357B – sekretariat WRD | Producent SINCLAIR Typ ASH-09BIF2 | Rok produkcji 2020 Nr j. wewn. 4H96090156666 Nr j. zewn. ukryty pod obudową |
| 15.11 | Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu ul. Sikorskiego 2 - pok. 357C – Z-ca Naczelnika WRD | Producent SINCLAIR Typ ASH-13BIF2 | Rok produkcji 2020 Nr j. wewn. 4H94800008641 Nr j. zewn. ukryty pod obudową |
| 15.12 | Komisariat Policji w Błaszkach Pl. Niepodległości 13 a | Producent MDV J. w. MS12FB-12HRDN1C8 J. z. MS12FB-12HRDN1C80V | Rok produkcji 2015 Nr f. j. wewn. 22228302092 |
| 15.13 | Komisariat Policji w Złoczewie ul. Parkowa 12a - serwerownia | Producent SINCLAIR Typ ASH-09AIZ | Rok produkcji 2017 Nr j. wewn. 4h74460000535 Nr j. zewn. 4g34460001625 |
| 16. | Komenda Miejska Policji w Skierniewicach |
| 16.1 | Komenda Miejska Policji w Skierniewicach, ul. Sobieskiego 69 - stanowisko kierowania | Jedn. zewn. TOSHIBA R410A RAS-24UA-ES3 Jedn. wewn. RAS-24UKP-ES3 | Rok produkcji 2003 Nr j. zewn. 42500095 Nr j. wewn. 42500289 |
| 16.2 | Komenda Miejska Policji w Skierniewicach, ul. Sobieskiego 69 - centrala telefoniczna | Producent SINCLAIR Typ ASH-18AIN PT | Rok produkcji 2011 Nr j. wewn. 4175910000136 Nr j. zewn. 63229905842 |
| 16.3 | Komenda Miejska Policji w Skierniewicach, ul. Sobieskiego 69 - centrala telefoniczna | Producent SINCLAIR Typ ASH-18AIM PT | Rok produkcji 2014 Nr j. wewn. 4F25330000812 Nr j. zewn. 4F25430001125 |
| 16.4 | Komenda Miejska Policji w Skierniewicach, ul. Sobieskiego 69 - serwerownia II piętro | Producent FONKO Jedn. zewn. Jedn. wewn. FO-E184LG | Rok produkcji 2005 |
| 16.5 | Komenda Miejska Policji w Skierniewicach, ul. Sobieskiego 69 - gabinet komendanta | Producent FONKO Jedn. zewn. Jedn. wewn. FO-E124LG | Rok produkcji 2005 Nr j. zewn. 07020004040063 Nr j. wewn. 67020001040063 |
| 16.6 | Komenda Miejska Policji w Skierniewicach, ul. Sobieskiego 69 - z-ca komendanta | Jedn. zewn. GALANZ Typ AUSH53 | Rok produkcji 2009 Nr j. wewn. PLS08K00047G0106 |
| 16.7 | Komenda Miejska Policji w Skierniewicach, ul. Sobieskiego 69 - świetlica | Jedn. zewn. GALANZ Typ AUS12H538 | Rok produkcji 2009 Nr j. wewn. PLS08K00831G0260 |
| 16.8 | Komenda Miejska Policji w Skierniewicach, ul. Sobieskiego 69 - świetlica | SINCLAIR ASH-13BIF2 | Rok produkcji 2019 J. wewn. 4M94890000906 J. zewn. 4M52590013771 |
| 17. | Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim |
| 17.1 | Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Maz., ul. O. Lange 44 - dyżurka | Producent ACSON Jedn. zewn. A4LC15BR AFEA Jedn. wewn. AWM15GR ACiBA | Rok produkcji 2006 Nr j. zewn. 2049210300270 Nr j. wewn. 2049260506904 |
| 17.2 | Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Maz., ul. O. Lange 44 - centrala telefoniczna | Producent ACSON Jedn. zewn. A4LC10AB Jedn. wewn. AWM10G ACiBC | Rok produkcji 2006 Nr j. zewn. 2049200304382 Nr j. wewn. 2049230515402 |
| 17.3 | Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Maz., ul. O. Lange 44 - centrala telefoniczna | SINCLAIR ASH-13AIZ | Rok produkcji 2017 j. zewn. 4G35570028716 j. wewn. 4H87870009414 |
| 17.4 | Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Maz., ul. O. Lange 44 - sala narad - 103 | Producent ACSON Jedn. zewn. A4LC30CR AFFA Jedn. wewn. AWM301R AFAA | Rok produkcji 2006 Nr j. zewn. 2049190301406 Nr j. wewn. 20492305859 |
| 17.5 | Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Maz., ul. O. Lange 44 - sala narad - 103 | Producent ACSON Jedn. zewn. A4LC30CR AFFA Jedn. wewn. AWM301R AFAA | Rok produkcji 2006 Nr j. zewn. 2049190301407 Nr j. wewn. 2049230502860 |
| 17.6 | Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Maz., ul. O. Lange 44 - pom. 102 A | Producent ACSON Jedn. zewn. A4LC15BR AFFA Jedn. wewn. AWM15GR ACIBC | Rok produkcji 2006 Nr j. zewn. 2049210300268 Nr j. wewn. 2049260506901 |
| 17.7 | Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Maz., ul. O. Lange 44 - pom. 117 | Producent ACSON Jedn. zewn. A4LC10B AFCA Jedn. wewn. AWM10G ACIBC | Rok produkcji 2006 Nr j. zewn. 2049200304385 Nr j. wewn. 2049230515404 |
| 17.8 | Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Maz., ul. O. Lange 44 - pom. 117 B | Producent ACSON Jedn. zewn. A4LC10B AFCA Jedn. wewn. AWM10G AVBC | Rok produkcji 2006 Nr j. zewn. 2049200304384 Nr j. wewn. 2049230515403 |
| 17.9 | Komisariat Policji w Rokicinach ul. Łódzka 10 - centrala telefoniczna | FONKO FO094 WFLG |  |
| 17.10 | Komisariat Policji w Czerniewicach ul. Mazowiecka 10 - centrala telefoniczna | FONKO FO-E094LG Nr F0094WF11690 2213 |  |
| 18. | Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu |
| 18.1 | Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu, ul. Warszawska 22 a - gabinet komendanta | Producent SAECO Jedn. zewn: TUAREG/CON005DEAW Jedn. wewn.: TUAREG 209EHE JSZ510BH |  |
| 18.2 | Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu, ul. Warszawska 22 a - gabinet z-cy komendanta | Producent SAECO Jedn. zewn: TUAREG/CON005DEAW Jedn. wewn.: TUAREG 209EHE |  |
| 18.3 | Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu, ul. Warszawska 22 a - dyżurka | Producent SINCLAIR Typ ASCU/ASGE-12AWK | Rok produkcji 2012 Nr j. wewn. 9592520000674 Nr j. zewn. 9470420000856 |
| 18.4 | Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu, ul. Warszawska 22 a - serwerownia | Producent SINCLAIR Typ ASH-18AIM2 PT | Rok produkcji 2015 Nr j. wewn. 4g74350000245 Nr j. zewn. 4g35850001104 |
| 18.5 | Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu, ul. Warszawska 22 a - serwerownia | SINCLAIR ASH-18AIZ | Rok produkcji 2017 j. zewn. 4g35770016561 j. zewn. 4h74970003190 |
| 18.6 | Komisariat Policji w Osjakowie ul. Wieluńska 19 | Producent – FONKO Jedn. zewn. FO EO94J.G Jedn. wewn. FK-E094LG |  |
| 18.7 | Posterunek Policji w Białej Biała Druga 4 | Producent – FONKO Jedn. zewn. FO EO94J.G Jedn. wewn. FK-E094LG |  |
| 19. | Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie |
| 19.1 | Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie ul. Kuźnicka 28 a - serwerownia | Producent DAIKIN Jednostka zewnętrzna RKS50F2V1B nr J007950 Jednostka wewnętrzna FKS50FV1B nr E004118 | Rok produkcji 2007 |
| 19.2 | Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie ul. Kuźnicka 28 a - serwerownia | SINCLAIR-18AIZ | Rok produkcji 2017 j. zewn. 4g65770016559 j. wewn. 4h74970003201 |
| 19.3 | Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie ul. Kuźnicka 28 a - gabinet komendanta | Producent SINCLAIR Typ ASH-12 AIE2 | Rok produkcji 2017 Nr j. wewn. 4h71870003764 Nr j. zewn. 4g3567001275 |
| 19.4 | Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie ul. Kuźnicka 28 a - dyżurka | SINCLAIR ASH-09 BIF2 | Rok produkcji 2019 Nr j. wewn. 4m96090002961 Nr j. zewn. 4m59490016870 |
| 20. | Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli |
| 20.1 | Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli ul. Spacerowa 27 - pok. 411 | Jednostka zewnętrzna MDV Model MSC-12HRDN1-QC6 | Rok produkcji 2008 |
| 20.2 | Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli ul. Spacerowa 27 - sekretariat | Jednostka wewnętrzna MDV Model MDV-D36G/N2-E1 | Nr C703011913708 306120003 Rok produkcji 2008 |
| 20.3 | Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli ul. Spacerowa 27 - pom. komendanta | Jednostka wewnętrzna MDV Model MDV-D56G/N2-E1 | Nr C703011913708 30612004 Rok produkcji 2008 |
| 20.4 | Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli ul. Spacerowa 27 - aneks | Jednostka wewnętrzna MDV Model MDV-D36G/N2-E1 | Nr C703011708 30612005 Rok produkcji 2008 |
| 20.5 | Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli ul. Spacerowa 27 - pom. z-cy komendanta | Jednostka wewnętrzna MDV Model MDV-D56G/N2-E1 | Nr C703011913708 306120001 Rok produkcji 2008 |
| 20.6 | Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli ul. Spacerowa 27 - serwerownia | Jednostka wewnętrzna MDV Model MSC-12HRN-1 Jednostka zewnętrzna MDV Model MSC-12HRN-1 | Rok produkcji 2008 Nr C101026640308301150093 |
| 20.7 | Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli ul. Spacerowa 27 - serwerownia | SINCLAIR ASH-18AIZ | Rok produkcji 2017 j. zewn. 4g35770016549 j. wewn, 4h74970003208 |
| 20.8 | Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli ul. Spacerowa 27 - dyżurka | Producent: SAMSUNG Typ: AQ18TS BN | Rok produkcji 2008 Nr DB98-32819G-O |
| 20.9 20.10 | Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli ul. Spacerowa 27 - sala narad | Jednostka wewnętrzna MDV Kasetonowa – 2 szt. | Rok produkcji 2008 |
| 21. | Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu |
| 21.1 | Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu, ul. Długa 58/60 serwerwnia | Typ – Split Producent - Fonko FO-E094LG | Nr f. F9994WF1169022130 |
| 21.2 | Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu, ul. Długa 58/60 serwerownia | Producent SINCLAIR Typ ASH-18AIM PT | Rok produkcji 2014 Nr j. wewn. 4F25330000823 Nr j. zewn. 4F25430001126 |
| 21.3 | Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu, ul. Długa 58/60 dyżurka | SINCLAIR ASH-13BIF2 | Rok produkcji 2019 J. wewn. 4M94890000914 J. zewn. 4M52590013774 |
| 21.4 | Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu, ul. Długa 58/60 dyżurka | SINCLAIR ASH-13BIF2 | Rok produkcji 2019 J. wewn. 4M94890000912 J. zewn. 4M52590013789 |
| 24.5 | Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu, ul. Długa 58/60 pomieszczenie kamer nasobnych | SINCLAIR ASH-09BIF2 | Rok produkcji 2019 J. wewn. 4m96090002981 J. zewn. 4m59490016871 |
| 24,6 | Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu, ul. Długa 58/60 pomieszczenie kamer nasobnych | SINCLAIR ASH-09BIF2 | Rok produkcji 2019 J. wewn. 4m96090002949 J. zewn. 4m59490016876 |
| 21.7 | Komisariat Policji w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Piotrkowska 8/12 serwerownia | Typ – Split Producent - Fonko FQE094LG | Nr f. F00094WF |
| 21.8 | Komisariat Policji w Głownie ul. Norblina 3 serwerownia | Producent SINCLAIR Typ ASH-13AIM2 PT | Rok produkcji 2016 Nr j. wewn. 4G74550001281 Nr j. zewn. 4G37550008032 |
| 21.9 | Komisariat Policji w Ozorkowie ul. Wyszyńskiego 7 serwerownia | Producent SINCLAIR Typ ASH-18AIN PT | Rok produkcji 2013 Nr j. wewn. 4262220003536 Nr j. zewn. 43229939238 |
| 21.10 | Komisariat Policji w Strykowie ul. Grunwaldzka 5 serwerwonia | Producent SINCLAIR Typ: ASH-13 AIM PT | Rok produkcji 2013 Nr j. wewn. 4F21230000593 Nr j. zewn. 4F21330000621 |
| 22. | Komenda Miejska Policji w Łodzi |
| 22.1 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 26/28 – serwis łączności –pok.11 parter | J.. zewn. – CARRIER – 1 szt. J. wewn. – CARRIER – 1 szt. | Klimatyzator okienny |
| 22.2 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 26/28 – serwis łączności – pok. 12 parter | J. zewn. – CARRIER – 1 szt. J. wewn. – CARRIER – 1 szt. | Klimatyzator okienny |
| 22.3 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 26/28 - łączność – siłownia (piwnica) | Jedn. zewn. – CARRIER – 39YE022 Jedn. wewn. – CARRIER 4ZHQE)22N |  |
| 22.4 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 26/28 - łączność – siłownia (piwnica) | Jedn. zewn. – TOSHIBA – RAS10S1-LS Jedn. wewn. – TOSHIBA – RAS10SK-E5 |  |
| 22.5 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 26/28 - serwerownia Wydz. Informatyki - pom. 341 | SINCLAIR typ ASH12AP | - j. wew.4132980009387 - j. zew. 4132880017897 |
| 22.6 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 26/28 - serwerownia - parter | Jedn. zewn. – CARRIER – 38YE022 Jedn. wewn. – CARRIER 4ZHQE/22N |  |
| 22.7 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 26/28 - centrala DGT – II piętro | Jedn. zewn. – DAIKIN – R100FJW1 Jedn. wewn. – DAIKIN – FA100FJ7V1 |  |
| 22.8 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 26/28 - sala operatorów – III piętro | Jedn. zewn. – DAIKIN – R200FJW1 Jedn. wewn. – DAIKIN – FDY200F7V1 |  |
| 22.9 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 26/28 - sala operatorów – III piętro | Producent SINCLAIR Typ ASFU48A/ASGE - 48 ANWK | Rok prod. 2015 Nr j. wewn. 9473710001498 Nr j. zewn. 8272040003322 |
| 22.10 | Wydział Łączności KMP w Łodzi ul. Sienkiewicza 26/28 - II centrala DGT | Jedn. zewn. – CARRIER – 389YE018 Jedn. wewn. – CARRIER 4ZHQE018ZN |  |
| 22.11 | Wydział Łączności KMP w Łodzi ul. Sienkiewicza 26/28 - serwerownia parter | Jedn. zewn. – TOSHIBA – RAS24S2-LS Jedn. wewn. – TOSHIBA – RAS24SKHR-E5 |  |
| 22.12 | Wydział Łączności KMP w Łodzi ul. Sienkiewicza 26/28 - serwerownia parter | SINCLAIR typ ASH 24AIZ | Rok produkcji 2017 j. zewn. 4g35970010606 j. wewn. 4h74170002111 |
| 22.13 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 26/28 - serwerownia – III piętro (za monitorami) | SINCLAIR SH13AC PT | Rok produkcji 2012 Nr j. wewn. 4391520001990 Nr j. zewn. 43916200013506 |
| 22.14 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 26/28 - serwerownia – III piętro (za ekranami) | Jedn. zewn. – DAIKIN – R25DBV11D Jedn. wewn. – DAIKIN – FT256VIB | Nr j. wewn. 9918302 Nr j. zewn. 9901296 |
| 22.15 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 26/28 - pomieszczenie UPS – III piętro (obok monitorów) | Jedn. zewn. – DAIKIN – R25DBV11B Jedn. wewn. – DAIKIN – FC25GVIB | Nr j. wewn. 9918484 Nr j. zewn. 9901261 |
| 22.16 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 26/28 - pomieszczenie UPS – III piętro | SINCLAIR ASH-18BIF2 Jedn. zewn. 4m52380002415 Jedn. wewn. 4m9648000193 | Rok produkcji 2018 |
| 22.17 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 26/28 - centrum dowodzenia - za monitorami – III piętro | Jedn. zewn. – DAIKIN – RKS71FV1B Jedn. wewn. – DAIKIN – FTKS71F1B | Nr j. wewn. E003316 Nr j. zewn. E003147 |
| 22.18 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 26/28 - centrum dowodzenia - za monitorami – III piętro | Jedn. zewn. – DAIKIN – RKS71FV1B Jedn. wewn. – DAIKIN – FTKS71V1B | Nr j. wewn. E003069 Nr j. zewn. E002932 |
| 22.19 | Wydział Sztab Policji KMP w Łodzi ul. Sienkiewicza 26/28 – stanowisko kierowania 3 - III piętro | Jedn. zewn. – DAIKIN – ER8DAW1 Jedn. wewn. – DAIKIN – EFD8FAY1 |  |
| 22.20 | Wydział Sztab Policji KMP w Łodzi ul. Sienkiewicza 26/28 – stanowisko kierowania 3 - III piętro | Jedn. zewn. – DAIKIN – ER8DAW1 Jedn. wewn. – DAIKIN – EFD8FAY1 |  |
| 22.21 | Wydział Sztab Policji KMP w Łodzi ul. Sienkiewicza 26/28 – stanowisko kierowania 3 – III piętro | Jedn. zewn. – DAIKIN – ER8DAW1 Jedn. wewn. – DAIKIN – EFD8FAY1 |  |
| 22.22 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 26/28 - stanowisko sztabu zarządzania kryzysowego 2 – III p. | Jedn. zewn. – DAIKIN – R125FJY1 Jedn. wewn. – DAIKIN –FHYB125FK7V1 |  |
| 22.23 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 26/28 - sala administratorów 5 – III piętro | Jedn. zewn. – DAIKIN Jedn. wewn. – DAIKIN –FHYB100FK7V1 |  |
| 22.24 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 26/28 - sekretariat z-cy komendanta – pok. 105 | Producent SINCLAIR Typ ASH-09AIE2 | Rok produkcji 2015 J. wewn. 4h71750000900 J. zewn. 4g35450012465 |
| 22.25 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 26/28 - pokój z-cy komendanta – pok. 106 | Producent SINCLAIR Typ ASH-12AIE2 | Rok produkcji 2015 J. wewn. 4H71650002150 J. zewn. 4G356550016072 |
| 22.26 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 26/28 - zaplecze komendanta – pok. 107 | Producent SINCLAIR Typ ASH-09AIE2 | Rok produkcji 2015 J. wewn. 4H71750001394 J. zewn. 4G354500125554 |
| 22.27 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 26/28 - pokój komendanta – pok. 108 | Producent SINCLAIR Typ ASH-18AIE2 | Rok produkcji 2015 J. wewn. 4H7005000403 J. zewn. 4G36050003162 |
| 22.28 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 26/28 - sekretariat komendanta – pok. 109 | Producent SINCLAIR Typ ASH-09AIE2 | Rok produkcji 2015 J. wewn. 4H71750001415 J. zewn. 4G354500125544 |
| 22.29 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 26/28 - pokój I z-cy komendanta – pok. 109 A | Producent SINCLAIR Typ ASH-12AIE2 | Rok produkcji 2015 J. wewn. 4H71650002423 J. zewn. 4G35650016092 |
| 22.30 22.31 | Komenda Miejska Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 26/28 - sala szkoleń – pok. 130 (dual) | Producent SINCLAIR Typ j zewn. MC-E 42AI Typ j wewn. MC-C 24AI – 2 szt. | Rok produkcji 2015 J. wewn. 1 – 9898930000706 J. wewn. 2 – 9898930000707 J. zewn. 9868240004612 |
| 22.32 | Komenda Miejska Policji w Łodzi - WRD ul. Stokowska 21/25 - dyżurka (parter) | SINCLAIR typ ASH18AIE | Rok produkcji 2014 |
| 22.33 | Komenda Miejska Policji w Łodzi - WRD ul. Stokowska 21/25 pok. Naczelnika – II p. | SINCLAIR typ MS-H09-AICPT Nr j. wewn. 4E40330002648 | Rok produkcji 2014 |
| 22.34 | Komenda Miejska Policji w Łodzi - WRD ul. Stokowska 21/25 pok. Naczelnika – II p. | SINCLAIR typ MS-H09-AICPT Nr j. wewn. 4E40330002730 | Rok produkcji 2014 |
| 22.35 | Komenda Miejska Policji w Łodzi - WRD ul. Stokowska 21/25 pok. Z-cy Naczelnika – II p. | SINCLAIR typ MS-H09-AICPT Nr j. wewn. 4E40330002646 | Rok produkcji 2014 |
| 22.36 | Komenda Miejska Policji w Łodzi - WRD ul. Stokowska 21/25 sekretariat – II p. | SINCLAIR typ MS-H12-AICPT Nr j. wewn. 4C93120000960 | Rok produkcji 2014 |
| 22.37 | Komenda Miejska Policji w Łodzi - WRD ul. Stokowska 21/25 sala odpraw – II p – pok. 244 | SINCLAIR typ MC-C12AI Nr j. wewn. 9346030006569 | Rok produkcji 2014 |
| 22.38 | Komenda Miejska Policji w Łodzi - WRD ul. Stokowska 21/25 sala odpraw – II p – pok. 244 | SINCLAIR typ MC-C12AI Nr j. wewn. 9346030006600 | Rok produkcji 2014 |
| 22.39 | Komenda Miejska Policji w Łodzi - WRD ul. Stokowska 21/25 kamery nasobne – II p – pok. 244 | Producent SINCLAIR Typ ASH-13BIF2 | Rok produkcji 2019 J. wewn. 4m94880008282 J. zewn. 4m52580036262 |
| 22.40 | I Komisariat Policji w Łodzi Rewir Dzielnicowych – ul. Tuwima 12a - serwerownia | SINCLAIR typ ASH13AIMPT | Rok produkcji 2014 |
| 22.41 | I Komisariat Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 - serwerownia parter – pok. 26 | MITSUBISHI HEAVY Typ j zewn. SRC35ZN-S Typ j wewn. SRK35ZNS | Rok produkcji 2015 J. zewn. Nr 578006463BE J. wewn. Nr 538804359BE |
| 22.42 | I Komisariat Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 - serwerownia parter – pok. 26 | MITSUBISHI HEAVY Typ j zewn. SRC35ZN-S Typ j wewn. SRK35ZNS | Rok produkcji 2015 J. zewn. Nr 578006418BE J. wewn. Nr 538804523BE |
| 22.43 | I Komisariat Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 - rozdzielnia główna - piwnica | FUJI ELECTRIC Typ j zewn. RSG12LLCC Typ j wewn. RSG12LLCC | Rok produkcji 2015 J. zewn. Nr E007905 J. wewn. Nr E007430 |
| 22.44 | I Komisariat Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 - rozdzielnia główna - piwnica | FUJI ELECTRIC Typ j zewn. ROG12LLCC Typ j wewn. RSG12LLCC | Rok produkcji 2015 J. zewn. Nr E008162 J. wewn. Nr E007433 |
| 22.45 (9 szt.) | I Komisariat Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 system VRF firmy MITSUBISHI HEAVY - 9 szt. jednostek wewnętrznych | Rok prod. 2015 - 1 szt. jedn. zewnętrzna FDC400KXZEI – nr fabr. A77700251LF - 9 szt. jedn. wewn. typ FDTC45KXE6F | Jedn. wewnętrzne w pokojach: 38, 39, 126 (3 szt.), 127, 128, 130, 246 |
| 22.46 | II Komisariat Policji w Łodzi ul. Ciesielska 27 - serwerownia I piętro | SINCLAIR typ ASH13AC PT | Rok produkcji 2012 J. wewn. 4391520001855 J. zewn. 4391620013514 |
| 22.47 22.48 | II Komisariat Policji w Łodzi ul. Ciesielska 27 - dyżurka (dual) | Jedn. zewn. – DAIKIN – 4MXS68F2V1B Jedn. wewn. – FTXS35G2V1B - FTXS35G2V1B |  |
| 22.49 | II Komisariat Policji w Łodzi ul. Ciesielska 27 - pomieszczenie UPS | Jedn. zewn. – DAIKIN – RKS71FV1B Jedn. wewn. – FTXS71GV1B |  |
| 22.50 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 serwerownia I – pok. 1.40 | Midea, MBT-12N8D6-O MB-12N8D6-I 341680161068A210840062 / 341680161058A240810002 | Rok produkcji 2019 |
| 22.51 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 serwerownia II – pok. 1.40 | Midea, MBT-12N8D6-O MB-12N8D6-I 341680161068A210840123 / 341680161058A240810124 | Rok produkcji 2019 |
| 22.52 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Sala odpraw I piętro – pok. 2.15 | Midea MI36Q4DHN1-A3 341669922118A150100004 | UK-kład mini VRF K2 Rok produkcji 2019 Jednostka zewnętrzna MDV-V140W/DRN1 Nr fabr. C705469510418316400002 zlokalizowana na dachu |
| 22.53 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Sala odpraw I piętro – pok. 2.15 | Midea MI36Q4DHN1-A3 341670781168A130100003 |  |
| 22.54 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Sala odpraw I piętro – pok. 2.15 | Midea MI36Q4DHN1-A3 341670781168A130100006 |  |
| 22.55 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Sala odpraw parter – pok. 1.33 | Midea MI36Q4DHN1-A3 341669922118A150100007 |  |
| 22.56 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Sala odpraw parter – pok. 1.33 | Midea MI36Q4DHN1-A3 C705243110518210400042 |  |
| 22.57 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 3 Gabinet Komendanta – I piętro pok. 2.23 | Midea MI36Q4DHN1-A3 341669922118A150100003 | Układ mini VRF K3 Rok produkcji 2019 Jednostka zewnętrzna MDV-V180W/DRN1 Nr fabr. 341670781068A090100007 zlokalizowana na dachu |
| 22.58 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Sekretariat – I piętro pok. 2.25 | Midea MI36Q4DHN1-A3 341670781168A130100007 |  |
| 22.59 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Dyżurny – parter pok. 1.24 | Midea MI36Q4DHN1-A3 341670781168A130100010 |  |
| 22.60 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Z-ca dyżurnego – parter pok. 1.23 | Midea MI36Q4DHN1-A3 341669922118A150100005 |  |
| 22.61 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Hol wejściowy – parter pok. 1.22 | Midea MI36Q4DHN1-A3 341670781168A130100005 |  |
| 22.62 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Hol wejściowy – parter pok. 1.22 | Midea MI36Q4DHN1-A3 341670781168A130100002 |  |
| 22.63 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Naczelnik Wydz. Kryminalnego – II piętro pok. 3.03 | Midea MI36Q4DHN1-A3 341670781168A130100001 | Układ mini VRF K4 Rok produkcji 2019 Jednostka zewnętrzna MDV-V180W/DRN1 Nr fabr. 341670781068A090100010 zlokalizowana na dachu |
| 22.64 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Z-ca Naczelnika Wydz. Kryminalnego – II piętro pok. 3.15 | Midea MI36Q4DHN1-A3 341670781168A130100008 |  |
| 22.65 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Sekretariat Wydz. Kryminalnego – II piętro pok. 3.16 | Midea MI36Q4DHN1-A3 341669922118A150100006 |  |
| 22.66 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Sekretariat Wydz. Prewencji – I piętro pok. 2.28 | Midea MI36Q4DHN1-A3 341670781168A130100004 |  |
| 22.67 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Naczelnik Wydz. Prewencji – I piętro pok. 2.27 | Midea MI36Q4DHN1-A3 341669922118A150100002 |  |
| 22.68 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Zastępca Komendanta – I piętro pok. 2.26 | Midea MI36Q4DHN1-A3 341670781168A130100009 |  |
| 22.69 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Rozdzielnia elektryczna – piwnica pok. 0.25 | SINCLAIR ASH-09BIV Jedn. zewn. 4L44690173779 Jedn. wewn. 4M88090105243 |  |
| 22.70 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 Rozdzielnia elektryczna – piwnica pok. 0.25 | SINCLAIR ASH-09BIV Jedn. zewn. 4L44690173843 Jedn. wewn. 4M88090104769 |  |
| 22.71 | IV Komisariat Policji w Łodzi ul. Kopernika 29/31 - dyżurka | SINCLAIR ASH12 AIN | Rok produkcji 2015 |
| 22.72 | IV Komisariat Policji w Łodzi ul. Kopernika 29/31 - sala konferencyjna | SINCLAIR ASC18 AIN | Rok produkcji 2015 |
| 22.73 | IV Komisariat Policji w Łodzi ul. Kopernika 29/31 - serwerownia | SINCLAIR ASH13 AK | Rok produkcji 2015 |
| 22.74 22.75 | IV Komisariat Policji w Łodzi ul. Kopernika 29/31 - pokoje komendanta i zastępcy (dual) | SINCLAIR – j zew. MS-E24AI - j. wewn. MC-C12AI – 2 szt. | Rok produkcji 2015 |
| 22.76 | IV Komisariat Policji w Łodzi ul. Kopernika 29/31 - akumulatornia | SINCLAIR ASH13 AIMPT | Rok produkcji 2015 |
| 22.77 | V Komisariat Policji w Łodzi ul. Organizacji WIN nr 60 - serwerownia – parter | Jedn. Zewn. – FONKO – FO094LG. Jedn. Wewn. – FONKO – FO094LG |  |
| 22.78 | VI Komisariat Policji w Łodzi ul. Wysoka 45 - serwerownia | Jedn. Zewn. – FONKO – FO094LG. Jedn. Wewn. – FONKO – FO094LG |  |
| 22.79 22.80 | VI Komisariat Policji w Łodzi ul. Wysoka 45 – dyżurka (dual) | SAMSUNG – AQ12NSAN – 2 szt. |  |
| 22.81 | VII Komisariat Policji w Łodzi ul. 3-go Maja 43 - serwerownia | HISENSE AST-12UV J. wewn. typ AST-12 UW4RXETQ00B-in J. zewn. typ AST-12 UW4RXETQ00B-a | Rok produkcji 2019 J. zewn. nr 1KK012003M3NPOE0899J60101 J. wewn. nr 1KK01200M31PDE089JB0272 |
| 22.82 | VII Komisariat Policji w Łodzi ul. 3-go Maja 43 - dyżurka | SINCLAIR ASH09AKPT |  |
| 22.83 | VIII Komisariat Policji w Łodzi ul. Wólczańska 250 - serwerownia – piwnica | SINCLAIR ASH13AK | Rok produkcji 2012 |
| 22.84 | VIII Komisariat Policji w Łodzi ul. Wólczańska 250 - dyżurka | SINCLAIR ASN09AK PT | Rok produkcji 2012 |
| 23. | Ośrodek Szkolenia Policji KWP z/s w Sieradzu, ul. Sikorskiego 2 |
| 23.1 | Sala 108 | Jedn. Wewn. MAXA model ścienny seria 0101380928001 Jedn. Zewn. MAXA – seria B 73242653360 7621400004 | Rok produkcji – 2010 |
| 23.2 23.3 | Sala 109 | Jedn. Wewn. MAXA model podsufitowy seria C7030402040 Jedn. Zewn. MAXA – seria C101133510209 A07130032 | Rok produkcji – 2010 |
|  |  | Jedn. Wewn. MAXA model podsufitowy seria C703043660409 Jedn. Zewn. MAXA – seria C101113501409 710130009 | Rok produkcji – 2010 |
| 23.4 23.5 | Sala 112 | Jedn. Wewn. MAXA model podsufitowy seria C703043660409 416400006 Jedn. Zewn. MAXA – seria C101133510209 A07130035 | Rok produkcji – 2010 |
|  |  | Jedn. Wewn. MAXA model podsufitowy seria C703043660409 416400010 Jedn. Zewn. MAXA – seria C101133510209 A07130030 | Rok produkcji – 2010 |
| 23.6 | Sala 113 | Jedn. Wewn. MAXA model ścienny seria 0101380928000 Jedn. Zewn. MAXA – seria B 73242653360 7621400008 | Rok produkcji – 2010 |
| 23.7 23.8 | Sala 618 | Jedn. Wewn. MAXA model podsufitowy seria C101151101609 C03135003 Jedn. Zewn. MAXA – seria C101133510209 A07130001 | Rok produkcji – 2010 |
|  |  | Jedn. Wewn. MAXA model podsufitowy seria C101151101609 C03135001 Jedn. Zewn. MAXA – seria C101133510209 A07130031 | Rok produkcji – 2010 |
| 24. | Oddział Prewencji KWP w Łodzi, ul. Pienista 71 |
| 24.1 | Oddział Prewencji KWP w Łodzi ul. Pienista – dyżurka | SINCLAIR ASH 24BIF2 j. zewn. 4K74700006125 j. wewn. 4M88200000052 | Rok produkcji 2020 |
| 24.2 | Oddział Prewencji KWP w Łodzi ul. Pienista – dyżurka | LENNOX 6MM12N |  |
| 24.3 | III Komisariat Policji w Łodzi tymczasowa siedziba ul. Pienista 71 (OPP) – dyżurka | SINCLAIR ASH13AK | Rok produkcji 2011 |
| 24.4 | Oddział Prewencji KWP w Łodzi ul. Pienista – serwerownia w bud. dyżurki | DAIKIN j. zewn. RKS 50F2V1B j wewn. FTKS50FV1B |  |
| 24.5 | Oddział Prewencji KWP w Łodzi ul. Pienista – bud. Szkolenia (centrala telefoniczna | DAIKIN j. zewn. RKS 50F2V1B j wewn. FTKS50FV1B |  |
| 24.6 | Oddział Prewencji KWP w Łodzi ul. Pienista – bud. Sztabowy – pok. 104 | SINCLAIR ASH 09-AC PT j. zewn. 43808200023613 j wewn. 4380720001689 | Rok produkcji – 2013 |
| 24.7 | Oddział Prewencji KWP w Łodzi ul. Pienista – bud. Sztabowy – pok. 109 | SINCLAIR ASH-13AIM2 PT j. zewn. 4G37750001050 j wewn. 4G74550000996 | Rok produkcji – 2015 |
| 24.8 | Oddział Prewencji KWP w Łodzi ul. Pienista – bud. Sztabowy – pok. 110 | SINCLAIR ASH-13AIM2 PT j. zewn. 4G37750001737 j wewn. 4G74550000975 | Rok produkcji – 2015 |
| 24.9 | Oddział Prewencji KWP w Łodzi ul. Pienista – bud. Szkolenia – I p. | ALTECH typ ATM032IP15 Nr D202156000314 Z07120099 | Rok produkcji – 2014 |
| 24.10 | Oddział Prewencji KWP w Łodzi ul. Pienista – bud. Szkolenia – I p. | ALTECH typ ATM032IP15 Nr D202156000314 Z07120029 | Rok produkcji – 2014 |
| 24.11 | Oddział Prewencji KWP w Łodzi ul. Pienista – bud. Szkolenia – I p. | ALTECH typ ATM032IP15 Nr D202156000314 Z07120091 | Rok produkcji – 2014 |
| 24.12 | Oddział Prewencji KWP w Łodzi ul. Pienista – bud. Szkolenia – I p. | ALTECH typ ATM032IP15 Nr D202156000314 Z07120051 | Rok produkcji – 2014 |
| 24.13 | Oddział Prewencji KWP w Łodzi ul. Pienista – bud. Szkolenia – I p. | ALTECH typ ATM032IP15 Nr D202156000314 Z07120049 | Rok produkcji – 2014 |
| 24.14 | Oddział Prewencji KWP w Łodzi ul. Pienista – bud. Nr 12 – serwerownia – pok. 234 | Jedn. Zewn. – FUJITSU –AOY12USLL Jedn. Wewn. – FUJITSU AOY12USCC | Rok produkcji – 2011 |
| 24.15 | Oddział Prewencji KWP w Łodzi ul. Pienista – bud. Nr 12 – pok. 101 | MDV HSR1-12MR0N1QC2 | Rok produkcji – 2011 |
| 24.16 | Oddział Prewencji KWP w Łodzi ul. Pienista – bud. Nr 12 – pok. 113 | MDV HSR1-12MR0N1QC2 | Rok produkcji – 2011 |
| 24.17 | Oddział Prewencji KWP w Łodzi ul. Pienista – bud. Nr 12 – pok. 115 | MDV HSR1-12MR0N1QC2 | Rok produkcji – 2011 |
| 24.18 | Oddział Prewencji KWP w Łodzi ul. Pienista – bud. Nr 12 – pok. 139 | MDV HSR1-12MR0N1QC2 | Rok produkcji – 2011 |
| 24.19 | Oddział Prewencji KWP w Łodzi ul. Pienista – bud. Nr 12 – pok. 202 | MDVM90A30-12MFN1-QR00GW | Rok produkcji – 2016 |
| 24.20 | Oddział Prewencji KWP w Łodzi ul. Pienista – bud. Nr 12 – pok. 204 | MDV HSR1-12MR0N1QC2 | Rok produkcji – 2011 |
| 24.21 | Oddział Prewencji KWP w Łodzi ul. Pienista – bud. Nr 12 – pok. 215 | MDV HSR1-12MR0N1QC2 | Rok produkcji – 2011 |
| 24.22 | Oddział Prewencji KWP w Łodzi ul. Pienista – bud. Nr 12 – pok. 217 | MDV HSR1-12MR0N1QC2 | Rok produkcji – 2011 |
| 24.23 | Oddział Prewencji KWP w Łodzi ul. Pienista – bud. Nr 12 – pok. 116 | MDV MS12F8-09HRDN1 | Rok produkcji – 2015 |
| 24.24 | Oddział Prewencji KWP w Łodzi ul. Pienista – bud. Nr 12 – pomieszczenia UPS – pok. 136 | MDV MSR23U-09HRDN1-QRC4W | Rok produkcji – 2013 |
| 24.25 | Oddział Prewencji KWP w Łodzi ul. Pienista – bud. Nr 12 – aula – pok. 201 klimatyzator nr 1 | MDV MSR23U-12HRDN1-QRC4W | Rok produkcji – 2013 |
| 24.26 | Oddział Prewencji KWP w Łodzi ul. Pienista – bud. Nr 12 – aula – pok. 201 klimatyzator nr 2 | MDV MSR23U-12HRDN1-QRC4W | Rok produkcji – 2013 |
| 24.27 | Oddział Prewencji KWP w Łodzi ul. Pienista – bud. Nr 12 – pok. 109 | KASAI J. zewn. KED-12KTAO J. wewn. KED-12KTA |  |
| 24.28 | Oddział Prewencji KWP w Łodzi ul. Pienista – bud. Nr 11 – pok. 20 serwerownia | SINCLAIR typ ASH-09 BIF2 J. zewn. 4m59480022291 J. wewn. 4m9608004528 | Rok produkcji – 2018 |
| 24.29 | Oddział Prewencji KWP w Łodzi ul. Pienista – bud. Nr 11 – pok. 20 serwerownia | SINCLAIR typ ASH-09 BIF2 J. zewn. 4m59480022292 J. wewn. 4m9608004556 | Rok produkcji – 2018 |
| 25. | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi |
| 25.1 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - centrala telefoniczna (parter) | SINCLAIR typ ASH-13AK |  |
| 25.2 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - centrala telefoniczna (parter) | SINCLAIR typ ASH-13AIZ | Rok produkcji 2017 J. wewn. 4H67870009447 J. zewn. 4G35570028678 |
| 25.3 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - pok. 703 | Producent LG Jedn. Zewn. - LSQ076AAL Jedn. wewn. – LSQ076AAL |  |
| 25.4 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - pok. 107 (serwerownia) | Producent DAIKIN Jedn. zewn. – RKS35E2V1B Jedn. wewn. – FKTS35D3VMW |  |
| 25.5 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ,ul. Lutomierska 108/112 - pomieszczenie UPS WŁiI piwnica | Producent DAIKIN Jedn. zewn. - RKS60F2V1B Jedn. wewn. - FKTS60F2V1B |  |
| 25.6 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - Sztab Policji KWP pom. 108 A | Jedn. zewn.- DeLonghi -EKUW12GHAA Jedn. wewn. – DeLonghi INUW 120 |  |
| 25.7 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - Sztab Policji KWP pom. 108 B | Jedn. zewn.- DeLonghi -EKUW12GHAA Jedn. wewn. – DeLonghi INUW12GHA |  |
| 25.8 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - Sztab Policji KWP pom. 109 | Jedn. zewn.- DeLonghi -EXUW12GHAA Jedn. wewn. – FUKMINO ASW-H18B4/HSR |  |
| 25.9 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - Sztab Policji KWP pom. 110 | Jedn. zewn.- DeLonghi -EXUW12GHAA Jedn. wewn. – DeLonghi INUW12GHAA |  |
| 25.10 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - Sztab Policji KWP pom. 111 | Jedn. zewn.- DeLonghi -EXUW18GHAA Jedn. wewn. – DeLonghi INUW18GHAA |  |
| 25.11 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - Sztab Policji KWP pom. 112 | Jedn, zewn. – DAIKIN – RZQ100B8W1B Jedn, wewn. - FCQ100C7VEB |  |
| 25.12 (2 szt.) | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - Centralny Punkt Sieci nr 1 – parter | 1. SINCLAIR typ ASH28AT 2. ASH-24BIF2 Jedn. zewn. 4m56580012208 Jedn. wewn. 4m95480001005 | Rok prod. 2019 |
| 25.13 (2 szt.) | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 -Centralny Punkt Sieci nr 2–piwnica | 1. SINCLAIR typ ASH28AT 2. SINCLAIR typ ASH-24AIM2 PT | Rok produkcji - 2015 |
| 25.14 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 -Centrum Komputerowe – pok. 514 | SINCLAIR typ ASH18AQ |  |
| 25.15 (2 szt.) | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - pokoje 515 i 516 (dual) | Producent LG Jedn. zewn. A34C216FAQ Jedn. wewn. – MS09AC – 2 szt. |  |
| 25.16 (7 szt.) | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - X piętro | System VRV firmy DAIKIN - 7 szt. jednostek wewnętrznych FXAQ50MAVE - 1 szt. jedn. zewnętrzna RXYQ12P7W1B | Jedn. wewnętrzne w pokojach: 1003, 1003A, 1003B, 1004, 1005, 1006, 1007 |
| 25.17 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - X piętro - pok. 1008/1011 | MIDEA j. zewn. – MOBA03-09HFN1-QR00GW nr fabr. 2411792200266020130534 j. wewn. – MSMAAU-09HRDN1-QRDOGW nr fabr. 2411792290165300120187 | Rok prod. - 2018 |
| 25.18 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - X piętro - pok. 1008/1011 | MIDEA j. zewn. – MOBA03-09HFN1-QR00GW nr fabr. 2411792200266020130526 j. wewn. – MSMAAU-09HRDN1-QRDOGW nr fabr. 241191508016200120135 | Rok prod. - 2018 |
| 25.19 (10 szt.) | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - budynek B - 2 piętro | System VRF firmy FUJITSU - 10 szt. jednostek wewnętrznych - 2 szt. jedn. zewnętrzne | Jednostki wewnętrzne w pomieszczeniach: 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 252a |
| 25.20 (6 szt.) | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - budynek B - 3 piętro | System VRF firmy FUJITSU - 6 szt. jednostek wewnętrznych - 1 szt. jedn. zewnętrzna | Jednostki wewnętrzne w pomieszczeniach: 306, 307, 308, 309, 311, 318 |
| 25.21 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - budynek B – pok. 310 | Jedn. zewn. FUJITSU AOYG18LFC Jedn. wewn. FUJITSU ASYG18LFCA |  |
| 25.22 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - budynek B – pok. 308 B | Jedn. zewn. FUJITSU AOYG24LFL Jedn. wewn. FUJITSU ASYG24LFCA |  |
| 25.23 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - budynek B – 307 A | Jedn. zewn. FUJITSU AOYG18LFC Jedn. wewn. FUJITSU ASYG18LFCA |  |
| 25.24 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - siłownia / atlasy | Producent MDV J. zewn. M40a-36HFN1-Q Nr fabr. 03101902009 J. wew. MSTCCU-18HRFN1 Nr fabr. D200342370515A09120035 |  |
| 25.25 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - siłownia / ciężary i hantle | Producent MDV J. zewn. M40a-36HFN1-Q Nr fabr. 03101902005 J. wew. MSTCCU-18HRFN1 Nr fabr. D200342370515A09120025 |  |
| 25.26 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - siłownia / maty | Producent MDV J. zewn. M40a-36HFN1-Q Nr fabr. 03101902009 J. wew. MSTCCU-18HRFN1 Nr fabr. D200342370515A09120030 |  |
| 25.27 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - siłownia / bieżnia | Producent MDV J. zewn. M40a-36HFN1-Q Nr fabr. 03101902005 J. wew. MSTCCU-18HRFN1 Nr fabr. D200342370515A09120020 |  |
| 25.28 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - budynek B – pok. 29 | Jedn. zewn. LG S18AHP Jedn. wewn. LG S18AHP |  |
| 25.29 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - budynek B – pok. 33 | Jedn. zewn. FUJITSU AVY18KNBNO Jedn. wewn. FUJITSU ASY18KBBM |  |
| 25.30 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - budynek B – pok. 124 A | Producent DAIKIN Jedn. zewn. – RKS71FV1B Jedn. wewn. – FKTS71FV1B |  |
| 25.31 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - budynek B – pok. 124 | Jedn. zewn. FUJITSU Jedn. wewn. FUJITSU ASY18UBBN |  |
| 25.32 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - pokój 101a | SINCLAIR typ ASH-13AK | Rok prod. - 2011 |
| 25.33 (2 szt.) | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - pokoje 101b i 101c (dual) | Producent – SINCLAIR J. zewn. FC-21AI J. wewn. FC-H09AIN PT – 101b J. wewn. FC-H12AIN PT – 101c | Rok prod. - 2011 |
| 25.34 (3 szt.) | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - pokoje 702a, 702b, 702c | Producent – LG J. zewn. A7UW428FA3 – na dachu łącznika J. wewn. E09SQ – 2 szt. J. wewn. E12SQ – 1 szt. |  |
| 25.35 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - pokój 129 | Producent LG Jedn. zewn. – ASC126RLO Jedn. wewn. – ASC126RLOA |  |
| 25.36 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - pokój 606 | SINCLAIR ASH-13BIF2 Jedn. zewn. 4m52590035593 Jedn. wewn. 4m94890005498 | Rok produkcji 2019 |
| 25.37 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 – rozdzielnia NN i UPS w piwnicy – pom. nr 13 | SINCLAIR ASH-18AC PT | Rok produkcji 2013 |
| 25.38 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 – pom. łączności nr 1001 | SINCLAIR ASH-12AIE2 Jedn. zewn. 4G35650015122 Jedn. wewn. 4H71650001501 | Rok produkcji 2015 |
| 25.39 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 – aula – bud. C I piętro – zestaw nr 1 | MIDEA - j wewn. MCD-48HRFN1,nr D212176410514225160026 - zewn. MOU-48HDN1, nr D212232770514607160019 | Rok produkcji 2015 |
| 25.40 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 – aula – bud. C I piętro – zestaw nr 2 | MIDEA - j wewn. MCD-48HRFN1,nr D212176410514225160020 - zewn. MOU-48HDN1, nr D212213590414507160002 | Rok produkcji 2015 |
| 25.41 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 – aula – bud. C I piętro – zestaw nr 3 | MIDEA - j wewn. MCD-48HRFN1,nr D212176410514225160012 - zewn. MOU-48HDN1, nr D2122327705/4607160019 | Rok produkcji 2015 |
| 25.42 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 – aula – bud. C I piętro – zestaw nr 4 | MIDEA - j wewn. MCD-60HRFN1,nr D212232760114611160005 - zewn. MOU-60HDN1, nr D212232770814606160010 | Rok produkcji 2015 |
| 25.43 | Wydział Łączności KWP Obiekt w Łodzi ,ul. Wróblewskiego 18 (dawna FONICA) - pok. 1116 | SINCLAIR typ ASH118AIM2 PT | Rok produkcji 2016 J. wewn. 4G74350001109 J. zewn. 4G35850011874 |
| 25.44 | Wydział Łączności KWP Obiekt w Łodzi, ul. Czechosłowacka 8/10 | SINCLAIR ASH-24AIN PT | Rok produkcji 2011 |
| 25.45 | Wydział Łączności KWP Obiekt w Łodzi ,ul. Ks. Brzóski 22/24 | SINCLAIR ASH-13BIF2 jedn. zewn. 4M52590049306 jedn. wewn. 4M94890006984 | Rok produkcji 2019 |
| 25.46 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 161 | Producent LG Jedn. zewn. – ASC076QLAO Jedn. wewn. – ASC076QLAO |  |
| 25.47 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 164 | Producent CARRIER Jedn. zewn. – 38YE022 Jedn. wewn. – 42HQ022 |  |
| 25.48 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 166 | SINCLAIR ASH-09BIV | Rok produkcji 2019 J. wewn. 4M88080005217 J. zewn. 4L44680070157 |
| 25.49 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 166a | SINCLAIR ASH-09BIV | Rok produkcji 2019 J. wewn. 4M88080005255 J. zewn. 4L44680069213 |
| 25.50 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. Naczelnika LK | SINCLAIR ASH-12AIE2 | Rok produkcji 2017 J. wewn. 4H71870004845 J. zewn. 4G35567008257 |
| 25.51 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. Z-cy Naczelnika LK | SINCLAIR ASH-09AIE2 | Rok produkcji 2017 J. wewn. 4H71760002393 J. zewn. 4G35460022655 |
| 25.52 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 218 | Producent DAIKIN Jedn. zewn. – RKS50F2V1B Jedn. wewn. – FKTS50FV1B |  |
| 25.53 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 213 | SINCLAIR ASH – 09BIV Jedn. zewn. – 4l44680027749 Jedn. wewn.– 4m8808000541 | Rok produkcji 2018 |
| 25.54 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 219 | SINCLAIR ASH-09AC PT | Rok produkcji 2012 |
| 25.55 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 220 | Producent LG Jedn. zewn. – LS-T186ABL Jedn. wewn. – LS-T186ABL |  |
| 25.56 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 221 | SINCLAIR typ ASH118AIM2 PT | Rok produkcji 2016 J. wewn. 4G74350001111 J. zewn. 4G35850009066 |
| 25.57 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 222 B | Producent LG Jedn. zewn. – LS-T186ABL Jedn. wewn. – LS-T186ABL |  |
| 25.58 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 222 A | SINCLAIR ASH-24AC PT | Rok produkcji 2013 |
| 25.59 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 222 C | Producent SINCLAIR Jedn. zewn. – LS-T246AAL Jedn. wewn. – LS-T246AAL | Rok produkcji 2017 Jedn. zewn. – 4g36160000671 Jedn. wewn. – 4h72960000174 |
| 25.60 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 223 A | SINCLAIR typ ASH118AIM2 PT | Rok produkcji 2016 J. wewn. 4G74350001113 J. zewn. 4G35850011382 |
| 25.61 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 223 B | Producent LG Jedn. zewn. – LS-T186ABL Jedn. wewn. – LS-T186ABL |  |
| 24.62 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 224 | SINCLAIR ASH-18AK | Rok produkcji 2011 |
| 25.63 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 224 A | Producent DAIKIN Jedn. zewn. – RKS35E2V1B Jedn. wewn. – FKTS35D3UMV |  |
| 25.64 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 225 | Producent DAIKIN Jedn. zewn. – RKS50F2V1B Jedn. wewn. – FKTSFV1B |  |
| 25.65 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 226 | SINCLAIR ASH-12AIE2 | Rok produkcji 2017 J. wewn. 4H71870021576 J. zewn. 4G35670021576 |
| 25.66 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 330 | SINCLAIR typ ASH109 AIE2 | Rok produkcji 2017 J. wewn. 4H7760003537 J. zewn. 4G35460030423 |
| 25.67 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 334 | Producent FUKIMINO Jedn. zewn. – ASWH18B4/HSR Jedn. wewn. – ASWH18B4/HSR |  |
| 25.68 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 335 | Producent FUKIMINO Jedn. zewn. – ASWH18B4/HSR Jedn. wewn. – ASWH18B4/HSR |  |
| 25.69 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 338 | SINCLAIR ASH-09AC PT | Rok produkcji 2013 |
| 25.70 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 339 | SINCLAIR ASH-12AIE2 | Rok produkcji 2016 J. wewn. 4g71860001971 J. zewn. 4g35660013236 |
| 25.71 | 2Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 022 | SINCLAIR ASH-12AIE2 | Rok produkcji 2017 J. wewn. 4H718700004849 J. zewn. 4G356700018230 |
| 25.72 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 026 | SINCLAIR ASH-12AIE2 | Rok produkcji 2017 J. wewn. 4h718700003772 J. zewn. 4g35670001281 |
| 25.73 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - LK, pok. 26 | SINCLAIR ASH-13AK |  |
| 25.74 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pom. socjalne | FUJITSU - ASYG07LMCA Nr jedn. zewn. E002149 Nr jedn. wewn. E006453 | Rok produkcji 2013 |
| 25.75 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pok. 29 | FUJITSU - ASYG07LMCA Nr jedn. zewn. Nr jedn. wewn. | Rok produkcji 2013 |
| 25.76 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pok. 30 | FUJITSU - ASYG07LMCA Nr jedn. zewn. E002736 Nr jedn. wewn. E001649 | Rok produkcji 2013 |
| 25.77 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pok. 31 | FUJITSU - ASYG07LMCA Nr jedn. zewn. E001472 Nr jedn. wewn. E006470 | Rok produkcji 2013 |
| 25.78 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pok. 32 | FUJITSU - ASYG07LMCA Nr jedn. zewn. Nr jedn. wewn. E006432 | Rok produkcji 2013 |
| 25.79 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pok. 33 | FUJITSU - ASYG07LMCA Nr jedn. zewn. E002146 Nr jedn. wewn. E006567 | Rok produkcji 2013 |
| 25.80 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pok. 34 | FUJITSU - ASYG07LMCA Nr jedn. zewn. Nr jedn. wewn. E006555 | Rok produkcji 2013 |
| 25.81 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pok. 35 | FUJITSU - ASYG07LMCA Nr jedn. zewn. E001451 Nr jedn. wewn. E006454 | Rok produkcji 2013 |
| 25.82 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pok. 35 A | FUJITSU - ASYG07LMCA Nr jedn. zewn. E002177 Nr jedn. wewn. E006469 | Rok produkcji 2013 |
| 25.83 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pok. 35B | FUJITSU – ASYG12LMCA Nr jedn. zewn. E019626 Nr jedn. wewn. E011624 | Rok produkcji 2013 |
| 25.84 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pok. 36 | FUJITSU - ASYG07LMCA Nr jedn. zewn. E001239 Nr jedn. wewn. E006468 | Rok produkcji 2013 |
| 25.85 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pok. 38 | FUJITSU - ASYG07LMCA Nr jedn. zewn. E002195 Nr jedn. wewn. E006433 | Rok produkcji 2013 |
| 25.86 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pok. 39 | FUJITSU - ASYG07LMCA Nr jedn. zewn. E002148 Nr jedn. wewn. E006463 | Rok produkcji 2013 |
| 25.87 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pok. 39 | FUJITSU - ASYG07LMCA Nr jedn. zewn. E001327 Nr jedn. wewn. E006464 | Rok produkcji 2013 |
| 25.88 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pok. 40 | FUJITSU - ASYG07LMCA Nr jedn. zewn. E002179 Nr jedn. wewn. E006467 | Rok produkcji 2013 |
| 25.89 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pok. 41 | FUJITSU - ASYG07LMCA Nr jedn. zewn. E001453 Nr jedn. wewn. E006434 | Rok produkcji 2013 |
| 25.90 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - bud. B, pok. 42 | FUJITSU - ASYG07LMCA Nr jedn. zewn. E001326 Nr jedn. wewn. E006446 | Rok produkcji 2013 |
| 25.91 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - pok. 507 – serwis komputerowy | SINCLAIR typ ASH112AIE2 | Rok produkcji 2016 J. wewn. 4g71860002747 J. zewn. 4g35660020833 |
| 25.29 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - pom. recepcji | SINCLAIR ASH-09 BIF2 | Rok produkcji 2019 Nr j. wewn. 4m94890005579 Nr j. zewn. 4m52590035684 |
| 25.93 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 - pok. 36 (WTO) | SINCLAIR ASH-09 BIF2 | Rok produkcji 2019 Nr j. wewn. 4m94890005509 Nr j. zewn. 4m52590035649 |
| 25.94 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Stokowska 21/25 serwerownia – parter (nr 1) | SINCLAIR ASH-24AIM PT | Rok produkcji 2014 |
| 25.95 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Stokowska 21/25 serwerownia – parter (nr 2) | SINCLAIR ASH-24AIM PT | Rok produkcji 2014 |
| 25.96 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Stokowska 21/25 serwerownia – III piętro (nr 1) – pok. 331 | SINCLAIR ASH-24AIM PT | Rok produkcji 2014 |
| 25.97 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Stokowska 21/25 serwerownia – III piętro (nr 2) – pok. 331 | SINCLAIR ASH-24AIM PT | Rok produkcji 2014 |
| 25.98 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Stokowska 21/25 sala konferencyjna – pok. 309 (nr 1) | SINCLAIR MC-12AI | Rok produkcji 2014 |
| 25.99 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Stokowska 21/25 sala konferencyjna – pok. 309 (nr 2) | SINCLAIR MC-12AI | Rok produkcji 2014 |
| 25.100 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Stokowska 21/25 – III p. - pok. Naczelnika GMT– p. 304 | SINCLAIR MC-H12AICPT | Rok produkcji 2014 |
| 25.101 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Stokowska 21/25 – III p. - pok. z-cy Naczelnika GMT– p. 306 | SINCLAIR MS-H09AICPT | Rok produkcji 2014 |
| 25.102 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Stokowska 21/25 – III p. - sekretariat GMT– p. 305 | SINCLAIR MS-H09AICPT | Rok produkcji 2014 |
| 25.103 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Stokowska 21/25 – III p. - pok.324 (naczelnik WT) | SINCLAIR MS-H18AICPT | Rok produkcji 2014 |
| 25.104 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Stokowska 21/25 – III p. - pok.326 (z-ca naczelnika WT) | SINCLAIR MS-H09AICPT | Rok produkcji 2014 |
| 25.105 | Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Stokowska 21/25 – III p. - pok.325 (sekretariat WT) | SINCLAIR MS-H09AICPT | Rok produkcji 2014 |
| 26. | Komisariat Policji Autostradowej w Sosnowcu k/Strykowa |
| 26.1 (12sz) | Komisariat Policji Autostradowej w Sosnowcu k/Strykowa - parter budynku | System VRF firmy FUJITSU - 10 szt. jednostek wewnętrznych ASYA07LACH - 1 szt. jedn. wewn. ABYA36LCT - 1 szt. jedn. wewn. AUXA36LALN - 1 szt. jedn. zewnętrzna AJY090LALH | Jedn. wewnętrzne w pokojach: - ABYA36LCT – pok. 06 - ABYA36LCT – sala odpraw - ASYA07LACH – pok. 01, 011, 015, 016, 018, 019, 020, 021, 022, 023, |
| 26.2 (18sz) | Komisariat Policji Autostradowej w Sosnowcu k/Strykowa - piętro budynku | System VRF firmy FUJITSU - 18 szt. jednostek wewnętrznych ASYA07LACH - 1 szt. jedn. zewnętrzna AJY126LALH | Jedn. wewnętrzne w pokojach: 101, 102,103, 104,105, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 122, 122, 126, 127, sekretariat, komendant, |
| 27. | Komisariat Policji nr I KMP w Łodzi, ul. Sienkiewicza 28/30 – agregaty skraplające dla potrzeb instalacji wentylacji mechanicznej |
| 27.1 | I Komisariat Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 - dach nad 3 piętrem (do centrali C1) | Agregat skraplający Producent: PANASONIC Typ: U-140PEY1E8 | Rok prod.. 2015 Nr f. 6530902195 Moc chłodnicza 3,3 - 15,5 kW |
| 27.2 | I Komisariat Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 - dach nad 2 piętrem (do centrali C2) | Agregat skraplający Producent: PANASONIC Typ: U-250PE1E8 | Rok prod.. 2015 Nr f. 0018058 Moc chłodnicza 6 - 29,5 kW |
| 27.3 | I Komisariat Policji w Łodzi ul. Sienkiewicza 28/30 - dach nad 2 piętrem (do centrali C3) | Agregat skraplający Producent: PANASONIC Typ: U-125PEY1E8 | Rok prod.. 2015 Nr f. 6521002319 Moc chłodnicza 3,8 - 13,5 kW |
| 28. | Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Szkolna 28/30– agregaty skraplające dla potrzeb instalacji wentylacji mechanicznej |
| 28.1 | Komenda Powiatowa Policji w Piotrkowie, ul. Szkolna 30/38 - agregat skraplający do centrali wentylacyjnej N5/W5 dla auli | Producent MIDEA Typ MOU-30HN1-R | Rok prod.. 2017 |
| 28.2 | Komenda Powiatowa Policji w Piotrkowie, ul. Szkolna 30/38 - agregat skraplający do centrali wentylacyjnej N1 dla archiwum | Producent MIDEA MS12F-18HRN1-QC2 | Rok prod.. 2017 |
| 29. | Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach ul. Targowa 22– agregaty skraplające dla potrzeb instalacji wentylacji mechanicznej |
| 29.1 | KPP w Poddębicach, ul. Targowa 22 - agregat do centrali wentylacyjnej | MDV-V224W/DRN1, nr fabr 3405890570785200130016 | Rok prod. 2018 |
| 30. | Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach ul. Żeromskiego 18– agregat skraplający dla potrzeb instalacji wentylacji mechanicznej |
| 30.1 | KPP w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18 - agregat do centrali wentylacyjnej w archiwum | Producent MDV | Rok prod. 2018 |
| 31 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 – agregaty skraplające dla potrzeb instalacji wentylacji mechanicznej |
| 31.1 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 - agregat do centrali wentylacyjnej | Producent MDV MDV-V180W/DRN1 Nr 341670781068A090100007 | Rok prod. 2019 |
| 31.2 | III Komisariat Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33 - agregat do centrali wentylacyjnej | Producent MDV MDV-V140W/DN1 Nr C705469510418316400002 | Rok prod. 2019 |

3. Zakres czynności objętych realizacją przedmiotu zamówienia:

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania następujących czynności:

- konserwacji;

- bieżących napraw;

- usuwania powstałych awarii.

Wykonawca zobowiązuje się do konserwacji i bieżących napraw w/w urządzeń w zakresie                   i w sposób ustalony w Dokumentacji techniczno–ruchowej (DTR) wydanej przez ich producenta.

Pod pojęciem konserwacji należy rozumieć zespół czynności służący utrzymaniu przedmiotowych urządzeń w pełnej sprawności technicznej, bez konieczności przeprowadzania napraw.

W zakres usług konserwacyjnych wchodzą m. in.:

  - kontrole okresowe wykonywane zgodnie z instrukcją producenta (DTR);

  - usuwanie na bieżąco nieprawidłowości w działaniu w/w urządzeń mających na celu utrzymanie urządzeń w pełnej gotowości technicznej.

Do obowiązków konserwatora należy:

- przestrzeganie instrukcji konserwacji mające na celu zmniejszenie zużycia poszczególnych części oraz zapewnienie nieprzerwanej, poprawnej i bezpiecznej pracy w działaniu urządzenia oraz dokonywanie przeglądów w terminach określonych w instrukcji eksploatacji tj. dwa razy do roku dla każdego urządzenia;

- prowadzenie konserwacji w/w urządzeń poprzez dokonywanie zapisów wszelkich wykonywanych czynności w terminach dokonanych konserwacji (wpis do Karty Serwisowej);

- zwracanie uwagi i reagowanie na nieprawidłowości użytkowanego urządzenia zgłaszane przez użytkowników.

Wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, jakie poniesie Wykonawca, w tym koszty użycia przez Wykonawcę w szczególności środków dezynfekujących, czynnika chłodniczego do uzupełnienia instalacji, środków smarujących itp. muszą być wkalkulowane w cenę oferty.

Pod pojęciem bieżącej naprawy należy rozumieć  zespół czynności, których celem jest przywrócenie sprawności technicznej przedmiotowego urządzenia.

Zgłoszenie konieczności przeprowadzenia bieżącej naprawy Wykonawca będzie dokonywał telefonicznie, a następnie potwierdzi e-mailem lub faksem. Bieżąca naprawa obejmuje wymianę względnie naprawę części / zespołów, których stopień naturalnego zużycia nie gwarantuje należytego funkcjonowania urządzenia.

W przypadku bieżącej naprawy lub wymagającej wymiany części / zespołów Wykonawca przedstawi szacunkową kalkulację cenową usługi z uwzględnieniem wartości roboczogodziny podanej w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ) oraz wartości części / zespołów wymagających wymiany. Kalkulacja winna być sporządzona na podstawie obowiązujących katalogów  i cenników. Po zaakceptowaniu kalkulacji przez Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do bieżącej naprawy. Po dokonaniu bieżącej naprawy  urządzenia Wykonawca sporządzi ostateczną wycenę usługi z uwzględnieniem wartości roboczogodziny podanej w Formularzu cenowym oraz ceny części / zespołów, które zostały wymienione. W/w ostateczna wycena usługi naprawy winna być załączona do faktury VAT wraz z Protokołem wykonania prac po zrealizowanej usłudze, potwierdzonym przez osobę wyznaczoną ze strony użytkownika obiektu.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia powstałej awarii. Podjęcie czynności naprawczych                 w przypadku awarii z przybyciem na miejsce od momentu jej zgłoszenia, winno wynosić maksymalnie do 24 godzin od momentu jej zgłoszenia – zgodnie ze złożoną ofertą. Zgłoszenie powstałej awarii Zamawiający dokonuje telefonicznie,  a następnie potwierdza e-mailem lub faksem.

W przypadku powstałej awarii  wymagającej  jej usunięcia poprzez wymianę części / zespołów, Wykonawca przedstawi szacunkową kalkulację cenową usługi z uwzględnieniem wartości roboczogodziny podanej w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ) oraz wartości części / zespołów wymagających wymiany. Kalkulacja winna być sporządzona na podstawie obowiązujących katalogów  i cenników. Po zaakceptowaniu kalkulacji przez Zamawiającego,  Wykonawca przystąpi do usunięcia powstałej awarii. Po dokonaniu usunięcia awarii  urządzenia, Wykonawca sporządzi ostateczną wycenę usługi z uwzględnieniem wartości roboczogodziny podanej w Formularzu cenowym oraz ceny części / zespołów, które zostały wymienione. W/w ostateczna wycena usługi winna być załączona do faktury VAT wraz z Protokołem wykonania prac po wykonanej usłudze usunięcia awarii, potwierdzonym przez osoby wyznaczone ze strony użytkownika obiektu.

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu bieżących napraw oraz usuwaniu powstałych awarii stosować oryginalne części zamienne autoryzowane przez producenta urządzenia.

4. Zakres czynności konserwacyjnych wraz  czynnościami przeglądowymi dla urządzeń klimatyzacyjnych

- Czyszczenie/wymiana filtrów powietrza urządzeń klimatyzacyjnych,

- Dezynfekcja wymiennika środkiem antybakteryjnym i przeciwgrzybicznym,

- Sprawdzenie poprawności działania pilota / sterownika,

- Sprawdzenie drożności odwodnienia,

- Czyszczenie kratek i anemostatów,

- Sprawdzenie szczelności i ciśnienia w układzie freonowym,

- Czyszczenie parownika i skraplacza,

- Sprawdzenie szczelności izolacji rurociągów,

- Sprawdzenie jakości połączeń elektrycznych,

- Sprawdzenie jakości mocowań agregatów,

- Czyszczenie pompek skroplin.

5. Zakres czynności konserwacyjnych wraz z czynnościami przeglądowymi dla agregatów skraplających

- Sprawdzenie poprawności działania pilota / sterownika,

- Sprawdzenie szczelności i ciśnienia w układzie freonowym,

- Czyszczenie skraplacza,

- Sprawdzenie szczelności izolacji rurociągów,

- Sprawdzenie jakości połączeń elektrycznych,

- Sprawdzenie jakości mocowań agregatów,

- Wymiana filtrów powietrza w centrali wentylacyjnej współpracującej z agregatem.

6. Częstotliwość czynności konserwacyjnych - gwarancja

- Czynności konserwacyjne obejmujące również czynności przeglądowe, będą wykonywane zgodnie z Dokumentacją techniczno – ruchową (DTR) dla każdego urządzenia tj. dwa razy w roku. Zamawiający przewiduje termin ich realizacji:

- Od 1 marca do 30 czerwca

- Od 1 września do 31 grudnia

2)  Pierwsze przeglądy konserwacyjne w ramach niniejszego postępowania odbędą się                   w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 roku

3)  Gwarancja na wykonanie prac konserwacyjnych obejmuje okres 6 miesięcy od dnia odbioru.

7. Bieżące naprawy oraz usuwanie powstałych awarii  instalacji i urządzeń - gwarancja

- Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzania bieżących napraw oraz usunięcia powstałych awarii instalacji i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia - po przedstawieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego szacunkowej kalkulacji cenowej na w/w czynności.

- Czas podjęcia czynności naprawczych w przypadku zgłoszenie awarii – maksymalnie do  24 godziny od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii.

- W przypadku uszkodzenia podstawowych elementów urządzeń wymagających wymiany lub naprawy warsztatowej termin ich naprawy będzie ustalony odrębnie.

- W przypadku konieczności zastosowania części / zespołów zamiennych, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia części / zespołów zamiennych zalecanych przez producenta  i spełniających parametry techniczne określone dla danego urządzenia, a  efektem w/w prac, działań i poczynań musi być zapewnienie sprawności technicznej urządzenia objętego przedmiotem zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami  i instrukcjami producenta.

- Gwarancja na wykonane prace z tytułu bieżącej naprawy lub usunięcia powstałej awarii obejmuje okres zgodnie ze złożoną ofertą (minimum 12 miesięcy) od dnia odbioru.

8. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

9. Zatrudnienie podwykonawców

Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy w zakresie wykonywania bieżących napraw urządzeń.

Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonywania kluczowych części zamówienia                             tj. wykonywania czynności konserwacji i usuwania powstałych awarii przedmiotowych urządzeń.

# 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

# Podczas realizacji prac związanych z przedmiotem zamówienia, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie                  i są uwzględnione w cenie przedmiotu umowy.

11. Wymagania

1) Firma Wykonawcy jako przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarniane, obowiązany jest posiadać certyfikat dla przedsiębiorców wskazany w art. 29 ustawy z dnia  15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2158 z późn. zm.).

2) Firma Wykonawcy musi posiadać autoryzację producentów urządzeń do prowadzenia prac

serwisowych co najmniej w następującym zakresie:

- urządzenia firmy DAIKIN w tym systemy VRV,

- urządzenia firmy FUJITSU – w tym systemy VRF,

- urządzenia firmy MITSUBISHI HEAVY – w tym systemy VRF,

- urządzenia firmy SINCLAIR,

- urządzenia firmy PANASONIC,

- urządzenia firmy MIDEA.

Zamawiający dopuszcza, aby świadectwa autoryzacji były wystawione bezpośrednio                 na pracowników Wykonawcy.

3) Personel wykonujący czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych obowiązany jest do posiadania certyfikatów dla personelu, o których mowa w art. 20 ust.4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2158 z późn. zm.);

4) Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. 828 i  nr 129 poz. 1184 oraz z 2005 r.  nr 141 poz. 1189) w następującym zakresie:

- grupa 1 typ E - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV (każdy pracownik wskazany do realizacji zamówienia);

- grupa 1 typ D - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV (1 pracownik wskazany do realizacji zamówienia);

- grupa 2 typ E - urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej                  50 kW (minimum 5 pracowników wskazanych do realizacji zamówienia);

- grupa 2 typ D - urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej                  50 kW (1 pracownik wskazany do realizacji zamówienia).

5)   Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał co najmniej 10 osób przewidzianych do wykonania zamówienia spełniających wymogi określone w punktach 3 i 4.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy                       i przedstawienia do wglądu na każde żądanie Zamawiającego,  aktualnego ubezpieczenia              od odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynów niedozwolonych  i z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej                    na kwotę min. 100 000,00 zł.

Zamawiającemu przysługuje na każdym etapie realizacji umowy prawo kontroli aktualności polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez Wykonawcę.

Załącznik nr 4 do SWZ

FZ-2380/9/21/KK

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – załączono w odrębnym pliku

Załącznik nr 5 do SWZ

FZ-2380/9/21/KK

WYKAZ USŁUG

na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 10.2.4.1. SWZ

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie konserwacji, bieżących  napraw i usuwanie powstałych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej wraz z agregatami skraplającymi i agregatami wody lodowej w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach podległych.

Nazwa Wykonawcy: …………………………….…………………………………………….............

| L.p. | Przedmiot zamówienia /wskazać zakres rzeczowy- rodzaj urządzeń/ | Wartość zamówienia brutto | Data wykonania usługi w okresie ostatnich 5 lat od-do (mc-rok) | Podmiot, na rzecz którego wykonano usługę | Oddane do dysponowania przez inne podmioty (nazwa podmiotu)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | …………………………. |  |  |  |
| 2 |  | ………………………… |  |  |  |
| 3 |  | …………………………. |  |  |  |

* kolumnę 6 należy wypełnić, jeżeli Wykonawcą usługi był podmiot inny niż składający ofertę. 
W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do złożenia zobowiązania podmiotu trzeciego.

UWAGA

            - W przypadku usług nadal wykonywanych należy podać wartość brutto wykonanych usług na dzień składania ofert.

            - Do Wykazu usług należy załączyć dowody.

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Załącznik nr 6 do SWZ

FZ-2380/9/21/KK

WYKAZ OSÓB ZATRUDNIONYCH

na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 10.2.4.2.1, 10.2.2.2.2 SWZ

o postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie konserwacji, bieżących  napraw i usuwanie powstałych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej wraz z agregatami skraplającymi i agregatami wody lodowej w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach podległych.

Nazwa Wykonawcy:     ………………………….…………………………………………….............

Oświadczam, że niżej wskazane osoby zostaną skierowane do realizacji zamówienia.

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie, wykształcenie (Nr, rodzaj uprawnień, specjalność, data wydania) | Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Certyfikat dla personelu zgodnie z zapisami pkt. 10.2.4.2.1. SWZ | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z zapisami pkt. 10.2.4.2.2. SWZ: |  |
|  |  | Grupa 1 typ E urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 2 typ E urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 1 typ D urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 2 typ D urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Pozostałe | Doświadczenie: .......................................... Wykształcenie: .......................................... |  |
| 2 |  | Certyfikat dla personelu zgodnie z zapisami pkt. 10.2.4.2.1. SWZ | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z zapisami pkt. 10.2.4.2.2. SWZ: |  |
|  |  | Grupa 1 typ E urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 2 typ E urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 1 typ D urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 2 typ D urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Pozostałe | Doświadczenie: .................................... Wykształcenie: .................................... |  |
| 3 |  | Certyfikat dla personelu zgodnie z zapisami pkt. 10.2.4.2.1. SWZ | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z zapisami pkt. 10.2.4.2.2. SWZ: |  |
|  |  | Grupa 1 typ E urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 2 typ E urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 1 typ D urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 2 typ D urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Pozostałe | Doświadczenie: .................................... Wykształcenie: .................................... |  |
| 4 |  | Certyfikat dla personelu zgodnie z zapisami pkt. 10.2.4.2.1. SWZ | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z zapisami pkt. 10.2.4.2.2. SWZ: |  |
|  |  | Grupa 1 typ E urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 2 typ E urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 1 typ D urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 2 typ D urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Pozostałe | Doświadczenie: .................................... Wykształcenie: .................................... |  |
| 5 |  | Certyfikat dla personelu zgodnie z zapisami pkt. 10.2.4.2.1. SWZ | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z zapisami pkt. 10.2.4.2.2. SWZ: |  |
|  |  | Grupa 1 typ E urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 2 typ E urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 1 typ D urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 2 typ D urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Pozostałe | Doświadczenie: .................................... Wykształcenie: .................................... |  |
| 6 |  | Certyfikat dla personelu zgodnie z zapisami pkt. 10.2.4.2.1. SWZ | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z zapisami pkt. 10.2.4.2.2. SWZ: |  |
|  |  | Grupa 1 typ E urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 2 typ E urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 1 typ D urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 2 typ D urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Pozostałe | Doświadczenie: .......................................... Wykształcenie: .......................................... |  |
| 7 |  | Certyfikat dla personelu zgodnie z zapisami pkt. 10.2.4.2.1. SWZ | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z zapisami pkt. 10.2.4.2.2. SWZ: |  |
|  |  | Grupa 1 typ E urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 2 typ E urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 1 typ D urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 2 typ D urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Pozostałe | Doświadczenie: .................................... Wykształcenie: .................................... |  |
| 8 |  | Certyfikat dla personelu zgodnie z zapisami pkt. 10.2.4.2.1. SWZ | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z zapisami pkt. 10.2.4.2.2. SWZ: |  |
|  |  | Grupa 1 typ E urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 2 typ E urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 1 typ D urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 2 typ D urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Pozostałe | Doświadczenie: .................................... Wykształcenie: .................................... |  |
| 9 |  | Certyfikat dla personelu zgodnie z zapisami pkt. 10.2.4.2.1. SWZ | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z zapisami pkt. 10.2.4.2.2. SWZ: |  |
|  |  | Grupa 1 typ E urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 2 typ E urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 1 typ D urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 2 typ D urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Pozostałe | Doświadczenie: .................................... Wykształcenie: .................................... |  |
| 10 |  | Certyfikat dla personelu zgodnie z zapisami pkt. 10.2.4.2.1. SWZ | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z zapisami pkt. 10.2.4.2.2. SWZ: |  |
|  |  | Grupa 1 typ E urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 2 typ E urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 1 typ D urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Grupa 2 typ D urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW | □ TAK □ NIE |  |
|  |  | Pozostałe | Doświadczenie: .................................... Wykształcenie: .................................... |  |

Informacja o podstawie dysponowania wyżej wskazanymi osobami

Oświadczam/my*, że:

a)	dysponuje/my osobą/osobami wskazanym w:

- poz. ……………… wykazu, na  podstawie...............................

- poz. ……………… wykazu, na  podstawie...............................

- poz. ……………… wykazu, na  podstawie...............................

- poz. ……………… wykazu, na  podstawie...............................

- poz. ……………… wykazu, na  podstawie...............................

- poz. ……………… wykazu, na  podstawie...............................

- poz. ……………… wykazu, na  podstawie...............................

- poz. ……………… wykazu, na  podstawie...............................

- poz. ……………… wykazu, na  podstawie...............................

- poz. ……………… wykazu, na  podstawie...............................

b)	 nie dysponuje/my osobą/osobami wskazanym w poz. …………………… wykazu, lecz polegając na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, będziemy dysponować osobą/osobami.

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do SWZ

FZ-2380/9/21/KK

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Wykonawca …............................................................................................

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie konserwacji, bieżących  napraw i usuwanie powstałych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej wraz z agregatami skraplającymi i agregatami wody lodowej w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach podległych oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 5:

________________________________________________________________________________

- nie należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2019 r. poz. 369) do której należą inni wykonawcy składający ofertę w postępowaniu *

________________________________________________________________________________

- należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2019 r. poz. 369)  co wykonawca:

………………………………………………………………………………….(dane Wykonawcy)

………………………………………………………………………………….(dane Wykonawcy)

który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu*;

W tym przypadku  Wykonawca może przedstawić wraz z niniejszym oświadczeniem dowody,                    że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

*niepotrzebne skreślić/usunąć

Załącznik nr 8 do SWZ

FZ-2380/9/21/KK

ZOBOWIĄZANIE

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie konserwacji, bieżących  napraw i usuwanie powstałych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej wraz z agregatami skraplającymi i agregatami wody lodowej w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach podległych.

Ja niżej podpisany:

...............................................................................................

/imię i nazwisko/

upoważniony do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasoby:

........................................... ..................................................

/nazwa podmiotu/

oświadczam, że stosownie do art. 118 ust. 1 uPzp podmiot udostępniający zasoby zobowiązuje się do oddania Wykonawcy:

...................................................................................... 
/nazwa Wykonawcy/

do dyspozycji nw. zasobów:

.................................................................................................

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Oświadczam, że:

a)	udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

.................................................................................................

b)	sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

.................................................................................................

c)	zrealizuję/nie zrealizuję* usługi, których ww. zasoby (zdolności) dotyczą, w zakresie:

-	 /doświadczenie- pkt. 10.2.4.1.- wskazać usługi/…………………………………………………………...............

-	/osoby- pkt 10.2.4.2 – wskazać funkcje/zakres czynności/ …………………………………………………………

(Pkt c) odnosi się do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.)

Zobowiązując się do udostępnienia zasobów, odpowiadam solidarnie z ww. Wykonawcą, który polega na mojej sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy.

/zobowiązanie podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasoby lub działający w jego imieniu pełnomocnik- należy załączyć pełnomocnictwo zgodnie z opisem - pkt. 13.5 SWZ/

Załącznik nr 9 do SWZ

FZ-2380/9/21/KK

OŚWIADCZENIE

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie,

o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie konserwacji, bieżących  napraw i usuwanie powstałych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej wraz z agregatami skraplającymi i agregatami wody lodowej w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach podległych.

JA/MY:

_______________________________________________________________________

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

w imieniu Wykonawcy:

______________________________________________________________

(wpisać nazwy (firmy) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

OŚWIADCZAM/-MY, iż następujące usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________**

Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________**

__________________ dnia __ __ ____ roku

** należy dostosować do ilości Wykonawców w konsorcjum

Załącznik nr 10 do SWZ

FZ-2380/9/21/KK

OŚWIADCZENIE

wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Wykonawca …............................................................................................

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie konserwacji, bieżących  napraw i usuwanie powstałych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej wraz z agregatami skraplającymi i agregatami wody lodowej w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach podległych.

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

  - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

  - art. 109 ust. 1 pkt. 5 i 7.

są aktualne.

Załącznik nr 11 do SWZ

FZ-2380/9/21/KK

WZÓR

UMOWA NR …………/ 2021 / Kb

na wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

i jednostkach podległych

w dniu ................................................. w Łodzi pomiędzy:

Komendą  Wojewódzką  Policji   w  Łodzi,  91-048 Łódź, ul. Lutomierska  108/112

NIP : 7260004458     								REGON: 470754976

reprezentowaną przez:

insp. Dariusz Matusiaka -  Zastępcę  Komendanta  Wojewódzkiego Policji  w  Łodzi,

zwaną dalej Zamawiającym, a

dane Wykonawcy

- imię i nazwisko właściciela/-i, nazwa firmy i jej adres, oraz adres do doręczeń, dane organu rejestracyjnego, NIP, Regon, Pesel

- nazwa firmy, siedziba, oznaczenie sądu rejestrowego i nr rejestru, imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji, NIP, Regon,

zwanym dalej Wykonawcą,

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie  z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r., poz. 2019 ze zm.),  nr sprawy: FZ-2380/  /21/KK, zawarto umowę o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwania powstałych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi                             i jednostkach podległych zgodnie z Formularzem cenowym – Załącznikiem  nr 2 oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru usług - Załącznikiem nr 6, stanowiących integralną część niniejszej umowy.

2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich niezbędnych czynności (w tym kontroli okresowych) w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji i urządzeń, umożliwiających ich normalną eksploatację oraz prawidłową pracę, a także kompleksowych czynności diagnostycznych i konserwacyjnych odtwarzających sprawność eksploatacyjną urządzeń. Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych utrzymujący urządzenia w pełnej gotowości technicznej zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru usług, określają także Karty Serwisowe przedmiotowych urządzeń, stanowiące Załączniki nr 3 i nr 4  do niniejszej umowy.

3. 	W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest także, bez dodatkowych opłat, do dokonywania wpisów online do  Kart Urządzeń, będących dokumentami elektronicznymi i znajdującymi się w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO). Wymóg dotyczy urządzeń, o których mowa  w  art. 14 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2019 r., poz. 22158 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.

4. Wpisy danych do Kart Urządzeń muszą być wykonywane przez osoby z odpowiednim certyfikatem w terminach zgodnych z wymogami określonymi w art. 15 Ustawy.

  - Dostęp do systemu posiada Zamawiający, w związku z tym wpisy do Kart Urządzeń dokonywane będą po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego                       na komputerze wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego.

6. W przypadku rozszerzenia przez ustawodawcę zakresu urządzeń, dla których istnieje obowiązek prowadzenia Karty Urządzenia także na inne urządzenia niż określone w art. 14 ust. 1 Ustawy                 w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia niniejszej umowy, wynagrodzenie umowne obejmuje również dalsze urządzenia.

7. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest także, bez dodatkowych opłat, do dokonywania sprawdzeń urządzeń chłodniczych zgłoszonych przez Zamawiającego do CRO zgodnie z wymogami określonymi w art. 12 Ustawy. W kartach urządzeń należy odnotować wykonanie tych czynności.

8. Ilekroć w niniejszej umowie lub załącznikach jest mowa o:

1) 	zgłoszeniu – należy przez to rozumieć telefoniczne (ustne) lub pisemne określenie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lokalizacji urządzenia wymagającego czynności konserwacyjnych lub niezbędnej naprawy;

2) 	ilości urządzeń klimatyzacyjnych - należy przez to rozumieć ilość jednostek wewnętrznych.     Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia usługi konserwacji dla wszystkich jednostek zewnętrznych współpracujących z jednostkami wewnętrznymi.

9.	W ramach wartości określonej w § 4 ust. 1 Wykonawca zapewnia do wykonania usługi w zakresie ust. 1 wszelkie  niezbędne materiały, personel o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z Wykazem osób, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej umowy. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie transport materiałów, narzędzi i osób do miejsca realizacji usługi w ramach wartości określonej w § 4 ust. 1

10. 	W przypadku odmowy wykonania usługi przez Wykonawcę,  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania usługi innym podmiotom z jednoczesnym obciążeniem Wykonawcy różnicą w cenie za wykonanie usługi przez inny podmiot. Ponadto Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 4.

11. 	W przypadku bieżącej naprawy lub usuwania powstałej awarii, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szacunkowej kalkulacji cenowej usługi z uwzględnieniem wartości roboczogodziny określonej w § 4 ust. 1. Po zaakceptowaniu kalkulacji przez Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do bieżącej naprawy lub usunięcia powstałej awarii, a po jej wykonaniu sporządzi ostateczną wycenę usługi z uwzględnieniem wartości roboczogodziny określonej                 w § 4 ust. 1  oraz ceny części / zespołu, które zostały wymienione. W/w ostateczna wycena usługi będzie załączona do faktury VAT wraz z Protokołem wykonania prac lub usunięcia powstałej awarii, potwierdzonym przez osobę wyznaczoną ze strony użytkownika obiektu.

12. 	Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności naprawczych w przypadku powstałej awarii instalacji lub urządzenia objętego umową z przybyciem na miejsce: w czasie  …….(max 24) godzin od momentu telefonicznego przyjęcia zgłoszenia awarii. Maksymalny termin wykonania naprawy 72 godziny od chwili reakcji na zgłoszenie Zamawiającego.

13. 	W przypadku uszkodzenia w urządzeniach elementów wymagających wymiany lub naprawy warsztatowej, termin ich naprawy będzie ustalony odrębnie z osobą odpowiedzialną za realizację umowy.

14. W przypadku uszkodzenia podstawowych elementów instalacji / urządzeń wymagających wymiany lub naprawy warsztatowej termin ich wykonania będzie ustalony odrębnie.

15. 	W przypadku konieczności zastosowania części zamiennych/zespołów Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia części zamiennych / zespołów zalecanych przez producenta                i spełniających   parametry określone dla danego urządzenia, a efektem w/w działań Wykonawcy musi być zapewnienie sprawności technicznej urządzenia objętego umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami producenta.

16. Wszystkie prace objęte umową wykonywane będą zgodnie z wymaganiami producentów urządzeń objętych umową, dobrą praktyką i wiedzą techniczną, a także z należytą starannością oraz w ścisłym uzgodnieniu z Zamawiającym.

17. 	Wykonywanie usług konserwacyjnych odbywać się będzie w obiektach Zamawiającego w dni robocze (dni robocze oznaczają dni od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 16:00                              z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przez osoby do tego uprawnione, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego.

18. 	Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa, przepisów BHP, PPOŻ.                       i ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanej usługi oraz zastosowanych materiałów,                         a także szkody wyrządzone przez jego pracowników lub następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników oraz  osób trzecich, a powstałe w związku z wykonywaną usługą.                   W razie zaistnienia jakiegokolwiek wypadku na terenie obiektów, w których wykonywane są usługi, wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, Zamawiający wezwie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy celem wspólnego ustalenia okoliczności powstania zdarzenia. W przypadku niezgłoszenia się przedstawiciela Wykonawcy, ustalenie okoliczności powstania zdarzenia przeprowadzi jednostronnie Zamawiający.

19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami, stanem wiedzy, jak również w poszanowaniu środowiska naturalnego, a także zobowiązuje się do właściwej organizacji pracy przy zachowaniu ładu i porządku zarówno podczas, jak i po wykonaniu usługi.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoim działaniem lub zaniechaniem działania w obiektach Zamawiającego, w tym użyciem niewłaściwego sprzętu                     i narzędzi lub nieodpowiednim ich zastosowaniem, niewłaściwą organizacją pracy                                                    i nieprzestrzegania przepisów ppoż., bhp i sanitarnych, w tym za wyrządzone szkody                            w środowisku.

21. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy                                                     i przedstawienia do wglądu na każde żądanie Zamawiającego, aktualnego  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynów niedozwolonych i z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę  min. 100.000,00 zł. Jeżeli okres obowiązywania polisy ubezpieczeniowej upłynie w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia jej obowiązywania nie później niż na 3 dni przed ustaniem obowiązywania dotychczasowej umowy ubezpieczenia                   i okazania jej kserokopii Zamawiającemu pod rygorem obciążenia karą umowną, o której mowa              w § 8 ust.1 pkt. 6.

22. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania prowadzonych usług i przedstawiania wyników wykonanych prac Zamawiającemu, w tym do:

1) prowadzenia szczegółowej ewidencji wykonanych prac;

2) okazania potwierdzonych Kart Serwisowych i Protokołów wykonanych prac naprawczych lub usuniętych awarii po ich wykonaniu;

3) wydawania orzeczeń technicznych.

§ 2.

Zatrudnienie Podwykonawcy

- Wykonawca cały zakres prac wykona siłami własnymi.

- W przypadku konieczności zatrudnienia podwykonawcy, Wykonawca zleci podwykonawcy

........................................................................................................................................................

(nazwa i adres podwykonawcy)                                            następujący zakres prac:...............................................................................................................,

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy podwykonawcy innemu, niż wskazany w ust. 2, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- Jeżeli   w   czasie   realizacji   umowy   zajdzie   potrzeba  zlecenia  wykonania  prac,  zlecenie to nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie wymienionej części prac. Wykonawca jest  odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby  to  były  działania,  uchybienia  lub zaniedbania jego własnych pracowników. Wprowadzenie podwykonawców wymaga sporządzenie aneksu do umowy.

§ 3.

Zatrudnienie na umowę o pracę

- Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy     z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z  2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) wszystkie osoby wykonujące usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budowlanych, w tym instalacji                        i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych. Wymóg ten nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi                     na rzecz Zamawiającego.

- Wykonawca przy zawarciu umowy składa oświadczenie obejmujące ilość osób, jaka jest niezbędna do wykonania czynności wskazanych w ust. 1 oraz adekwatnie do tego wymiar etatów przewidzianych dla tych osób przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wraz z określeniem rodzajów i okresów umów o pracę, które są lub będą zgodnie z tym zawarte.

- W celu weryfikacji obowiązku zatrudnienia, jednocześnie z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2 oraz na każde żądanie Zamawiającego/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy i w terminie wskazanym przez nich, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Wykazu osób wykonujących roboty objęte zamówieniem, łącznie ze wskazaniem podstawy zatrudnienia, celem wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wraz z wykazem należy złożyć oświadczenie potwierdzające fakt zatrudnienia wykazanych osób na podstawie umowy o pracę. Wskazane dokumenty w formie pisemnej powinny  zawierać w szczególności: dane podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia, wskazanie liczby i danych osobowych osób zatrudnionych, rodzaj              i datę zawarcia umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy / podwykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę / podwykonawcę umów o pracę i dokumentów potwierdzających odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników realizujących zamówienie. Powyższy obowiązek obciąża również podwykonawców – na żądanie i terminie określonym przez zamawiającego.

- Wykonawca uprawniony jest do częściowej anonimizacji danych osobowych pracowników - oświadczenia/wykazy, o których mowa w ust. 3 mogą w szczególności nie zawierać adresów,                 nr PESEL pracowników.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/podwykonawcę Wykazu osób wraz z ich oświadczeniami                    w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku,                             o którym mowa w ust. 1.

- O każdej zmianie osób wymienionych w Wykazie osób, Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od powstania zmiany) poinformować Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiającego poprzez złożenie aktualnego Wykazu osób. Zmiany w Wykazie osób, nie wymagają zmiany umowy.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykazanych w Wykazie osób zatrudnionych, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby, których dane osobowe zawarte                                  w oświadczeniu stanowiącym załącznik do wykazu, o powierzeniu ich danych osobowych (imienia i nazwiska) Zamawiającemu i o przetworzeniu tych danych (w szczególności poprzez przechowywanie i utrwalanie) przez Zamawiającego w celu realizacji niniejszej umowy.

§ 4.

Wynagrodzenie

1.   Maksymalna wartość przedmiotu umowy wynosi:

netto: …………………………....................................................................................................... zł (słownie ……………………………..............….....................................................................………zł)

brutto: …………….…...................................................................................................………..…. zł (słownie ……………….......................................................................………….......……..……… zł),

Cena za 1 roboczogodzinę prac naprawczych wynosi:

netto: ……………….....................................................................................................……………. zł (słownie  …………………………………….................................................................................…zł);

brutto: …………….……...................................................................................................……..…. zł (słownie …………………………….........................................................................…............……zł).

- Maksymalna wartość napraw, w tym wartość na bieżące naprawy lub usuwanie powstałych awarii, w okresie obowiązywania umowy stanowi 50% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1 i została określona w Formularzu cenowym – Załączniku nr 2 do umowy.

- Wartość brutto określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi wraz              z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także koszty zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników, ubezpieczenia, koszty dojazdu, narzędzi i materiałów pomocniczych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz ich transportu do miejsca wykonania prac.

- Wartość wynagrodzenia nie może ulec zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy,                            z zastrzeżeniem § 13 umowy.

- Podana w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usług (Załącznik nr 6 do niniejszej umowy) ilość usług jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. Faktyczna ilość zamawianych usług będzie zależna od potrzeb Zamawiającego i posiadanych środków  finansowych. Wskazane w specyfikacji ilości usług nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich faktycznego wykorzystania i nie mogą być podstawą roszczeń Wykonawcy z tytułu ich niewykonywania lub nie wyczerpania kwoty umowy, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 6.

- Minimalna wartość zamówienia jaką Zamawiający zamierza zrealizować, nie będzie mniejsza niż 70% wartości określonej w ust. 1.

- Należność będzie płatana przelewem na konto Wykonawcy podane na  fakturze VAT, w ciągu             30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz                             z dokumentami, o których mowa w § 7 oraz potwierdzeniem prawidłowego wykonania usługi                 na adres płatnika:

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112

# NIP:  726-000-44-58

W opisie faktury należy wskazać jednostkę Policji, w której wykonano usługę wraz z numerem ewidencyjnym urządzenia konserwowanego lub naprawianego.

8.	Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionych przez     Wykonawcę faktur VAT wg następujących zasad:

1) za konserwację – dwa razy w roku po wykonaniu usługi konserwacji dla każdego urządzenia z osobna, z zastrzeżeniem § 7 ust. 5.

2) za bieżące naprawy lub usunięciu powstałej awarii – po każdorazowej usłudze.

9.	Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

10.	Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji niniejszej umowy.

11.   Za usługi objęte ofertą a niewykonane nie należy się wynagrodzenie.

- Zapłata należności następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy znajdujący się w wykazie podmiotów prowadzonym przez administrację skarbową na podstawie odrębnych przepisów podatkowych.

- W przypadku braku rachunku bankowego w wykazie na dzień płatności faktury Wykonawca jest zobowiązany do skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej treści rachunku bankowego znajdującego się w wykazie. W takim przypadku brak terminu płatności rozpoczyna się od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury korygujących.

- Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację skarbową, jeżeli z tytułu przedmiotowej transakcji Wykonawca nie wykona prawidłowo zobowiązań podatkowych, w szczególności nieprawidłowo określi stawki podatku od towarów i usług lub nieprawidłowo rozliczy z urzędem skarbowym kwotę podatku od towarów                         i usług w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany  do wyrównania Zamawiającemu innych negatywnych skutków związanych z podaniem przez Wykonawcę rachunku nie znajdującego się w wykazie lub brakiem rachunku bankowego Wykonawcy                              w wykazie.

§ 5.

Termin realizacji umowy

1. 	Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy lub  do wykorzystania kwoty umowy,  o której mowa w § 4 ust. 1, w zależności od tego co nastąpi pierwsze.

2. 	Usługi konserwacji instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej wraz z agregatami skraplającymi i agregatami wody lodowej będą wykonywane dwa razy w roku tj. w okresie od ………………….do ……………………..  oraz od …………………… do ………………………. .

3. 	Wykonawca  gwarantuje  niezmienność  warunków realizacji usługi objętych zakresem niniejszej Umowy przez cały okres obowiązywania umowy.

§ 6.

Potencjał kadrowy

1.	Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą oraz do kontroli przebiegu realizacji umowy przez Wykonawcę będzie:

………………………………………….....… nr tel.  …………............... , nr fax. ………………......…..

adres  e-mail:..………….……………………………………………………………….…………………...

2.	Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie:

………………………………………..., nr  tel.  ……….…………., nr  fax. .………………..…….…..

adres e-mail :..……………………………...……….………………………………………...............…

3. 	Ze strony Wykonawcy prace prowadzić będą osoby wymienione w Wykazie osób (Załącznik nr 5 do umowy), odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy. Zmiany obsady wykonującej prace objęte umową wymagają każdorazowego uzgodnienia                                      z Zamawiającym i mogą nastąpić na podstawie złożonych przez strony oświadczeń pisemnych (pismo Wykonawcy wraz z pisemnym zatwierdzeniem przez Zamawiającego), które stanowić będą załącznik do umowy   i nie będą wymagały podpisania aneksu do umowy. Zgłoszone przez Wykonawcę nowe osoby muszą posiadać kwalifikacje i uprawnienia nie niższe niż wymagane                       w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usług – Załącznik nr 6 do umowy.

§ 7.

Rozliczenie umowy

1. Zamawiający zapłaci należność za wykonanie przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonaną usługę.

2. 	Wykonawca za usługę konserwacji zobowiązany jest wraz z fakturą VAT  przedstawić  komplet Kart Serwisowych konserwowanych urządzeń (potwierdzony przez użytkowników obiektów).                              Za konserwację urządzeń, dla których Wykonawca nie załączył potwierdzonych Kart Serwisowych – wynagrodzenie nie przysługuje. Wzory Kart Serwisowych stanowią Załączniki nr 3 - 4 do umowy.

3. 	Karty Serwisowe urządzeń poddanych konserwacji muszą być ułożone i ponumerowane zgodnie     z wykazem zamieszczonym w pkt. 2 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usług - Załącznik nr 6 do umowy.

4.	Wartość usług konserwacyjnych podlegających fakturowaniu zostanie wyliczona jako iloczyn ilości urządzeń poddanych konserwacji (potwierdzonej Kartą Serwisową urządzenia) i ceny jednostkowej za konserwację urządzeń wyszczególnionej w Formularzu cenowym Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy.

5. 	Strony dopuszczają możliwość fakturowania częściowego po wykonaniu usług w części obiektów objętych niniejszą umową, z zachowaniem wymogów ust. 2. Wystawienie faktury częściowej wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego.

6. 	Wykonawca za usługę bieżącej naprawy albo usunięcia powstałej awarii instalacji lub urządzenia   objętego umową, zobowiązany jest wraz z fakturą przedstawić Protokół wykonania prac  potwierdzony przez osobę wyznaczoną ze strony użytkownika obiektu, w którym zamontowana jest instalacja lub urządzenie. Jednocześnie Wykonawca winien dołączyć ostateczną wycenę powyższej usługi, która  będzie  uwzględniała wartość brutto roboczogodziny podaną                              w  Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do umowy)  oraz ceny części / zespołów, które  zostały wymienione.

7. 	Wymiana  w  trakcie trwania umowy urządzeń klimatyzacyjnych na inny typ  / model nie będzie miała wpływu na zakres przedmiotu umowy, a ogólna wartość świadczonych usług nie przekroczy kwoty z § 4 ust. 1.

- Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu zawarcia niniejszej umowy                  na osobę trzecią może nastąpić pod rygorem nieważności tylko za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

§ 8.

Kary umowne

1.  Za   niewykonanie   lub   nienależyte  wykonanie  zobowiązań  wynikających  z  niniejszej  umowy

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach:

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4  ust. 1, niezależnie od terminu odstąpienia;

- za każdą godzinę zwłoki w przystąpieniu do podjęcia czynności naprawczych w przypadku powstałej awarii instalacji / urządzenia objętego umową w terminie, o którym mowa w § 1 pkt 12 w wysokości 200,00 zł brutto, nie więcej niż 5 % wartości umowy, o której mowa § 4 ust. 1;

3) 	za każdy stwierdzony przypadek lub rozpoczęty dzień zwłoki w podjęciu przez Wykonawcę bieżącej naprawy, usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze usługi, niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu usługi w wysokości 0,01 % maksymalnego wynagrodzenia brutto,               o którym mowa w § 4 ust. 1, nie więcej niż 5 % wartości umowy, o której mowa § 4 ust. 1;

4) 	za nienależyte wykonanie usługi w inny sposób niż wskazany w pkt. 2 i pkt. 3 w wysokości 50% wartości brutto danej niewykonanej/nienależycie wykonanej usługi;

5) 	w razie niewykonania obowiązków, o których mowa w § 3 w wysokości 500,00 zł brutto,                         za każdy miesiąc niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia wskazanych w wykazie; przedmiotowa kara zostanie naliczona za każdego pracownika oddzielnie;

6)  	w razie niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 21 - w wysokości 200,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki w przekazaniu kserokopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należności przysługującej Wykonawcy.

- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi, o których mowa w ust. 1 niezależnie od tego, czy w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę poniósł jakąkolwiek szkodę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1 w przypadku, gdy:

1) Wykonawca dwukrotnie opóźnił się w realizacji którejkolwiek usługi;

2) Wykonawca trzykrotnie naruszył obowiązki, o których mowa w § 1, § 3,  § 7, § 12 umowy;

3) Wykonawca wykonuje usługi nienależycie lub niezgodnie ze złożoną ofertą i pomimo pisemnego wezwania nie zaprzestał naruszeń.

2.	Przyjmuje się, że odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu rozwiązania konsorcjum z woli jego uczestników, stanowi podstawę do naliczania kary umownej określonej w  § 8 ust.1 pkt. 1.

3.	W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży             w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                                 o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego  oświadczenia  i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10.

Zmiana postanowień umowy

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,                      na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

1) 	dopuszczalna jest zmiana terminu zakończenia umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, nie przewidywanych w chwili zawarcia umowy;

2) 	dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy o maksimum 6 miesięcy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego kwoty umowy do wyczerpania tej wartości;

3) 	dopuszczalna jest zmiana osób wyznaczonych do wykonania przedmiotu umowy (Załącznik nr 5 do umowy) pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, że nowe osoby posiadają kwalifikacje nie niższe niż wymagane Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usług (Załącznik nr 6 do umowy), a także zmianę zaakceptuje Zamawiający.

- Wnioskodawcą ewentualnych zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy,  zawierające uzasadnienie proponowanych zmian.

- Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu, pod rygorem nieważności.  Załącznikiem do aneksu musi być  wniosek  zawierający uzasadnienie potrzeby dokonania takiej zmiany.

§11.

Załączniki

Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty :

- załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

- załącznik nr 2 – Formularz cenowy;

- załącznik nr 3 – Wzór karty serwisowej dla urządzeń klimatyzacyjnych;

- załącznik nr 4 – Wzór karty serwisowej dla agregatów skraplających;

- załącznik nr 5 – Wykaz osób;

- załącznik nr 6 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usług.

§ 12.

Gwarancje

- Gwarancja na wykonane prace konserwacyjne obejmuje okres (min.6) miesięcy od dnia odbioru, zaś gwarancja na wykonane prace naprawcze  (bieżące naprawy lub usunięcie powstałej awarii) obejmuje okres  .......(min.12) miesięcy od dnia odbioru.

- Zastrzeżenia dotyczące jakości wykonanej usługi oraz jej zgodności ze złożoną ofertą, Zamawiający zgłosi telefonicznie w formie zgłoszenia reklamacyjnego do osoby podanej w § 5 ust. 2 .

- Zgłoszenie reklamacji będzie następować na nr telefonu .................................................................  w ciągu 5 dni od daty stwierdzenia wady/nienależytego działania urządzenia po wykonanej usłudze, a następnie będzie potwierdzone na piśmie, w którym będzie zapis o dacie telefonicznego zgłoszenia.

- Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 2 dni od daty telefonicznego zgłoszenia (potwierdzonego pismem). W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Wykonawca ponownie wykona usługę w terminie 1 dnia od dnia uznania reklamacji za uzasadnioną na własny koszt.

- Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 2 dni od jej otrzymania uważa się za uznanie reklamacji za uzasadnioną.

- W przypadku niewykonania usługi gwarancyjnej przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do zlecenia usługi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy z jednoczesnym obciążeniem Wykonawcy różnicą w cenie za wykonanie usługi przez inny podmiot. Ponadto Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 4.

§ 13.

Zmiana wynagrodzenia

1.	Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy:

1) 	wynagrodzenia jednostkowego brutto – w razie zmiany stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie brutto zostanie określone z uwzględnieniem obowiązującej (aktualnej) stawki podatku, bez zmiany ceny jednostkowej netto;

2) 	wynagrodzenia jednostkowego netto – w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych                       na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany nie będą miały wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

3) 	wynagrodzenia jednostkowego netto – w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki               na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

4) 	wynagrodzenia jednostkowego netto – w przypadku zaistnienia lub zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa                w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

5) 	obniżenia cen Wykonawcy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 zmiana umowy wymaga wykazania przez Wykonawcę, że zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia/minimalnej stawki godzinowej ma wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kalkulację, z której będzie wynikało, jaką część składową stawki wynagrodzenia umownego stanowi wynagrodzenie pracowników wykonujących zamówienie bezpośrednio na rzecz Zamawiającego, proporcji czasu pracy tych osób na rzecz Zamawiającego w ogólnym ich czasie pracy. W szczególności Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające prawidłowość przyjętych w kalkulacji założeń, m. in. dokumenty zgłoszeniowe do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Przedłożenie Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w powyższym zakresie powinno nastąpić niezwłocznie po zaistnieniu omawianych zmian. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawcę oraz poprawności wyliczeń zmiany wynagrodzenia, w tym do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłowość dokonanych obliczeń, pod rygorem uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku weryfikacji Zamawiający informuje Wykonawcę.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 3, zmiana umowy wymaga wykazania przez Wykonawcę, że zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne ma wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kalkulację, z której będzie wynikało, jaką część składową stawki wynagrodzenia umownego stanowią składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne pracowników wykonujących zamówienie bezpośrednio na rzecz Zamawiającego, proporcji czasu pracy tych osób na rzecz Zamawiającego w ogólnym ich czasie pracy. W szczególności Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające prawidłowość przyjętych w kalkulacji założeń, m. in. dokumenty zgłoszeniowe do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Przedłożenie Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w powyższym zakresie powinno nastąpić niezwłocznie po zaistnieniu omawianych zmian. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawcę oraz poprawności wyliczeń zmiany wynagrodzenia, w tym do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłowość dokonanych obliczeń, pod rygorem uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku weryfikacji Zamawiający informuje Wykonawcę.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 4, zmiana umowy wymaga wykazania przez Wykonawcę, że zaistnienie/zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych ma wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kalkulację, z której będzie wynikało, jaką część składową stawki wynagrodzenia umownego stanowi wynagrodzenie pracowników wykonujących zamówienie bezpośrednio na rzecz Zamawiającego, proporcji czasu pracy tych osób na rzecz Zamawiającego w ogólnym ich czasie pracy. W szczególności Wykonawca powinien wykazać,  że prowadzi pracowniczy plan kapitałowy, oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające prawidłowość przyjętych w kalkulacji założeń. Przedłożenie Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w powyższym zakresie powinno nastąpić niezwłocznie po zaistnieniu omawianych zmian. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawcę oraz poprawności wyliczeń zmiany wynagrodzenia, w tym do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłowość dokonanych obliczeń, pod rygorem uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku weryfikacji Zamawiający informuje Wykonawcę.

§ 14.

Prawo i rozstrzygnięcie sporów

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego.

2.  Wszczęcie postępowania polubownego następuje poprzez skierowanie konkretnego pisemnego roszczenia do drugiej strony. Strona ta ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia. Brak ustosunkowania się do żądania strony będzie oznaczał uznanie roszczenia za uzasadnione.

3.	Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zmawiającego, po bezskutecznym przeprowadzeniu postępowania polubownego, o którym mowa w ust. 1-2.

§ 15.

- W sprawach nie regulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

Karta akceptacji umowy dotycząca postępowania nr FZ-2380/9/21/KK

…………………………………………………………………………….....................

Główny Księgowy KWP w Łodzi

………………………………………………………………….........................……….

kierownik komórki organizacyjnej lub jego Zastępca

- akceptacja pod względem formalno - prawnym

………………………………………………………......................…………………….

radca prawny KWP  w  Łodzi

WZÓR

Załącznik nr 3 do Umowy

nr ……………. z dnia ……………..

KARTA SERWISOWA URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNEGO  /WZÓR/

Nazwa i adres obiektu: 	.......……………………………………………………………….

……………………………………………………………………

Dane urządzenia:

Jednostka zewnętrzna:

Producent: ……………….   Typ: ……………….   Nr fabryczny ………………………..

Jednostka wewnętrzna:

Producent: ……………….   Typ: ……………….   Nr fabryczny ………………………..

Obsługiwane pomieszczenia: ……………………………………………………………...

(nazwa / numer pomieszczenia)

Zestawienie czynności konserwacyjnych wraz z czynnościami przeglądowymi:

| Lp. | Opis czynności serwisowych | Wykonanie usługi: |
| --- | --- | --- |
|  |  | tak | nie |
| 1 | Czyszczenie/wymiana filtrów powietrza |  |  |
| 2 | Dezynfekcja wymiennika środkiem antybakteryjnym i przeciwgrzybicznym |  |  |
| 3 | Sprawdzenie poprawności działania pilota / sterownika |  |  |
| 4 | Sprawdzenie drożności odwodnienia |  |  |
| 5 | Czyszczenie kratek i anemostatów |  |  |
| 6 | Sprawdzenie szczelności i ciśnienia w układzie freonowym – ewentualne uzupełnienie czynnika |  |  |
| 7 | Czyszczenie parownika i skraplacza |  |  |
| 8 | Sprawdzenie szczelności izolacji rurociągów |  |  |
| 9 | Sprawdzenie jakości połączeń elektrycznych |  |  |
| 10 | Sprawdzenie jakości mocowań agregatów |  |  |
| 11 | Czyszczenie pompek skroplin |  |  |

Zalecenia i uwagi: ………………………………………………...…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………

Data ………………….	                            	…………………………….…..

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Potwierdzam wykonanie usługi:

Data …………………..				………………..…………………………..

(podpis upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego)

WZÓR                                                                                                           Załącznik nr 4 do Umowy

nr ……………. z dnia ……………..

KARTA SERWISOWA AGREGATU SKRAPLAJĄEGO  /WZÓR/

Nazwa i adres obiektu: 	.......……………………………………………………………….

……………………………………………………………………

Dane urządzenia:

Jednostka zewnętrzna:

Producent: ……………….   Typ: ……………….   Nr fabryczny ………………………..

Jednostka wewnętrzna:

Producent: ……………….   Typ: ……………….   Nr fabryczny ………………………..

Obsługiwane pomieszczenia: ……………………………………………………………...

(nazwa / numer pomieszczenia)

Zestawienie czynności konserwacyjnych wraz z czynnościami przeglądowymi:

| Lp. | Opis czynności serwisowych | Wykonanie usługi: |
| --- | --- | --- |
|  |  | tak | nie |
| 1 | Sprawdzenie poprawności działania pilota / sterownika |  |  |
| 2 | Sprawdzenie szczelności i ciśnienia w układzie freonowym – ewentualne uzupełnienie czynnika |  |  |
| 3 | Czyszczenie skraplacza |  |  |
| 4 | Sprawdzenie szczelności izolacji rurociągów |  |  |
| 5 | Sprawdzenie jakości połączeń elektrycznych |  |  |
| 6 | Sprawdzenie jakości mocowań agregatów |  |  |
| 7 | Wymiana filtrów powietrza w centrali wentylacyjnej współpracującej z agregatem |  |  |

Zalecenia i uwagi: ……………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………

Data ………………….                        		…………………………….…..

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Potwierdzam wykonanie usługi:

Data …………………..				………………..…………………………..

(podpis upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego)

# Footnotes

1) średnie przedsiębiorstwo:

- zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz

- jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;

2) małe przedsiębiorstwo:

- zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz

- jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro;

3) mikroprzedsiębiorstwo:

- zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz

- jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.