Załącznik nr 3 do SWZ

| Dane Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: kod, miejscowość, ulica, nr lokalu, województwo |  |
| Osoba do kontaktu w sprawie postępowania: Imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail |  |
| REGON: |  |
| NIP: |  |

# Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

# ul. Rakowiecka 4

# 00-975 Warszawa

# OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu, oznaczenie sprawy EZP.26.85.2022 pn.:

Dostawa jednowiązkowego spektrometru absorpcji atomowej przeznaczonego do oznaczania rtęci techniką zimnych par w układzie przepływowo-wstrzykowym z podajnikiem próbek, komputerem sterującym, monitorem i niezbędnym oprogramowaniem wraz z instalacją i uruchomieniem oraz szkoleniem dla użytkowników

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………….....

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy)  i adresy wszystkich tych Wykonawców)

      - Oferujemy* wykonanie przedmiotowego zamówienia, określonego w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

- netto: ………………………… PLN

- brutto: …………………………. PLN

      - Oferujemy sprzęt i oprogramowanie o poniżej specyfikacji technicznej:

| JEDNOWIĄZKOWY SPEKTROMETR ABSORPCJI ATOMOWEJ przeznaczony do oznaczania rtęci techniką zimnych par w układzie przepływowo-wstrzykowym nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| --- |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry urządzenia (wpisać dokładne oferowane parametry lub potwierdzić słowem TAK) |
|  | technika pomiarowa: atomowa spektrometria absorpcyjna z generacją zimnych par rtęci (CVAAS) w układzie przepływowo-wstrzykowym |  |
|  | sterowany przez zewnętrzny komputer PC |  |
|  | kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego spektrometrem AA 4100 ZL (możliwość przełączenia na pomiary techniką generacji wodorków) |  |
|  | zapewniający krótko i długoterminową stabilność linii bazowej |  |
|  | granica wykrywalności rtęci <10 ng/l |  |
|  | gaz nośny: argon |  |
|  | wyposażony w: - niskociśnieniową lampę rtęciową o długości fali 253,65 nm - detektor o podwyższonej czułości dla długości fali 254 nm - celę pomiarową w postaci ogrzewanej rurki szklanej z wymiennymi okienkami kwarcowymi o drodze optycznej min. 240 mm - 5-drożny zawór z wymiennymi pętlami dozującymi 200 i 500 µl - pętle dozujące 200 i 500 µl - 2 pompy perystaltyczne do podawania roztworów - membrany/sączki zapobiegające przenoszeniu cieczy do atomizera |  |
|  | zasilanie: 230 VAC 50/60 Hz |  |
|  | wymiary nie większe niż: - szerokość 42 cm, - wysokość 26 cm, - głębokość 42 cm |  |
|  | masa: nie większa niż 20 kg |  |
|  | dostępność części zamiennych minimum 7 lat |  |
|  | 24-miesięczna gwarancja |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| OPROGRAMOWANIE STERUJĄCE do oferowanego powyżej spektrometru nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry dla oprogramowania | Oferowane parametry (wpisać dokładne oferowane parametry lub potwierdzić słowem TAK) |
|  | 64-bitowe oprogramowanie sterujące pracą spektrometru i podajnika próbek oraz zbierające dane |  |
|  | oprogramowanie pracujące w środowisku WIN 10 PRO lub równoważny w polskiej wersji językowej |  |
|  | możliwość analizowania i przeliczania otrzymanych wyników bez konieczności wykonywania ponownych pomiarów |  |
|  | możliwość przygotowania raportów projektowanych przez użytkownika |  |
|  | możliwość automatycznego przesyłania danych do innych programów np. Excel, Word lub równoważny arkusz kalkulacyjny i edytor tekstu w polskiej wersji językowej |  |
| KOMPUTER STACJONARNY do oferowanego powyżej spektrometru zapewniający prawidłową pracę oprogramowania sterującego spektrometrem absorpcji atomowej przeznaczonym do oznaczania rtęci techniką zimnych par w układzie przepływowo-wstrzykowym wraz z podajnikiem próbek nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry (wpisać dokładne oferowane parametry lub potwierdzić słowem TAK) |
| Płyta główna |
|  | Rodzaj | Jednoprocesorowa |  |
| Procesor |
|  | Architektura | Procesor o architekturze zgodnej z x86, 64 bitowy |  |
|  | Wydajność | Procesor osiągający w teście cpubenchmark wynik nie mniejszy niż 16 800 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Warunek musi być spełniony nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia dokumentu potwierdzającego przez zaoferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego |  |
|  | Liczba procesorów | 1 |  |
|  | Typ procesora | Wielordzeniowy |  |
| Pamięć operacyjna |
|  | Rozmiar pamięci | 32 GB DDR4 |  |
|  | Ilość modułów | 2 (2 x 16GB) |  |
|  | Taktowanie pamięci | 2666 MHz |  |
|  | Obsługa pamięci | 64 GB |  |
| Napęd |
|  | Nagrywarka | Nagrywarka DVD R+/-W: DVD-RW DRIVE (odczyt i zapis na płytach DVD/CD) |  |
| Kontroler dysków |
|  | Rodzaj (obsługiwane standardy) | SATAIII i/lub SSD |  |
| Dyski twarde |
|  | Ilość | 1 |  |
|  | Łączny rozmiar | 500 GB |  |
|  | rodzaj | 1 x dysk SSD SATA\ PCIe 500 GB 85 000/84 000 IOPs odczyt/zapis losowy |  |
| Porty wejścia/wyjścia |
|  | Rodzaj/ilość | DP i HDMI |  |
|  | Rodzaj/ilość | USB 2.0 / 2 |  |
|  | Rodzaj/ilość | USB 3.0 / 2 |  |
|  | ilość | dwa porty USB wyprowadzone z przodu obudowy |  |
| Akcesoria w zestawie |
|  | Mysz | Przewodowa USB z funkcją przewijania, optyczna |  |
|  | Klawiatura | Przewodowa USB US standard 101/102 klawisze |  |
| Karta sieciowa |
|  | Typ | Ethernet 10/100/1000 RJ-45 + WiFi 5 |  |
| Łączność |
|  | Bluetooth | Tak, bluetooth 5 |  |
| Karta graficzna |
|  | Typ | Zintegrowana 256 MB pamięci współdzielonej |  |
|  | Ilość | 1 |  |
| Karta dźwiękowa |
|  | Karta dźwiękowa | Zgodna AC 97 HD Audio |  |
| Obudowa |
|  | Typ | Desktop lub Small Form Factor lub Mini PC lub Tower/Desktop |  |
| Preinstalowane programowanie |
|  | System operacyjny | System operacyjny wykorzystujący architekturę 64 bit, oferowaną ilość pamięci RAM, rekomendowany przez producenta oferowanego, np. Windows 10 Professional 64bit lub równoważny w polskiej wersji językowej |  |
|  | Pakiet biurowy | Microsoft Office 2019 lub równoważny w polskiej wersji językowej |  |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji |  |
| MONITOR 24” do oferowanego powyżej komputera stacjonarnego nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry (wpisać dokładne oferowane parametry lub potwierdzić słowem TAK) |
|  | Rzeczywisty rozmiar wyświetlanego obrazu | 23,8” Panoramiczny |  |
|  | Wielkość plamki (mm) | Maksymalna wielkość 0,27992 |  |
|  | Obsługiwana rozdzielczość wyświetlania | 1920 x 1080 |  |
|  | Czas reakcji matrycy [msec] | Maksymalnie 6 |  |
|  | Jasność [Cd/m2] | 250 |  |
|  | Kontrast | 1000:1 |  |
|  | Inne | Monitor z podstawą umożliwiającą regulację wysokości, kąta pochylenia i obrotu. Zachowane proporcje pomiędzy użyteczną powierzchnią obrazu i rozdzielczością pracy |  |
| Porty Wejścia/Wyjścia |
|  | Rodzaj /ilość | DVI/1 lub DisplayPort/1 lub HDMI, USB 3.0 typu downstream /2 |  |
| Bezpieczeństwo |
|  | Rodzaj/ilość | Port zabezpieczający przed kradzieżą/1 |  |
|  | Podłączenie obrazu | Zamawiający wymaga, by z monitorem były dostarczone odpowiednie kable cyfrowe (DisplayPort) |  |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji |  |
| AUTOMATYCZNY PODAJNIK PRÓBEK do oferowanego powyżej spektrometru nazwa / model ……………………………….…… producent ………………………………. |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry urządzenia | Oferowane parametry (wpisać dokładne oferowane parametry lub potwierdzić słowem TAK) |
|  | współpracujący ze spektrometrem absorpcji atomowej przeznaczonym do oznaczania rtęci techniką zimnych par w układzie przepływowo-wstrzykowym |  |
|  | sterowany przez zewnętrzne oprogramowanie |  |
|  | wyposażony w mechaniczny napęd Z, z wykrywaniem awarii |  |
|  | z programowalną inteligentną prędkością przyspieszania i zwalniania w trzech osiach |  |
|  | posiadający podwójną stację płukania |  |
|  | z wbudowaną 3-kanałową pompą perystaltyczną, o zmiennej prędkości, zapewniającą płukanie igły podajnika zawsze świeżym roztworem |  |
|  | możliwość umieszczenia jednorazowo minimum 180 próbek |  |
|  | możliwość stosowania probówek o pojemności 50 ml (28 mm x 115 mm) i 15 ml (17 mm x 100 mm) |  |
|  | wyposażony dodatkowo w: - 2 stojaki, każdy po 60 pozycji na probówki 15 ml (17 mm x 100 mm) - 2 butle odpływowe - 2400 szt. probówek 15 ml (17 mm x 100 mm) polipropylenowych, odpornych chemicznie, półprzezroczystych, z nakrętkami -100 szt. probówek 50 ml (28 mm x 115 mm) polipropylenowych, stożkowych z podziałką, wolnostojących, odpornych chemicznie, półprzezroczystych, z nakrętkami |  |
|  | wyposażony w osłonę podajnika z odciągiem gazów (dust cover) |  |
|  | 24-miesięczna gwarancja |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim |  |

      - Oferujemy termin dostawy przedmiotu umowy (T):

- do 12 tygodni* od daty zawarcia umowy

- do 10 tygodni* od daty zawarcia umowy

- do 8 tygodni* od daty zawarcia umowy

Maksymalny Termin dostawy przedmiotu umowy dla poszczególnych części wynosi do 12 tygodni od daty zawarcia umowy. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu „Oferta” terminu dostawy, wówczas Zamawiający przyjmie termin dostawy jako do 12 tygodni od daty zawarcia umowy.

Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, w której zaoferuje termin dostawy dłuższy niż do 12 tygodni od daty zawarcia umowy wówczas jego oferta zostanie odrzucona (jako niezgodna z SWZ).

      - Oświadczamy, że:

- Jesteśmy*:

| mikroprzedsiębiorstwem |  |
| --- | --- |
| małym przedsiębiorstwem |  |
| średnim przedsiębiorstwem[1] |  |
| jednoosobową działalnością gospodarczą |  |
| osobą fizyczną nieprowadzącą działalnością gospodarczą |  |
| inny rodzaj |  |

(należy zaznaczyć rodzaj Wykonawcy)

- Zamówienie zrealizujemy:

- *bez udziału podwykonawców;

- *z udziałem niżej wskazanych podwykonawców

| Lp. | Firma podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| … |  |  |

- zapoznaliśmy się z treścią SWZ, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy oraz ze zmianami i wyjaśnieniami treści SWZ oraz, że wykonamy zamówienie na warunkach i zasadach określonych tam przez Zamawiającego;

- wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;

- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- następujące informacje i dokumenty zawarte w ofercie w stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania:

- ……………….

- ……………….

(należy wpisać nazwy plików stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa* – jeżeli dotyczy).

- świadom (-i) odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny 
i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.);

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną cześć są:

  - ……………………………

  - ……………………………

*odpowiednio skreślić albo wypełnić

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną

Załącznik nr 4 do SWZ

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

ORAZ SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

# niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne pn. Dostawa jednowiązkowego spektrometru absorpcji atomowej przeznaczonego do oznaczania rtęci techniką zimnych par w układzie przepływowo-wstrzykowym z podajnikiem próbek, komputerem sterującym, monitorem i niezbędnym oprogramowaniem wraz z instalacją i uruchomieniem oraz szkoleniem dla użytkowników (oznaczenie sprawy: EZP.26.85.2022)

- spełniamy* / nie spełniamy* warunki o których mowa w pkt 7 SWZ;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.);

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodów (Dz. U. 2022 poz. 835);

- zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp)

Jednocześnie oświadczamy, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjęliśmy następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………….…………

- informujemy o dostępności wymaganych w SWZ podmiotowych środkach dowodowych:

| Nazwa oświadczenia lub dokumentu | Adres internetowy na której dokument lub oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej, wydający urząd lub organ/numer lub nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawem oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy 
z wykonawców oddzielnie.

* niepotrzebne skreślić

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną

#### Załącznik nr 5 do SWZ

#### ZOBOWIĄZANIE

#### innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

#### My niżej podpisani ………………………………….….……………..…………………………………………………….................

#### (imię i nazwisko składającego zobowiązanie)

#### posiadając upoważnienie do reprezentowania:

#### …………………………….………………………………….……………………………………………….………………..…………

#### (nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

#### zobowiązujemy się, iż w przypadku gdy Wykonawcy:

#### …………………………………………………………………....……………………………………………………………………….

#### (nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

#### zostanie udzielone zamówienie publiczne na dostawę jednowiązkowego spektrometru absorpcji atomowej przeznaczonego do oznaczania rtęci techniką zimnych par w układzie przepływowo-wstrzykowym z podajnikiem próbek, komputerem sterującym, monitorem i niezbędnym oprogramowaniem wraz z instalacją i uruchomieniem oraz szkoleniem dla użytkowników (oznaczenie sprawy: EZP.26.85.2022), do oddania temu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, zgodnie z art. 118 ustawy Pzp, polegającego na wykorzystaniu

#### …………………………………………………………………………………………………………………….………………………

#### W celu udowodnienia, że Wykonawca, tj.: …………………………………………………………………………………………...

#### (nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

#### będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący podmiot, który reprezentuję(emy) z Wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów – oświadczamy, co następuje:

#### odnośnie zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu który reprezentujemy:

#### ……………..……………………………………………………………………………………………….…………………………

#### odnośnie sposobu i okresu udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów, które udostępniamy przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

#### - sposób - ………………………………………...………………………………………………………………………………….

#### - okres - …………………………………………………………………………………………………….………..………………

#### odnośnie informacji, czy i w jakim zakresie podmiot, który reprezentujemy, tj. podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą:

#### ………………………………………………………………………………………………………………………………...………

#### Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną

Załącznik nr 6 do SWZ

…………………………………………………………..

Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w postępowaniu na dostawę jednowiązkowego spektrometru absorpcji atomowej przeznaczonego do oznaczania rtęci techniką zimnych par w układzie przepływowo-wstrzykowym z podajnikiem próbek, komputerem sterującym, monitorem i niezbędnym oprogramowaniem wraz z instalacją i uruchomieniem oraz szkoleniem dla użytkowników (oznaczenie sprawy: EZP.26.85.2022), oświadczamy, że warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 7.3.4 SWZ dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej spełnia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..\

(wskazanie firmy i adresu Wykonawcy spełniającego warunek)

Oświadczamy, że wskazany powyżej Wykonawca wykona zakres zamówienia polegający na:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………….……………………………………………………………

- Pozostali (inni niż wskazany w ust. 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

- Wykonawca …………………………………………………………………… (wskazanie firmy i adresu Wykonawcy) 
zrealizuje zamówienie w zakresie: …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….………..……..…………………………...…………

……………………………………..……..…………………………………………………………………………….………

- Wykonawca ……………………………………………………… (wskazanie firmy i adresu Wykonawcy)

zrealizuje zamówienie w zakresie: ……………………………………………………..………………………………….

………..……..………………………………………………………………………………………………….………………

……………………..……..………………………………………………………………………………………….…………

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną

#### Załącznik nr 7 do SWZ

OŚWIADCZENIE 
PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU 
ORAZ SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy podmiot udostępniający zasoby)

Oświadczamy, że w postępowaniu pn. Dostawa jednowiązkowego spektrometru absorpcji atomowej przeznaczonego do oznaczania rtęci techniką zimnych par w układzie przepływowo-wstrzykowym z podajnikiem próbek, komputerem sterującym, monitorem i niezbędnym oprogramowaniem wraz z instalacją i uruchomieniem oraz szkoleniem dla użytkowników (oznaczenie sprawy: EZP.26.85.2022):

1.  spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w:

1) pkt 7.3.4 w zakresie …………………………………………………………………………………………

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.),

- nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodów (Dz. U. 2022 poz. 835),

- zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczamy, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjęliśmy następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………….…………

- informujemy o dostępności wymaganych w SWZ podmiotowych środkach dowodowych:

| Nazwa oświadczenia lub dokumentu | Adres internetowy na której dokument lub oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej, wydający urząd lub organ/numer lub nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawem oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy 
z wykonawców oddzielnie.

* niepotrzebne skreślić

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną

# Footnotes

[1] Definicja MŚP zawarta jest w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw: 1. Średnie przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; 2. Małe przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro; 3. Mikroprzedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.