ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

OPIS:

Wirówka

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu) |
| --- | --- | --- |
|  | Klawiatura |  |
|  | Praca bez chłodzenia |  |
|  | Rotor z adapterami do probówek stożkowych 15/50 ml |  |
|  | Napięcie prądu-230 V/ 50-60 Hz |  |
|  | Model referencyjny Centrifuge 5804 |  |
|  | Prędkość - 200 – 14 000 rpm |  |
|  | Zakres objętości - 1 000 mL |  |
|  | Wyświetlacz - duży, jasno podświetlony LCD |  |
|  | Tempa przyspieszania/hamowania – 10/10 |  |
|  | Zegar - Od 1 min do 99 min, z funkcją pracy ciągłej, funkcja short-spin |  |
|  | Maks. pobór mocy - 900 W |  |
|  | Wymiary (S × G × W) - 46,6 × 55,0 × 33,7 cm / 18,4 × 21,7 × 13,3 in |  |
|  | Pojemność maks. - 4 × 250 mL/ 2 × 5 MTP |  |