Załącznik Nr. 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i budowy wielofunkcyjnych stref aktywności sportowych – projekt” w ramach zadania inwestycyjnego pn:”Zaplecze sportowe przy boisku sportowym przy ulicy Szkolnej w Starachowicach”.

1. LOKALIZACJA OBIEKTU:
Starachowice, ul Szkolna 14, dz. ewid. nr 12 obręb 02, własność Gminy Starachowice.
Projektowany budynek należy usytuować w ogólnodostępnej strefie rekreacji na terenie kompleksu obiektów sportowych MOSiR Starachowice.
Zaprojektowany obiekt należy połączyć ” łącznikiem komunikacyjnym” z istniejącym budynkiem zaplecza sportowego oz. nr 83.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZESPÓŁ OBIEKTÓW:
Program użytkowy obiektu przewiduje :
1. Remont i modernizację istniejącego budynku klubu sportowego.
2. Rozbudowę zaplecza sportowego z łącznikiem komunikacyjnym.
3. Projekt budowy boiska do „mini golfa” zlokalizowanego na dachu projektowanego zaplecza sportowego.
Projektowane obiekty, w kompleksie istniejących, mają za zadanie spełniać funkcje „mieszaną”, sportowo - dydaktyczną i służyć poprawie potencjału sportowego miasta. Całość kompleksu ma tworzyć i być adresowana do wielopokoleniowych grup społecznych.
W ramach opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej należy uwzględnić następujące elementy projektowe :
        Adnotacja 1
- projekt remontu istniejącego budynku zaplecza parterowego oz. na mapie nr 83, o pow. zabudowy 168 m2,
- przebudowa istniejącego uzbrojenia podziemnego (likwidacja kolizji jeżeli zajdzie potrzeba),
  Adnotacja 2
- Budynek powinien być zaprojektowany jako budynek parterowy o bryle zwartej i prostej, niepodpiwniczony, elewacja prosta, dach płaski o konstrukcji odwróconej,
- zaplecze sanitarno - szatniowe dla kobiet i mężczyzn ( szatnie, WC, natryski),
- pomieszczenia szatniowo sędziowskie z zapleczem sanitarnym – 4 szt., pokoje biurowe-2szt
- sala odpraw,
- ciąg komunikacyjny,
- zaplecze magazynowe,
- „łącznik” między obiektem istniejącym, a projektowanym, stanowiący ciąg komunikacyjny wraz z platformą i schodami wejściowymi na teren boiska (od tyłu budynku),
- zagospodarowanie terenu wokół budynków (oświetlenie, droga dojazdowa, pożarowa, chodnik),
- instalacje zewnętrzne przyłączeniowe,
- instalacje wewnętrzne (elektryczna, wodno - sanitarna , centralnego ogrzewania, instalacji alarmowej, odgromowej, wentylacji i monitoringu).
  Adnotacja 3 - załącznik graficzny „koncepcja zaplecza”
- na dachu zaplecza zaprojektować boisko otwarte o nawierzchni trawiastej do gry w „min golfa”, boisko winno posiadać oświetlenie ( z możliwością funkcjonowania w okresie jesienno – zimowym), i być zabezpieczone,
- wyposażenie techniczno - meblowe dla części zaplecza sportowego i wyposażenie ruchome dla „mini golfa”.
Opracowanie projektowe będzie dotyczyło następujących rodzajów robót projektowych:
- projekt zagospodarowania terenu
- projektu remontu istniejącego zaplecza sportowego
- projektu rozbiórki budynku oz. nr 84,
- opracowania projektu zaplecza sportowego z boiskiem do gry w„mini golfa”
  Projekt winien być oparty na materiałach zgodnych z normami i dostępnej technologii.
  Rodzaj i kolor materiałów oraz inne elementy należy zaprojektować zgodnie z zaakceptowanymi założeniami oraz uzgodnieniami na etapie zatwierdzenia koncepcji.
- Wszystkie materiały zaproponowane w projekcie i wyposażenie winny posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do użytkowania (aprobaty, rekomendacje, atesty, certyfikaty itp.).
  Przedłożona dokumentacja winna być opracowana do udzielenia zamówienia na realizację robót w procedurze zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poz. zm.).
  Do obowiązków projektanta należy:
        - przeprowadzenie szczegółowej wizji w terenie,
- przygotowanie koncepcji zagospodarowania i uzgodnienie jej z zamawiającym ( 1 miesiąc od podpisania umowy),
        - opracowanie dokumentacji projektowej i rozbiórkowej,
- przygotowanie materiałów do pozwolenia na budowę i uzyskanie pozwolenia na budowę, wraz z niezbędnymi warunkami, uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami, w tym min. uzgodnienia z zakresu bhp, p. poż. ergonomii itp.
- pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy.
Projektant na bieżąco będzie informował Zamawiającego o postępie prac projektowych przekazując mu kopie wystąpień o warunki, wytyczne, uzgodnienia, decyzje, opinie i kopie otrzymanych warunków i wytycznych oraz decyzji i opinii.

Z-ca Prezydenta ….........................

Kierownik Referatu Inwestycji Miejskich
i Rozwoju Gospodarczego	…..............................................

Pracownik merytoryczny	…...............................................

        ….............................................
      Zatwierdzam dokument: