Załącznik 1A do SWZ
FORMULARZ CENOWY

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / kolumna (3x4)	Kwota podatku VAT od wartości netto	Wartość brutto / kolumna (5+6)
1	2	3	4	5	6
1.	Świadczenie usług w zakresie miesięcznej konserwacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin – 6847szt. punktów świetlnych, 201 skrzynek sterująco – pomiarowych (PPE)	34 miesiące
2.
	Wymiana szafy oświetleniowej wraz z przewodami, rurami ochronnymi, konstrukcjami i zegarem astronomicznym Rabbit CPa4.0n (demontaż i montaż) wraz z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej	3 szt.
	Wymiana słupa PP-10/12 wraz z konstrukcjami linii napowietrznej (demontaż i montaż)	30 szt.
	Wymiana słupa PB-10/12 wraz z konstrukcjami linii napowietrznej (demontaż i montaż)	30 szt.
	Wymiana słupa RK-10/12 wraz z konstrukcjami linii napowietrznej (demontaż i montaż)	30 szt.
	Wymiana słupa oświetleniowego stalowego z wysięgnikiem, fundamentem i tabliczką TB-1/2 o wysokości do 10m (demontaż i montaż) wraz z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej	30 szt.
	Wymiana słupa parkowego WZ-6,5 na słup stalowy z tabliczką TB-1/2 wraz z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej / (demontaż i montaż)	30 szt.
	Wymiana słupa parkowego WZ-6,5 na słup aluminiowy z tabliczką TB-1/2 wraz z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej / (demontaż i montaż)	30 szt,
	Wymiana uszkodzonego kabla YAKXs 4x35 mm (odcinek 50 mb) odkopanie, zasypanie, ułożenie kostki brukowej lub odtworzenie nawierzchni asfaltowej wraz z pomiarami izolacji kabla	6 szt.
	Wymiana uszkodzonego przewodu oświetleniowego AL 35 mm wraz z potrzebnym osprzętem linii napowietrznej (odcinek 50 mb)	6 szt.
	Wymiana uszkodzonego przewodu oświetleniowego AsXSn 2x35 mm wraz z potrzebnym osprzętem linii napowietrznej (odcinek 50 mb)	6 szt.
	Wymiana uszkodzonej oprawy typu URAN 3 ze źródłem światła (demontaż i montaż) wraz z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej	15 szt.
	Wymiana zegara astronomicznego typu Rabbit CPa4.0n (demontaż i montaż)	15 szt.
	Wymiana oprawy oświetleniowej słupowej (korpus oprawy wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium wraz ze źródłami światła WLS/HPI o mocy 70W (klosz chroniący źródła światła wykonany z PC odpornego na uderzenia, o współczynniku udarowości mechanicznej, niemniejszej niż IK 10), wraz z wysięgnikami ocynkowanymi o wysięgu do 1,5 m i masie do 15 kg (pożądany kąt nachylenia 90°), przewodami, bezpiecznikami, zaciskami prądowymi oraz wmontowanym układem redukcji mocy (demontaż i montaż) wraz z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej	15 szt.
	Wymiana oprawy oświetleniowej słupowej (korpus oprawy wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium wraz ze źródłami światła WLS/HPI o mocy 100W (klosz chroniący źródła światła wykonany z PC odpornego na uderzenia, o współczynniku udarowości mechanicznej, niemniejszej niż IK 10), wysięgnikami ocynkowanymi o wysięgu do 1,5 m i masie do 15 kg (pożądany kąt nachylenia 90°), przewodami, bezpiecznikami, zaciskami prądowymi oraz wmontowanym układem redukcji mocy (demontaż i montaż) wraz z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej	15 szt.
	Wymiana oprawy oświetleniowej słupowej (korpus oprawy wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium wraz ze źródłami światła WLS/HPI o mocy 150W (klosz chroniący źródła światła wykonany z PC odpornego na uderzenia, o współczynniku udarowości mechanicznej, niemniejszej niż IK 10), wysięgnikami ocynkowanymi o wysięgu do 1,5 m i masie do 15 kg (pożądany kąt nachylenia 90°), przewodami, bezpiecznikami, zaciskami prądowymi oraz wmontowanym układem redukcji mocy (demontaż i montaż) wraz z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej	15 szt.
	Wymiana oprawy oświetleniowej (korpus oprawy wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego, malowany metodą proszkową) wraz ze źródłami światła LED 70 W, klosz będący jednocześnie zespoloną wielokrotną soczewką o niesymetrycznym rozsyle światłości, z wymiennym jednoczęściowym panelem z diodami Power LED oraz zasilaczem umiejscowionym w dolnej części korpusu, współczynnik ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi, niemniejszy niż IK 10) wraz z wysięgnikami ocynkowanymi o wysięgu do 1,5 m i masie do 15 kg (pożądany kąt nachylenia 90°), przewodami, bezpiecznikami, zaciskami prądowymi oraz wmontowanym układem redukcji mocy (demontaż i montaż) wraz z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej	15 szt.
	Wymiana oprawy oświetleniowej (korpus oprawy wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego, malowany metodą proszkową) wraz ze źródłami światła LED 60 W, klosz będący jednocześnie zespoloną wielokrotną soczewką o niesymetrycznym rozsyle światłości, z wymiennym jednoczęściowym panelem z diodami Power LED oraz zasilaczem umiejscowionym w dolnej części korpusu, współczynnik ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi, niemniejszy niż IK 10) wraz z wysięgnikami ocynkowanymi o wysięgu do 1,5 m i masie do 15 kg (pożądany kąt nachylenia 90°), przewodami, bezpiecznikami, zaciskami prądowymi oraz wmontowanym układem redukcji mocy (demontaż i montaż) wraz z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej	15 szt.
	Wymiana oprawy oświetleniowej (korpus oprawy wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego, malowany metodą proszkową) wraz ze źródłami światła LED 56 W, klosz będący jednocześnie zespoloną wielokrotną soczewką o niesymetrycznym rozsyle światłości, z wymiennym jednoczęściowym panelem z diodami Power LED oraz zasilaczem umiejscowionym w dolnej części korpusu, współczynnik ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi, niemniejszy niż IK 10) wraz z wysięgnikami ocynkowanymi o wysięgu do 1,5 m i masie do 15 kg (pożądany kąt nachylenia 90°), przewodami, bezpiecznikami, zaciskami prądowymi oraz wmontowanym układem redukcji mocy (demontaż i montaż) wraz z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej	3 szt.
	Wymiana oprawy oświetleniowej (korpus oprawy wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego, malowany metodą proszkową) wraz ze źródłami światła LED 40 W, klosz będący jednocześnie zespoloną wielokrotną soczewką o niesymetrycznym rozsyle światłości, z wymiennym jednoczęściowym panelem z diodami Power LED oraz zasilaczem umiejscowionym w dolnej części korpusu, współczynnik ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi, niemniejszy niż IK 10) wraz z wysięgnikami ocynkowanymi o wysięgu do 1,5 m i masie do 15 kg (pożądany kąt nachylenia 90°), przewodami, bezpiecznikami, zaciskami prądowymi oraz wmontowanym układem redukcji mocy (demontaż i montaż) wraz z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej	15 szt.
	Wymiana oprawy parkowej (korpus oprawy wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego, malowany metodą proszkową) wraz ze źródłami światła LED 38W, klosz PMMA, (demontaż i montaż) wraz z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej	15 szt.
	Wymiana oprawy parkowej typu: OCP 70W (demontaż i montaż) wraz z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej	15 szt.
	Montaż brakujących bezpieczników zabezpieczających oprawy oświetleniowe na słupie	150 szt.
	Czyszczenie opraw oświetlenia ulicznego lub kloszy ochraniających źródło światła	750 szt.
	Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej dla 600 ± 5 % obwodów oświetlenia ulicznego	3 kpl.
	Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej pojedynczego obwodu oświetleniowego	3 kpl.
	Montaż iluminacji świątecznych wraz z podłączeniem do istniejącego systemu oświetlenia ulicznego - dekoracje latarniowe	750 kpl.
	Montaż iluminacji świątecznych wraz z podłączeniem do istniejącego systemu oświetlenia ulicznego – dekoracje wolnostojące i duże elementy wystroju świątecznego	90 kpl.
	Demontaż iluminacji świątecznych wraz z podłączeniem do istniejącego systemu oświetlenia ulicznego - dekoracje latarniowe	750 kpl.
	Demontaż iluminacji świątecznych wraz z podłączeniem do istniejącego systemu oświetlenia ulicznego – dekoracje wolnostojące i duże elementy wystroju świątecznego	90 kpl.
	Wykonanie gniazd podłączeniowych z bezpiecznikami na słupach stalowych/aluminiowych dla montażu dekoracji świątecznych	150 szt.
	Podłączanie urządzeń obsługujących gminne imprezy plenerowe	60 szt.

Uwaga:
1) W wierszu pierwszym Formularza cenowego w kolumnie czwartej należy podać cenę netto za jeden miesiąc świadczenia usług.

Udzielimy następującej gwarancji jakości, wynoszącej minimum:
 36 miesięcy na roboty budowlane, licząc od dnia odbioru robót,
 36 miesięcy na dostarczone i zainstalowane oprawy oświetleniowe sodowe, licząc od dnia odbioru,
 60 miesiące na dostarczone i zainstalowane oprawy oświetleniowe LED, licząc od dnia odbioru,
 48 miesięcy na dostarczone i zainstalowane źródła światła, licząc od dnia odbioru,
 36 miesięcy na dostarczone i zainstalowane inne urządzenia, licząc od dnia ich odbioru.

.........................................	..………………….........…..................………….............................…

     miejscowość, data	pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy*

*w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnik.