ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY po zmianie

| CPV 33190000-8 |  |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analizator hemoglobiny |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 1. Urządzenie służące do pomiaru ilościowego hemoglobiny. 2. Urządzenie posiada stację dokującą. 3. Urządzenie fabrycznie nowe. 4. Posiada znak CE. 5. Zakres pomiaru hemoglobiny (g/dl): 0-26. 6. Materiał do badania: krew włośniczkowa, żylna, tętnicza. 7. Możliwość podłączenia do systemu komputerowego (BANK KRWI) oraz wydruków wyników. 8. Czytnik kodów kreskowych w celu identyfikacji osoby. 9. Możliwość elektronicznej, automatycznej kontroli jakości. 10. Możliwość identyfikacji wyniku badań pacjenta. 11. Analizator posiada: zasilacz sieciowy, akumulator, oprogramowanie. 12. Zapewnienie mobilności sprzętu: możliwość zasilania sieciowego i bateriami. 13. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. 14. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację i bezpłatne szkolenie personelu nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. 15. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 16. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim oraz całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzenia. 17. Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie. 18. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych (obejmujących koszty robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez Zamawiającego. 19. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin; 20. Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni. Na czas naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym w okresie gwarancyjnym. |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

…………..………………………….

(data i podpis Wykonawcy)