## część 1
Lp. | Nazwa | Opis parametrów | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Przewidywane ilości | Oferta Wykonawcy Potwierdzenie spełnienia wymagania (Tak albo Nie- niepotrzebne skreślić) Kolumnę wypełnia Wykonawca | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. D x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowane urządzenie - numer katalogowy, producent
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | A: Wirówka z chłodzeniem; B: - siła wirowania: nie mniej niż rcf 20913 x g (14000 rpm), - możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie 200-14000, ze skokiem 10 rpm w zakresie 200 ‐ 5000 rpm i skokiem 100 rpm w zakresie 5000 ‐ 14000 rpm, - wysokość dostepu: nie mniej niż 29cm, - automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora, - możliwość ustawienia prędkości rozpędzania i hamowania rotora, - funkcja uruchamiania zegara po osiągnięciu ustawionej prędkości, - minimalna pojemność 4 x 750ml, - awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania, - możliwość ustawienia czasu w zakresie 1 - 99min, - możliwość regulacji temperatury w zakresie -9°C do +40°C, - wysokość wirówki z otwartą pokrywą: nie więcej niż 80cm, - szerokość: nie większa niż 70,0 cm, - oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z możliwością ustawienia szybkości wirowania, - możliwość wprowadzenia i zapamiętania minimum 35 programów użytkownika, - wirówka musi posiadać certyfikat CE, - gwarancja: minimum 36 miesięcy, - przycisk szybkiego, wstępnego schładzania komory wirowania, - możliwość konwertowania wartości rcf i g między sobą, - możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego, - utrzymywanie temperatury komory w trybie „standby” do momentu otwarcia pokrywy, -funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku braku użytkowania, - dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory, - funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora oraz ograniczania prędkości wirowania, - podświetlany wyświetlacz, - poziom hałasu: nie więcej niż 56 dB; C: szt.; D: 1; E: TAK/ NIE
2 | A: Rotor wychylny z adapterami; B: - rotor wychylny z koszami, - prędkość minimalna wirowania : 3 220 x g (4 000 rpm), - możliwość wirowania probówek i butelek o obj. od 0,2ml do 500ml oraz płytek MTP, - możliwość wirowania z wykorzystaniem aerozoszczelnych pokrywek do wirowania niebezpiecznych próbek, - w zestawie kompatybilne z koszami adaptery na minimum 12 probówek stożkowych typu Falcon o poj. 15ml - 2 sztuki, - możliwość jednoczesnego wirowania minimum 24 probówek typu Falcon o poj. 15ml, - w zestawie kompatybilne z koszami adaptery na minimum 5 probówek stożkowych typu Falcon o poj. 50ml - 2 sztuki, - możliwość jednoczesnego wirowania minimum 10 probówek typu Falcon o poj. 50ml, - kompatybilny z oferowaną przez Wykonawcę wirówką z chłodzeniem - gwarancja: minimum 36 miesięcy; C: zestaw; D: 1; E: TAK / NIE
3 | A: Łącznie cena oferty na część 1 (∑ poz. 1-2); H: X; K: X

## część 2
Lp. | Nazwa | Opis parametrów | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Przewidywane ilości | Oferta Wykonawcy Potwierdzenie spełnienia wymagania (Tak albo Nie- niepotrzebne skreślić) Kolumnę wypełnia Wykonawca | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. D x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowane urządzenie - numer katalogowy, producent
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
1 | A: Termomikser z termoblokiem i pokrywą; B: - urządzenie do mieszania i termostatowania próbek z możliwością wymiany bloków grzejnych, - dostosowane do probówek oraz płytek w zakresie od 5µl do 50ml, - podświetlany wyświetlacz, - regulacja temperatury pracy w zakresie od 1°C do 100°C, - zakres termostatowania od 15°C poniżej temperatury pomieszczenia do 100°C, - zakres szybkości mieszania 300 – 3000 rpm, - dokładność utrzymywania temperatury ±0,5°C między 20°C a 45°C, oraz ±1°C <20°C i >45°C, - prędkość ogrzewania: nie więcej niż 7°C/min, - prędkość schładzania: nie więcej niż 2,5°C/min, - programowalny interwał czasowy od 15 sek. do 99:30 godz., możliwość pracy ciągłej, - możliwość zaprogramowania ustawień użytkownika z regulacją temperatury oraz mieszania, - przyciski wyboru wcześniej zdefiniowanych programów, - orbita mieszania: nie większa niż 3 mm, - promień mieszania i worteksowania: nie większy niż 1,5 mm, - mieszanie w dwóch wymiarach, - szerokość: nie większa niż 20,6 cm, - wymiana termobloku bez użycia narzędzi, - automatyczne rozpoznanie bloku i wyświetlanie maksymalnej liczby obrotów, - możliwość mieszania z przerwami, - oddzielny przycisk do krótkiego mieszania na panelu urządzenia, - port USB, - w zestawie z pokrywą antykondensacyjną zapewniającej homogenny rozkład temperatury, chroniącej próbki przed parowaniem oraz osadzaniem się skroplonej pary wodnej na pokrywce i ściance probówki, kompatybilna z oferownym przez Wykonawcę termomikserem, - kompatybilny z oferowanym termomikserem termoblok na minimum 24 probówki typu Eppendorf o poj. 1,5ml, - możliwość użycia dodatkowych termobloków na płytki typu DeepWellPlate 500ul, 1000ul, - gwarancja: nie mniej niż 24 miesiące; C: 1 zestaw; D: 1; E: TAK / NIE