## zadanie nr 1
załącznik nr 2.1 KZ-2380/97/2022/ZW-JW.
Formularz asortymentowo- cenowy /po modyfikacji/
Zadanie nr 1 Wzorcowanie i legalizacja wag Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi
L.p. | Zakres czynności | Rodzaj urządzeń | Ilosć urządzeń | Cena jednostkowa usługi netto | Wartość netto usługi | Stawka podatku VAT | Wartość brutto usługi
1 | Wzorcowanie wag laboratoryjnych: - wyznaczenie błędów wskazań w minimum 4 punktach pomiarowych, - wystawienie świadectw wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji PCA zawierających wyniki wzorcowania wraz z oszacowaniem niepewnością pomiaru - potwierdzenie zachowania spójności pomiarowej - wymagane jest aby wykonawcą usługi było laboratorium pomiarowe posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzająca jego kompetencje oraz zgodność wdrożonego systemu jakości z wymogami normy międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025, | Waga XA 60/220; d=0,01/0,1mg, max 60/220g - (wzorcowanie) | 1 |  |  | 23%
|  | Waga WXD 200/2000; d=0,001/0,01g, max 200/2000g – (wzorcowanie) | 2 |  |  | 23%
|  | Waga WPT1; d=0,05g, min 1g, max 1 kg – (wzorcowanie i legalizacja) | 1 |  |  | 23%
|  | Waga WLT 6/X/L d= 0,1g max 6kg (wzorcowanie i legalizacja) | 1 |  |  | 23%
|  | MENSOR WM 15P2 d=e=0,005kg max min 0,1 kg - waga hakowa (wzorcowanie) | 1 |  |  | 23%
|  | Waga WPS 510/C/2 d=1 mg, max 510g – (wzorcowanie i legalizacja) | 1 |  |  | 23%
|  | Sartorius CP-224S-OCE d = 0.1 mg, max. 220 g (wzorcowanie) | 1 |  |  | 23%
|  | Mikrowaga XA 53.4Y.M PLUS | 1 |  |  | 23%
2 | Legalizacja – wykonawca każdorazowo dostarczy wraz z urządzeniem świadectwo legalizacji (dla urządzeń wykazanych do legalizacji) wystawione przez upoważniony do tego podmiot tj. Urząd Miar, Akredytowane Laboratorium, punkt legalizujący. Wykonawca może wskazać podmiot, który będzie wykonywał te usługi | urządzenia wskazane w pkt. 5 Formularza ofertowego | 4 |  |  | 23%
3 | Regulacja, kalibracja ( w uzasadnionych przypadkach) | Wyzej wymienionych urządzeń | 9 |  |  | 23%
RAZEM | [5 empty] | xxxx
Koszty dojazdu do siedziby Zamawiajacego ul. Lutomierska 108/112 w Łodzi winny zostać wkalkulowane w cenę.