## Pakiet nr 1
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA Załącznik nr 2
Znak sprawy: 33/2022
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Kod CPV: 33168000-5
| Pakiet nr 1 Akcesoria endoskopowe | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT (10-8) | Wartość brutto (4x7) | Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać) | Nazwa dokumentu dopuszczającego zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Szczypczyki biopsyjne jednorazowe, miseczki owalne bez igły, pokrywane, śr.: 2,4 mm, dł.: 160 cm. 10 szt. w opakowaniu. | op. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Pętle do polipektomii, jednorazowe, owalne, dł. narzędzia: 230 mm, śr. narzędzia: 2,4 mm, śr. pętli: 10 mm. 10 szt. w opakowaniu. | op. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Pętle do polipektomii, jednorazowe, owalne, dł. narzędzia: 230 mm, śr. narzędzia: 2,4 mm, śr. pętli: 20 mm. 10 szt. w opakowaniu. | op. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Jednorazowe, sterylne igły do wstrzyknięć, posiadają mechanizm stabilizacji igły oraz metalowe zakończenie osłony zewnętrznej, śr.: 2,4 mm, dł.: 230 cm, rozmiar igły: 25 G, dł. igły: 5 mm. 10 szt. w opakowaniu. | op. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
……………………………………… podpis osoby upoważnionej
………………….., dnia ……………..

## Pakiet nr 2
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA Załącznik nr 2 do SWZ
Znak sprawy: 33/2022
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Kod CPV: 33168000-5
| Pakiet nr 2 Akcesoria endoskopowe II | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT (10-8) | Wartość brutto (4x7) | Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Igły jednorazowego użytku z osłonką teflonową do ostrzykiwań w zabiegach endoskopowych 2300 mm, kanał roboczy: 2,8 mm, dł. ostrza: 6 mm, średnica igły: 0,7 mm. Rękojeść wyposażona w zdejmowany plastikowy klips zapobiegający niekontrolowanemu wysunięciu igły. | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku. Łyżeczki owalne z okienkiem, z kolcem i bez kolca. Śr. osłonki: 2,3 mm, dł. narzędzia: 160 cm. Spiralna osłonka pokryta teflonem. Min. śr. kanału roboczego: 2,8 mm. | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku. Łyżeczki owalne z okienkiem, bez kolca. Śr. osłonki: 2,3 mm. Dł. narzędzia: 230 cm. Spiralna osłonka pokryta teflonem. Min. śr. kanału roboczego: 2,8 mm. | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Cystotom jednorazowego użytku*, cewnik o średnicy: 6 Fr, 8,5 Fr, 10 Fr, zakończony metalowym pierścieniem koagulacyjnym. Uchwyt posiadający standardowe przyłącze HF. Długość narzędzia: 180 cm. | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Koszyk do ekstrakcji, twardy, wykonany z nitinolu, z pamięcią kształtu, jednorazowego użytku, typu dormia oraz trapezoidalny, 4-drutowy oraz 6-drutowy, z pojedynczego drutu. Długości koszyków: 40 mm, 50 mm, 60 mm. Średnica osłonki: 2,8 mm. Do kanału roboczego: min. 3,8 mm. Funkcja rotacji. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Zestaw do drenażu nosowo - żółciowego, w zestawie: cewnik drenujacy, rurka nosowa i złącze, cewnik drenujący wykonany z miękkiego tworzywa widocznego w RTG, z zagięciem typu pigtail o średnicy: 5, 7 i 9 Fr, dł.: 290 cm. | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Zestaw do drenażu nosowo - żółciowego, w zestawie: cewnik drenujący, rurka nosowa i złącze, cewnik drenujący wykonany z miękkiego tworzywa widocznego w RTG, z zagięciem typu alfa pigtail o średnicy: 5, 7 i 9 Fr, dł.: 290 cm. | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Cewnik do ECPW, jednorazowego użytku*, końcówka temperowana, lub metalowa kulka, śr. cewnika: 1,8 mm, akceptuje prowadnik 0,035", łącznik typu Y z uszczelką umożliwiającą podanie kontrastu bez usuwania prowadnika, kolorowe markery na końcówce dystalnej. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 |  | 0
* Sprzęt wielorazowego użytku powinien umożliwiać wykonanie co najmniej 5 zabiegów na 1 szt.
| ………………….., dnia …………….. |  |  |  | ……………………………………… podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 3
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA Załącznik nr 2 do SWZ
Znak sprawy: 33/2022
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Kod CPV: 33168000-5
| Pakiet nr 3 Akcesoria endoskopowe III | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT (10-8) | Wartość brutto (4x7) | Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Pętla do polipektomii, owalna, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 6 mm | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Pętla do polipektomii, owalna, monofilamentna, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 10 mm | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Pętla do polipektomii, owalna, monofilamentna, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 15 mm | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Pętla do polipektomii, owalna, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 25 mm | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Pętla z siatką do usuwania polipów, średnica 2,4 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 25 mm | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Igła do wstrzyknięć, średnica 2,4 mm, długość robocza 230 cm, rozmiar igły 25 G, długość igły 5 mm | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Szczypczyki biopsyjne, szczęki owalne z okienkiem, dają możliwość pobrania większej objętości tkanki, bez igły, średnica 2,3 mm, długość robocza 1800 mm | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Szczypczyki biopsyjne, szczęki owalne z okienkiem, dają możliwość pobrania większej objętości tkanki, bez igły, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Szczypczyki biopsyjne, szczęki owalne z okienkiem, dają możliwość pobrania większej objętości tkanki, typ aligator bez igły, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Szczypczyki biopsyjne JUMBO, szczęki owalne, dają możliwość pobrania większej objętości tkanki, bez igły, średnica 3,0 mm, długość robocza 2300 mm | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 235 cm, do średnicy kanału roboczego 2,3 mm, rozwarcie 135 stopni, długość ramion 16 mm. Klipsowanica posiada port infuzyjny umożliwiający oczyszczenie pola przed założeniem klipsa | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Korki biopsyjne na kanał roboczy do aparatów Fujifilm serii 530 (10 szt. W opakowaniu) | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Zawór woda-powietrze do aparatów serii 700 | szt. | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Zawór ssący do aparatów serii 700 | szt. | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Ustnik z elastyczną i materiałową taśmą podtrzymującą bez rurki tlenowej | szt. | 4000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Szczotki czyszczące, jednorazowe, dwustronne, zakończone plastikową kulką, zapobiegającą uszkodzeniu kanału endoskopu; elastyczna osłonka i duża odporność na zgniatanie; średnice włosia 5mm i 10mm, długość narzędzia 2300mm, średnica cewnika 1,7mm | szt. | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ………………….., dnia …………….. |  |  |  | ……………………………………….
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 4
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA Załącznik nr 2 do SWZ
Znak sprawy: 33/2022
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Kod CPV: 33168000-5
| Pakiet nr 4 Akcesoria endoskopowe IV | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT (10-8) | Wartość brutto (4x7) | Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Enoskopowa aplikacyjna igła ostra pod kontrolą ENDO-USG przeznaczona do znaczenia zmian narządowych w obrębie układu pokarmowego typ HD, śr.: 22 G, z ładunkiem czterech złotych markerów. | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Endoskopowa igła biopsyjna aspiracyjna pod kontrolą ENDO-USG z mandrynem i strzykawką próżniową: 19 / 22 / 25 Gauge. | szt. | 250 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Enoskopowa biopsyjna igła gruboigłowa pod kontrolą ENDO-USG typ ProCore. | szt. | 90 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Endoskopowa igła do zabiegów neurolizy pod kontrolą EUS. | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Coile naczyniowe typu Tornado z mikro włoskami hemostatycznymi, średnica: 0,035". Długość coila przed inplantacją / średnica zwiniętego coila po inplantacji: 2,6 cm / 4-3 mm, 4,1 cm / 5-3 mm, 5,8 cm / 6-3 mm, 8,0 cm / 7-3 mm, 8,0 cm / 8-4 mm, 14,0 cm / 10-3 mm, 12,5 cm / 10-4 mm, 12,5 cm / 10-5 mm. | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7 FR zbrojona koszulka - dwupalczasta, klipsownica do krwawień endoskopowych jednorazowa, o długości: 230 cm, 16 mm rozwarcie, mikro ząbki na końcach, rotacja: 360 stopni. | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Endoprotezy jednorazowe dróg żółciowych typu podwójny PIGTAIL doskonale widoczne w RTG na proksymalnym i dystalnym końcu: możliwość utrzymania protezy w organizmie powyżej trzech miesięcy lub według indywidualnych wskazań lekarza. | 8 - 10 Fr o dł. 3 - 5 cm między zaczepami | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 - 10 Fr o dł. 5 cm między zaczepami | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 - 7 Fr o dł. 7 - 9 cm między zaczepami | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 - 7 Fr o długości 9 -12 - 15 cm między zaczepami | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Endoskopowy węglowy tatuaż do trwałego oznaczania miejsc w ukł. pok. (opakowanie 10 strzykawek o poj. 5 ml). |  | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
………………….., dnia …………….. |  |  |  | ………………………………………………………… podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 5
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA Załącznik nr 2 do SWZ
Znak sprawy: 33/2022
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Kod CPV: 33168000-5
| Pakiet nr 5 Akcesoria endoskopowe V | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT (10-8) | Wartość brutto (4x7) | Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 9 mm okrągły gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający 1 montowany na kanale roboczym. Długośc robocza: 165 cm. Do endoskopów o rozmiarach 9,5 - 11 mm 11/6 a,t. | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 10 mm okrągły gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający 1 montowany na kanale roboczym. Długośc robocza: 165 lub 220 cm. Do endoskopów o rozmiarach 10,5 - 12 mm. | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 11 mm okrągły gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający 1 montowany na kanale roboczym. Długość robocza: 220 cm. Do endoskopów o rozmiarach 11,5 -14 mm. | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Kotwica do uchwycenia tkanki. Trzy wysuwane, zagięte ostrza do mocowania w twardych tkankach. | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Szczypce dwustronne. Zamykana strona prawa i lewa, niezależnie od siebie. Do mocowania brzegów perforacji. | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ………………….., dnia …………….. |  |  |  | ………………………………… podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 6
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA Załącznik nr 2 do SWZ
Znak sprawy: 33/2022
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Kod CPV: 33168000-5
Pakiet nr 6 - Akcesoria endoskopowe VI | [9 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT (10-8) | Wartość brutto (4x7) | Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do uąytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica: 0,035'', długość robocza: 4500 mm, giętka, prosta lub zakrzywiona końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości: 70 mm widoczna w promieniach RTG, posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50 mm - 70 mm zielony znacznik, 80 mm - 90 mm znacznik spiralny, 90 mm - 400 mm znacznik X, specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1, fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe, dwa rodzaje sztywności. | szt. | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica: 0,025'' długość robocza: 4500 mm, giętka, prosta lub zakrzywiona końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości: 70 mm widoczna w promieniach RTG, posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50 mm - 70 mm zielony znacznik, 80 mm - 90 mm znacznik spiralny, 90 mm - 400 mm znacznik X, specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1, fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe, dwa rodzaje sztywności. | szt. | 35 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Osłonka dystalna do wideo-duodenoskopu TJF-Q190V, sterylna, jednorazowa. Op. 20 sztuk. | op. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych, typ 4 lub 8-drutowy, minimalna średnica kanału roboczego: 3,7 mm, maksymalna średnica współpracującej prowadnicy: 0,035'' (0,89 mm), szerokość rozłożonego koszyka: 22 lub 20 mm, długość robocza narzędzia: 1900 mm, na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy, narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym, posiada port iniekcyjny, posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu, dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku, 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych, typ 4 lub 8-drutowy, minimalna średnica kanału roboczego: 2,8 mm, szerokość rozłożonego koszyka: 22 lub 20 mm, długość robocza narzędzia: 1900 mm, zaokrąglona końcówka dystalna uławia wejście do przewodów żółciowych, posiada funkcję rotacji, narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym, posiada port iniekcyjny, posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu, dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku, 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jednorazowy koszyk do usuwania małych kamieni kieszeniowych z przewodów żółciowych; wykonany z nitynolu; typ 8-drutowy, o specjalnym splocie w kształcie wiru; do wprowadzania po prowadnicy; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica kanalu endoskopu 3,7mm; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych, balon można napompować do 3 średnic: 8,5 mm, 11,5 mm, 15 mm, narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu, na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG, narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia, maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu: 2,7 mm, długość narzędzia: 1900 mm, kompatybilna prowadnica: 0,035'' lub mniejsza, narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości (over-the-wire), minimalna średnica kanału roboczego: 2,8 mm, w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy, narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światło osłonką na balon, 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 110 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 7Fr, długość narzędzia 1900mm, posiada haczyk C, zestaw składa się z cewnika popychającego, minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 8,5Fr lub 10Fr (do wyboru przez zamawiającego) typu one-action, długość narzędzia 1900mm, posiada haczyk C, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, pokrywana silikonem, wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji. Długość protezy 40, 60, 80, 100, 120 mm, średnica 10mm; posiada 14 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowe i 2 na listkach. Znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. Aplikator o długości 180cm. Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; 1 sztuka w opakowaniu; | szt. | 35 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; złote znaczniki radiologiczne: na końcach i na środku; długość całkowita 40, 50, 60, 80, 100mm, średnica 8 - 10mm ; aplikator o długości 180 cm ; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; dobra widoczność fluoroskopowa, system antymigracyjny w postaci rozszerzanych kołnierzy | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, powlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; złote znaczniki radiologiczne: na końcach i na środku; lasso, długość całkowita 40, 50, 60, 80, 100mm, średnica 8- 10 mm; aplikator o długości 180 cm. posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. Dobra widoczność fluoroskopowa, system antymigracyjny w postaci rozszerzanych kołnierzy | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem, w silikonowej powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu. Posiada kołnierze zapobiegające migracji i 1 lasso do usuwania, wykonane z polipropylenu. Lasso posiada złoty znacznik radiologiczny. Długość całkowita protezy: 40, 50, 60, 80, 100 mm, średnica: 8 lub 10 mm. Aplikator o długości: 180 cm i średnicy: 8 Fr (2,66 mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą: 0,035 cala, posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach, 3 w części środkowej, proteza usuwalna, posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze, 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych pokryta silikonem na całej długości. Kształt typu "diabolo". Średnica protezy: 12, 14, 16 mm. Średnica kołnierzy: 24 – 26 – 28 mm, długość całkowita: 20, 30, 40 mm, od strony żołądka posiada lasso do repozycjonowania, długość aplikatora: 180 cm, średnica aplikatora: 3,5 mm (10,5 Fr), 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach, 3 w części środkowej, z systemem kontroli punktu, po przekroczeniu, którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Proteza plastikowa dróg żółciowych wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica: 7, 8,5, 10 Fr, odległość między listkami: 5 do 18 cm co 1cm, doskonała widoczność we fluoroskopii, niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia, 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Proteza trzustkowa, S-kształtna, 7 Fr, dł.: 6, 8, 10, 12 cm, minimalna średnica kanału roboczego: 2,8 mm. | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Proteza trzustkowa, S-kształtna, 8,5 Fr, dł.: 6, 8, 10, 12 cm, minimalna średnica kanału roboczego: 3,2 mm. | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Proteza trzustkowa, S-kształtna, 10 Fr, dł.: 6, 8, 10, 12 cm, minimalna średnica kanału roboczego: 3,7 mm. | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Jednorazowa nakładka do enteroskopu. | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym; ; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3mm; długość cięciwy 20mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); 1 sztuka w opakowaniu | op. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Klipsy jednorazowe, długość ramion klipsa: 7,5 mm, kąt rozwarcia ramion: 90 lub 135 stopni, możliwość warunkowego stosowania rezonansu magnetycznego (MRI) 40 szt. w opakowaniu. | op. | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Jednorazowa igła iniekcyjna, średnica igły: 23 G = 0,6 mm, długość igły: 3 mm, ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwala na obsługę jedną ręką, duża średnica wewnętrzna kanału igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości, udoskonalona ostrość igły, skos igły środkowy, w zabiegach ESD, min. średnica kanału roboczego: 2,8 mm, długość robocza: 2300 mm, 5 szt. w opakowaniu. | op. | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Jednorazowa igła iniekcyjna enteroskopowa do ostrzykiwania i hemostazy, długość robocza narzędzia: 2700 mm, długość igły: 4 mm, średnica igły: 23 G, kąt ścięcia ostrza igły: 30 stopni optymalny do tkanki dolnego odcinka przewodu pokarmowego, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu: 2,5 mm, minimalna średnica kanału roboczego: 2,8 mm, 5 szt. w oddzielnych sterylnych pakietach. Igły posiadają usztywnioną osłonkę zabezpieczającą przed przekłuciem kanału, blokada z dobrze słyszalnym kliknięciem informuje o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki, posiada port do podawania leków. | op. | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Jednorazowa igła iniekcyjna, średnica igły: 23 G = 0,6 mm, długość igły: 5 mm, ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwala na obsługę jedną ręką, duża średnica wewnętrzna kanału igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości, udoskonalona ostrość igły, skos igły standardowy, stosowana w zabiegach ESD, min. średnica kanału roboczego: 2,8 mm, długość robocza: 1650 mm, 5 szt. w opakowaniu. | op. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z ząbkami lub bez, z okienkiem, z igłą mocującą lub bez igły, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzia: 1550 lub 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzenej do endoskopu: 2,45 mm, minimalna średnica kanału roboczego: 2,8 mm. W opakowaniu 20 szt. oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec, sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. | op. | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Szczypce biopsyjne kolonoskopowe, jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z zębami lub bez, z okienkiem, z igłą lub bez igły, do biobsji stycznej minimalna średnica kanału roboczego: 3,7 mm, długość narzędzia: 230 cm. 5 szt. w opakowaniu. | op. | 8 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
27. | 1% marker do powierzchniowego barwienia nierówności śluzówki, zastosowanie diagnostyczne: lokalizacja zmian błony śluzowej, w opakowaniu 10 ampułek, 10 ml w ampułce. | op. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
28. | Balony lateksowe sterylne do endoskopów ultrasonograficznych. 20 szt. w opakowaniu. | op. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Jednorazowe nasadki na końcówkę endoskopu, miękkie, proste, z otworkiem bocznym, odległość od końcówki endoskopu: 4 mm, pasują do posiadanych endoskopów. 10 szt. w opakowaniu. | op. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
30. | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów, narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej, długość narzędzia: 2300 mm, średnica pętli: 30 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu: 2,6 mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu: 2,8 mm. W opakowaniu 5 szt. oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety gotowych do użycia narzędzi. | op. | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
31. | Pętla elektrochirurgiczna monofilamentna do polipektomii, średnica pętli: 10-15 lub 25 mm, średnica drutu: 0,3 mm, średnica części wprowadzanej do endoskopu: 2,3 mm, minimalna średnica kanału roboczego: 2,8 mm, długość narzędzia: 2300 mm, dostarczane w sterylnych pakietach. 10 szt. w opakowaniu. | op. | 35 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
32. | Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (1,5 mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia: 2300 mm, kompatybilne z kanałem: 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi: 0,4 mm, a kopulastego zakończenia: 0,65 mm. Osłona na części dystalnej posiada markery endoskopowe w tym ostatni - ceramiczny, zaokrąglony brzeg. 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
33. | Ładowany aplikator klipsów do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta; jednorazowe narzędzie z funkcją rotacji do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem, współpracuje ze sterylnymi klipsami serii HX-610 w kartridżach; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,75mm, dł. narzędzia 1950mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; opakowanie - 10 sztuk | op. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
34. | Szczoteczka cytologiczna do pobierania próbek z przewodu trzustkowego i przewodów żółciowych; długość narzędzia 1900mm, długość szczoteczki 10mm, średnica szczoteczki 3mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; posiada 2 znaczniki radiologiczne na obu końcach szczoteczki; posiada port iniekcyjny; kompatybilna z prowadnicą 0,89mm (0,035''), na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie szczoteczki po prowadnicy na całej jej długości; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem: | [6 empty] | 0 | Razem: | 0
……………………………………… podpis osoby upoważnionej
………………….., dnia ……………..

## Pakiet nr 7
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA Załącznik nr 2 do SWZ
Znak sprawy: 33/2022
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 7 - Akcesoria endoskopowe VII
| Kod CPV: 33168000-5 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | umowa nr 43/2020/ZAM | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (4x9) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważność | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15
1. | Igła aspiracyjna jednorazowego użytku, do wykonywania biopsji pod kontrolą USG; Igła o średnicy 19G, z otworem bocznym lub bez, końcówka igły wykonana z nitynolu, ostrze igły typu Menghini, doskonała widoczność w obrazie USG. Mandryn zaokrąglony, wykonany z nitynolu. Regulowana osłona od 0 do 5cm. Osłona igły wykonana ze zwojowanego metalu. Długość narzędzia: 1400mm, długość igły 80mm; śr. kanału roboczego: 2,8mm. W zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający. Opakowanie zawiera 5 szt. | op. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Igła aspiracyjna jednorazowego użytku, do wykonywania biopsji pod kontrolą USG; Igła o średnicy 22G, z otworem bocznym lub bez, końcówka igły wykonana z nitynolu, ostrze igły typu Menghini, doskonała widoczność w obrazie USG. Mandryn zaokrąglony, wykonany z nitynolu.Regulowana osłona od 0 do 5cm. Osłona igły wykonana ze zwojowanego metalu. Długość narzędzia: 1400mm, długość igły 80mm; śr. kanału roboczego: 2,8mm. W zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający. Opakowanie zawiera 5 szt. | op. | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Igła aspiracyjne jednorazowego użytku 25G; do wykonywania biopsji FNA/FNB pod kontrolą USG; Igła o średnicy 25G, bez otworu bocznego, doskonała widoczność w obrazie USG, mandryn zaokrąglony, Długość narzędzia: 1400mm, długość igły 80mm; śr. kanału roboczego: 2,8mm. W zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający. Opakowanie zawiera 5 szt. | op. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
razem | [6 empty] | 0 | razem | 0
........................................................
| Szczecin, dnia ........................... |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 8
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA Załącznik nr 2 do SWZ
Znak sprawy: 33/2022
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Kod CPV: 33168000-5
| Pakiet nr 8 Akcesoria endoskopowe VIII | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT (10-8) | Wartość brutto (4x7) | Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNA): wykonana ze stali kobaltowo chromowej na całej długości (łącznie z zaostrzoną końcówką) pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, osłonki igły o różnych średnicach, zależnych od średnicy igły, zaokrąglone końcówki osłonki. Miejsce połączenia z endoskopem wykonane z mosiądzu, mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły. Regulowana długość osłonki igły w granicach: +/- 4 cm, długość wysunięcia igły w granicach: 0 - 8 cm, dostępne średnice: 25, 22 i 19 Gauge. Długość robocza narzędzia: 137,5 cm do 141,5 cm, średnica osłonki: 1,52 mm, 1,65 mm, 1,83 mm w zależności od średnicy. | szt. | 250 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Igła jednorazowego użytku 19,22,25 G do biopsji aspiracyjnej pod kontrolą EUS (FNB), regulowana długość wysunięcia igły w granicach: od 0 mm do 80 mm, igła zaostrzona trójstorzkowo (posiadająca trzy ostrza na końcówce igły), wykonana ze stali kobaltowo - chromowej (rozmiar 19Ga wykonana cała z nitionlu) - na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, osłonka o średnicy: 1,65 mm, mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, długość robocza: 1375 mm - 1415 mm (regulacja długości osłonki w graniach +/- 4 cm), min. średnica kanału roboczego: 2,4 mm. | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Giętka igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNA): igła wykonana z nitinolu - sprężysta, giętka, odporna na deformację, zagięcia i załamania, na całej długości (łącznie z zaostrzoną końcówką) pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS. Zaokrąglona końcówka osłonki, miejsce połączenia z endoskopem wykonane z mosiądzu, mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły. Regulowana długość osłonki igły w granicach: +/- 4 cm. Regulowana długość wysunięcia igły w granicach: 0 - 8 cm, średnica igły: 19 Gauge = 1,14 mm. | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
………………….., dnia …………….. |  |  |  | ……………………………………………………….. podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 9
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA Załącznik nr 2 do SWZ
Znak sprawy: 33/2022
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Kod CPV: 33168000-5
| Pakiet nr 9 Akcesoria endoskopowe IX | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT (10-8) | Wartość brutto (4x7) | Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu, długość robocza: min. 240 cm, średnica osłonki: 2,4 mm, średnica otwartej pętli: 10, 11, 13, 15, 20, 25, 27, 30, 33 mm. Dostępne kształty: owal, hexagonal, crescent, okrągła. Potwierdzenie posiadania wskazań do zimnej polipektomii (znak CE). | szt. | 250 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ………………….., dnia …………….. |  |  |  | ……………………………………… podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 10
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA Załącznik nr 2 do SWZ
Znak sprawy: 33/2022
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Kod CPV: 33168000-5
| Pakiet nr 10 Akcesoria endoskopowe X | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT (10-8) | Wartość brutto (4x7) | Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Balon do ekstrakcji złogów o skwadratowionych ramionach, balon o zmiennej średnicy, w zakresie: 9 – 12, 12 – 15 i 15 – 18 mm, dostępny z ujściem kontrastu powyżej i poniżej balonu, współpracujący z prowadnikiem: 0,035”, o długości: 450 cm, w komplecie ze skalibrowaną strzykawką do inflacji. Proksymalny marker sygnalizujący położenie balonu, średnica cewnika zmniejszająca się w przedziale 7-5 Fr. | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Niskociśnieniowy balon do achalazji pompowany powietrzem w komplecie z prowadnikiem, długość balonu: 10 cm, śr. balonu: 30, 35 i 40 mm, dł. robocza: max. 90 cm, markery na obu końcach balonu pozwalające na radiologiczną weryfikację położenia balonu. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Balon do rozszerzania dróg żółciowych wysokociśnieniowy, z zaokrąglonymi końcami, dł. balonu: 2 cm i 4 cm, średnica balonu: 4, 6, 8, 10 mm (do wyboru), współpracuje z prowadnikiem: 0,035”, o dł.: 260 oraz 450 cm. Ciśnienie robocze: od 8 - 12 ATM. | szt. | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Balon do poszerzania zwężeń jelitowych (z prowadnikiem) o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu - trójstopniowy, z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu oraz z dodatkowym kanałem na prowadnik, dł. balonu: 5,5 cm, dostępne zakresy średnic balonu: 6 – 8, 8 – 10, 10 – 12, 12 – 15, 15 – 18 i 18 – 20 mm, kateter o średnicy: 7,5 Fr i długości: 240 cm, cewnik zawiera fluoroscencyjną metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadajacym im ciśnieniu, wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr.: 2,8 mm. | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Balony do poszerzania zwężeń przełyku i odźwiernika (z prowadnikiem) o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu - trójstopniowy, z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu oraz z dodatkowym kanałem na prowadnik, dł. balonu: 5,5 cm, dostępne zakresy średnic balonu: 6 – 8, 8 – 10, 10 – 12, 12 – 15, 15 – 18 i 18 – 20 mm, kateter o średnicy: 7,5 Fr i długości: 180 cm, cewnik zawiera fluoroscencyjną metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadajacym im ciśnieniu, wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr.: 2,8 mm. | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Balony do poszerzania zwężeń przełyku o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu - trójstopniowy (mocowany na drucie), z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu, dł. balonu: 8 cm, dostępne zakresy średnic balonu: 6 – 8, 8 – 10, 10 – 12, 12 – 15, 15 – 18 i 18 – 20 mm, kateter o średnicy: 6 Fr i długości: 180 cm, cewnik zawiera fluoroscencyjną metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadajacym im ciśnieniu, wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr.: 2,8 mm. Zakres podawanego ciśnienia w balonach: od 3 - 10 ATM. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Jednorazowe igły do ostrzykiwania, w teflonowej osłonce odpornej na załamania, wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę w wybranej pozycji, średnica ostrza igły: 25 - 23 G, długość ostrza: 4 - 6 mm, długość całkowita: 200 -240 cm, dodatkowa osłonka umieszczona w części proksymalnej igły zabezpieczająca przed uszkodzeniem kanału roboczego endoskopu. Wewnątrzny kateter o przekroju gwiazdy. | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, długość robocza: 160 i 240 cm, średnica szczęk: 1,8 mm, 2,2 mm, 2,4 mm, 2,8 mm. Łyżeczki z podwójnymi otworami w szczękach oraz z ząbkami na obwodzie, konstrukcja mechanizmu szczęk zapewnia możliwość wykonywania biopsji stycznych, z systemem cięgieł umożliwiającym otwarcie szczypiec zawsze, przy każdym zagięciu, sztywny odcinek dystalny, zapewnia możliwość łatwiejszego pokonywania zagiętych odcinków kanału biopsyjnego endoskopu. Pancerz szczypiec pokryty jest tworzywem sztucznym i w zależności od długości narzędzia posiada inny kolor. Dodatkowo na całej długości szczypce pokryte są substancją ograniczającą tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego. Szczypce wyposażone są w system trzech markerów określających położenie narzędzia wewnątrz endoskopu i sygnalizujących zbliżający się moment wyjścia szczypiec z kanału roboczego. Dwie wersje do wyboru przez użytkownika: z igłą i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek biopsyjnych (okrągłe, elipsoidalne oraz pogłebione), współpracujące z kanałem roboczym: od 2,0 mm do 3,2 mm. | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku, z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa: 11 i 17mm z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, dostępne w długościach 155 oraz 235, min. średnica kanału roboczego: 2,8 mm. | szt. | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Cewnik do ERCP dwu lub trzykanałowy do wyboru, długość: 210 cm i średnica: od 5 Fr, końcówka prosta lub zakrzywiona. | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Siatka do zbierania polipów, jednorazowego użytku, jałowa, z dostępną funkcją rotacji wokół własnej osi za pomocą pierścienia w obudowie rękojeści; średnica kanału 2,5 mm, długość 230cm; rozmiar 3x5,5cm. Narzędzie z dostępną manualną funkcją regulacji rozmiaru wielkości rozwarcia pętli w trzech rozmiarach: 10,20 oraz 30mm przy użyciu dedykowanego stopera wbudowanego w rękojeść. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Polimerowa proteza: 1 - cienkościenna do drenażu dróg żółciowych, z endoskopowym znacznikiem od strony XII-cy, w dwóch wersjach, centralnie gięta i z zagięciem XII-czym, o śr. 7 Fr (o śr. wew.: 1,7 mm), 8,5 Fr (o śr. wew.: 2,1 mm) i 10 Fr (o śr. wew.: 2,3 mm) 2 - cienkościenna do drenażu dróg żółciowych, z endoskopowym znacznikiem od strony XII-cy, w kształcie podwójnego pigtail, o śr. 7 Fr (o śr. wew.: 1,7 mm) i 10 Fr (o śr. wew.: 2,3 mm). | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Zestawy do protezowania dróg żółciowych z protezą typu Amsterdam wykonaną z materiału zapewniającego przedłużoną drożność, fabrycznie zmontowany, zawiera cewnik prowadzący, cewnik popychający oraz protezę zamocowaną w sposób umożliwiający korektę jej położenia zarówno w przód jak i w tył, współpracuje z prowadnikiem o średnicy: 0,035”. Dostępne długości protez: 5, 7, 10, 12 i 15 cm, średnice protez: 7 - 8,5 - 10 i 11,5 Fr. | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji „Pull”, w rozmiarach: 20 Fr (6,67 mm) i 24 Fr (8 mm), wykonany z silikonu, z możliwością usunięcia zestawu przezskórnie (bez konieczności wykonywania endoskopii), zestaw wyposażony w port typu „Y” z niezależnymi portami do odżywiania i podawania leków, z klamrą pozwalającą na szczelne zamknięcie drenu. Zestaw zawiera: dren PEG, igłę z mandrynem, pętlę do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG, skalpel, obłożenie z otworem, komplet gazików z otworem, 2. zewnętrzne nasadki zabezpieczające dren PEG, nożyczki i pean zakrzywiony (2 zestawy w opakowaniu). | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Zestaw zawierający 6 opasek wykonanych z materiału hypoalergicznego, podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia, wyposażony w port, przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, dźwiękowa sygnalizacja momentu uwolnienia opaski, pętla przystosowana do zimnej i gorącej polipektomii z plecionego drutu w rozmiarze 25 mm o kształcie heksagonalnym, próbnik na materiał do badania histopatologicznego, możliwość stosowania narzędzi do hemostazy bez konieczności demontażu zestawu, dostępny w dwóch wersjach: dla endoskopu diagnostycznego oraz dla endoskopu terapeutycznego. | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Zestawy do opaskowania żylaków przełyku zawiera 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego (nie zawiera latexu), głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy: 8,6 - 11,5 mm. | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Papillotom igłowy - trójkanałowy, długość igły: 4 - 6 mm, średnica końcówki: 4,8 Fr, zalecany prowadnik: 0,035". | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Koszyk trapezoidalny w stalowym pancerzu do ekstrakcji złogów z funkcją awaryjnej litotrypsji, z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, współpracuje z prowadnikiem o średnicy: 0,035”, min. średnica kanału roboczego: 3,2 mm, wymagane rozmiary kosza: 1,5 x 3, 2 x 4 cm 2,5 x 5 i 3 x 6 cm. | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Dwukanałowa szczotka cytologiczna z cieniującą końcówką i systemem pomiaru odległości, średnica katateru: 8 Fr, średnica szczoteczki: 2,1 mm, zalecany prowadnik: 0,035". | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Sfinkterotom jednorazowego użytku, z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu, dł. robocza: 200 cm, dł. cięciwy tnącej: 20 i 30 mm, nos: 5 mm, średnica noska do wyboru: 3,9 mm, 4,4 mm, 4,9 mm. | szt. | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Prowadnik endoskopowy: dostępne średnice: 0,025, 0,035 i 0,038”, dostępne długości: 260 i 450 cm, dostępne trzy wersje prowadników z hydrofilną końcówką roboczą widoczną w RTG o długości: 5 cm, 10 cm, 5 cm i 10 cm (po obu stronach prowadnika), sztywność: standardowa i usztywniona, dostępne końcówki: prosta i zagięta, z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania, w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie, dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia. | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Samorozprężalny stent do protezowania nowotworowych zwężeń przełykowych oraz uszczelniania przetok, uwalniany dystalnie, znaczniki RTG na zestawie wprowadzajacym, wykonany z grubego drutu nitinolowego - dobra widoczność całego stentu pod RTG, możliwość repozycji na zestawie do 75% znacznik repozycyjny na rękojeści, możliwość wykonania MRI w warunkach zgodnych z wymogami określonymi w instrukcji obsługi, nitka do repozycji od strony proksymalnej stentu, dostępna wersja pokrywana i z odsłoniętymi końcami, długość: 10 cm, 12 cm, 15 cm, średnica robocza: 18 mm i 23 mm, średnica kołnierzy antymigracyjnych: 25 / 23, 28 / 28 mm, zalecany prowadnik: 0,038". W przypadku stosowania stentu całkowicie pokrytego możliwa jest jego implantacja w zwężeniach łagodnych. W takim przypadku może on być implantowany na okres do 8 tygodni, a następnie bezpiecznie usunięty. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Samorozprężalny, platinolowy, pokrywany stent do protezowania nowotworowych oraz łagodnych zwężeń dróg żółciowych (załadowany do zestawu), z petlą do repozycji, średnica stentu: 10 mm, dł: 4, 6, 8, 10, 12 cm oraz 8 mm, dł: 6, 8, 10, 12 cm, średnica zestawu wprowadzającego: 8,5 Fr, z możliwością otwierania i zamykania stentu na zestawie do min. 80% i złożenia zestawu do pozycji wyjściowej, markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu, po przekroczeniu, którego nie jest możliwe zamknięcie stentu. Zalecany prowadnik: średnica 0,035", długość: 260 / 450 cm. Możliwość usuniecia stentu w wersji całkowicie krytej od 12 miesięcy od implantacji. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Samorozprężalny, nitinolowy stent do protezowania zwężeń jelitowych. Stent: średnica 25 / 30 mm oraz 22 / 27mm, długość: 6, 9, 12 cm. System wprowadzający: długość robocza: 135 cm i 230 cm, średnica: 10 Fr. Zalecany prowadnik: 0,035". | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Samorozprężalny, nitinolowy stent do protezowania zwężeń dwunastnicy. Stent: średnica 22 / 27 mm, długość: 6, 9, 12 cm. System wprowadzający: długość 230 cm, średnica 10 Fr. Zalecany prowadnik: 0,035". | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Urządzenie do inflacji i deflacji balonów do achalazji w komplecie z manometrem. | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Urządzenie wielorazowego użytku do obsługi balonów, do poszerzania zwężeń oraz współpracujące z koszykiem z funkcją litotrypsji. | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
28. | Strzykawki 60 ml z manometrem jednorazowego użytku, opakowanie zawiera 5 szt. | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Urządzenie do inflacji z manometrem, posiadające funkcję szybkiej pre-inflacji i szybkiej deflacji. | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
30. | Ustnik do gastroskopii w rozmiarach: 60 Fr, 54 Fr, dostępność wersji z retencją lub bez, opakowanie zawiera 100 szt. | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
31. | Zestaw szczotek czyszczących jednorazowych. Szczotka do czyszczenia kanałów roboczych: dwustronna, dł.: 240 cm, śr. każdej z główek: 5 mm i długości: 13 mm, śr.teflonowego cewnika: 1,65 mm. Szczotka krótka do czyszczenia gniazd zaworów, główki o śr.: 10 mm oraz długości: 40 mm. Opakowanie zawiera 50 zestawów. | zestaw | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
32. | Czterokomorowa pułapka na polipy, opakowanie zawiera 25 szt. | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
33. | Gąbka do mycia i zabezpieczania endoskopów, opakowanie zawiera 50 szt. | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
34. | Cewnik do termicznej ablacji dróg żółciowych: elektroda o długości 2x8 mm oraz średnicy 8 Fr, długość cewnika 180 cm. kompatybilna z posiadanym w pracowni generatorem Erbe Vio | szt. | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
35. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku do usuwania ciał obcych; średnica narzędzia 2,4mm i 1,8mm, długość robocza 180 i 230 cm, zakończenie łyżeczek w kształcie aligatora lub ząb szczura, średnica rozwarcia szczęk: 4,5mm; 7mm; 8mm; 9mm. 1 op=5 sztuk. | op. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
……………………………………… podpis osoby upoważnionej
………………….., dnia ……………..

## Pakiet nr 11
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA Załącznik nr 2 do SWZ
Znak sprawy: 33/2022
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Kod CPV: 33168000-5
| Pakiet nr 11 Ankesoria endoskopowe XI | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | 68/9/2019/zam | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT (10-8) | Wartość brutto (4x7) | Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Kompletny zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii metodą pull, średnica silikonowego cewnika zakończonego grzybkiem wynosi: min. 24 Fr. | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ………………….., dnia …………….. |  |  |  | ………………………………… podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 12
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA Załącznik nr 2 do SWZ
Znak sprawy: 33/2022
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Kod CPV: 33168000-5
| Pakiet nr 12 Akcesoria endoskopowe XII | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT (10-8) | Wartość brutto (4x7) | Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Jednorazowy endoskop do choledoskopu terapeutycznego: pole widzenia 120 stopni, średnica końcówki dystalnej 10,5Fr; maksymalna średnica robocza 10,8Fr; długość robocza 214 cm; średnica kanłu roboczego 1,2mm. Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia Zamawiającemu na okres realizacji umowy generatora kompatybilnego z zaoferowanymi endoskopami. | szt. | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Kleszcze biopsyjne współpraujące z jednorazowymi endoskopami choledeoskopu cyfrowego o średnicy zewnętrznej 1,0mm | szt. | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Koszyk 15mm współpracujący z jednorazowymi endoskopami choledoskopu cyfrowego | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Pętla 9mm współpracująca z jednorazowymi endoskopami choledoskopu cyfrowego | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Zestaw drenów do choledoskopu cyfrowego. | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Sonda do litotrypsji w drogach żółciowych - średnica 1.9 Fr, długość 375 cm. Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia Zamawiającemu na okres realizacji umowy generatora kompatybilnego z zaoferowaną sondą. | szt. | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
……………………………………… podpis osoby upoważnionej
………………….., dnia ……………..

## Pakiet nr 13
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA Załącznik nr 2 do SWZ
Znak sprawy: 33/2022
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Kod CPV: 33168000-5
| Pakiet nr 13 Akcesoria endoskopowe XIII | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT (10-8) | Wartość brutto (4x7) | Nr katalogowy i nazwa produktu zaoferowanego (podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Wykonana ze stali kobaltowo chromowej, pokryta echogenicznym wzorem w kształcie litery ”V” wykonanym laserowo, zapewniającym zwiększoną widoczność w obrazie EUS. Unikalna, wieloostrzowa końcówka Trident z trzema ostrzami o zróżnicowanej długości i kącie ścięcia ułatwiające pobieranie próbek tkanek o wysokiej jakości histopatologicznej. Miejsce połączenia z endoskopem wykonane ze stali chirurgicznej. Mandryn wykonany z nitinolu wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły. Średnica osłonki 1.8mm, regulowana długość osłonki igły w granicach +/- 4 cm. Długość wysunięcia igły w granicach 0 – 8 cm. Regulowana dlugość osłonki igły oraz igły z dokładnością co 1 mm. Regulacja za pomocą przycisków blokujących „Push and Lock”. Średnica 22 G. Długość robocza narzędzia od 1375 mm do 1415 mm. Igła pakowana w komplecie ze strzykawką podciśnieniową, z trójstopniową blokadą o pojemności 20 cc oraz zaworkiem odcinającym wyposażonym w Luer Lock. | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ………………….., dnia …………….. |  |  |  | ………………………………… podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 14
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA Załącznik nr 2 do SWZ
Znak sprawy: 33/2022
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
33111710-1
Pakiet nr 14 - Sterylny jednorazowy wkład do strzykawki automatycznej
| Kod CPV: 33168000-5 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (4x9) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważność | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15
1. | Wkład do strzykawki automatycznej: kompatybilne w 100% ze wstrzykiwaczem MARK V PROVIS MEDRAD, objętość 150 ml. | op. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
razem | [6 empty] | 0 | razem | 0
........................................................
| Szczecin, dnia ........................... |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 15
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA Załącznik nr 2 do SWZ
Znak sprawy: 33/2022
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 15 - Sprzęt interwencyjny
| Kod CPV: 33168000-5 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (4x9) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważność | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15
1. | Stent szyjny, hybrydowa struktura stentu, platynowe markery na końcach stentu, dostępne dwa rodzaje stentu, „taperowany” i prosty, długość systemu doprowadzającego 135 cm, długości: 20, 30, 40, 50, średnice dla stentu prostego od 4 do 10 mm, wymagane średnice graniczne, średnice dla stentu „taperowanego”, distal / proximal: 5 / 7, 6 / 8, 7 / 9, 7 / 10, 8 / 10. | op. | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Filtr do neuroprotekcji, dostępne dwa systemy RX (długośc prowadnika 170 cm) i OTW (długośc prowadnika 300 cm), średnice „parasola”: 4, 5, 6, 7, 8 mm, markery na końcu dystalnym i proksymalnym „parasola” oraz na ramionach dla dobrej wizualizacji położenia oraz otwarcia systemu. Wielkośc otworów 100 – 120 mikrometrów. Obecność markera na dystalnym końcu systemu wyprowadzającego, umożliwiającego precyzyjne określenie położenia i stopnia złożenia „parasola”. | op. | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Cewnik z balonem do angioplastyki naczyń obwodowych: dostępne średnice od 3 do 12 mm (OTW), dostępne długości: 20, 25, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200 mm, ciśnienie nominalne 6 atm (dla balonu 3 mm ciśnienie nominalne 10 atm). Maksymalne dopuszczalne ciśnienie 10 atm. Długość systemu wprowadzającego: 80, 110, 135, 170 cm. Rozmiar katetera 5 F. Dla średnic balonu 3 - 6 mm możliwość stosowania systemu z prowadnikiem 0,025”. Dla systemu RX dostępne średnice od 1,25 do 7 mm, w tym od 1,25 do 4 mm średnice co 0,25 mm. Dla systemu RX możliwość użycia prowadnika 0,014”. | op. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Stent na balonie do naczyń obwodowych kobaltowo - chromowy, dostępne długości stentu: 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 mm, dostępne średnice stentu 4 - 10 mm, systemy wprowadzania 80, 110 i 135 cm. Utrata długości stentu podczas rozprężania poniżej 5%. Ciśnienie nominalne 6 atm, maksymalne dopuszczalne ciśnienie 10 atm. | op. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Introduktor długi do zabiegów obwodowych, zbrojony, w zestawie dodatkowo: igła angiograficzna 18G oraz rozszerzadło, dostępne długości od 55 cm do 90 cm, min. 5 różnych w przedziale, dostępne średnice od 5 do 8 F, dostępne introduktory ze zbrojeniem typu „coil” oraz pokryciem hydrofilnym, końcówka prosta i z krzywizną „fajka”, możliwość zamówienia introduktora z markerem w końcu dystalnym. | op. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
razem | [6 empty] | 0 | razem | 0
........................................................
| Szczecin, dnia ........................... |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 16
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA Załącznik nr 2 do SWZ
Znak sprawy: 33/2022
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 16 - Sprzęt diagnostyczny
| Kod CPV: 33168000-5 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (4x9) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważność | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15
1. | Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych, do wybiórczego kontrastowana naczyń, końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna, wyprofilowana tak, aby umożliwiała wybiórcze zacewnikowanie tętnic, typy ukształtowania końcówki: Renal, Bentson, Headhunter, Newton, Mani, Multipurpose, Simmons, Sidewinder, J-Curve, Cobra, Shepard Hook, Celiac TrunkVertebral, Straight, Pigtail, cewnik zbudowany z poliuretanu, cewnik zbrojony oplotem stalowym, marker na końcu cewnika – „świecąca” w RTG końcówka cewnika, pokrycie hydrofilne, dobra sterowalność 1:1, średnica zewnętrzna 4F lub 4,1F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,042” i przepływie powyżej 16,7 ml/s, średnica zewnętrzna 5F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 21 m/s, średnica zewnętrzna 6F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 26 ml/s. | szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Cewnik angiograficzny znakowany typu „Pig-Tail”, długość cewnika 65 cm, 70 cm, 110 cm, średnica cewnika 5F, od 6 do 8 otworów bocznych na końcu dalszym, znakowany złotymi markerami w dystalnym odcinku cewnika na odcinku przynajmniej 10 i/lub 20cm, markery dobrze widoczne w obrazie RTG, lokalizowane co 1 cm na znakowanym odcinku. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Prowadniki obwodowe o pokryciu teflonowym, hydrofobowym lub z PTFE, typu Amplaz, końcówka prowadnika atraumatyczna giętka, prowadnik o trzonie stalowym pokryty PTFE lub teflonem, prowadnik o ruchomym stalowym rdzeniu pokrytym teflonem, prowadniki sterowalne w ofercie, długości od 45 do 260 cm, średnica od 0,018” do 0,038”, dobre kontrastowanie w RTG. | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Introduktor długi do badań naczyniowych, średnica F5, F6, F7, F8, F9 - dł. 55 cm bez mini prowadnika oraz z widocznym markerem na końcu koszulki, średnica F6, F7, F8 - długość 90 cm bez mini prowadnika oraz z widocznym markerem na końcu koszulki. Duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki, zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, silikonowa zastawka uszczelniająca, pokrycie koszulki z zewnątrz oraz ścian kanału wewnętrznego silikonem, duża odporność na zagięcie, dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia, marker 3 mm na końcu koszulki dobrze widoczny w obrazie RTG, koszulka zbrojona oplotem stalowym. | szt. | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Introduktory z markerem, średnica F4, F5, F5,5 , F6, F6,5 , F7, F8 - długość 5,5 cm z mini prowadnikiem, średnica F4, F5, F5,5 , F6, F6,5 , F7, F7,5 , F8, F8,5 , F9, F10, F11 - długość 11 cm z mini prowadnikiem, średnica F4, F5, F5,5 , F6, F 6,5, F7, F8 - długość 5,5 cm z mini prowadnikiem oraz widocznym markerem na końcu koszulki, średnica F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 - długość 11 cm z mini prowadnikiem oraz widocznym markerem na końcu koszulki, duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki, zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, silikonowa zastawka uszczelniająca, pokrycie koszulki z zewnątrz oraz ścian kanału wewnętrznego silikonem, duża odporność na zagięcie, dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia, marker 3 mm na końcu koszulki dobrze widoczny w obrazie RTG, koszulka zbrojona oplotem stalowym. | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Rozszerzacze naczyniowe, średnica od 4F do 9F, akceptujące prowadnik 0,035”, dł. 17 cm. | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Przedłużacze wysokociśnieniowe dł. 25 - 120 cm, giętkie, wykonane z przezroczystego poliuretanu, zbrojone, wytrzymujące ciśnienia do 1200 psi, końcówki typu Luer, odporne na zginanie, stosowane przy wysokim ciśnieniu wstrzykiwanego płynu, długości od 25 cm do 120 cm. | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Filtr przeciwzatorowy do żyły głównej, stało-czasowy, możliwość usunięcia filtru do 12 dni po implantacji lub implantacja na stałe, filtr zbudowany ze szkieletu nitinolowego, konstrukcja koszyczka filtru symetryczna, SDS (system wprowadzający) 6F, filtr samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, filtr stosowany uniwersalnie (femoral, jugular), z podwójnym filtrowaniem, prowadnik filtru pokryty PTFE i teflonem 0,035” z 3 mm końcówką w kształcie J, 150 lub 260 cm długości, koszulka wprowadzająca 6F z markerem na końcówce, dobrze widocznym w obrazie RTG, możliwość wprowadzenia przez śluzę 7F, zestaw do usuwania. | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Prowadniki obwodowe o pokryciu teflonowym, hydrofobowym lub z PTFE, końcówka prowadnika atraumatyczna giętka, prosta, J-curve, prowadnik o trzonie stalowym pokryty PTFE lub teflonem, prowadnik o ruchomym stalowym rdzeniu pokrytym teflonem, prowadniki sterowalne w ofercie, długości od 45 do 260 cm, średnica od 0,014”, 0,018” 0,035”, 0,038”, dobre kontrastowanie w RTG. | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Prowadniki angioplastyczne sterowalne, hydrofobowe, średnica prowadnika 0,018” i 0,035”, długość prowadnika 180 cm i 300 cm, platynowy oplot (dobrze kontrastujący w promieniach RTG) o długości 5 cm, 8 cm, 14 cm, długość końcowych odcinków do kształtowania 4 cm, 8 cm oraz 14 cm. Prowadnik oferowany w kształtach końcówki: „J”, Angled i prosty, miękka atraumatyczna końcówka typu Super Soft, Soft oraz Standard, pokrycie PTFE lub teflonem. Dobra manewrowalność, dobre kontrastowanie końcówki w obrazie RTG, dostępne prowadniki o zmiennej średnicy 0,022” - 0,035”- 0,022”. | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Cewnik prowadzący z zastawką hemostatyczną typu contralateral, dł. 55 cm, z widocznym markerem na końcu. | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Prowadnik obwodowy 0,014", końcówka prowadnika atraumatyczna giętka, prosta, J-curve, prowadnik o trzonie stalowym pokryty PTFE lub teflonem, prowadnik o ruchomym stalowym rdzeniu pokrytym teflonem, prowadniki sterowalne w ofercie, długości od 45 do 260 cm, średnica od 0,014”, dobre kontrastowanie w RTG. | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Stent szyjny, stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z jednego kawałka nitinolu, wycięty laserowo bez łączeń przy pomocy lutów bądź spawów, o bardzo giętkich przęsłach, długość systemu wprowadzającego 135 cm, średnica systemu wprowadzającego 6F, średnica kanału wewnętrznego 0,014”, system monorail, średnica stentu 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, długość stentu 20 mm, 30 mm, 40 mm, dobra widoczność systemu wprowadzającego w obrazie RTG, markery systemu wprowadzającego oznaczające końce stentu dobrze widoczne w RTG, pozwalające kontrolować implantację stentu, segmentowa budowa stentu umożliwiająca dobre dostosowanie się samego stentu do krzywizn naczynia, małe skracanie stentu podczas implantacji, duża odporność na zgniatanie, duża siła radialna stentu. | szt. | 130 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
razem | [6 empty] | 0 | razem | 0
| ……………………… dnia ………………………... |  |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 17
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA Załącznik nr 2 do SWZ
Znak sprawy: 33/2022
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 17 - Sprzęt interwencyjny II
| Kod CPV: 33168000-5 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (4x9) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważność | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15
1. | Prowadnik z filtrem do neuroprotekcji, prowadnik 0,014" o długości 190 cm oraz 300 cm z platynową miękką kształtowalną końcówką. Prowadnik umieszczony w sposób niecentryczny wobec koszyka filtra. Koszyk filtra umocowany w sposób ruchomy gwarantujący obrót na prowadniku. Filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z koszykiem / membraną o porowatości 110 mikronów. Jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5 do 5,5 mm. Koszulka dostawcza w systemie monorail o profilu przejścia 3,2 F. | op. | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | FlowSwitch, przełącznik wysokociśnieniowego przepływu uruchamiany jedna ręką. Ciśnienie przepływu w pozycji otwartej do 7,24 kPa. Dostępne dwa rodzaje przejściówek: przedni „męski”, tylny „damski”. | op. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Stent szyjny samorozprężalny metalowy. Stent dostosowany do naczyń szyjnych. Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem. System dostawczy akceptujący prowadnik 0,014”, monorail. Długość cewnika dostawczego 135 cm. Średnica systemu dostawczego 5 oraz 5,9 F. Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) o geometrii zamkniętych cel. Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy (tętnica szyjna wspólna, tętnica szyjna wewnętrzna). Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny. Średnice: 4 - 10mm, długości: 30 / 40 / 50mm. Dobra widoczność stentu we fluoroskopie, bez markerów. | op. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Cewnik balonowy do tetnicy szyjnej monorail i ultra-soft. Cewnik w systemie RX o długości 80 cm – 150 cm. Kompatybilne z prowadnikiem 0,014” i 0,018”. Średnice: od 1,5 mm do 7 mm (co 0,5 mm) i 8 mm. Długości: 10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 60 mm. Kompatybilne z koszulką 4F lub 5F w zależności od średnicy. Ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 14 atm. | op. | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Stent samorozprężalny wykonany z nitinolu w technice wycinania laserowego z jednego kawałka tuby. Stent o zamkniętych celach na obu końcach i otwartych celach w części środkowej. Średnice stentu: 5 - 14 mm. Długości stentu: 20 - 120 mm. Długości systemu wprowadzającego: 75 cm i 120 cm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, kompatybilny z koszulką wprowadzającą 6 F dla wszystkich rozmiarów. Markery na końcach: 4 lub 5 markerów na każdym z końców w zależności od rozmiaru. | op. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
razem | [6 empty] | 0 | razem | 0
| ……………………… dnia ………………………... | [5 empty] | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 18
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA Załącznik nr 2 do SWZ
Znak sprawy: 33/2022
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 18 - Zestaw do stentowania naczyń mózgowych
| Kod CPV: 33168000-5 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (4x9) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważność | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15
1. | Nitilowy stent samorozprężalny do naczyń mózgowych, rozmiary: - 3,5 x 15 mm, 3,5 x 20 mm, 3,5 x 25 mm, 3,5 x 30 mm, 3,5 x 35 mm, - 4,5 x 15 mm, 4,5 x 20 mm, 4,5 x 25 mm, 4,5 x 30 mm, 4,5 x 35 mm, - 6,5 x 20 mm, 6,5 x 25 mm, 6,5 x 30 mm, 6,5 x 35 mm. Dopasowujący się do naczyń o średnicy od 1,5 do 6,0 mm, średnica stentu 4,5 mm dla naczyń o średnicy >3,0<4,0, laserowo cięty stent zamkniętokomórkowy o atraumatycznej końcówce, posiadający trzy dystalne oraz trzy proksymalne złote markery, trzy markery na prowadniku ułatwiające pozycjonowanie stentu (dystalny, centralny oraz proksymalny), stent repozycjonowalny do 90% uwolnienia, wysoka elastyczność stentu dzięki budowie asymetrycznych komórek, dokładne pozycjonowanie z możliwością wycofania produktu. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
razem | [6 empty] | 0 | razem | 0
| ……………………dnia ………………………………….. |  |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 19
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA Załącznik nr 2 do SWZ
Znak sprawy: 33/2022
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 19 - Sprzęt interwencyjny III
| Kod CPV: 33168000-5 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (4x9) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważność | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15
1. | System kierunkowej aterektomii wewnątrznaczyniowej. Cewnik ze zintegrowanym ostrzem rotującym, do wycinania zwapniałej blaszki miażdżycowej wewnątrz naczynia. Aterotom wyposażony w cztery widiowe ząbki na krawędzi ostrza. Cewniki w 2 rozmiarach umożliwiające aterektomię tętnic o rozmiarach od 3,5 mm do 7 mm. Cewnik o długości 110 / 113 cm, kompatybilny z koszulką 8 F. Zestaw napędowy jednorazowy, zasilany bateryjnie. | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Pętla do usuwania ciał obcych. Pętla wykonana w postaci nitinolowego prowadnika, zakończonego odchodzącą pod kątem 90 stopni w części dystalnej pętlą. Pętla wykonana z pozłacanego drutu wolftamowego. W komplecie cewnik prowadzący dostosowany do wymiaru pętli. Rozmiary pętli: 1. pętla standardowa: średnice 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm, długości prowadnika 65 lub 120 cm, cewnik prowadżacy 4 lub 6 F, 2. mikropętla: średnice 2 / 4 / 7 mm, długości prowadnika 175 / 200 cm, cewnik prowadzący 3,0/2,3 F prox/dyst. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Stent montowany na balonie, stent obwodowy wykonany ze stali medycznej w technice wycinania z tuby. Stent dostarczany na cewniku balonowym o długości korpusu 80 oraz 135 cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035”. Stent posiadający po 4 tantalowe markery na końcach stentu, rozmiary stentu 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm, długości 12 / 17 / 27 / 37 / 57 mm. Stenty do rozmiaru 8 x 57 mm włącznie kompatybilne z introducerem 6F powyżej 8 x 57 - 7F. RBP 12 atm, tabela rozprężalnosci dołączona do opakowania, możliwość użycia tablicy w sterylnym polu. Balon systemu dostawy złożony w pięć zakładek. | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Cewnik balonowy obwodowy, długość cewnika 40 / 80 / 130 / 135 cm. Kompatybilny z koszulką 5, 6, 7 F w zależności od średnicy balonu. Rozmiary balonu: średnica 3 / 4 / 5 / 6 / 7 - długości balonu 20 / 30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 200 mm, dodatkowo długości 250 mm oraz 300 mm dla średnic 4, 5, 6 mm, średnica 8 i 9 mm - długości: 20, 30, 40, 60, 80 mm, średnica 10 mm – długości: 20,30,40,60 mm, średnica 12 mm – długości: 20, 40, 60 mm. Ciśnienie nominalne 7, 8, 10 atm w zależności od średnicy balonu, RBP 10 - 20 bar. Pokrycie hydrofilne cewnika, 2 doskonale widoczne w skopi markery platynoirydowe. | szt. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Stent szyjny, stent wykonany z nitinolu, w postaci tuby, posiadający tantalowe markery na końcach, typu otwartokomórkowego. Stent dostarczany w cewniku typu: „rapid exchange” kompatybilnym z cewnikiem prowadzącym 6 F, dla wszystkich rozmiarów, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”. Stenty proste o rozmiarach 6 / 7 / 8 / 9 / 10 m i długościach 20 / 30 / 40 / 60 mm. Stenty zwężające się o rozmiarach 8 x 6 m oraz 10 x 7 mm i długościach 30 / 40 mm. Stenty zwężające się posiadające dodatkowy marker na cewniku wewnętrznym systemu dostawczego obrazujący segment środkowy stentu między częścią węższą, a szerszą. Stent o zerowej skracalności, wyposażony w system zapobiegający przemieszczeniu stentu dystalnie podczas otwierania. | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Stent samorozprężalnt do naczyń obwodowych 200mm. Stent obwodowy niskoprofilowy wycinany z tuby nitinolowej - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i introduktorem 5F dla średnic 5, 6, 7, 8mm - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i introduktorem 6F dla średnic 9, 10, 12, 14mm - długości 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150 oraz 200mm - długość systemu dostarczającego 80cm, 120cm oraz 150cm - tantalowe markery na obu końcach stentu i na systemie dostawczym | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
razem | [6 empty] | 0 | razem | 0
........................................................
| Szczecin, dnia ........................... |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 20
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA Załącznik nr 2 do SWZ
Znak sprawy: 33/2022
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
33111710-1
Pakiet nr 20 - Sprzęt interwencyjny IV
| Kod CPV: 33168000-5 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | umowa nr 43/2020/ZAM | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (4x9) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważność | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15
1. | Strzykawka ciśnieniowa z manometrem o pojemności 20 cc, zakres atmosfer 0 – 25 AT. | szt. | 220 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
razem | [6 empty] | 0 | razem | 0
| ………………………. dnia …………………………... |  |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 21
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA Załącznik nr 2 do SWZ
Znak sprawy: 33/2022
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 21 - Sprzęt diagnostyczny II
| Kod CPV: 33168000-5 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | umowa nr 43/2020/ZAM | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (4x5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (4x9) | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważność | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15
1. | Prowadnik hydrofilny nitinolowy, 180 - 300, standardowe, półsztywne, sztywne, średnice od 0,018” do 0,038”, długości od 50 do 300 cm, dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia, końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia. Rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, odporny na odkształcenia i na załamanie. W poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe. Trwała powłoka hydrofilna na całej długości, atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu, dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej, dostępne w opcji z kształtowalną końcówką. | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej po koszulkach o średnicach od 5 do 8 F, zbudowane z materiałów biowchłanialnych - polimerowa kotwica od strony światła naczynia i kolagen od strony przydanki, materiał wchłaniający się do 90 dni. | szt. | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej po koszulkach o średnicach od 5 do 7 Fr, biodegradowalne polimerowe dyski od wewnątrz i zewnątrz naczynia, połączone nicią, materiał wchłaniający się do 90 dni. | szt. | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
razem | [6 empty] | 0 | razem | 0
| ………………………….. dnia ……………………….. |  |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej