Warszawa, dnia 11.06.2024r.

L.2612.190/32/KC/2024

Uczestnicy postępowanie nr SPL/32/KC/2024

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie Rozdziału 5 ust. 13 pkt 1) Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa od kwoty 130 000,00 zł netto, którego przedmiotem jest: „Jednorazowa dostawa narzędzi chirurgicznych i laryngologicznych”, sprawa nr: SPL/32/KC/2024.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z otrzymanym do Postępowania pytaniami, niniejszym Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Pakiet 1, poz 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 11,5 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

TAK.

Pytanie nr 2:

Pakiet 1, poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 13 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

TAK.

Pytanie nr 3:

Pakiet 1, poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 13 cm, pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź na pytanie nr 3:

TAK.

Pytanie nr 4:

Pakiet 1, poz. 6: Prosimy o podanie nazwy własnej haku.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Nazwa własna haku to LANGENBECK.

Pytanie nr 5:

Pakiet 1, poz.7: Prosimy o podanie nazwy własnej haku.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Nazwa własna haku to LANGENBECK.

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 1 po zmianach treści stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 6:

Pakiet 2, poz.1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na łyzeczkę Fig 00- 2 mm dł. 17 cm, pozstałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

TAK.

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 2 po zmianach treści stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zamawiający informuje, iż zmianie uległ termin składania ofert. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14.06.2024r. do godz. 10:00.

w imieniu Zamawiającego

/-/ mgr Agnieszka Kuśmierska

………………………………………………….

Dyrektor Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej                                                                                                  dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie

Wyk. w 1 egz.

Przygotował: w dniu 07.06.2024 r. Karolina Polemberska.