**Załącznik nr 3**

ZP.272.1.117.2023

**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania naprawy (remontu) stolarki drzwiowej (bez naświetli) przeciwpożarowej dymoszczelnej o odporności ogniowej od EI-30 do EI-60 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1 – IV piętro budynku. Zakres zamówienia:

Strefa pożarowa IV Piętro - drzwi dwuskrzydłowe – 3 szt., drzwi jednoskrzydłowe – 7 szt.;

Wymiary drzwi wraz z ilością sztuk znajdują się w załączniku nr 1 do SOPZ - zawierającym poglądowe zdjęcia z projektu.

Drzwi posiadają pęknięcia, rysy, uszczerbienia, sporadycznie występują braki uszczelek i listew. Może też wyniknąć konieczność wymiany uszkodzonych zawiasów.

W przypadku stwierdzenia konieczności naprawy drzwi na warsztacie Wykonawcy istnieje możliwość zabrania drzwi z całej strefy pożarowej jak w poniższym zestawieniu.

IV piętro – 10 szt. (strefa pożarowa)

Po dokonaniu naprawy, konserwacji drzwi Wykonawca musi spasować je z ościeżnicą i wyregulować samozamykacze. Po wykonanej usłudze drzwi powinny spełniać rolę drzwi dymoszczelnych i o przewidzianej dla nich odporności ogniowej. Kolorystyka musi odpowiadać pozostałym elementom nieodnawianym np. naświetlom, ościeżnicom.

1. **Ogólne wymagania dotyczące wykonania usługi.**
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie do przedmiotu umowy, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania usługi oraz jej zgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
4. Prowadzenie prac głośnych i uciążliwych należy prowadzić w godzinach poza pracą Urzędu Marszałkowskiego (godz. pracy urzędu: pon. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:30-15:30).
5. Możliwe jest wykonywanie usługi od poniedziałku do piątku po godzinie 1600 oraz w soboty po uprzednim ustaleniu oraz uzyskaniu zgody Zamawiającego.
6. **Wymagania materiałowe.**
7. Wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni we własnym zakresie.
8. Materiały przeznaczone do wykonania przedmiotu zamówienia oraz przechowywane w miejscu wykonywania usługi powinny posiadać dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów wynikających z przepisów, do których odwołuje art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, w tym w szczególności potwierdzające spełnienie wymogów wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
9. **Zabezpieczenie miejsca wykonywania usługi.**
10. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania prac aż do zakończenia i odbioru wykonanej usługi.
11. Każdorazowo, po zakończonym dniu pracy Wykonawca zobowiązany jest pozostawić porządek w miejscu wykonywania usługi i miejscach sąsiadujących.
12. Koszt zabezpieczenia miejsca wykonywania usługi nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
13. Wykonawca przez cały okres realizacji usługi będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 zł.
14. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem mienia Zamawiającego, osób przebywających w pobliżu wykonywania prac i wyposażenia budynku, w którym wykonuje usługę.
15. W przypadku zaniedbania, niewłaściwego wykonywania usługi lub braku koniecznych działań ze strony Wykonawcy jeśli nastąpi uszkodzenie albo zniszczenie wyposażenia budynku i/lub mienia Zamawiającego lub osób przebywających w pobliżu wykonywania usługi, Wykonawca zobowiązany jest naprawić szkodę na swój koszt. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
16. **Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa.**
17. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsc pod względem przestrzegania zasad BHP i ppoż.
18. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia pracownicy Wykonawcy wezmą udział w szkoleniu przeprowadzonym przez służby BHP i ppoż. Zamawiającego dotyczącym jedynie specyfiki obiektu, na którym wykonywane są usługi zorganizowane przez Zamawiającego.
19. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, składowania materiałów łatwopalnych w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich. Wykonawca odpowiada materialnie za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w rezultacie realizacji usługi albo przez personel Wykonawcy.
20. Podczas realizacji usługi Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymaganiach sanitarnych.
21. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia pracowników Wykonawcy przebywających w miejscu wykonywania prac oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
22. **Ochrona i utrzymanie usługi.**
23. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wykonanej usługi oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do wykonania usługi od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego.
24. Wykonawca będzie utrzymywać wykonaną usługę do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego.
25. **Sprzęt.**
26. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanej usługi.
27. Sprzęt, elektronarzędzia itp. będące własnością Wykonawcy lub wynajęte przez Wykonawcę do wykonywania usługi mają być stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będą one odpowiadały wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania.
28. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających dopuszczanie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają tego przepisy.