ZESTAWIENIE KOSZTÓW REMONTU

| Lp. | Nazwa robót | Ilość / pow. | Koszt jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SALA CEREMONIALNA |
| 1 | Remont posadzki granitowej (szlifowanie – cyklinowanie + krystalizacja) | 125,5 m2 |  |  |
| 2 | Malowanie (2x)ścian częściowe skrobanie + szpachl. rys, + gruntowanie, grunt 12m2/l~35l, farba akrylowa16m2/l ~50l | 398,2 m2 |  |  |
| 3 | Remont i przemalowanie olejne kontr. ram stal+szprosów w ścianie szczytowej + płatwie stal + rozpora wew. (wewnątrz kaplicy) | 1kpl |  |  |
| 4 | Malowanie jednostronne szyb – ściana szczyt. powyżej pasa wymienianych okien np. farba poliuretanowa lub do pow. szklanych | 1kpl |  |  |
| 5 | Zakup, dostawa, demontaż i montaż 4 okien trójkątnych w lukarnach ze szkłem fusingowym | 4 szt. |  |  |
| 6 | Jw. lecz w ścianie szczytowej – pas nad wejściem plus uzupełn./naprawa obróbek blach. z blachy cynk.-tytan. 6 szt +2 trójkątne | 1kpl |  |  |
| 7 | System sufitu podwieszonego - podkonstrukcja stalowych dźwigarów kratowych | 5 szt |  |  |
|  | - sufit Ecophon | 60,48 m2 |  |  |
|  | + opaska g-k | 31,2 m2 |  |  |
| 8 | Oświetlenie Szynowe 6 kpl.+ 16opr | 17 mb |  |  |
|  | + kierunkowe montowane na suficie podwieszonym | 12 szt |  |  |
| 9 | Kurtyna powietrzna nad wejściem | 1kp |  |  |
| 10 | Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej zasilającej (rozprowadzenie przewodów podtynkowo wraz z kuciem -instal. oświetlen. I gniazdkowa, rozdzielnie) | 1 kpl |  |  |
| 11 | Rusztowania do robót malarskich, kontr. sufitu podwiesz., instal. elektr.- wewnętrzne (samojezdne nożycowe pomosty robocze lub ruszt. przesuwne kolumn.) | 1zestaw |  |  |
| 12 | Ołtarz (z konstr., wykończ. i oświetl. LED) | 58,4 m2 |  |  |
| 13 | Portal drzwi wejściowych (kontr., wykończ. i oświetleniem LED) | 22,48 m2 |  |  |
| 14 | Remont i przemalowanie olejne konstr. Ram stal. +szprosów w ścianie szczytowej + stal. płatwie+ krokwie. (na zewnątrz kaplicy) | 1kpl |  |  |
| 15 | Malowanie (2x)ścian zewn.– skosy stropodachu+ ściana front. - częściowe skrobanie + szpachl. rys, + gruntowanie, | 1kpl |  |  |
| 16 | Rusztowania do robót malarskich - zewnętrzne (samojezdne nożycowe pomosty robocze lub ruszt. przesuwne kolumn.) | 1zestaw |  |  |
|  | Razem dział sala cerem. netto |  |
| POMIESZCZENIE TECHNICZNE i ZAPLECZE |
| 17 | roboty murowe: - ściana działowa z tynkiem obustr. | 6 m2 |  |  |
|  | - zamurowanie otworu drzwiowego jw. pomiędzy zapleczem a pom. socjalnym | 1,8 m2 |  |  |
| 18 | roboty posadzkowe (naprawa pow. i nowe płytki gres) | 14,19 m2 |  |  |
| 19 | remont i malowanie ścian; pom.technicznego, 1 pom. zaplecza 2 pom. zaplecza. | 24 m2 23 m2 25 m2 72 m2 |  |  |
| 20 | drzwi wewnętrzne szare z bulajem - z futryną, zamkiem patentowym | 1 szt. |  |  |
|  | drzwi wewnętrzne ukryte - do wykończenia z wkładką patentową i z futryną | 2 szt. |  |  |
| 21 | Oświetlenie pomieszcz. gospod. i zaplecza sali - plafon z czujką ruchu | 3 szt |  |  |
| 22 | Pomiary elektryczne i dokumentacja powykonawcza | 1kpl |  |  |
| Razem dział zaplecze netto |  |
| Łącznie działy sala+zaplecze netto |  |
| Podatek VAT 23% |  |
| Ogółem brutto (z 23% Vat) |  |