## Zadanie 1
| Wykonawca: |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
ZADANIE 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lp. | Nazwa | Oznaczenie asortymentu (nr katalogowy, nazwa własna) | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres 24 miesięcy | J.m. | Cena jednostkowa netto | Cena netto (kol. 4x6) | Vat % | Cena brutto (kol. 7+Vat)
1 | Cement kostny z antybiotykiem- średniej lepkości z kopolimerem metakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny , sterylizowany tlenkiem etylenu. Obie komponenty barwione chlorofilem. Opakowanie 2x40g |  | 200 | szt
2 | opakowanie 1x20g |  | 100 | szt
3 | Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami. - wysokiej lepkości z dodatkiem gentamycyny i klindamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Obie komponenty barwione tlenkiem etylenu. Opakowanie 1x40g |  | 20 | szt
Mieszalniki próżniowe do cementu:
4 | 1/ zestaw podwójny – biodrowy- zawierający 2 mieszalniko-strzykawki , filtr powietrza i 2 dysze/długa i krótką/. Przystosowany do mieszania cementu o objętościach: 2 x 80g. Ponadto zawiera uszczelniacz krętarzowy umozliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz wskażnik próżni. |  | 200 | szt
5 | 2/ zestaw pojedynczy – kolanowy- zawierający 1 mieszalniko/strzykawkę , w zestawie jw. Występuje w rozmiarze przystosowanym do mieszania cementu o objętości 1x80 g. |  | 300 | szt
6 | III – Płukanie pulsacyjne . Pistolet do płukania – dysponujący dwoma ustawieniami mocy strumienia płuczącego , odpowiednio do tkanek miękkich i do kości. Zestaw uniwersalny do kolana i biodra - bez odsysania. Zawierający 2 końcówki : długą dokanałową i krótką z osłoną do płukania powierzchni / powierzchnia kłykci kolan, panewki , rany pooperacyjnej/. |  | 200 | szt
| WYMAGANIA : Sprzęt do mieszania cementu i płukania : pistolety , pedał ciśnieniowy do sprężonego powietrza i węże łączące z odpowiednimi konektorami / będącymi na wyposażeniu Bloku Operacyjnego/ Firma dostarcza i serwisuje przez cały okres trwania umowy bez dodatkowych opłat. |  |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Zadanie 2
| Wykonawca: |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
ZADANIE 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lp. | Nazwa | Oznaczenie asortymentu (nr katalogowy, nazwa własna) | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres 24 miesięcy | J.m. | Cena jednostkowa netto | Cena netto (kol. 4x6) | Vat % | Cena brutto (kol. 7+Vat)
1 | Gwóźdź tytanowy podudziowy: -gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli (m.in. wg klasyfikacji AO: 41-A2/A3, 43-A1/A2/A3, 41-C1/C2, 43-C1/C2). Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego i dystalnego. Możliwość kompresji odłamów. Gwóźdź w rozmiarach od 255mm do 465 mm ze skokiem, co 15 mm. Średnica gwoździ: - gwoździe lite: 8mm, 9mm, 10mm - gwoździe kaniulowane: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm |  | 14 | szt
2 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: - korowe 4,0 mm w długości od 18mm do 80mm z przeskokiem, co 2 mm. (do blokowania gwoździ ø 8 i 9 mm) |  | 30 | szt
3 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: - korowe 5,0 mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2 mm i od 85 -100mm z przeskokiem, co 5mm. (do blokowania gwoździ ø 10 - 13 mm) |  | 30 | szt
4 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: - korowo/gąbczaste 5,0 w długości od 30mm do 90mm z przeskokiem, co 5 mm. (do blokowania w obrębie nasady bliższej) |  | 10 | szt
5 | Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm oraz zaślepka 0 mm do blokowania śruby ryglującej gąbczastej gwoździa podudziowego. |  | 14 | szt
6 | Gwóźdź udowy blokowany, kaniulowany tytanowy z możliwością implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. - Możliwość blokowania z użyciem śruby spiralnej. - Możliwość wielopoziomowego blokowania dystalnego, zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej, podłużne otwory umożliwiające dynamizację. Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej nogi. 1/Gwóźdź od 300 do 480 mm ze skokiem, co 28mm średnica gwoździ od 9 - 15mm. 2/Gwóźdź wyłącznie do implantacji retrograde w rozmiarach od 160-280 mm średnica 9-10mm |  | 6 | szt
7 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: - korowe 5,0 mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2 mm i od 85 -100mm z przeskokiem, co 5mm. (do blokowania gwoździ ø 9 - 13mm) |  | 4 | szt
8 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: - korowe 6,0 mm w długości od 26mm do 60mm z przeskokiem, co 2 mm i od 60 -100mm z przeskokiem, co 4-5mm. (do blokowania gwoździ ø 14-15 mm) |  | 4 | szt
9 | Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm 20 mm oraz zaślepka do blokowania śruby ryglującej śrubę spiralną. |  | 6 | szt
10 | Śruba spiralna tytanowa kaniulowana zapewniająca lepsze trzymanie w kości gąbczastej w długościach 45-100 mm z przeskokiem, co 5 mm |  | 2 | szt
11 | Gwóźdź udowy, blokowany kaniulowany, tytanowy. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego. Promień ugięcia gwoździa w projekcji A/P – 1,5 m. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 120 stopni antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych. Gwoździe do prawej i lewej nogi. Gwóźdź w rozmiarach od 300mm do 480 mm ze skokiem, co 20 mm. Średnica gwoździ: od 9 mm do 16 mm, ze skokiem, co 1 mm. |  | 6 | szt
12 | Gwoździe udowe średnica od 14mm do 16mm STERYLNE |  | 1 | szt
13 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: - korowe 5,0 mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2 mm i od 85 -100mm z przeskokiem, co 5mm. (do blokowania gwoździ ø 9 - 13mm) |  | 8 | szt
14 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: - korowe 6,0 mm w długości od 26mm do 60mm z przeskokiem, co 2 mm i od 60 -100mm z przeskokiem, co 4-5mm. (do blokowania gwoździ ø 14-16 mm) |  | 4 | szt
15 | Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm 20 mm. |  | 6 | szt
16 | Śruba doszyjkowa 6,5mm. |  | 6 | szt
17 | Gwóźdź do bliższej nasady kości udowej, w części proksymalnej o średnicy 15,66mm, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kęcie ugięcia 5º (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1000 mm), z ścięciem po stronie bocznej umożliwiające bardziej anatomiczne dopasowanie implantu w kanale śródszpikowym. Możliwość blokowania statycznego (dla gwoździ długości długich w dwóch płaszczyznach) lub blokowania dynamicznego w części dalszej. Dostępne dwie opcje blokowania w części bliższej – z zastosowaniem zwykłej śruby doszyjkowej perforowanej o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym lub ostrza heliakalnego perforowanego (spiralno-nożowego) o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm. Mechanizm blokujący implanty doszyjkowe fabrycznie zamontowany w gwoździu umożliwiający blokowanie dynamiczne i statyczne. Implanty doszyjkowe, z anatomicznie dopasowaną końcówką po stronie bocznej, z perforacją umożliwiającą augmentację. Gwóźdź wykonany ze stopu tytan-molibden, dostępny w długości : - gwoździe krótkie: 170, 200, 235mm (wersja Lewa i Prawa), średnica 9.0; 10.0; 11.0; 12.0mm, kat 125°, 130°, 135°, sterylnie pakowane |  | 10 | szt
18 | Gwoździe długości ugie od 260 - 480mm (ze skokiem co 20mm) średnica o średnicy 9.0; 10.0; 11.0; 12.0 i 14.0mm, w wersji prawy i lewy, sterylnie pakowane |  | 10 | szt
19 | Śruba doszyjkowa perforowana o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm |  | 10 | szt
20 | Ostrze heliakalne perforowane (spiralno-nożowego) o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm |  | 10 | szt
21 | Zaślepka kaniulowana z gniazdem gwiazdkowym , długości 0, 5, 10, 15mm (zaślepka 0mm z możliwością wprowadzenia przez rękojeść do wprowadzania gwoździa), sterylnie pakowana. |  | 10 | szt
22 | Śruba blokująca o średnicy 5,0mm z gniazdem gwiazdkowym , w długości 26-80mm, ze skokiem co 2mm i 80-100mm ze skokiem co 5mm. |  | 10 | szt
23 | System do augumentacji z użyciem cementu do gwoździ rekonstrukcyjnych do złamań przezkrętarzowych Cement gotowy do podawania natychmiast po wymieszaniu składników (zerowy czas oczekiwania na uzyskanie właściwej lepkości i konsystencji). Cement dostępny w objętości 10 ml. Zestaw strzykawek wyposażony w dwa rodzaje strzykawek o objętości 1 i 2 ml. Komplet do augumentacji złożony z : zestawu kaniuli, zestawu strzykawek oraz zestawu cementu Zestaw kaniuli do podawania cementu o średnicy 3.3 mm |  | 1 | szt
24 | Zestaw strzykawek do Traumacem V+ |  | 1 | szt
25 | Zestaw cementu Traumacem V+, 10 ml |  | 1 | szt
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Zadanie 3
| Wykonawca: |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
ZADANIE 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lp. | Nazwa | Oznaczenie asortymentu (nr katalogowy, nazwa własna) | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres 24 miesięcy | J.m. | Cena jednostkowa netto | Cena netto (kol. 4x6) | Vat % | Cena brutto (kol. 7+Vat)
Syntetyczna pasta/granulki nosnik antybiotyku do miejscowej terapii zakazen kosci oraz tkanek miekkich. Dwuwodny czysty siarczan wapnia biodegradowalny i biokompatybilny do stosowania w ifekcji tkanek miekkich, kosci i szpiku dostepny jako pasta lub granulki o wielkosciach od 3mm do 6 mm, które mozna mieszac z dowolnym antybiotykiem
1 | wielkosc 12,5 ccm |  | szt | 15
2 | wielkosc 25 ccm |  | szt | 15
3 | wielkosc 50 ccm |  | szt | 5
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Zadanie 4
| Wykonawca: |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
ZADANIE 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lp. | Nazwa | Oznaczenie asortymentu (nr katalogowy, nazwa własna) | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres 24 miesięcy | J.m. | Cena jednostkowa netto | Cena netto (kol. 4x6) | Vat % | Cena brutto (kol. 7+Vat)
1 | Syntetyczny, osteokonduktywny oraz resorbowalny materiał kościozastępczy i nośnik antybiotyków podawanych miejscowo. Kompozyt składajacy się z nanokrystalicznego hydroksyapatytu oraz siarczanu wapnia, w proporcjach 51.5 % do 48.5 %. Pojemność opakowania 1,5 cc. |  | szt | 20
2 | Syntetyczny, osteokonduktywny oraz resorbowalny materiał kościozastępczy i nośnik antybiotyków podawanych miejscowo. Kompozyt składajacy się z nanokrystalicznego hydroksyapatytu oraz siarczanu wapnia, w proporcjach 51.5 % do 48.5 %. Pojemność opakowania 12,5 cc. |  | szt | 20
3 | Syntetyczny, osteokonduktywny oraz resorbowalny materiał kościozastępczy i nośnik antybiotyków podawanych miejscowo. Kompozyt składajacy się z nanokrystalicznego hydroksyapatytu oraz siarczanu wapnia, w proporcjach 51.5 % do 48.5 %. Pojemność opakowania 3 cc. |  | szt | 20
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Zadanie 5
| Wykonawca: |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
ZADANIE 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lp. | Nazwa | Oznaczenie asortymentu (nr katalogowy, nazwa własna) | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres 24 miesięcy | J.m. | Cena jednostkowa netto | Cena netto (kol. 4x6) | Vat % | Cena brutto (kol. 7+Vat)
1 | Indywidualny trzpień udowy, pierwotnej endoprotezy stawu biodrowego wraz z wykonanym na zamówienie gładkim kompaktorem lub raszplą. Trzpień bezcementowy, wykonany ze stopu (Ti6Al4V-ISO 5832-3), pokryty porowatym tytanem i hydroksyapatytem 12/14 5°40’ stożek. Dostępny z częściowym pokryciem HA i pełną powłoką HA w wersji bezkołnierzowej i kołnierzowej. Trzpień cementowany wykonany z (M30NW-ISO 5832-9). 12/14 5°40’ stożek w wersji kołnierzowej lub bezkołnierzowej. |  | 4 | szt.
2 | Bezcementowy, przynasadowy i anatomiczny trzpień endoprotezy stawu biodrowego.Trzpień protezy wykonany ze stopu tytanowego (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Powłoka – porowaty tytan I hydroksyapatyt 12/14 5°40’ stożek. oraz bezcementowy anatomiczny trzpień protezy wykonany ze stopu tytanowego (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Powłoka – porowaty tytan I hydroksyapatyt 12/14 5°40’ stożek. Kąt szyjkowy 129° i 134°. |  | 4 | szt.
3 | Głowa endoprotezy stawu biodrowego, Ceramiczna (Al2O3 + ZrO2-ISO 6474-2), BIOLOX® Delta, kompatybilna na stożek 12/14 5°40’ Głowy CoCr. o średnicy Ø28;Ø32;Ø36;Ø40 zamiennie Głowy CoCr o średnicy Ø22;Ø28;Ø32;Ø36;Ø40 |  | 8 | szt.
4 | Panewka bezcementowa endoprotezy, DOSTĘPNOŚĆ TRZECH TYPÓW PANEWEK. Panewki dostosowana do artykulacji: ceramika/ceramika, poly/ceramika zamiennie poly/metal. Panewka bezcementowa endoprotezy, typu press-fit Wykonana ze stopu tytanu, (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Pokryta powłoką tytanową I hydroksyapatytem. W 13 rozmiarach od średnicy 40 mm do 64 mm ze skokiem co 2 mm. O półstożkowym kształcie wewnętrznym, odwzorującym kształt zewnętrzny wkładki i bezcementowa panewka stawu biodrowego, typu press-fit. Wykonana z tytanu (Ti6Al4V-ISO 5832-3). Pokrycie powłoką tytanową I hydroksyapatytem. Zamiennie bezcementowa dwumobilna presfitowa panewka, stawu biodrowego. Wykonana z (M30NW, ISO 5832-2), pokryta tytanem i hydroksyapatytem. Panewka o 12 średnicach od 42 mm do 64 mm. |  | 8 | szt.
5 | Wkładka polietylenowa Highly-crosslinked polietylen (Chirulen 1020 X-ASTM F2565). Wkładki w 13 rozmiarach do panewek od 40 mm do 64 mm ze skokiem co 2 mm. Dostosowane do głów Ø22.2; Ø28; Ø32; Ø36 Wkładki posiadające 0° i 10° offset; Zamiennie wkładka mobilna. Polietylen (UHMWPE, ISO 5834-2). W 12 rozmiarach.Wkładka mobilna. Polietylen (UHMWPE, ISO 5834-2). W 12 rozmiarach. |  | 8 | szt.
6 | Śruby panewkowe w rozmiarach od 15 mm do 65 mm. Ze skokiem co 5 mm. Średnica 6,5 mm, stosowana w zależności od potrzeb |  | 20 | szt.
7 | Indywidualna, całkowita, pierwotna endoproteza stawu kolanowego Endoproteza tylnie stabilizowana, anatomiczna, cementowana lub bezcementowa, opierajaca się na trójwymiarowej analizie przedoperacyjnej. Zaprojektowana w technologii 3D w oparciu o skan CT, Wkładka wykonana z polietylenu. W zestawie zawarte indywidualne, niestandardowe przewodniki, modele kości i kompletne jednorazowe instrumentarium do przeprowadzenia całego zabiegu chirurgicznego w przewidzianej procedurze. |  | 4 | szt.
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy