*Piła, dn. 05.07.2022 roku*

FZP.IV-241/77/22/ZO

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą; **„DOSTAWA** **- AUTOMATYCZNA ENDOSKOPOWA MYJNIA – DEZYNFEKTOR”**

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:



**Dotyczy Zapisów załącznika nr 2, II Wymagania ogólne, pkt. 44 w powiazaniu z zapisami umowy § 5 ust. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu napraw do 10 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Dotyczy Zapisów załącznika nr 2, II Wymagania ogólne, pkt. 48 w powiazaniu z zapisami umowy § 5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie dostępności części zamiennych do 8 lat?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Dotyczy projektu umowy § 2 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści:

„Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady i nadają się one do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych i usterek. Wady takie zostaną wskazane w protokole odbioru, a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, od daty uznania reklamacji

za zasadną przez Wykonawcę. Wykonawcy przysługują 4 dni robocze od zgłoszenia reklamacji na jej rozpatrzenie. Przez wady nieistotne rozumie się w szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku nieusunięcia wad i nieistotnych usterek w terminie wyznaczonym w protokole odbioru końcowego Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia wykonania naprawy na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia wady, w formie pisemnej, z wyznaczeniem dodatkowego terminu. W takim przypadku Wykonawca zwróci Zamawiającemu racjonalnie poniesione i udokumentowane koszty usunięcia wad wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę od daty ich poniesienia. Uprawnienia wykonania naprawy za Wykonawcę nie pozbawia innych uprawnień, przewidzianych prawem lub umową

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Dotyczy projektu umowy § 5 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji do 72h?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Dotyczy projektu umowy § 5 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie naprawy gwarancyjnej wymagającej sprowadzenia części z zagranicy do 30 dni ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Dotyczy projektu umowy § 5 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści:

„W przypadku, gdy wymagany czas naprawy gwarancyjnej będzie dłuższy niż przewidziany w ust. 6 gwarancja ulega przedłużeniu o czas przerwy w eksploatacji, o ile ten trwał powyżej 14 dni”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Dotyczy projektu umowy § 5 ust. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści:

„W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych urządzenia w zakresie jednego elementu urządzenia uniemożliwiających wykorzystanie sprzętu w pełnym zakresie przekroczy 3 – naprawy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany istotnego elementu urządzenia / jego części na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 8.**

**Dotyczy projektu umowy § 6 ust.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1%?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 9.**

**Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 1**

**Prosimy o dodanie następującego zapisu:**

„Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar umownych”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**