**COZL/DZP/CJ/3413/Z-31/2024**

**Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Asortyment** | **Jednostka**  **miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa**  **brutto\*** | **Wartość brutto ogółem\*** | **Producent/ Nazwa/Nazwa na fakturze\*** | | |
| 1 | Wkład monopolarny, kleszczyki typu Johann dł. szczęk 21 mm, średnica 5 mm, dł. 330 mm. | szt. | 1 |  |  |  | | |
| 2 | Wkład monopolarny, kleszczyki typu Maryland dł. szczęk 17 mm, średnica 5 mm, dł. 330 mm. | szt. | 1 |  |  |  | | |
| 3 | Wkład monopolarny, nożyczki typu Metzenbaum dł. szczęk 19 mm, średnica 5 mm, dł. 330 mm. | szt. | 1 |  |  |  | | |
| 4 | Wkład monopolarny, kleszczyki Grasper dł. szczęk 26 mm, średnica 5 mm, dł. 330 mm. | szt. | 2 |  |  |  | | |
| 5 | Trzonek/tubus monopolarny średnica 5 mm, dł. 330 mm. | szt. | 5 |  |  |  | | |
| 6 | Uchwyt rozmiar L z zamkiem dezaktywującym. | szt. | 3 |  |  |  | | |
| 7 | Uchwyt rozmiar L monopolarny. | op. | 2 |  |  |  | | |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

**\*) wypełnia wykonawca**

…..................................................

podpis osoby upoważnionej   
do reprezentacji Wykonawcy