# SPECYFIKACJA

# do postępowania prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej ([www.pwik.com.pl](http://www.pwik.com.pl)), w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

# „Dostawa rur PVC, kształtek PVC, studzienek inspekcyjnych”

# ZAMAWIAJĄCY:

# Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

# 41 - 709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 13.

# tel. (32) 34-24-269, e-mail: przetargi@pwik.com.pl

Dokument podpisany przez:

Maciej Lesiak – Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Marek Wilk – Wiceprezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

## SPECYFIKACJA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

# Zamawiający:

# Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej

# ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska

# tel. 32/34-24-269, adres e-mail przetargi@pwik.com.pl

## WPROWADZENIE

# Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa rur PVC, kształtek PVC, studzienek inspekcyjnych”, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

## §1 INFORMACJE O KONTAKCIE Z ZAMAWIAJĄCYM

# Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami na etapie przygotowania i składania ofert są:

# - sprawy formalne – Iwona Rother, tel. 32/34-24-269, e-mail przetargi@pwik.com.pl

## §2 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

# Oferty należy składać drogą elektroniczną poprzez platformę zakupową Open Nexus pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/pwik> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.

**Ostateczny termin składania ofert upływa**

**dnia 16.10.2023 r. o godz. 11:00**

# Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została złożona.

## §3 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Przedmiotem Zamówienia jest dostawa rur PVC, kształtek PVC, studzienek inspekcyjnych.

# ZADANIE I – dostawa rur PVCZADANIE II – dostawa kształtek PVCZADANIE III – dostawa studzienek inspekcyjnych

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.

## §4 TERMIN WYKONANIA UMOWY

# Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 30.09.2024 r.

## §5 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

# O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

* 1. nie podlegają wykluczeniu;
	2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

# Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł
z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7) w przypadkach wskazanych w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - okres wykluczenia ustala się na podstawie przepisów wskazanej ustawy.

Wystąpienie, którejkolwiek z wyżej wymienionych sytuacji skutkuje wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# Warunki udziału w postępowaniu:

**Wiedza i doświadczenie:**

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie **ostatnich 3 lat**
przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie, wykonał należycie co najmniej  **3 dostawy,** o charakterze i złożoności porównywalnej
z zakresem niniejszego zamówienia **(dotyczy dostaw rur PVC – Zadanie I).**

# Warunki współpracy

1. dostawy na warunkach franco magazyn Zamawiającego (ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska)
2. dostawy będą odbywały się wg potrzeb Zamawiającego na podstawie odrębnego zamówienia składanego każdorazowo mailem z podaniem asortymentu i wielkości dostaw,
3. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania przez cały okres obowiązywania umowy stanu magazynowego min 10% ilości każdej pozycji zaoferowanego asortymentu,
4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż ilości podane w przedmiocie zamówienia są ilościami przewidywanymi i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do dokonania zakupu,
5. Terminy dostaw
	* do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, dla zamówień nie przekraczających 10% ilości zaoferowanego asortymentu
	* do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, dla zamówień ponad 10% ilości danego asortymentu
6. oferowane wyroby muszą spełniać wymogi wyszczególnione w art. 10 prawa budowlanego
7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia
	* świadectwa jakości na każdą partię materiału,
	* instrukcji przechowywania danego materiału,
	* instrukcji konserwacji.
8. Wykonawca zapewnia na oferowany asortyment 36-miesięczną gwarancję.

## §6 DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

Do oferty sporządzonej na wymaganym formularzu ofertowym **(załącznik nr 2)** należy dołączyć następujące informacje, dokumenty, oświadczenia:

1. Formularz cenowy **(załącznik nr 3a, 3b, 3c)**

**UWAGA** – formularz cenowy stanowi integralną część formularza ofertowego. Brak formularza cenowego skutkuje odrzuceniem oferty.

1. Oświadczenie Wykonawcy **(załącznik nr 4).**

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie.

1. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat dostaw **min. 3,** **o których mowa** **w** **§ 5 ust. 3 Specyfikacji,**z podaniem zakresu zamówienia, wartości zamówienia, dat wykonania oraz odbiorców **(załącznik nr 5).**

Wykazane dostawy muszą być potwierdzone dokumentami wystawionymi przez poprzednich zamawiających potwierdzającymi, że zamówienie wykonane zostało terminowo i z należytą starannością.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

1. Aktualne dokumenty potwierdzające zgodność wyrobu z obowiązującymi normami technicznymi
i sanitarnymi (certyfikat zgodności, deklaracja zgodności).
2. Dokument wystawiony przez GIG, potwierdzający, że parametry techniczne oferowanych wyrobów gwarantują przejęcie wpływów eksploatacji górniczej do III kategorii.
3. Atesty PZH.
4. Aktualne karty katalogowe wraz z charakterystyką techniczną oferowanego asortymentu.
5. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty ma być dołączone pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Z treści pełnomocnictwa winien wynikać zakres umocowania.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika (Lidera)
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie wykonania zamówienia. Przedmiotowe Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy mogą być poświadczone przez Wykonawcę (Lidera) lub przez Podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie.
7. W przypadku, gdy Wykonawcy prowadzą działalność w formie spółki cywilnej należy złożyć dokument,
z którego wynikają zasady reprezentacji spółki (umowa spółki).

UWAGA – Zamawiający nie dopuszcza polegania na zdolnościach podmiotów trzecich, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, oraz zdolności finansowych lub ekonomicznych.

# §7 OPIS KRYTERIÓW

1. Zamawiający wyznaczył następujące kryterium wyboru ofert i jego znaczenie: **cena oferty – 100%.**
2. Zamawiający przyzna zamówieni Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym
w Specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.

## §8 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca określi ceny jednostkowe wymienione w formularzu cenowym, na wszystkie pozycje
w zakresie wybranego zadania.
2. Wykonawca obliczy wartość pozycji poprzez przemnożenie ceny jednostkowej dla danej pozycji przez ilość jednostek.
3. Ceny jednostkowe winny być określone przez Wykonawcę z uwzględnieniem ewentualnych upustów.
4. Cena ofertowa powinna być podana w jednym wariancie i określona cyfrowo i słownie.
5. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną cyframi i słownie, ważna będzie cena wyrażona
słownie.

## §9 OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawcy są związani złożoną ofertą do czasu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, jednak nie dłużej niż **30 dni** od dnia ostatecznego terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

## §10 INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

## §11 INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

## I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedną lub więcej wybranych części (zadanie), także na wszystkie części (zadania).
2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części (zadania) zamówienia.

## §12 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

## §13 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY od strony formalnej

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta (formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami) musi być przygotowana w języku polskim, złożona w formie **elektronicznej poprzez platformę zakupową Open Nexus pod adresem:** [**https://platformazakupowa.pl/pn/pwik**](https://platformazakupowa.pl/pn/pwik)w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania
3. **Wykonawca może złożyć ofertę:**
	1. **jako skan podpisanej wersji papierowej (w formacie PDF) lub**
	2. **załączyć dokumenty sporządzone elektronicznie i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.**
4. Formularz ofertowy wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi oświadczenia Wykonawcy, muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, bądź wynikającą z innego dokumentu),
5. Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
6. Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty, informacje i oświadczenia wymagane w §6 Specyfikacji,
7. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

Ewentualne pytania związane z obsługą platformy należy kierować do Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00

**tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl**

## § 14 KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ / ZADAWANIE PYTAŃ

1. **Komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będzie drogą elektroniczną,
za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:** [**https://platformazakupowa.pl/pn/pwik**](https://platformazakupowa.pl/pn/pwik) **na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.**
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej Specyfikacji. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, **pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.**
3. **Pytania należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej** **pod adresem:** [**https://platformazakupowa.pl/pn/pwik**](https://platformazakupowa.pl/pn/pwik) na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania, poprzez formularz "**Wyślij wiadomość do zamawiającego".** Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami umieści na stronie z ogłoszeniem o przetargu w **sekcji „Komunikaty”.** Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, powiadamiając
o tym niezwłocznie wszystkich Wykonawców. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

## § 15 JAWNOŚĆ OFERTY / TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 2 z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca składając ofertę **zastrzegł oraz wykazał**, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może w szczególności zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy), ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
2. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.
3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną
część oferty, opisaną w następujący sposób: „**tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.**
4. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania, w tym ofert musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem.

## §16 MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ TRYB OCENY OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi **w ostatnim dniu składania ofert, o którym mowa w §2 Specyfikacji, o godz. 11.05 w budynku nr 4, pok. nr 62**,na komputerze Zamawiającego, po pobraniu z Platformy zakupowej złożonych ofert**.** Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/pwik> (podstronie z ogłoszeniem o postępowaniu) **w sekcji „Komunikaty”** informacje dotyczące:

a) firm Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie (nazwa, miejscowość),

b) cen zawartych w ofertach.

1. Zamawiający zbada wyłącznie ofertę najkorzystniejszą. W przypadku odrzucenia tej oferty, badaniu będą podlegały kolejne najkorzystniejsze oferty.
2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać uzupełnienia dokumentów lub udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień nie spełnia wymagań Zamawiającego.

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Przez rażąco niską cenę, Zamawiający rozumie cenę, która jest niższa o co najmniej 30% od wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług lub od średniej arytmetycznej cen ofert niepodlegających odrzuceniu.

1. Zamawiający poprawia w ofercie:
	* 1. oczywiste omyłki pisarskie,
		2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
		3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

W przypadku, o którym mowa w pkt. c), Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia.
Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

1. Dokumenty i wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3-5 niniejszego paragrafu Wykonawca winien przygotować zgodnie z wymogami § 13 Specyfikacji.
2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
3. jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji, z zastrzeżeniem zapisów ust. 3,4 niniejszego paragrafu;
4. jej treść jest nieczytelna tj. została wypełniona odręcznym pismem uniemożliwiającym jego prawidłowe odczytanie;
5. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
6. została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania;
7. została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
8. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą;
9. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
10. nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego;
11. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa,
a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
12. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę, którego ofertę odrzucił. Informacja ta będzie zawierać uzasadnienie czynności odrzucenia.

## § 17 OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZAWARCIE UMOWY

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu powiadomieni zostaną o wyborze oferty pisemnie oraz poprzez stronę [www.platformazakupowa.pl/pn/pwik](http://www.platformazakupowa.pl/pn/pwik) (podstronę z ogłoszeniem o postępowaniu),
w zakładce „Komunikaty”. Informacja powyższa zawierać będzie dane wyłonionego Wykonawcy (nazwę, miejscowość) oraz cenę ofertową. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, wraz
z zawiadomieniem o wyniku przetargu otrzyma wskazówki dotyczące miejsca i terminu podpisania umowy.
2. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy, wybór ofert zostanie przeprowadzony ponownie spośród ofert złożonych, o ile nie zostały one odrzucone.

## §18 ZAMKNIĘCIE PRZETARGU BEZ DOKONANIA WYBORU OFERTY

## ORAZ POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWUJĄCEGO UMOWĘ

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu lub zakończenia postępowania przygotowującego umowę, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, w tym odszkodowania oraz zwrotu kosztów przygotowania i złożenia ofert.
2. Informację o zamknięciu przetargu lub zakończeniu postępowania przygotowującego umowę Zamawiający zamieszcza na stronie [www.platformazakupowa.pl/pn/pwik](http://www.platformazakupowa.pl/pn/pwik) (podstronie z ogłoszeniem o postępowaniu), w zakładce „Komunikaty”.

## §19 REGULACJA PRAWNA

1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śl.” dostępny na stronie internetowej [www.pwik.com.pl](http://www.pwik.com.pl/)
2. Sprawy nie ujęte w niniejszej Specyfikacji regulują przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

## §20 KLAUZULA INFORMACYJNA

## DOT. POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (PODLEGAJĄCYCH PRAWU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, JAK I NIEPODLEGAJĄCYCH PRAWU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH) DLA SKŁADAJACYCH OFERTĘ

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych (w skrócie ADO) będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Można skontaktować się z ADO pisząc na adres: Ruda Śląska (41-709) ul. Pokoju 13 lub mailowo: bok@pwik.com.pl.
2. Dane będą przetwarzane:
* aby rozpatrzyć złożoną ofertę tj. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także w celu realizacji umowy, w przypadku jej zawarcia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
* aby wypełnić obowiązki prawne związane z prowadzonym postępowaniem, wynikające w szczególności z ustawy Prawo zamówień publicznych (w przypadku zamówień publicznych) oraz związane z umową,
w przypadku jej zawarcia, tj. wynikające w szczególności z przepisów prawa rachunkowego
i podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
* w celu kontaktu w związku z prowadzonym postępowaniem lub realizacją umowy (w przypadku jej zawarcia) na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
* w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO, jakim jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia lub umową
(w przypadku jej zawarcia), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
1. Podanie danych osobowych w oparciu o zgodę jest dobrowolne. Podanie pozostałych danych osobowych jest niezbędne, aby wziąć udział w postępowaniu.
2. Twoje dane będą przekazywane:
* podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, np. kancelarie prawne, firmy serwisujące systemy informatyczne ADO, dostawca usługi hostingu poczty elektronicznej oraz strony WWW, dostawca platformy zakupowej, firmy pocztowe, firmy niszczące dokumenty,
* podmiotom/osobom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
1. Dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków prawnych będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa, w szczególności w ustawie Prawo zamówień publicznych (w przypadku zamówień publicznych), a w przypadku zawarcia umowy również przez okres wynikający z prawa rachunkowego
i podatkowego. Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Pozostałe dane będą przechowywane na czas realizacji uzasadnionych interesów ADO, nie dłużej jednak niż do czasu upływu potencjalnych roszczeń lub uwzględnienia zgłoszonego sprzeciwu.
2. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.
3. Przysługuje Ci prawo do:
* dostępu do podanych danych osobowych, przy czym, gdyby zrealizowanie tego obowiązku przez ADO, w przypadku zamówień publicznych, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, ADO może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania/zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
* sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie z tego prawa,
w przypadku zamówień publicznych, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
* usunięcia danych (w określonych przypadkach),
* ograniczenia przetwarzania danych (w określonych przypadkach), przy czym skorzystanie z tego prawa, w przypadku zamówień publicznych, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
* wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych z uwagi
na szczególną sytuację (dotyczy danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO),
* przenoszenia danych osobowych (pod określonymi warunkami),
* wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
* wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie podanych danych, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

# WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Załącznik nr 1 | Przedmiot zamówienia |
| 2. | Załącznik nr 2 | Formularz ofertowy |
| 3. | Załącznik nr 3a,3b,3c | Formularz cenowy |
| 4. | Załącznik nr 4 | Oświadczenie Wykonawcy |
| 5. | Załącznik nr 5 | Wykaz wykonanych dostaw |
| 6. | Załącznik nr 6 | Klauzula informacyjna |
| 7. | Załącznik nr 7 | Projekt umowy |

## ZAŁĄCZNIK NR 1

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**Określenie przedmiotu zamówienia –**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa rur PVC, kształtek PVC, studzienek inspekcyjnych.**

**Wyszczególniony asortyment wraz z ilościami zawiera formularz cenowy.**

# ZADANIE I – dostawa rur PCV

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia w formularzu cenowym również rubryk „producent” oraz
„nr katalogowy”.

**Przedmiotem zamówienia w Zadaniu I jestdostawa rur PCV**

Dopuszcza się przedstawienie ofert wyłącznie niżej wskazanych producentów:

**Wavin, Kaczmarek, Gamrat, Pipelife**

W/w asortyment musi posiadać:

a) deklaracje zgodności z normą PN-EN 1401÷1

b) dopuszczenie GIG, potwierdzające, że parametry techniczne oferowanych wyrobów gwarantują przejęcie wpływów eksploatacji górniczej do III kategorii;

c) aprobatę techniczną do stosowania materiału w pasie drogowym

d) wygląd – powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne rur gładkie bez rys, zapadnięć

i pęcherzy, nie mogą występować wady w postaci niejednorodności wtrąceń ciał obcych

e) bose końce rury powinny być obcięte prostopadle do osi i zukosowane

f) na każdym odcinku rury na jej bosym końcu należy zaznaczyć długość montażową w postaci kontrastowego paska na całym obwodzie rury

g) barwa i struktura – jednolita na całej powierzchni ( oraz w całym przekroju ) rur pod względem odcienia i intensywności

h) wraz z rurami powinny być dostarczone uszczelki

i) cechowanie – rury powinny być cechowane w odległościach nie większych niż 2 m, lecz co najmniej raz na każdej rurze.

Minimalne wymagania dotyczące cechowania rur:

* numer normy – EN 1401
* symbol obszaru zastosowania – odpowiednio U lub UD
* nazwa producenta i/lub znak handlowy
* minimalna grubość ścianki lub SDR
* materiał
* nominalna sztywność obwodowa
* informacja o producencie – okres produkcji, rok i miesiąc w cyfrach lub kodzie, nazwę lub kod krajowy lub międzynarodowy miejscowości, jeżeli wytwórca produkuje w różnych miejscowościach

Oferowane rury muszą być nowe.

**Uwaga** – Zamawiający zastrzega sobie wybór dowolnej partii wyrobu i poddaniu go badaniu odporności na dichlorometan. W przypadku niepomyślnej próby, koszty badania ponosi Wykonawca.

# ZADANIE II – dostawa kształtek PCV

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia w formularzu cenowym również rubryk „producent” oraz „nr katalogowy”.

**Przedmiotem Zamówienia w Zadaniu II jestdostawa kształtek PCV**

Dopuszcza się przedstawienie ofert wyłącznie niżej wskazanych producentów:

**Wavin, Kaczmarek, Gamrat, Pipelife**

W/w asortyment musi posiadać :

a) deklaracje zgodności z normą PN-EN 1401÷1

b) dopuszczenie GIG, potwierdzające, że parametry techniczne oferowanych wyrobów gwarantują przejęcie wpływów eksploatacji górniczej do III kategorii

c) aprobatę techniczną do stosowania materiału w pasie drogowym

d) wygląd – powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne kształtek gładkie bez rys, zapadnięć

i pęcherzy, nie mogą występować wady w postaci niejednorodności wtrąceń ciał obcych

e) barwa i struktura – jednolita na całej powierzchni ( oraz w całym przekroju ) kształtek pod względem odcienia i intensywności

f) wraz z rurami powinny być dostarczone uszczelki

Minimalne wymagania dotyczące cechowania rur:

* numer normy – EN 1401
* symbol obszaru zastosowania – odpowiednio U lub UD
* nazwa producenta i/lub znak handlowy
* minimalna grubość ścianki lub SDR
* materiał
* nominalna sztywność obwodowa
* informacja o producencie – okres produkcji, rok i miesiąc w cyfrach lub kodzie, nazwę lub kod krajowy lub międzynarodowy miejscowości, jeżeli wytwórca produkuje w różnych miejscowościach

# ZADANIE III – dostawa studzienek inspekcyjnych

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia w formularzu cenowym również rubryk „producent” oraz „nr katalogowy”.

**Przedmiotem Zamówienia w Zadaniu III jestdostawa studzienek inspekcyjnych**

Dopuszcza się przedstawienie ofert wyłącznie niżej wskazanych producentów:

**Wavin, Kaczmarek, Gamrat, Pipelife**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **Planowana ilość**  |
| 1. | **Studzienki inspekcyjne ø 425/160** | **40 kpl.** |
|  | w komplecie z: |  |
|  | - kineta zbiorcza lub kineta przelotowa (w zależności od potrzeb) |  |
|  | - trzon studzienki – rura karbowana ø 425/3000 |  |
|  | - uszczelka ø 425 |  |
|  | - rura teleskopowa  |  |
|  | - właz żeliwny D 400 ø 425 |  |
|  | - stożek odciążający z tworzywa |  |
| 2.  | **Studzienki inspekcyjne ø 425/200** | **15 kpl.** |
|  | w komplecie z: |  |
|  | - kineta zbiorcza lub kineta przelotowa (w zależności od potrzeb) |  |
|  | - trzon studzienki – rura karbowana ø 425/3000 |  |
|  | - uszczelka ø 425 |  |
|  | - rura teleskopowa  |  |
|  | - właz żeliwny D 400 ø 425 |  |
|  | - stożek odciążający z tworzywa |  |
| 3. | **Uszczelka „In situ” wkładka monterska** |  |
|  | ø 110 | 10  |
|  | ø 160 | 25 |
|  | ø 200 | 15 |
| 4. | **Studzienki inspekcyjne 600/200** | **15 kpl.** |
|  | w komplecie z: |  |
|  | - kineta zbiorcza lub przelotowa(w zależności od potrzeb) |  |
|  | - trzon studzienki – rura karbowana ø 600 |  |
|  | - uszczelka ø 600 |  |
|  | - rura teleskopowa z uszczelką |  |
|  | - właz żeliwny D 400 ø 600 |  |
| 5. | **Studzienki inspekcyjne 600/315** | **2 kpl.** |
|  | w komplecie z: |  |
|  | - kineta zbiorcza lub przelotowa(w zależności od potrzeb) |  |
|  | - trzon studzienki – rura karbowana ø 600 |  |
|  | - uszczelka ø 600 |  |
|  | - rura teleskopowa z uszczelką |  |
|  | - właz żeliwny D 400 ø 600 |  |
| 6. | **Adaptor wpustu TEGRA 420/620** | 4 |
| 7. | **Teleskop z włazem DN 400** | 4 |
|  | **Pierścień odciążający (stożek) tworzywowy ø 600** | 10 |

**Studzienki inspekcyjne należy wycenić w rozbiciu zgodnie z w/w tabelą**

Zamawiający nie wymaga studni z podwójnym dnem.

**Elementy studzienek**a) kineta

b) rura karbowana stanowiąca komin studzienki

c) zwieńczenie

W/w asortyment musi posiadać :

* deklaracje zgodności z normą PN-EN 13598-2:2009/AC : 2009
* Krajową deklarację właściwości materiału
* studzienki nie włazowe
* średnica wewnętrzna komina ø 425 lub 600 o długości 3 m
* możliwość wykonywania dodatkowych podłączeń powyżej kinety: uszczelki „in situ” ø110, ø160 oraz
ø 200 (same gumy)
* kineta o wbudowanym spadku dna 1,0%
* kinety przepływowe bez zmiany kierunku przepływu ścieków
* kinety połączeniowe z jednym dopływem bocznym prawym lub lewym
* dopływy boczne są realizowane pod kątem 45o
* regulacja wysokości studzienek: docięcie rury karbowanej co 8,0 cm dla studzienki ø 425 i ø 600
* możliwość regulacji położenia zwieńczenia studzienki różna w zależności od jego typu
* możliwość stosowania przy bardzo wysokim poziomie wody gruntowej
* szczelność połączeń elementów studzienki: 0,5 bar i wyższa
* klasa obciążeń ( wg PN-EN 124:2000 ): A15-D400
* odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych i uszczelek
* dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych:
* dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym
* dopuszczenie GIG, potwierdzające, że parametry techniczne oferowanych wyrobów gwarantują przejęcie wpływów eksploatacji górniczej do III kategorii

# ZAŁĄCZNIK NR 2

## FORMULARZ OFERTOWY

**Przedmiot przetargu –** Dostawa rur PVC, kształtek PVC, studzienek inspekcyjnych

**Zamawiający –** Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej

 ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska

**Wykonawca –** ( nazwa) …………………………………………………………………………

(adres) ……………………………………………………………………………………………

NIP..................................... REGON……………………..

nr KRS (jeżeli dotyczy) .................... nr telefonu\* ..................... adres e-mail\*..........................

\* Pola wypełniane nieobowiązkowo. Wypełnienie któregokolwiek z powyższych pól (telefon lub fax lub e-mail) oznacza, że wyrażasz zgodę na **przetwarzanie przez Zamawiającego podanych danych w celu kontaktu w związku z prowadzonym postępowaniem.**
Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **cena ofertowa netto****/w złotych/** |
| **ZADANIE I – dostawa rur PVC** |  |
| **Słownie:** wartość netto…………………………………………………………………. |
| **ZADANIE II – dostawa kształtek PVC** |  |
| **Słownie:** wartość netto…………………………………………………………………. |
| **ZADANIE III – dostawa studzienek inspekcyjnych** |  |
| **Słownie:** wartość netto…………………………………………………………………. |

Do powyższych kwot netto zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie wykonania zamówienia.

**Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca** (zaznaczyć właściwą opcję).

**Należę do grupy:**

**☐** **mikroprzedsiębiorstw;**

**☐ małych przedsiębiorstw;**

**☐ średnich przedsiębiorstw;**

 **☐** **dużych przedsiębiorstw;**

*W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.*

*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.*

*Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.*

*Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro przedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.*

**Oświadczenia ofertowe**

1. oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z warunkami Specyfikacji i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
2. oświadczamy, że zawarty w dokumentacji przetargowej projekt umowy został przez nas zaakceptowany.
3. oświadczamy, że pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty
oraz wykonanie w/w zamówienia.

………………….. …………………………………

miejsce i data podpis i pieczęć osoby upoważnionej

**ZAŁĄCZNIK NR 3a**

## FORMULARZ CENOWY

##  dla Zadania I - rury PVC

**Przedmiot przetargu –** Dostawa rur PVC, kształtek PVC, studzienek inspekcyjnych

**Zamawiający –** Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej

 ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska

**Wykonawca –** ( nazwa i adres ) …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Planowana ilość mb**  | **Cena jednostkowa netto (1mb)** | **Wartość netto** **( zł )** | **Nr katalogowy** | **Producent** |
|  | **Rury PCV –U kl. „S” (SDR 34 SN 8) z wydłużonym kielichem lite** |  |  |
| 1. | Ø 160 x 3000 x 4,7  | 300 |  |  |  |  |
| 2. | Ø 200 x 3000 x 5,9 | 600 |  |  |  |  |
| 3. | Ø 250 x 3000 x 7,3 | 60 |  |  |  |  |
| 4. | Ø 315 x 3000 x 9,2 | 120 |  |  |  |  |
| 5. | Ø 400 x 3000 x 11,7 | 24 |  |  |  |  |
| 6. | Ø 500 x 3000 x 14,6  | 24 |  |  |  |  |
| 7. | Ø 630 x 3000 x 14,6 | 9 |  |  |  |  |
|  | **Rury PCV –U kl. „S” (SDR 34 SN 8) z krótkim kielichem lite** |  |  |
| 8. | Ø 110 x 2000 x 3,2 | 40 |  |  |  |  |
| **Łączna wartość** |  |

………………….. …………………………………

miejsce i data podpis i pieczęć osoby upoważnionej

**ZAŁĄCZNIK NR 3b**

## FORMULARZ CENOWY

##  dla Zadania II - kształtki PVC

**Przedmiot przetargu –** Dostawa rur PVC, kształtek PVC, studzienek inspekcyjnych

**Zamawiający –** Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej

 ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska

**Wykonawca –** ( nazwa i adres ) …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Planowana ilość szt.** | **Cena jednostkowa netto**  | **Wartość netto** **( zł )** | **Nr katalogowy** | **Producent** |
|  | **Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna - kształtki** |  |  |
|  | ø 110 kolano 30º HT | 5 |  |  |  |  |
|  | ø 110 kolano 45º HT | 5 |  |  |  |  |
|  | ø 110 kolano 67,30º HT | 5 |  |  |  |  |
|  | ø 110 kolano 87,30º HT | 2 |  |  |  |  |
|  | ø 50 kolano nastawne HT | 5 |  |  |  |  |
|  | **Zewnętrzna instalacja kanalizacyjna** |  |  |
| 1. | Trójnik z uszczelką wargową (90° FFM) SDR 34, SDR 41 PCV  |  |  |
|  | Trójnik 160/160 kl. N | 8 |  |  |  |  |
|  | Trójnik 200/200 kl. S | 4 |  |  |  |  |
|  | Trójnik 250/250 kl. S | 2 |  |  |  |  |
|  | Trójnik 315/315 kl. S | 2 |  |  |  |  |
|  | Trójnik 400x315 kl. S | 2 |  |  |  |  |
|  | Trójnik 500/500 kl. N | 2 |  |  |  |  |
|  | Trójnik 400/400 kl. S | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Trójnik |  |  |  |  |  |
|  | - ø 110 / 45º  | 2 |  |  |  |  |
|  | - ø 110 / 67º  | 2 |  |  |  |  |
|  | - ø 110 / 87,30º  | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Zaślepka |  |  |  |  |  |
|  | ø 110 | 2 |  |  |  |  |
|  | ø 160 | 60 |  |  |  |  |
|  | ø 200 | 50 |  |  |  |  |
|  | ø 315 | 5 |  |  |  |  |
| 4. | Kolano PCV SDR 34 (kanalizacja zewnętrzna) |  |  |
|  | Kolano PCV 160/88,5 kl. N | 15 |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV 200/88,5 kl. S  | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV 250/88,5 kl. S | 2 |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV 315/88,5 kl. S | 2 |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV ø 400/88,5 kl. S | 2 |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV ø 500/88,5 kl. N | 2 |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV ø 160/45º kl. N | 20 |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV ø 200/45º kl. S | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV ø 250/45º kl. S | 2 |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV ø 315/45º kl. S | 2 |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV ø 400/45º kl. S | 2 |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV ø 160/30 kl. N | 20 |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV ø 200/30 kl. S | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV ø 250/30 kl. S | 2 |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV ø 160/15 kl. N | 5 |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV ø 200/15 kl. S | 5 |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV ø 250/15 kl. S | 2 |  |  |  |  |
| 5. | **Nasuwka (złączka dwukielichowa z uszczelką wargową )** |  |  |
|  | PCV kl. „S” – 110 | 4 |  |  |  |  |
|  | PCV kl. „S” – 160 | 20 |  |  |  |  |
|  | PCV kl. „S” – 200 | 20 |  |  |  |  |
|  | PCV kl. „S” – 250 | 4 |  |  |  |  |
|  | PCV kl. „S” – 315 | 4 |  |  |  |  |
|  | PCV kl. „S” – 400 | 4 |  |  |  |  |
|  | PCV kl. „N” – 500 | 4 |  |  |  |  |
| 6. | Tuleja ochronna  |  |  |
|  | długa ø 160 | 25 |  |  |  |  |
|  | krótka ø 200 | 30 |  |  |  |  |
|  |  ø 250 | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Redukcje |  |  |
|  |  ø 110/160 | 10 |  |  |  |  |
|  |  ø 160/200  | 20 |  |  |  |  |
|  |  ø 160/250  | 2 |  |  |  |  |
|  |  ø 200/250  | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Klapy zwrotne przeciwzalewowe |  |  |  |  |  |
|  | ø 160 | 10 |  |  |  |  |
|  | ø 200  | 5 |  |  |  |  |
|  | ø 250  | 0 |  |  |  |  |
| 9. | Klapy zwrotne końcowe |  |  |  |  |  |
|  | ø 160 | 2 |  |  |  |  |
|  | ø 200  | 2 |  |  |  |  |
|  | ø 250  | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Trapery |  |  |  |  |  |
|  | Traper PVC 160 | 5 |  |  |  |  |
|  | Traper PVC 200 | 5 |  |  |  |  |
| **Łączna wartość** |  |

………………….. …………………………………

miejsce i data podpis i pieczęć osoby upoważnionej

**ZAŁĄCZNIK NR 3c**

## FORMULARZ CENOWY

## dla Zadania III – studzienki inspekcyjne

**Przedmiot przetargu –** Dostawa rur PVC, kształtek PVC, studzienek inspekcyjnych

**Zamawiający –** Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej

 ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska

**Wykonawca –** ( nazwa i adres ) …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | ***Asortyment*** | **Planowana ilość**  | **Cena jednostkowa netto (1 szt.)** | **Wartość netto** **( zł )** | **Nr katalogowy** | **Producent** |
| 1. | **Studzienki inspekcyjne** **ø 425/160 z włazem żeliwnym** | 40 kpl. |  |  |  |  |
| 2. | **Studzienki inspekcyjne** **ø 425/200 z włazem żeliwnym** | 15 kpl. |  |  |  |  |
| 3. | **Uszczelka „In situ” wkładka monterska** |  |  |
|  | Ø 110 | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Ø 160 | 25 szt. |  |  |  |  |
|  | Ø 200 | 15 szt. |  |  |  |  |
| 4. | **Studzienki inspekcyjne 600/200 z włazem żeliwnym**  | 15 kpl. |  |  |  |  |
|  | **Studzienki inspekcyjna 600/315 z włazem żeliwnym**  | 2 kpl. |  |  |  |  |
|  | **Adaptor wpustu TEGRA 420/620** | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | **Teleskop z włazem DN 400** | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | **Pierścień odciążający (stożek) tworzywowy ø 600** | 10 szt. |  |  |  |  |
| **Łączna wartość** |  |  |  |

………………….. …………………………………

miejsce i data podpis i pieczęć osoby upoważnionej

# ZAŁĄCZNIK NR 4

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa firmy ................................................................................................

.....................................................................................................................

Adres ...........................................................................................................

**Przystępując do przetargu pn.: „Dostawa rur PVC, kształtek PVC, studzienek inspekcyjnych” niniejszym Wykonawca oświadcza iż:**

1. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie §5 ust. 2 Specyfikacji,
2. spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w §5 ust. 3 Specyfikacji,
3. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835),
4. w przypadku wskazania w dokumentacji ofertowej danych osobowych innych osób (np. pracowników, współpracowników, podwykonawców, pracowników podwykonawców) przekazał tym osobom **Załącznik nr 6** do postępowania wraz z informacją dotyczącą przedmiotu postępowania, w związku
z którym Zamawiający otrzymał przedmiotowe dane, a tym samym wypełnił w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO\* wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępnił Zamawiającemu w związku z ubieganiem się o udzielenie niniejszego zamówienia,
5. zobowiązuje się przekazać osobom, o których mowa w pkt 3 powyżej **Załącznik nr 6**, a tym samym wypełnić wobec nich w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO, jeśli ich dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu na dalszych etapach przedmiotowego postępowania.

………………….. …………………………………

miejsce i data podpis i pieczęć

osoby upoważnionej

*\*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE*

# ZAŁĄCZNIK NR 5

## WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

**Przedmiot przetargu – Dostawa rur PVC, kształtek PVC, studzienek inspekcyjnych**

**Zamawiający –** Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej

 ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska

**Wykonawca –** ( nazwa i adres ) …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zakres zamówienia** | **Odbiorca** | **Data wykonania** | **wartość dostaw** |
|  |  |  |  |  |

………………….. …………………………………

miejsce i data podpis i pieczęć osoby upoważnionej

# ZAŁĄCZNIK NR 6

## KLAUZULA INFORMACYJNA

## DOT. POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (PODLEGAJĄCYCH PRAWU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, JAK I NIEPODLEGAJĄCYCH PRAWU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH) DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE POZYSKALIŚMY OD SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ (NP. JEGO PRACOWNIKÓW/WSPÓŁPRACOWNIKÓW, PODWYKONAWCÓW, PRACOWNIKÓW PODWYKONAWCÓW)

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”, informujemy, że:

* 1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Możesz się skontaktować z ADO pisząc na adres:
	Ruda Śląska (41-709) ul. Pokoju 13 lub mailowo: bok@pwik.com.pl.
1. Twoje dane pozyskaliśmy z dokumentacji ofertowej złożonej przez Wykonawcę,
w związku z prowadzonym przez nas postępowaniem o udzielenie zamówienia.

3. Dane będą przetwarzane:

* w oparciu o uzasadniony interes ADO, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu:
	+ - kontaktu z Tobą w związku z prowadzonym postępowaniem lub wykonaniem umowy (w przypadku jej zawarcia z Wykonawcą),
		- zapewnienia wyboru Wykonawcy spełniającego wymagania wskazane w ofercie, w tym posiadania wykwalifikowanych podwykonawców lub w celu wykonania umowy (w przypadku jej zawarcia
		z Wykonawcą),
* w przypadku zamówień publicznych - aby wypełnić obowiązki prawne związane z prowadzonym postępowaniem wynikające w szczególności z ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
* w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzonymi postępowaniami
o udzielenie zamówienia w oparciu o uzasadniony interes ADO, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. ADO będzie przetwarzał następujące kategorie Twoich danych osobowych:

- dane identyfikacyjne (Imię, Nazwisko),

- dane telekontaktowe,

- dane dotyczące prowadzonej działalności,

- posiadane uprawnienia.

- dane związane z weryfikacją zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (wyłącznie w przypadku zamówień na usługi lub roboty budowlane)

5. Twoje dane będą przekazywane:

* podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność,
np. kancelarie prawne, firmy serwisujące systemy informatyczne ADO, dostawca usługi hostingu poczty elektronicznej oraz strony WWW, dostawca platformy zakupowej, firmy pocztowe, firmy niszczące dokumenty,
* podmiotom/osobom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

6. Twoje dane zebrane w celu realizacji obowiązków prawnych będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa, w szczególności w ustawie Prawo zamówień publicznych. Pozostałe dane będą przechowywane na czas realizacji uzasadnionych interesów ADO, nie dłużej jednak niż do czasu upływu potencjalnych roszczeń lub uwzględnienia zgłoszonego sprzeciwu.

7. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji
w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

8. Przysługuje Ci prawo do:

* dostępu do Twoich danych osobowych, przy czym, gdyby zrealizowanie tego obowiązku przez ADO,
w przypadku zamówień publicznych, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, ADO może żądać
od Ciebie, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania/zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
* sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie z tego prawa,
w przypadku zamówień publicznych, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
* usunięcia danych (w określonych przypadkach),
* ograniczenia przetwarzania danych (w określonych przypadkach), przy czym skorzystanie z tego prawa,
w przypadku zamówień publicznych, nie ogranicza przetwarzania Twoich danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
* wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
* wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację (dotyczy danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO).

# ZAŁĄCZNIK NR 7

# PROJEKT UMOWY

# z dnia ……………..

**pn. „Dostawa rur PCV, kształtek PCV, studzienek inspekcyjnych”**

pomiędzy

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej,
41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 13, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem 0000048747, NIP 6410014068, REGON 271909683, kapitał zakładowy: 46 408 000,00 zł,
która oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy,

zwaną w dalszym ciągu umowy „Odbiorcą”, w imieniu, której działają:

………………………………..

**oraz**

Wykonawcą ………………………, który oświadcza, iż posiada status ……………….

zwanym w dalszym ciągu umowy „Dostawcą”, w imieniu którego działają :

…………………………………

Wyszczególnione wyżej strony postanawiają zawrzeć umowę następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa rur PCV, kształtek PCV, studzienek inspekcyjnych” (dalej: Towar), w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia (dalej Przedmiot zamówienia), stanowiącym integralną cześć specyfikacji nr PT/261/16-WS/2023 (dalej: Specyfikacja), tj. w ilości i po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie Dostawcy (dalej: Oferta) i niniejszej umowie.
2. Dostawca został wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, zgodnie z Protokołem Komisji Przetargowej.
3. Dostawca przyjmuje do wiadomości, iż ilości podane w przedmiocie zamówienia są ilościami przewidywanymi i nie stanowią zobowiązania Odbiorcy do dokonania zakupu. Odbiorca zastrzega sobie prawo odbioru mniejszej ilości dostaw lub zamówienia większej ilości w stosunku do ilości określonej
w niniejszej umowie (załącznik nr 1 do specyfikacji), co nie stanowi niewykonania bądź nienależytego wykonania niniejszej umowy i nie rodzi odpowiedzialności kontraktowej Odbiorcy. Zapis §7 ust.2 umowy stosuje się odpowiednio.
4. Dostawca jest zobowiązany do utrzymania przez cały okres obowiązywania umowy min 10% każdej pozycji asortymentu objętego umową.
5. Dostawca nie może zlecić wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej,
pod rygorem nieważności, zgody Odbiorcy.

§2

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Odbiorcy Towarów w zakresie i po cenach jednostkowych zgodnych z Ofertą, której łączna wartość netto wynosi:

ZADANIE I – dostawa rur PVC - …………………………zł

ZADANIE II – dostawa kształtek PVC - …………………..zł

ZADANIE III – dostawa studzienek inspekcyjnych - ……………………………zł

Cena, o której mowa w zdaniu poprzednim niniejszego ustępu zawiera koszty transportu, opakowania, załadunku i rozładunku w miejscu dostawy.

1. Dostawca dolicza do kwoty netto o której mowa w ust. poprzedzającym, obowiązujący w dacie świadczenia usługi podatek VAT.

§3

1. Dostawy będą odbywały się wg potrzeb Odbiorcy na podstawie odrębnego zamówienia, składanego każdorazowo e-mailem na adres: …………………………., z podaniem co najmniej asortymentu
i wielkości dostawy. Przyjmuje się, że datą złożenia zamówienia jest data wysłania wiadomości e-mail przez Odbiorcę.
2. Strony ustalają, że zamówienia będą realizowane w terminie:
	* do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, dla zamówień nie przekraczających 10% ilości zaoferowanego asortymentu
	* do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, dla zamówień ponad 10% ilości danego asortymentu
3. Odbiorca zastrzega sobie prawo skorygowania zamówienia w każdym czasie, jednakże nie później niż 24 godz. przed planowanym terminem dostawy.
4. Towary określone w § 1 ust.1 Dostawca dostarczy własnym środkiem transportu lub za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika do miejsca dostawy (Magazyn PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska), na własny koszt i ryzyko.
5. Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanej dostawy co do ilości, asortymentu i jakości
(pod względem wad widocznych bez rozpakowywania towaru) w terminie 21 dni od daty dostarczenia towaru do miejsca dostawy oraz dokonania czynności zabezpieczających prowadzenie ewentualnego postępowania reklamacyjnego odnośnie danej dostawy, przez co rozumie się wyodrębnienie towarów pochodzących z danej dostawy w magazynie Odbiorcy, pozwalające na zidentyfikowanie tych towarów. Wniesienie reklamacji dotyczącej dostawy, powoduje zawieszenie terminu zapłaty za daną fakturę obejmującą zakwestionowaną partię towaru do czasu rozstrzygnięcia zasadności reklamacji. W zgłoszonej reklamacji Odbiorca zobowiązany jest wskazać żądany sposób rozpatrzenia reklamacji, który wiąże Dostawcę.
6. Zgłoszenie przez Odbiorcę reklamacji dostawy następuje mailem lub poprzez sporządzenie zastrzeżeń na specyfikacji dostawy. Dostawca zobowiązany jest do przybycia do miejsca dostawy w celu zbadania dostawy oraz udzielenia Odbiorcy pełnej i wyczerpującej informacji, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przedmiocie uznania reklamacji, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Jeśli w ww. terminie Dostawca nie odmówi uznania reklamacji, reklamacje uważa się za uznaną zgodnie z żądaniem Odbiorcy.

Jeśli Dostawca uwzględnił reklamację, zobowiązany jest do dostawy towaru wolnego od wad,
w odpowiedniej ilości lub jakości, stosownego obniżenia ceny lub zwrotu pełnej ceny za reklamowaną partię towaru - według wyboru Odbiorcy, w terminie 14 dni od daty doręczenia Odbiorcy pisma
w przedmiocie uznania reklamacji lub od daty upływu terminu, o którym mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu.

1. Postanowienia ust. 5 i 6 nie dotyczą wad jakościowych towaru, nie widocznych na pierwszy rzut oka,
do których stosuje się postanowienia dotyczące rękojmi za wady lub gwarancji jakości - według wyboru Odbiorcy.
2. Za datę dostawy uważa się datę powiadomienia Dostawcy mailem przez Odbiorcę o braku wad dostawy, w terminie, o którym mowa w ust. 5 zdanie pierwsze niniejszego paragrafu. Brak powiadomienia Dostawcy, zgodnie ze zdaniem poprzedzającym oznacza przyjęcie dostawy bez zastrzeżeń. W przypadku zgłoszenia reklamacji dostawy, za datę dostawy przyjmuje się datę dostarczenia towaru wolnego od wad (przy czym do ponownej dostawy - wskutek reklamacji - towaru wolnego od wad stosuje się ust. 5 - 8 odpowiednio) lub datę zwrotu lub obniżenia ceny (wpływu na rachunek Odbiorcy) zgodnego z żądaniem reklamacji. W dacie dostawy prawo własności towaru przechodzi na Odbiorcę.
3. Miejscem dostawy jest magazyn Odbiorcy, chyba że z zamówienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego § wynika inne miejsce.
4. Dostawca zapewni przekazanie z każdą partią towaru, dowodu wydania towaru ze specyfikacją dostawy oraz świadectwem jakości stwierdzającym zgodność towaru z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz normami technicznymi i sanitarnymi.
5. W przypadku wykrycia przez Odbiorcę wad fizycznych towaru, nie dostrzeżonych przy sprawdzaniu dostawy, zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu, lub wad prawnych, Odbiorca uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji mailem w terminie 30 dni od daty wykrycia wady, ze wskazaniem sposobu rozpatrzenia reklamacji, który wiąże Dostawcę. W pozostałym zakresie do zgłoszonej reklamacji
i do sposobu jej załatwienia stosuje się odpowiednio postanowieni ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.
6. Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

§4

* + - 1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać towary należytej jakości o parametrach określonych w specyfikacji, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.
			2. Dostawca udziela gwarancji należytej jakości towaru na okres 36 miesięcy od daty dostawy towaru.
			3. Termin realizacji obowiązków gwarancyjnych przez Dostawcę liczony jest od daty zgłoszenia mailem przez Odbiorcę reklamacji towaru.
			4. W ramach obowiązków gwarancyjnych, Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad w terminie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym. W razie niewykonania tego obowiązku, Odbiorca ma prawo skorzystać z wykonania zastępczego (bez upoważnienia sądu) na koszt i ryzyko Dostawcy, po uprzednim jednokrotnym pisemnym wezwaniu Dostawcy do realizacji obowiązków gwarancyjnych w terminie wskazanym przez Odbiorcę.

§5

1. Odbiorca zobowiązuje się dokonać zapłaty ceny za otrzymane towary w terminie **30 dni** od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Dostawcę jest specyfikacja dostawy, podpisana bez zastrzeżeń przez Odbiorcę, pod warunkiem niezgłoszenia reklamacji dostawy przez Odbiorcę, w terminie o którym mowa w § 3 ust. 6 umowy.
2. Odbiorca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.
3. Płatność jest uważana za skutecznie dokonaną z chwilą wydania dyspozycji przelewu przez Odbiorcę.
4. Odbiorca wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z przepisem art. 4 ust.3 ustawy z 9 listopada 2018r.  o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
5. Przelew wierzytelności wynikający z umowy na osoby trzecie może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Odbiorcy, udzieloną wyłącznie po upływie terminu płatności faktury. Dotyczy to zarówno należności głównych jak i odsetek.
6. Dostawca zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o uzyskaniu lub utracie statusu „dużego przedsiębiorcy”

§6

W przypadku niedotrzymania przez Odbiorcę uzgodnionych warunków zapłaty należności za otrzymane towary Dostawca ma prawo naliczyć odsetki za zwłokę w płatnościach i wstrzymać dostawy kolejnych partii towaru. Wstrzymanie dostaw może nastąpić wyłącznie pod warunkiem uprzedniego pisemnego (pod rygorem nieważności) wezwania Odbiorcy do uregulowania zaległości, z wyznaczeniem mu dodatkowego, co najmniej 14-dniowego terminu i zastrzeżeniem, że po jego bezskutecznym upływie, dalsze dostawy będą wstrzymane.

§7

1. Niniejsza umowa obowiązuje na czas określony tj. **do dnia 30.09.2024 r.,** z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Umowa będzie obowiązywała do czasu zaistnienia jednego z dwóch zdarzeń:
	1. wykorzystania kwoty określonej w §2 ust.1 niniejszej umowy,
	2. upływu terminu, na który umowa została zawarta w przypadku, jeżeli kwota §2 ust.1 nie zostanie wykorzystana.
3. Odbiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia jej postanowień przez Dostawcę, w szczególności, niedostarczenia towarów w terminie określonym w umowie lub poszczególnych zaakceptowanych zamówieniach lub dostarczenia towarów nienależytej jakości,
w szczególności nie spełniającego parametrów wskazanych w specyfikacji załączonej do niniejszej umowy.
4. Prawo do odstąpienia od umowy może zostać wykonane wg ust.3 powyżej w terminie 30 dni od daty

ujawnienia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia.

§8

1. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne za każdy dzień zwłoki w dostawie oraz za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w dostawie, w wysokości 0,2% wartości partii towaru brutto, którego dostawa jest spóźniona lub co do którego Odbiorca zgłosił wady, niezależnie od faktu poniesienia i wysokości ewentualnej szkody Odbiorcy. Jednocześnie Odbiorca zastrzega sobie prawo dochodzenia pełnego odszkodowania niezależnie od zastrzeżonej kary umownej.
2. W przypadku zwłoki przekraczającej 3 dni, Odbiorca może zamówić towar u dowolnego innego dostawcy na koszt i ryzyko Dostawcy. Odbiorca powiadomi Dostawcę mailem o fakcie dokonania zamówienia zastępczego. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, od momentu powiadomienia Dostawcy e-mailem o wykonaniu zastępczym, Odbiorca nie jest zobowiązany do zapłaty za wykonanie danego zamówienia przez Dostawcę.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia Sprzedającego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, niezależnie od faktu poniesienia lub wysokości ewentualnej szkody Obiorcy.
4. Zapłata kary umownej za zwłokę, nie zwalnia Dostawcy z obowiązku zapłaty kary umownej za zwłokę
do daty złożenia przez Odbiorcę oświadczenia o odstąpieniu lub powiadomienia o wykonaniu zastępczym.

§9

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania według zasad określonych w umowie, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:

* 1. zmiany terminu wykonania umowy w następstwie siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia bądź połączenia zdarzeń nadzwyczajnego/ych, zewnętrznego/ych, niemożliwego/ych do przewidzenia i zapobieżenia, którego/ych nie dało się uniknąć ani przezwyciężyć nawet przy zachowaniu należytej staranności ogólnie przewidzianej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, a które uniemożliwia/ją Dostawcy wykonanie części lub całości przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałych na skutek działania siły wyższej;
	2. zmiany wysokości wynagrodzenia Dostawcy wskutek zmiany należnej od tego wynagrodzenia stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona zgodnie ze zmienionymi przepisami. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa powyżej odnosić się będzie do niewykonanej, w dniu wejścia w życie znowelizowanych przepisów prawa, części przedmiotu świadczenia Dostawcy. Dostawca, o ile chce ubiegać się o zmianę wynagrodzenia zwróci się do Odbiorcy z wnioskiem, w którym wskaże zakres rzeczowy zamówienia, którego zmiana ma dotyczyć, kwotę, o którą, jego zdaniem, wynagrodzenie ma ulec zmianie oraz datę, od której zmiana ma nastąpić. Tożsame uprawnienia i obowiązki co do zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianami stawek podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego służą Odbiorcy;
	3. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających istotny wpływ na treść oferty lub sposób wykonywania umowy albo celowość jej realizacji – w takim przypadku Strony zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz kierując się obowiązkiem wzajemnego poszanowania swoich uzasadnionych interesów, dokonają zmian umowy w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania umowy, w szczególności przedmiotu świadczenia Dostawcy do następstw zmienionego stanu prawnego;
	4. zastąpienia Dostawcy, któremu Odbiorca udzielił zamówienia, nowym Dostawcą w wyniku sukcesji, wstępującemu w prawa i obowiązki Dostawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Dostawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Dostawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia wskazane w Specyfikacji oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów prawa;
	5. dopuszczalne są również zmiany umowy, których łączna wartość jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy w przypadku zamówień na usługi, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

§10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć z wykonywania niniejszej Umowy,
strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia ich na drodze wzajemnego porozumienia, a w przypadku braku porozumienia, skierują spory na drogę postępowania sądowego według właściwości sądu siedziby Odbiorcy.
3. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci
aneksu podpisanego przez dwie strony.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Odbiorcy, 1 egzemplarz dla Dostawcy.

**ODBIORCA DOSTAWCA**