|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** |  **„Usługa przeglądu, konserwacji i wymiany zużytych podzespołów oraz dostawa części zamiennych do aparatury laboratoryjnej marki Shimadzu.”** |
| 1. | **Przegląd aparatury laboratoryjnej Shimadzu** | 1. Wykaz urządzeń:
* Chromatograf gazowy z automatycznym podajnikiem próbek Shimadzu GC 2010 Plus (1 kpl.);
* Chromatograf gazowy z automatycznym podajnikiem próbek Shimadzu GC 17A (2 kpl.);
* Chromatograf gazowy z detektorem masowym Shimadzu GCMS QP2010SE (1 kpl.);
* Spektrofotometr Shimadzu IRAffinity (1 kpl.).
1. Zakres czynności:
* Przegląd techniczny i konserwacja;
* Wymiana części zużytych i uszkodzonych;
* Przeprowadzenie testów funkcjonalnych;
 |
| 2. | **Wymiana części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do aparatury laboratoryjnej Shimadzu** | 1. Septa dozownika 400C dla Shimadzu (50szt/op.) nr kat. PHX-AG0-7517 – 3 op.;
2. Wkładka szklana do metody SPME na GCMS (SPLLITLESS/WBI nr kat. SHI-221-48335-01) - 25 szt.;
3. Wkładka szklana SPLIT (SHI-221-41444-01) – 5 szt.;
4. Uszczelka pierścieniowa O-ring, 4D, P5 nr kat. SHI-036-11203 - 40 szt.;
5. OLEJ Ultragrade 15 (1 L) nr kat. SHI-980-03362 – 1 szt.;
6. Żarnik źródła jonów do GCMS nr kat. SHI-225-10340-91 – 4 szt.;
 |

1. Gwarancja: 6 miesięcy na wykonaną usługę serwisową oraz wymienione podzespoły z wyłączeniem części zużywalnych oraz części używanych niezgodnie z zaleceniem producenta.
2. Termin realizacji: 14 dni od dnia złożenia zlecenia;
3. Miejsce przeprowadzenia przeglądu: Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach ul. M. Kopernika 23, 25-336 Kielce
4. Forma płatności: przelew 30 dni;