**Załącznik nr 1**

**Opis przedmiotu zamówienia -** deskorolka terapeutyczna – 1 szt.**:**

**Oferuję:**

Model/typ

Producent/kraj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania:** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak/nie)** |
| **1.** | Wymiar siedziska (+/-5%): 50 x 30 x 8 cm |  |
| **2.** | Waga (+/-5%): 2,5 kg |  |
| **3.** | Wykonanie: stal, sklejka, skaj, materiał tapicerski |  |
| **4.** | Przeznaczenie: diagnoza i terapia integracji sensorycznej |  |
| **5.** | Przykładowe rozwiązanie:https://www.sklep-kajkosz.pl/environment/cache/images/500_500_productGfx_d5851cb3aa23393db1fb65daa5043904.jpg |  |

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej