Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 1

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maski | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Membrana wielorazowa do nebulizatora Aeroneb Pro | szt | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Złącze typu T dla dorosłych do nebulizatora wielorazowego użytku, kompatybilne z nebulizatorem Aeroneb Pro | szt | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Korek silikonowy na złącze typu T dla dorosłych kompatybilny z nebulizatorem Aeroneb Pro | szt | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Korek zbiorczy do nebulizatora wielorazowego użytku na lek, kompatybilny z nebulizatorem Aeroneb Pro | szt | 10 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 2

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Resuscytator silikonowy manualny dla dorosłych wielorazowego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie , z paskiem gwarantującym pewny i wygodny uchwyt , wyposażony w zastawkę wyrównawczą (40 cm.H2O), w zestawie maska silikonowa, z otwartym mankietem, rozmiar 4 lub 5. Objętość worka: 1475 ml , z rezerwuarem tlenowym wielokrotnego użytku o objętości około 2500ml. | szt | 20 |  |  |  |  |
|  | Resuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych, wykonany z SEBS (kopolimeru trzyblokowego styren/etylen-butylen/styren). Zawór (przezroczysta obudowa) pacjenta jednomembranowy. Worek samorozprężalny o wysokiej sprężystości i niewielkimi oporami podczas ściskania - objętość worka 1475 ml. Uchwyt na powierzchni worka. Rezerwuar tlenowy – objętość 2600ml | szt | 70 |  |  |  |  |
|  | Przewód do manometru mierzącego ciśnienie w rurce intubacyjnej/tracheostomijnej | szt | 200 |  |  |  |  |
|  | Manometr do mankietów niskociśnieniowych wraz z przewodem | szt | 4 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.3 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 3

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Dren tlenowy dł. ok. 200-300cm, sterylny bez ftalanów, wielokanałowy | szt | 2300 |  |  |  |  |
|  | Dren tlenowy dł. ok. 700cm, sterylny bez ftalanów | szt | 70 |  |  |  |  |
|  | Rury karbowane niesterylne, wielorazowe cięte z metra, op.=50m | op | 30 |  |  |  |  |
|  | Łącznik Y bez portów, pakowany pojedynczo mikrobiologicznie czysty | szt | 200 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.4 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 4

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mankiet do szybkiego przetaczania płynów, z pompką, dla worków o poj. 500ml/1000ml,manometr zegarowy wyposażony w zawór bezpieczeństwa, zapobiegający przekroczeniu ciśnienia 540mm/Hg, Regulacja ciśnienia podawania płynów w zakresie 0-540mm/Hg. zawierający pompkę ręczną do pompowania mankietu, zamykany na zamek błyskawiczny. Tylko jedna strona mankietu przezroczysta. Mankiet z zaworem deflacji. | szt | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca (Edwards): - długość linii 150-155 cm, - dwa niezależne gniazda sygnału: ciśnienia tętniczego i CO - połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe - brak konieczności kalibracji czujnika - częstotliwość własna czujnika > 200 Hz - szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg – 3 ml/godz - metoda pomiaru rzutu minutowego małoinwazyjna (max 1 dostęp naczyniowy) - kompatybilności oferowanego zestawu z monitorem EV1000 | op | 300 |  |  |  |  |
| 3 | Czujnik do pomiaru głębokości znieczulenia BIS | szt | 200 |  |  |  |  |
| 4 | Czujnik VolumeView , jednorazowego użytku, do stosowania w wewnątrznaczyniowym monitorowaniu ciśnienia i pojemności minutowej serca | szt | 50 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.5 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 5

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Filtr płaski do znieczulenia zewnątrzoponowego- płaski , wprowadzenia Luer Lock , obrotowe męskie i żeńskie , przeźroczysty , zakończony korkiem , o średnicy 0,2 um , jednorazowy , pakowany pojedynczo | szt | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka niskooporowa do znieczulenia zewnątrzoponowego- jednorazowa , pakowana pojedynczo , pojemność 10 ml , z oznakowaniem na obudowie , nadająca się do zastosowania z powietrzem i 0,9% NaCl , ze standardową końcówką | szt | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do połączonego znieczulenia zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego z jednego dostępu (CSE) pakowany pojedynczo, sterylny, skład zestawu: igła zewnątrzoponowa (ze szlifem Tuohy) 18G x 3 ½, 1,3 x 80 mm, z plastikowym mandrynem i uchwytem igły ze skrzydełkami, znaczniki na igle co 1 cm dodatkowy otwór w osi igły Tuohy, w osi zgięcia, do wprowadzenia igły podpajęczynówkowej igła podpajęczynówkowa o długości 127,5 mm typu pencil point 27G -z osłonką centrującą igłę spinalną w igle zewnątrzoponowej - końcówka igły spinalnej wychodzi prosto przez dodatkowy otwór igły Tuohy cewnik zewnątrzoponowy 20G z zamkniętym, zaokrąglonym, oznaczonym kolorem, końcem cewnika, z trzema otworami bocznymi, długość 1000 mm, czytelne niebieskie znaczniki długości całkowicie wtopione w materiał cewnika obecne na cewniku max. do 210 mm łącznik do cewnika zewnątrzoponowego, zakończenie Luer -Lock plastikowa strzykawka niskooporowa (do techniki utraty oporu LOR) 10 ml, końcówka Luer łącznik do cewnika zewnątrzoponowego, końcówka Luer – Lock filtr przeciwbakteryjny 0,2 μm płaski o zakończeniu Luer – Lock z koreczkiem zamykającym | szt | 400 |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego (ED) w odcinku piersiowym pakowany pojedynczo, sterylny, Skład zestawu: -igła zewnątrzoponowa (ze szlifem Tuohy) 18G / 80 mm, plastikowym mandrynem i uchwytem igły ze skrzydełkami, znaczniki na igle co 1 cm -cewnik zewnątrzoponowy 20G z zamkniętym, zaokrąglonym, oznaczonym kolorem miękkim końcem cewnika, z trzema otworami bocznymi, długość 1000 mm -znaczniki długości na trwałe wtopione w cewnik -obecność na cewniku dodatkowej tulei ułatwiającej wprowadzenie cewnika do igły Tuohy -łącznik do cewnika zewnątrzoponowego, zakończenie Luer -Lock -plastikowa strzykawka niskooporowa (do techniki utraty oporu LOR) 10 ml, końcówka Luer -filtr przeciwbakteryjny 0,2 μm płaski o zakończeniu Luer – Lock z koreczkiem zamykającym | szt | 250 |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego (ED) w odcinku lędźwiowym - pakowany pojedynczo, sterylny, Skład zestawu: -igła zewnątrzoponowa (ze szlifem Tuohy) 18G / 80 mm, plastikowym mandrynem i uchwytem igły ze skrzydełkami, znaczniki na igle co 1 cm -cewnik zewnątrzoponowy 20G z zamkniętym, zaokrąglonym, oznaczonym kolorem, końcem cewnika, z trzema otworami bocznymi, długość 1000 mm -znaczniki długości na trwałe wtopione w cewnik -obecność na cewniku dodatkowej tulei ułatwiającej wprowadzenie cewnika do igły Tuohy -łącznik do cewnika zewnątrzoponowego, zakończenie Luer-Lock -plastikowa strzykawka niskooporowa (do techniki utraty oporu LOR) 10 ml, zakończenie Luer -filtr przeciwbakteryjny 0,2 μm płaski o zakończeniu Luer – Lock z koreczkiem zamykającym -system mocowania filtra przeciwbakteryjnego do skóry | szt | 250 |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do stymulatora nerwów ciągły, cewnik na igle , rozmiar 25G , widoczna powierzchnia w USG W zestawie: igła z cewnikiem, drenik infuzyjny , kabel elektryczny , łącznik do cewnika , filtr , mocowanie filtra , etykieta cewnika | szt | 50 |  |  |  |  |
| 7 | Czujnik ciśnienia do stymulatora nerwów obwodowych - czujnik ciśnienia wstrzykiwania leku anestetycznego podczas blokad nerwów obwodowych typu BSmart | szt | 50 |  |  |  |  |
| 8 | Igła do stymulatora nerwów obwodowych o podwyższonej echogeniczności, bardzo dobrze widoczna pod USG, do identyfikacji nerwów obwodowych oraz przeprowadzania blokad, posiadająca: - igłę z odizolowanym szlifem 30 stopni i zaizolowaną na całej długości, ze znacznikami głębokości wkłucia, -powierzchnię echogeniczną o lepszej widoczności pod USG na 3 odcinkach od czubka igły, - powierzchnia echogeniczna musi znajdować się na odcinku 20 mm od czubka igły, - uchwyt igły ergonomiczny, rowkowany dla lepszego trzymania w palcach z wyraźnym znacznikiem kierunku szlifu igły, - kabelek elektryczny i drenik infuzyjny zintegrowany na stałe z uchwytem igły, - koniec drenika infuzyjnego zamknięty koreczkiem luer lock, - znaczniki głębokości wkłucia igły co 1 cm, - rozmiar igły 20G , 22 G o długości 50 – 120 mm - pakowane pojedynczo, sterylne | szt | 100 |  |  |  |  |
| 9 | Igła Tuohy do znieczulenia zewnątrzoponowego- jednorazowa , pakowana pojedyńczo , z prowadnicą(troakarem) wewnątrz igły , w rozmiarze 16G/80mm; 16G/110mm; 18G/80mm; 18G/110mm | szt | 20 |  |  |  |  |
| 10 | Cewnik do znieczulenia zewnątrzoponowego (różne rozmiary)- z trzema otworami bocznymi z atraumatyczną końcówką , z oznaczonym dystalnym końcem , przeźroczysty , ze znacznikiem głębokości , jednorazowy , pakowany pojedyńczo | szt | 20 |  |  |  |  |
| 11 | Igły do neurolizy (różne rozmiary) | szt | 100 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.6 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 6

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wkład do ssaka jednorazowy kompatybilny z flovac-2L | szt | 500 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.7 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 7

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pojemnik do pobierania próbek z dróg oddechowych. Pojemnik jednorazowego użytku do odsysania wydzieliny z drzewa oskrzelowego, skalowany o poj. 40-60 ml, sterylny z zamknięciem oraz podłączeniem do ssaka i bronchoskopu, do drenu o średnicy min.6 mm lub zakończony silikonem, z etykietą identyfikacyjną | szt | 3000 |  |  |  |  |
| 2 | Probówki do aktywowania czasu krzepnięcia krwi. Używane do pobierania krwi do testów biochemicznych, wewnątrz na ściankach probówki powleczone są silikonem oraz mikroskopijnymi drobinkami krzemionki w celu przyśpieszenia krzepnięcia. Powłoka z cząsteczek w kolorze białym lub brązowawym na wewnętrznych ściankach aktywuje proces krzepnięcia zaraz po wymieszaniu pobranego materiału w probówce | szt | 50 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.8 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 8

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Zestaw Quick Trach: - kaniula o śr. wew. 4mm , zewn. 4,8 - strzykawka 10ml - taśma mocująca - łącznik 15mm do respiratora - igła i skalpel - końcówka o śr.wew. 15mm sterylny , zapakowany w stanie zmontowanym | zes. | 5 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do konikotomii - skalpel - igła tuohy 16G/2 cm - strzykawka 10 ml - prowadnica zaoblona - rozszerzadło zaoblone - rurka z miekkiego PCV o śr. wew. 4mm - tasiemka mocująca - łącznik 15 mm dopasowany do średnicy wew. rurki , umożliwiający połączenie z respiratorem - cewnik 10F o dobrym poślizgu - prowadnica około 50 cm | zes. | 5 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do minitracheostomii do odsysania wydzieliny zamiast tracheotomii lub intubowania pacjenta. Skład zestawu: Rurka Blue Line z miękkiego PVC o średnicy wewnętrznej 4.0 mm zapewnia możliwość wentylacji. Skalpel do nacięcia bez ryzyka uszkodzenia tylnej ściany tchawicy. Prowadnica. Tasiemka do mocowania rurki, wyposażonej w specjalne uchwyty. Łącznik 15mm do połączenia z respiratorem. Cewnik do odsysania 10F o bardzo dobrym poślizgu zapewniający możliwość odessania wydzieliny natychmiast po założeniu rurki. | zes. | 5 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z igłą Veressa - z cewnikiem przezskórnym 9F-12F z systemem zastawek automatycznych , z igłą Veressa strzykawką 60-100ml , workiem do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym , skalpelem | szt. | 300 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Griggsa Zestaw zawiera: -rurkę tracheostomijną Blue Line Ultra z wbudowanym w ściankę rurki przewodem do odsysania, -prowadnicę Seldingera, -wielorazowy pean, -strzykawkę, -rozszerzadło, -skalpel, -szczoteczkę, -opaskę -tasiemkę Pełna rozmiarówka. | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, rozmiar 19G, 24G, 25G, 26G, 27G o długości 80-120mm, typu Pencan, Spinocan, Atraucan, Pencil Point, przeźroczysty uchwyt lock z dwupłaszczyznowy szlifem z uchwytem mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów, pakowana razem z prowadnicą. | szt | 1500 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do nakłucia tętnicy, wprowadzany metodą Seldingera (pełna rozmiarówka 20; 18; 22Ga), kontrastujący w RTG ze skrzydełkami do mocowania. Zestaw zawiera: -igłę do nakłucia tętnicy 18; 20; 22Ga o długości 4; 5; 7 cm -1 cewnik, o długości 5;8;12;16;23 cm -prowadnik z elastyczną końcówką 0.021”; 0.025’ o długości 33;35;45;50;60 cm -przedłużkę z portem Luer Locki zdejmowalnym zaciskiem ślizgowymzgowym Parametry zależne od długości i szerokości cewnika | szt | 100 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.9 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 9

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Układ oddechowy, jednorazowego użytku dla dorosłych do respiratora transportowego MRI, długość min. 120 cm, średnica 22 mm wyposażony w zastawkę oddechową pacjenta wraz z końcówką umożliwiającą bezpośrednie podłączenie zastawki PEEP. Opakowanie zbiorcze 10szt | szt | 40 |  |  |  |  |
| 2 | Układ oddechowy wielorazowego użytku dla dorosłych do respiratora transportowego MRI, długość min. 150 cm, średnica 22 mm wyposażony w zastawkę oddechową pacjenta wraz z końcówką umożliwiającą bezpośrednie podłączenie zastawki PEEP, z możliwością wielokrotnej sterylizacji | szt | 7 |  |  |  |  |
| 3 | Elektrody używane w warunkach pracy w MRI – elektrody do monitora ekg przystosowanego do pracy w warunkach MRI , pakowane po 4 elektrody Ag/Ag Cl , kompatybilne z monitorem Philips | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 4 | Mankiety jednorazowe do pomiaru ciśnienia tętniczego z możliwością użycia w warunkach MRI –dla dorosłych długie - 1 żyłowe, obwód 27,0-36,0cm +/- 0,5cm, oraz obwód 35,0-46,0cm +/- 0,5cm, długość: 66cm +/- 2,0cm, szerokość: 15cm +/- 2,0cm, materiał: miękka włóknina, kompatybilne z kardiomonitorami Philips | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 5 | Linia próbkująca z możliwością użycia w warunkach MRI do monitorowania ciśnienia i/lub gazów, średnica wewnętrzna 1,2mm, średnica zewnętrzna 3 mm; wykonana z PCV wyłożonego wewnątrz LDPE, dwa męskie wyjścia pomiarowe; długość 3 m, pojedynczo pakowana, mikrobiologicznie czysta. | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Maska anestetyczna twarzowa nr 3, 4, 5 do MRI. Maska anestetyczna twarzowa nr 3, 4, 5 (wykonana z medycznego PCV, jednorazowa z miękką, przezroczystą, poduszką i elastyczna obudową z wytłoczonym rozmiarem i nazwą producenta, bez zaworu kolorystycznego, wejście 22F; możliwa do użycia w środowisku MRI; produkt pakowany pojedynczo, typu folia-folia, mikrobiologicznie czysta) | szt. | 12000 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.10 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 10

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Czujnik SpO2 jednopacjentowy, lekki, z miękką silikonową klipsową końcówką aplikowaną na skrzydełko nosa. Czujnik przeznaczony dla pacjentów dorosłych. Pakowany pojedynczo. Na odwrocie opakowania graficzna informacja o sposobie aplikacji. Do czujnika dołączony plastikowy, biały aplikator. | szt | 200 |  |  |  |  |
| 2 | Czujnik temperatury głębokiej w rozmiarach 18FR, 16FR, 14FR. Długość cewnika 43 cm. Materiał 100% silikon. Jednorazowy, sterylny, silikonowy cewnik Foleya z czujnikiem temperatury głębokiej. Cewnik z rozgałęzieniem posiadający port do uszczelnienia balonu, port do podłączenia worka na mocz oraz czujnik pomiarowy. | szt | 80 |  |  |  |  |
| 3 | Kabel łączący jednorazowe czujniki SpO2 z kardiomonitorem Philips. wielokrotnego użytku – do HP/Philips typu Nellcor lub Philips Fast, dł. 2.2 m. lub 3 m, do wybory przez Zamawiajacego | szt | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Kabel przedłużający, łączący czujnik temperatury głębokiej na Foleyu z kardiomonitorem Philips, dł. 3m, końcówka typu Jack | szt | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Adapter dróg oddechowych strumienia bocznego, jednopacjentowy adapter dróg oddechowych do monitorowania CO2 w strumieniu bocznym. Adapter posiada wkładkę Nafion redukującą parę wodną w trakcie wentylacji powietrzem nawilżanym. Przeznaczony dla pacjenta dorosłego. Kompatybilny z czujnikiem pomiaru CO2 Philips. | szt | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Adapter dróg oddechowych strumienia głównego, jednorazowy, przeźroczysty adapter dróg oddechowych dla dorosłych umożliwiający monitorowanie CO2 w strumieniu głównym. Adapter kompatybilny z kapnostatem Philips | szt | 300 |  |  |  |  |
| 7 | Przetwornik do linii krwawego ciśnienia kompatybilny z monitorami Spacelab/Philips oraz kompatybilny z platformą do pomiaru rzutu serca Edwards. Do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią - pojedyńcze: lini płuczacej o długości min. 150 cm (+/- 5 cm), biureta wyposażona w system zabezpieczajacy przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami), przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika poniżej lub równej 200 Hz, błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%, odpowiednie oznaczenie drenów - kolorystyczne oznakowanie linii lub kraników, połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe chroniące przed zalaniem (wodoodporne), przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem/kabel sygnałowy/ monitor. Opakowanie pojedyńcze, sterylne. | szt | 1000 |  |  |  |  |
| 8 | Czujnik SpO2, wielorazowego użytku, zakończenie czujnika typu klips (bez wycięć na obudowie), dla dorosłych, kompatybilny z monitorem SpaceLab Ultraview SL podłączenie do monitora bez użycia adaptera, działający w technologii Nellcor Oximax DURASENSORTM | szt | 50 |  |  |  |  |
| 9 | Przewody do CO2 do respiratora , kompatybilne z monitorem SpaceLab Ultraview SL do pomiaru CO2 (w strumieniu bocznym) z pułapką wodną, na 12 h pracy, dla pacjentów zaintubowanych – rozmiar rury intubacyjnej > 4.0mm. | szt | 600 |  |  |  |  |
| 10 | Kabel 5-odprowadzeniowy EKG, kompatybilny z monitorem Philips (wielorazowy kabel zbiorczy dla 5-ciu odprowadzeni), dł.ok. 1m | szt | 80 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.11 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 11

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Elektrody do defibrylacji zewnętrznej kompatybilne z defibrylatorem Philips | szt. | 20 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.12 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 12

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Cewnik Swana - Ganza termodylucyjny, cewnik 5-światłowy, poliuretanowy o długości 110cm, 7,5 Fr. Zestaw posiadający: strzykawkę 1,5ml oraz 10ml; znaczniki głębokości cewnika; osłonka foliowa 112cm z adapterem typu Twist-lock; 3 kraniki trójdrożne; gładkie połączenie cewnika z balonem w celu redukcji ryzyka uszkodzenia balonu. | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Introduktor donaczyniowy z zastawką i portem bocznym z możliwością wprowadzenia elektrody do stymulacji serca w skład którego wchodzą minimum: introduktor z zintegrowanym portem bocznym 8,5 Fr/10 cm, prowadnicę 45 cm o śr. 0,035’’ zakończona J, igła 18Ga o dł 6,35cm, strzykawka z zastawką hemostatyczną - umożliwiająca wprowadzenie prowadnicy bez konieczności rozłączania zestawu, osłonka foliowa na elektrodę o długości 80 cm, gaziki 4x4 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.13 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 13

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw do podawania diet kompatybilny z pompami do żywienia Enteroport plus firmy B.Braun, umożliwiający połączenie z wieloma rodzajami pojemników ( worki, butelki szklane z kapslem), wyposażony w zacisk rolkowy i komorę kroplową, z bezigłowym portem Y. | szt. | 600 |  |  |  |  |
| 2 | Pompa elastomerowa typu Easypump II, jednorazowego użytku, do krótko i długotrwałych infuzji, objętość 270 ml, prędkość podawania 5 ml/h, owalny kształt, miękka warstwa zewnętrzna, port do napełniania zamknięty korkiem, zabezpieczony zatyczką, zintegrowany z zastawką bezzwrotną, dren infuzyjny z zaciskiem, filtrem, koniec drenu luerlock z korkiem. | szt. | 600 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.14 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 14

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Osłona na sondę USG sterylna, jednorazowego użytku, zawierająca żel do USG, wielkość 13–15 cm x 55-65 cm. | szt. | 500 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.15 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 15

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Zestaw ST 100 do hemofiltracji (aparat Gambro) (hemofiltr z liniami –do aparatu typu Prismaflex) o powierzchni 1,0 m | szt. | 250 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do plazmaferezy TPE (plazmafiltr z liniami –do aparatu typu Prismaflex) | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Worki na mocz do aparatu Prismaflex . | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Dreny Ca do aparatu Prismaflex | szt. | 300 |  |  |  |  |
|  | Wkłucia hemodializujące do aparatu Gambro | szt. | 250 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.16 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 16

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Cewnik PICC do długotrwałego trzymania, zakładany zmodyfikowaną metodą Seldingera, przeciwzakrzepowy, przeciwdrobnoustrojowy, przeciwgrzybiczy, wysokociśnieniowy z podziałką centymetrową, z oddalonymi portami wylotowymi, dwu lub trzy światłowy o długości 50 cm. Zestaw zawierający: introduktor rozrywany, dwie strzykawki, trzy igły skalpel, odcinak do cewnika, opatrunek, gaziki, metr w cm, prowadnice. | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Prowadnica do rurek intubacyjnych aluminiowa w powłoce z PCV o zaaoblonym zakończeniu w rozmiarze 12Ch-4,0mm, o długości zagiętej 336 mm oraz średnicy zewnętrznej 3.93 mm, typu Flexislip, z nadrukowanymi danymi producenta, rozmiaru i certyfikatu na powierzchni | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Dren do pomp strzykawkowych kompatybilny z pompą B.Braun, zapewniający ochronę przed światłem - bursztynowy o dł. 140 -160cm. średnica wew. około 1,1 mm - z końcówką Luer – Lock, - bez PCV - sterylny , przezroczysty , - pakowany pojedynczo | szt | 4000 |  |  |  |  |
| 4 | Zacisk nożyczkowy jednorazowy. | szt | 300 |  |  |  |  |
| 5 | Folia ratunkowa (koc ratunkowy) | szt | 50 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.17 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 17

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Rurki laserowe intubacyjne – rurki dotchawicze ze zdefiniowaną odpornością na laser, do laserowych zabiegów chirurg. z atraumatyczną końcówką: posiadającą 1 otwór (Murphy), 2 mankiety (jeden w drugim), folię ochronną laserową, łącznik, 2 dwukierunkowe kurki z ustalaczem i nasadką luer-lock. Antylaserowa folia ochronna o dł. 17 cm składająca się z gąbki Merocel i folii srebrnej, dwudrożne kraniki z adapterem Luer i Luer-lock oraz mechanizmem blokującym, wklęsła, gładka końcówka. Rozmiary: 4 średnica zew 8.0mm, mankiet zew 20mm, mankiet wew 20mm 5 średnica zew 9.0mm, mankiet zew 20mm, mankiet wew 20mm 6 średnica zew 10.8mm, mankiet zew 24mm, mankiet wew 24mm 7 średnica zew 12.3mm, mankiet zew 28mm, mankiet wew 28mm 8 średnica zew 13.4mm, mankiet zew 28mm, mankiet wew 28mm O długości 400 mm niezależnie od rozmiaru | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Rurki laserowe intubacyjne 5-10 do wentylacji Jet | szt | 20 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.18 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 18

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Rękaw do nieinwazyjnego pomiaru RR jednorazowy, jednożyłowy, dla dorosłych, wykonany z materiału nieodparzającego (miękka włóknina). Kompatybilny z monitorem SpaceLab (konektor BP12) ; obwód 27- 36cm, +/- 1cm, długość: 50cm, +/- 1cm, szerokość: 13cm +/- 0,5cm, oraz 36-46cm, +/- 1 cm, długość: 80 cm +/- 1cm, szerokość: 17cm +/- 0,5cm. | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 2 | Pulsoksymetr jednorazowy kompatybilny z monitoringiem SpaceLab, działający w technologii Nellcor, czujnik klejowy, długość przewodu min. 90cm , przeznaczony dla dorosłych. | szt. | 400 |  |  |  |  |
| 3 | Rękaw do nieinwazyjnego pomiaru RR , jednorazowy, jednożyłowy, dla dorosłych, wykonany z materiału nieodparzającego i nie powodujący podrażnień i uszkodzeń skóry. Długość mankietu: 90cm, 70cm, 65cm, 50cm, 40cm, +/- 1cm do wyboru przez Zamawiającego. Kompatybilny z monitorem Philips. | szt | 300 |  |  |  |  |
| 4 | Pulsoksymetr jednorazowy, kompatybilny z monitoringiem Philips. Czujnik jednorazowy sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny. Dla pacjentów poniżej 3 kg lub powyżej 40 kg (dla noworodka na stopę lub na palec dla dorosłych), w kształcie „L” , sensor kompatybilny z technologią OxiMAX kalibrowany cyfrowo i analogowo. Wyraźne oznakowanie położenia diod na zewnątrz czujnika, wyraźne oznaczenie rozmiaru czujnika i daty ważności na opakowaniu jednostkowym. | szt | 400 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga:

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.19 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 19

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kołdra grzewcza wielodostępowa z dostępem śródoperacyjnym do brzucha kompatybilne z ogrzewaczem Huger Bair: - polipropylenowa - skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części - pomiędzy tubami specjalne tunele, których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w momencie, gdy górna warstwa kołdry (folia) częściowo ulegnie zniszczeniu (pęknięciu) - na całej dolnej powierzchni kołdry małe otwory, które rozprowadzają ciepło równomiernie na ciało pacjenta - posiadająca zakładki do podwinięcia pod ramiona pacjenta w celu lepszego ufiksowania kołdry - jeden otwór do podłączenia dmuchawy - część przykrywająca stopy pacjenta nieogrzewana -wymiary: 200-220 x 90-95cm -otwór na dojście chirurgiczne do brzucha | szt. | 800 |  |  |  |  |
| 2 | Kołderki wielodostępowe całościowe kompatybilne z ogrzewaczem Huger Bair - polipropylenowa - skonstruowana z podłużnie ułożonych tub z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części - pomiędzy tubami specjalne tunele, których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w momencie, gdy górna warstwa kołdry (folia) częściowo ulegnie zniszczeniu (pęknięciu) - na całej dolnej powierzchni kołdry małe otwory, które rozprowadzają ciepło równomiernie na ciało pacjenta - posiadająca zakładki do podwinięcia pod ramiona pacjenta w celu lepszego ufiksowania kołdry - jeden otwór do podłączenia dmuchawy - część przykrywająca stopy pacjenta nieogrzewana - wymiary: 200-220 x 90-95cm | szt. | 600 |  |  |  |  |
| 3 | Kołdra na dolną część ciała kompatybilne z ogrzewaczem Huger Bair - polipropylenowa - skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części - pomiędzy tubami specjalne tunele, których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w momencie, gdy górna warstwa kołdry (folia) częściowo ulegnie zniszczeniu (pęknięciu) - na całej dolnej powierzchni kołdry małe otwory, które rozprowadzają ciepło równomiernie na ciało pacjenta - posiadająca paski klejące do ufiksowania kołdry do stołu - jeden otwór do podłączenia dmuchawy - część przykrywająca stopy nieogrzewana - wymiary: 150-160 x 90-95cm | szt. | 600 |  |  |  |  |
| 4 | Kaseta do grzania płynów kompatybilna z podgrzewaczami typu Hot Line Jednorazowe linie z płaszczem wodnym kompatybilne z podgrzewaczem typu Hot Line | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 5 | Pończochy przeciwzakrzepowe I klasy kompresji (ucisk w obrębie kostki 18-21 mmHg). Wykończenie: otwór rewizyjny, zamknięty czubek, lamówka, wzmocnione palce i pięta. Zawartość bawełny minimum 60%. | para | 700 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.20 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 20

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym (silikonowana); typu Murphy; rozm.5,0 – 10,0mm co 0,5mm | szt | 6500 |  |  |  |  |
| 2 | Rurka intubacyjna zbrojona (silikonowana) z mankietem niskociśnieniowym w rozm. 5,0 – 9,0mm co 0,5mm | szt | 1600 |  |  |  |  |
| 3 | Rurka intubacyjna kształtowa – ustna wygięta na brodę (południowa) z mankietem niskociśnieniowym, silikonowana, rozm. 5,0-9,0mm co 0,5mm | szt | 80 |  |  |  |  |
| 4 | Rurka intubacyjna kształtowa – ustna, nosowa wygięta na czoło (północna) z mankietem niskociśnieniowym, silikonowana , rozm. 4,0-8,0mm co 0,5mm | szt | 80 |  |  |  |  |
| 5 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym; silikonowana; rozmiar 5,0-10,0mm co 0,5mm | szt | 1300 |  |  |  |  |
| 6 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym zbrojona, silikonowana ; rozmiar 5,0-10,0 | szt | 500 |  |  |  |  |
| 7 | Rurka dooskrzelowa lewa z ostrogą i bez ostrogi, dwukanałowa, silikonowana, w rozmiarach 32CH, 35CH, 37CH, 39CH | szt | 25 |  |  |  |  |
| 8 | Rurka dooskrzelowa prawa z ostrogą i bez ostrogi, dwukanałowa, silikonowana, w rozmiarach 32CH, 35CH, 37CH, 39CH | szt | 25 |  |  |  |  |
| 9 | Prowadnica Eischmana do trudnych intubacji, jednorazowego użytku, rozmiar 3,3mm-60cm i 5mm-60cm | szt | 700 |  |  |  |  |
| 10 | Prowadnica do intubacji-pasująca do rurek intubacyjnych , rozmiar 5-8. Sterylna, pakowana pojedyńczo | szt | 1500 |  |  |  |  |
| 11 | Rurka tracheostomijna typu blue line z regulowaną głębokością w rozm. od 6-10 z mankietem uszczelnijącym | szt | 300 |  |  |  |  |
| 12 | Cewniki tlenowe donosowe – wąsy tlenowe, długość min. 2 mb bez ftalanów | szt | 13000 |  |  |  |  |
| 13 | Opaska do mocowania rurek tracheostomijnych, miękka, z rzepem | szt | 2000 |  |  |  |  |
| 14 | Rurka tracheostomijna Blue Line z wbudowanym przewodem do odsysania, z mankietem niskociśnieniowym, z opaską mocującą, dostępna we wszystkich rozmiarach | szt | 150 |  |  |  |  |
| 15 | Rurka intubacyjna z mankietem w kształcie stożka z możliwością odsysania z nad balona, dostępna we wszystkich rozmiarach | szt | 800 |  |  |  |  |
| 16 | Zastawka do mówienia dla pacjentów z tracheostomią (zatyczka do rurki foniatrycznej) | szt | 30 |  |  |  |  |
| 17 | Mocowanie do rurek intubacyjnych umożliwiające zabezpieczenie rurki przed przesuwaniem | szt | 5000 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.21 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 21

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pułapka wodna Waterlock 2, do modułu SCIO, kompatybilna z aparatem do znieczulenia Draeger Fabius, Primus, wyposażona w port LuerLock do połączenie z drenem pomiarowym, 2 membrany hydrofobowe PTFE, | szt. | 160 |  |  |  |  |
| 2 | Wapno sodowane ABSORBER CLIC 800+, kompatybilne z aparatem do znieczulenia Draeger Fabius GS Premium. Jednorazowy absorber 1,2 L z górną częścią zbudowaną z jednego elementu, z możliwością wymiany w trakcie znieczulenia, brak pylenia, brak kontaktu z wapnem w czasie wymiany wkładu, wysoka absorbcja CO2. | szt. | 600 |  |  |  |  |
| 3. | Pułapka wodna kompatybilna z aparatem do znieczulenia Maquet | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowy pochłaniacz CO2 kompatybilny z aparatem do znieczulenia Maquet, CO2 absorber, z wapnem jednorazowym Sofnelime, z podpórką, zatyczką uszczelniającą, filtrem piankowym, szczelnie zamknięte, bez możliwości wymiany wapna wewnątrz pojemnika. | szt. | 1600 |  |  |  |  |
| 5. | Linie próbkujące CO2, kompatybilne z aparatami do znieczulenia Maquet | szt. | 240 |  |  |  |  |
| 6. | Medyczne wapno sodowane w postaci granulek o średnicy 3 – 4 mm z indykatorem barwnym, do absorpcji CO2, w szczelnym opakowaniu. Op. =5 litrów. | op. | 24 |  |  |  |  |
| 7. | Filtr Duo Guard, kompatybilny z aparatami do znieczulenia MAQUET, jednorazowy, pakowany pojedynczo, op.=60szt | op. | 32 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.22 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 22

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Cewnik do przezcewnikowej analgezji miejsca operacyjnego o różnej długości całkowitej i części fenestrowanej, o długości całkowitej od 42 cm do 70 cm, o długości części fenestrowanej (z otworami) 6,5 cm, 15 cm, 21cm, 30cm ; jednorazowy, sterylny, | szt. | 300 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.23 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 23

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw do pomiaru ciśnienie śródbrzusznego metodą manometryczną zintegrowany z zestawem do godzinowej zbiórki moczu. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika Foleya zapobiegająca cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek. | szt. | 250 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.24 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 24

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | System zamkniętego odsysania (dotchawiczy i tracheostomijny) umożliwiający bezpieczne i efektywne odsysanie bez rozłączania układu. Mankiet miękki z powłoką antybakteryjną. Możliwość zablokowania zaworu ssania. | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca, zawierający silikonowy rękaw odprowadzający wyskalowaną strzykawkę i worek zbiorczy, wyposażony w kieszonkę na palec ułatwiającą aplikację | szt. | 100 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.25 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 25

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Szczoteczka odsysająca do zębów. | szt. | 2000 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.26 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 26

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw laryngoskopowy składający się z łyżki oraz uchwytu z bateriami, w przezroczystym opakowaniu pozwalającym na sprawdzenie sprzętu, rękojeść plastikowa, zielona, jednorazowa, antypoślizgowa z wbudowanym źródłem światła i bateriami 2xAAA dostępna w rozmiarach dla łyżek Mac 3 i 4, wyraźne oznakowanie na łyżce z typem i rozmiarem z oznaczeniem „nie do powtórnego użycia”, z możliwością demontażu łyżki po użyciu. Łyżka światłowodowa o czarnym wykończeniu z pełnym osłoniętym światłowodem o średnicy 4.7mm, kodowana kolorystycznie rozmiarówka (żółty i różowy), stalowa. Opakowanie 20 szt | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Łyżki do laryngoskopu typu Macintosh, jednorazowe, scalone z rękojeścią , nr 3 i 4. Stalowe łyżki do laryngoskopu typu Macintosh, jednorazowe, scalone z plastikową rękojeścią, nr 3 i 4. Łyżka z żarówką LED w części dystalnej, w rękojeści źródło prądu baterie 2xAAA w przezroczystym opakowaniu pozwalającym na sprawdzenie sprzętu, kodowana kolorystycznie rozmiarówka (żółty i różowy). Opakowanie 10 szt | szt. | 500 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania

Załącznik nr 1.27 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 27

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Prowadnica Bougie z możliwością natleniania, jednorazowa, sterylna, rozmiar 14 CH x 750 mm, posiadająca złącze pojedyncze 15 mm, znaczniki głębokości co 10 cm, autramatyczna końcówka, porty boczne umożliwiające wentylacje. | szt. | 20 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.28 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 28

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy. Cewnik poliuretanowy jednoświatlowy 5F o długości 16 cm z miękką końcówką, średnica kanału 16G, kontrastujący w promieniach RTG, substancja antybakteryjna dwuskładnikowa z chlorcheksydyną , nie ulęgająca wymywaniu w strumieniu krwi., cewnik zapewnia działanie antybakteryjne na całej swojej długości zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz., z czytelnymi znacznikami długości na części wprowadzanej do naczynia, z przezroczystymi drenikami z zaciskami ślizgowymi, z dwoma punktami mocowania cewnika do skóry , drugi element ruchomy, z odporną na zaginanie metalową prowadnicą 0.032” wykonaną z Nitinolu z końcówką J ,igła Seldingera 18G x 6.30 do 6.50 mm (strzkawka ze zintegrowaną zastawką pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki), opakowanie w języku polskim, naklejki z kodami do wklejenia w kartę pacjenta | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy .Cewnik poliuretanowy dwuświatłowy 7F o długości 12 - 22 cm z miękka końcówką; kontrastujący w promieniach RTG; z czytelnymi znacznikami długości na części wprowadzanej do naczynia, na delcie cewnika oznaczenie producenta oraz średnicy we Fr, z przezroczystymi drenikami z zaciskami ślizgowymi; z dwoma punktami mocowania cewnika do skóry , drugi element ruchomy; odporna na zaginanie metalowa prowadnica 0.032” z końcówką J; igła Seldingera 18G x 6.30 do 6.50 mm ( strzykawka ze zintegrowaną zastawką pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki ); tępa igła do ciśnienia, opakowanie w języku polskim wraz z językiem obrazkowym dotyczący średnicy zew i wew cewnika., naklejki z kodami do wklejenia w kartę pacjenta. | szt. | 400 |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń trzykanałowy z portem do szybkiego przetaczania płynów Cewnik do żył centralnych trójświatłowy wysokoprzepływowy w rozmiarze 8.5F o długości 15 – 22 cm (kanały 16G/14G/16G). Wykonane z poliuretanu z trwałymi znacznikami długości. Na przezroczystych drenikach prowadzących do poszczególnych kanałów trwałe oznaczenie średnic kanałów, na delcie cewnika oznaczenie producenta oraz średnicy we Fr , z dwoma punktami mocowania cewnika do skóry , drugi element ruchomy; odporna na zaginanie metalowa prowadnica 0,032” z końcówką J; igła Seldingera 18G x 6.30 do 6.50 mm ( strzykawka ze zintegrowaną zastawką pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki ); tępa igła do ciśnienia, opakowanie w języku polskim wraz z językiem obrazkowym dotyczący średnicy zew i wew cewnika., naklejki z kodami do wklejenia w kartę pacjenta. | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń czterokanałowy. Cewnik poliuretanowy czteroświatłowy 8,5F o długości 15 – 20 cm z miękką końcówką, średnica kanałów 16G/14G/18G/18G, kontrastujący w promieniach RTG, substancja antybakteryjna wtopiona w poliuretan , nie ulęgająca wymywaniu w strumieniu krwi., cewnik zapewnia działanie antybakteryjne na całej swojej długości zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, na delcie cewnika oznaczenie producenta oraz średnicy we Fr, z czytelnymi znacznikami długości na części wprowadzanej do naczynia, z przezroczystymi drenikami z zaciskami ślizgowymi, z dwoma punktami mocowania cewnika do skóry , drugi element ruchomy, z odporną na zaginanie metalową prowadnicą 0.032” wykonaną z Nitinolu z końcówką J , igła Seldingera 18G x 6.30 do 6.50 mm, tępa igła do ciśnienia ( strzykawka ze zintegrowaną zastawką pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki ); opakowanie w jęzku polskim wraz z językiem obrazkowym dotyczący średnicy zew i wew cewnika., naklejki z kodami do wklejenia w kartę pacjenta. | szt. | 400 |  |  |  |  |
| 5. | Kaniula dotętnicza rozmiar 20G jednorazowego użytku, sterylna Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym 1,1mm x 45mm(20G). Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym Flowswitch. Kaniula przeznaczona do wprowadzania do tętnic obwodowych, w celu pobrania krwi na gazometrię lub inwazyjnego monitorowania ciśnienia. Kaniula dotętnicza wprowadzana przez bezpośrednie nakłucie tętnicy. Zawór odcinający Flowsitch zapobiegający wstecznemu wypływowi krwi. Cewnik kaniuli wykonany z PTFE. Pojedyńcze, sterylne opakowanie. Jednorazowego użytku. Bez lateksu. Bez PVC | szt. | 3000 |  |  |  |  |
| 6. | Kaniula podobojczykowa typu Venflon-secalon (pełna rozmiarówka) | szt. | 600 |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trzyświatłowy 7F 16G/18/18G, dł. 16cm i 20cm Skład zestawu: cewnik poliuretanowy z powłoką antybakteryjną co najmniej dwuskładnikową na bazie srebra i chlorcheksydyny, na delcie cewnika oznaczenia średnicy we Fr, igła echogeniczna o długości 6-6.5 cm, odporna na zaginanie prowadnica z nitinolu długości odpowiedniej dla zestawu 45 i 60 cm, rozszerzadło, trzyczęściowa strzykawka z zastawką hemostatyczną, igła do lokalizacji naczynia, skalpel , pojemnik na igły. Cewnik wysokociśnieniowy do CT , wszystko zapakowane w sterylną serwetę jako obłożenie, na opakowaniu informacje dotyczące wszystkich składowych zestawu, język obrazkowy, naklejki z nr. kodu i serii. | szt. | 550 |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera cewnik czteroświatłowy 8,5F (16,14,18,18), dł. 16cm i 20cm Skład zestawu: cewnik poliuretanowy na z powłoką antybakteryjną co najmniej dwuskładnikową na bazie srebra i chlorcheksydyny, na delcie cewnika oznaczenia średnicy we Fr, igła echogeniczna o długości 6-6.5 cm, odporna na zaginanie prowadnica z nitinolu długości odpowiedniej dla zestawu 45 i 60 cm, rozszerzadło, trzyczęściowa strzykawka z zastawką hemostatyczną, igła do lokalizacji naczynia, skalpel , pojemnik na igły. Cewnik wysokociśnieniowy do CT, wszystko zapakowane w sterylną serwetę jako obłożenie, na opakowaniu informacje dotyczące wszystkich składowych zestawu, język obrazkowy, naklejki z nr. kodu i serii. | szt. | 800 |  |  |  |  |
| 9. | Cewnik poliuretanowy trójświatłowy 7F x 16-20cm z miękką końcówką, kontrastujący w promieniach RTG, z czytelnymi znacznikami długości na części wprowadzonej do naczynia, z przezroczystymi drenikami z zaciskami ślizgowymi, na delcie cewnika oznaczenie producenta oraz średnicy we Fr, z dwoma punktami mocowania cewnika do skóry, drugi element ruchomy, odporna na zginanie metalowa prowadnica z końcówką J; igła Seldingera 18G x 6.30 do 6.50 mm, tępa igła do ciśnienia ( strzykawka ze zintegrowaną zastawką pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki ) ; opakowanie w jęzku polskim wraz z językiem obrazkowym dotyczący średnicy zew i wew cewnika., naklejki z kodami do wklejenia w kartę pacjenta. | szt | 500 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.29 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 29

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Zestaw do aerozoloterapii z nebulizatorem o średnicy cząsteczki MMAD 2.7 mikrona, przy kącie odchylenia do 90° o pojemności 6 ml, wraz z drenem o przekroju gwiazdkowym o długości 210 cm, zastawką samodomykającą się po wyjęciu nebulizatora oraz łącznika 12 cm stopniowany 22F/15F | szt | 25 |  |  |  |  |
|  | Nieinwazyjne mocowanie CPAP | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Maska do CPAP jednorazowa bezlateksowa; zrobiona z tworzywa zgodnego biologicznie; z nadmuchiwanym atraumatycznym mankietem; występująca w rozm. S/M, L, XL, wyposażona w przeciwuduszeniową zastawkę bezpieczeństwa; zastawka PEEP regulowana w zakresie od 0 do 20cm/H2O wyposażona w zastawkę bezpieczeństwa aktywowaną automatycznie przy wzroście ciśnienia powyżej 20cm/H2O; zamykany port do mierzenia stężenia tlenu; regulowane elastyczne lejce mocujące, z wbudowaną zwężką Venturiego | szt | 25 |  |  |  |  |
|  | Hełm do nieinwazyjnej wentylacji N.I.V do respiratora, j.uż, bezlateksowy, do ciągłego użytkowania do 7dni, 2 szczelne wejścia na sondy i cewniki na obręczy, nadmuchiwany wewnętrzny kołnierz dla poprawienia komfortu chorego oraz zmniejszenia objętości wewnętrznej hełmu do 1,5l, hermetyczny zakręcany otwór dostępu do pacjenta, w zestawie z pasami mocującymi, wyposażony w dwukierunkowy zawór bezpieczeństwa automatycznie uruchamiany przy spadku ciśnienia, rozmiary: S, M, L, XL waga do 380g | szt | 30 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.30 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 30

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Filtr oddechowy przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy. Sterylny filtr elektrostatyczny anestezjologiczny, antybakteryjny, antywirusowy z portem kapno zabezpieczonym kapturkiem na lince z TPE, z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,999%, potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów badana na cząstce Bacillus subtilis (wymiary 1,0 mikrona x 0,7 mikrona), skuteczność filtracji wobec HCV i TB, ochrona przed zakażeniem koronawirusem Covid-19 potwierdzona protokołem przez producenta, system rozprowadzania gazu po całej powierzchni filtra, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, przestrzeń martwa max. 57ml, waga 31g, wydajność nawilżania min 32ml H2O/l, objętość oddechowa min. 150ml, złącze proste 22F/15M – 22M/15F z portem luer, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo. | szt | 17000 |  |  |  |  |
| 2 | Przedłużacze do rurek intubacyjnych, rozciągliwe (martwa przestrzeń) jednorazowego użytku z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym rozciągliwy od 7-16 cm, z portem do odsysania i bronchoskopii, sterylny | szt. | 5500 |  |  |  |  |
| 3 | Rurki ustno-gardłowe (Guedel) wykonana z polipropylenu, bez PCV, nie zawierająca lateksu i ftalanów, termoplastyczna, transparentna, jednoczęściowa, ze zintegrowanym blokerem zgryzu, pakowana pojedynczo, sterylna, posiadająca kod kolorystyczny rozmiaru wzdłuż całej długości rurki, zgodnie z normą ISO. Rozmiar 000-5 (wg potrzeb Zamawiającego) | szt | 3500 |  |  |  |  |
| 4 | Wymiennik ciepła i wilgoci tzw. sztuczny nos przeznaczony do stosowania u pacjentów z tracheostomią, z przeźroczystą obudową i dwoma wkładami nawilżającymi z pianki medycznej, z antyokluzyjnym mechanizmem zabezpieczającym, zatrzaskowym portem do odsysania, wbudowanym obrotowym łącznikiem do podłączenia drenu tlenowego. Zwrot wilgoci 26 mg H20/l, przestrzeń martwa 19ml, waga 8g, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt | 4000 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.31 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 31

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Woda jałowa do nawilżacza o poj. 500ml, razem z głowicą do reduktora tlenowego typu RespiFlow | szt | 5200 |  |  |  |  |
| 2 | Myjka do bezwodnego mycia ciała pacjentów. Op.=12szt. umożliwia umycie całego ciała pacjenta, zapobiega kontaminacji w przypadku przechowywania po otwarciu. Zawiera 3% dimetikon, który chroni skórę przed czynnikami zewnętrznymi tworząc barierę ochronną oraz dodatkowo aloes, witaminę E, wyciąg z rumianku i pro witaminę B5, które pielęgnują skórę pacjenta. Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej (200 W przez 20sek.), pH 5,5 ; wymiary ok. 20x20cm | op. | 10000 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.32 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 32

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Przyrząd do treningu oddechu – urządzenie do ćwiczeń oddechowych (podnoszenie kuleczek podczas wciągania powietrza). Po odwróceniu przyrządu o 180°(podstawka do góry) można ćwiczyć wydech, 3-komorowy zestaw do treningu oddechu. Zakres 1- przepływ do 600 ml/s Zakres 2- przepływ do 900 ml/s Zakres 3- przepływ do 1200 ml/s Wartość zakresów naniesionych na poszczególne komory. Zakres pracy kodowany kolorem kulek. Rurka z ustnikiem. Filtr zapobiegający wpadaniu ciał obcych. Materiał PVC (nie zawiera latexu). Produkt jednorazowy. | szt | 500 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.33 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 33

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Maski tlenowe z drenem , zastawką Venturiego . Zestaw składający się z maski tlenowej ze zwężkami Venturiego kodowanymi kolorystycznie, umożliwiające uzyskanie określonego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej; maska wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów). Posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający z podwójnym podbródkiem, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą, z wyprofilowanym zachyłkiem nosowym, pozbawiona blaszki (możliwość stosowania w środowisku MRI), z drenem o przekroju gwiazdkowym, łączącym z reduktorem o dł. 2,1m, oraz nakładkę na nawilżacz i rurę karbowaną, jednorazowe, rozmiar uniwersalny dla dorosłych, mikrobiologicznie czysty. | szt. | 1500 |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych: maska aerozolowa do nebulizacji, wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów). Posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający z podwójnym podbródkiem, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą oraz nebulizator o poj. 10ml skalowany co 2ml działający w pionie i w poziomie, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym, antyokluzyjny o dł. 2,1m, mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedyńczo, uniwersalny rozmiar dla dorosłych. | szt. | 900 |  |  |  |  |
| 3. | Maska nadkrtaniowa z żelowym mankietem , nienadmuchiwanym , bezciśnieniowym , z kanałem gastrycznym , podporą nagłośni i stabilizatorem położenia w jamie ustnej ze znacznikiem głębokości , rozmiary 3,4,5. Jednorazowe , bezlateksowe | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 4. | Maska tracheostomijna po zabiegu tracheotomii lub laryngektomii z łącznikiem obracającym się o 360º przystosowany do rury karbowanej o śr. wew. 22 mm wraz z łącznikiem 22F o zakończeniu stożkowym 5/7 mm, dla dzieci i dorosłych | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 5. | Maska ustno-nosowa do NIV , (w rozmiarach S-M-L) Maska NIV Varifit do respiratora (bez portu przeciekowego i zastawki antyuduszeniowej) kompatybilna ze standardowym dwururowym układem oddechowym; Rozmiary S, M, L, ; Jadnorazowa maska do NIV z potwierdzioną przez producenta walidacją 7-mio dniową; Posiadająca miękki,żelowy, termoplastyczny, kodowany kolorystycznie mankiet; Wyposażona w port do suplementacj tlenowej; Na wysokości czoła sztywny wysięgnik do mocowania lejców, nieprzylegający do skóry pacjenta; Uchwyty klamrowe do lejców (prawy i lewy) na wysokości wejścia rury wdechowej; Kolanko układu oddechowego obrotowe 360 stopni, kodowane kolorystycznie w celu identyfikacji przeznaczenia i kompatybilności maski; Kompletny zestaw lejców mocujących okalających głowę na wysokości czoła i żuchwy z systemem mocowania na rzepy; | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 6. | Maska wielorazowa pełnotwarzowa NIV (w rozmiarach S-L-XL) Maska w zestawie z 5 sztukami uprzęży oraz min. dwoma portami wydechowymi z różnym stopniem przecieku. Maska pełnotwarzowa (tj. obejmująca usta, nos oraz oczy pacjenta) - Część maski przylegająca do twarzy pacjenta wykonana z silikonu, zapewniająca doszczelnienie maski podczas wentylacji. Maska bakteriologicznie czysta, wyposażona w materiałową uprząż z dwoma klipsami ułatwiającymi dopasowanie maski do twarzy chorego. Maska przeznaczona do min. 5-krotnej sterylizacji w autoklawie lub min. 10-krotnej dezynfekcji chemicznej. Maska z możliwością regulacji stopnia przecieku. | szt | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku – rozmiar 3-6 Jednorazowa maska krtaniowa, sterylna, wykonana całkowicie z silikonu (mankiet), mankiet posiadający użebrowanie, dren przymocowany do mankietu, luźny przy rurce zakończony trójkolorowym manometrem dającym pewność prawidłowego i szczelnego wypełnienia mankietu powietrzem, trójkolorowe oznaczenie manometru (żółte 0-40 cmH2O; zielone 40-60 cmH2O; bezbarwne i czerwone 60 i więcej H2O), napełniany dowolną strzykawką, bezpieczny w środowisku MRI bez żadnych metalowych elementów w tym sprężynek, na rurce zawarte informacje dotyczące rozmiaru, wielkości pacjenta, objętości mankietu, logo producenta i rodzaj maski, dostępne rozmiary wraz z informacją o max objętości mankietu: 1 (4 ml); 1.5 (7ml); 2 (10ml); 2.5 (14ml); 3 (20ml); 4 (30ml); 5 (40ml); 6 (50ml), rozmiar do wyboru przez Zamawiajacego. | szt | 4000 |  |  |  |  |
| 8 | Maski tlenowe dla dorosłych z drenem (do tlenoterapii biernej) Maski tlenowe do podawania średnich stężeń z drenem niezałamującym się o dł. 2,1m. Wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów). Posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający z podwójnym podbródkiem, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą, wyprofilowany zachyłek nosowy, pozbawiona blaszki (możliwość stosowania w środowisku MRI), rozmiar uniwersalny dla dorosłych, mikrobiologicznie czysta, pakowana pojedynczo. | szt | 9000 |  |  |  |  |
| 9 | Maski krtaniowe wielorazowego użytku Wielorazowa maska krtaniowa, wykonana całkowicie z silikonu, mankiet posiadający użebrowanie, dren przymocowany do mankietu, luźny przy rurce, napełniany dowolną strzykawką, na rurce zawarte informacje dotyczące rozmiaru, wielkości pacjenta, objętości mankietu, logo producenta i rodzaj maski, dostępne rozmiary wraz z informacją o max objętości mankietu: 1 (4 ml); 1.5 (7ml); 2 (10ml); 2.5 (14ml); 3 (20ml); 4 (30ml); 5 (40ml); 6 (50ml), karta pracy (sterylizacji) maski w zestawie, co majmniej do 40 procesów sterylizacji, rozmiar do wyboru przez Zamawiajacego. | szt | 500 |  |  |  |  |
| 10 | Obwód oddechowy dł. 180cm, współosiowy (rura w rurze) z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci. Układ oddechowy jednorurowy dwuświatłowy do aparatu do znieczulenia z pionową membraną, o średnicy 22mm i długości 180 cm z kolankiem z portem kapno, dodatkową rurą rozciągalną o długości od 25 do 50 cm rozciągliwa. Wszystkie złącza (wlot, wylot i do worka) posiadają miękkie, elastyczne końcówki różniącego się koloru. Posiadający zwrot ciepła przez powietrze wychodzące od pacjenta w zakresie 4,1 °C przy przepływie 10 l / min. Posiadający opór wdechu przy przepływie: 10 l/min = 0,16 cmH2O; 20 l/min = 0,49 cmH2O; Posiadający opór wydechu nie więcej niż 0,08 cm H2O w porównani z wdechem. Obwód oddechowy spełniający normy ISO 5367, ISO 5356 w zakresie wentylacji dorosłych. Na opakowaniu oznaczenia w języku polskim. | szt | 9000 |  |  |  |  |
| 11 | Dren, przewód CO2 do respiratora dł. max 3m, średnica wewnętrzna 1,2mm, średnica zewnętrzna 3 mm; wykonany z PCV wyłożonego wewnątrz LDPE, dwa męskie wyjścia pomiarowe; pojedynczo pakowany, mikrobiologicznie czysty lub sterylny | szt | 300 |  |  |  |  |
| 12 | Obwody rozciągliwe do respiratorów– Obwód oddechowy dla dorosłych, anestetyczny, jednorazowy, rozciągliwy w zakresie 42-200 cm, wykonany z polipropylenu, z łącznikiem prostym, ze złączem rur 22mm, złączem trójnika Y i łącznikiem kolankowym z portem kapno, średnica rur 22mm, nie zawierającym PVC i ftalanów, opakowanie pojedyncze, mikrobiologicznie czysty. | szt | 200 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1.34 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Część 34

| Lp | Asortyment | Jednostka miary. | Ilość | Cena jedn.* brutto | Wartość brutto* (kol.4 x kol.5) | Nazwa asortymentu na fakturze* | Producent*/ nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Rurka intubacyjna nosowa , z mankietem niskociśnieniowym, z rozmiarem rurki na baloniku kontrolnym. Rurka intubacyjna polarna, północna, przezroczysta, wykonana z termowrażliwego, silikonowanego PCV bez zawartości ftalanów, o zwiększonej elastyczności, do intubacji przez nos, z mankietem niskociśnieniowym, ze minimum 2 oznaczenia rozmiaru w tym na łączniku 15 mm, niebieski balonik kontrolny, wyraźna skala kończąca się punkcie granicznym intubacji, gładkie atraumatyczne krawędzie, niebieska linia RTG na całej długości rurki, skalowana jednostronnie, z otworem Murphy, sterylna, w rozmiarach od 3,0-8,0 co 0,5mm | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 2. | Rurki tracheostomijne zbrojone z regulowanym szyldem (regulacja głębokości) w rozmiarze od 5- 10 z mankietem uszczelniającym z prowadnicą , tasiemkami mocującymi. Rurki z ruchomym szyldem umożliwiającym regulację długości rurek, wykonane z termoplastycznego PVC, wzmocnione drutem ze stali kwasoodpornej – odporne na załamanie; silikonowane, bez ftalanów, bez lateksu, oraz ze znacznikiem głębokości wprowadzenia. Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki. Rurki z mankietem niskociśnieniowym wysokoobiętościowym. Skrzydełka szyldu, miękkie, gładkie i przezroczyste. Rurki sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. | szt | 300 |  |  |  |  |
| 3. | Rurki tracheostomijne KAN bez mankietu, fenestracyjne. Zestaw zawiera: -rurkę tracheostomijną bez mankietu,fenestracyjną -kaniulę wewnętrzną z łącznikami 15mm, z otworami fenestracyjnymi, -kaniulę wew. z łącznikiem 15mm, bez otworów fenestracyjnych -kaniulę wew. z kołnierzem, z otworami fenestracyjnymi, -miękka opaska mocująca, -łącznik 15mm -nasadkę foniacyjną -nasadkę łączącą -korek dekaniulacyjny -nasadkę kosmetyczną Pełna rozmiarówka. | szt | 250 |  |  |  |  |
| 4. | Podkładki do rurek tracheostomijnych, wym. 10cm x 10cm (+/- 1 cm) wykonana z materiału o wysokim poziomie wchłaniania o grubości 0,5cm, o właściwościach przeciwodleżynowych i zabezpieczających przed wyciekiem wydzieliny. Zapobiega podrażnieniu skóry. Nieprzylepna; półprzepuszczalna zewnętrzna warstwa ochronna; zygzakowate nacięcie do prostej wymiany kompresji; otwór (nacięcie) w celu optymalnego dopasowania do szerokiego zakresu średnic rurek; możliwość dopasowania do kształtu szyi; jednorazowego użytku; sterylna | szt | 500 |  |  |  |  |
| 5. | Rurka krtaniowa jednorazowa 3,4,5 umożliwiająca intubację pacjenta bez użycia instrumentów. Przeznaczona jest do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych, posiada dren z zastawką, otwory wentylacyjne, łącznik kodowany kolorami, znacznik zębów, dwa mankiety wysokociśnieniowe. Rurka dwukanałowa, z dodatkowym kanałem do odsysania treści przewodu pokarmowego przez cewnik CH16, pakowana sterylnie. (w zestawie strzykawka skalowana) Wykonana z wysokiej jakości materiału PCV, bez domieszki latexu, jednorazowa. | szt | 10 |  |  |  |  |
| Razem |  |

Uwaga

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od  daty dostawy  do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych.

- na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

...........................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy