Zamawiający

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ

ul. Lwowska 178 a

33-100 Tarnów

tel/fax. 014 621 25 81

adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl                                                                           Wykonawcy

Biorący udział w postępowaniu

znak pisma: SWLOG:271.KS.42…………../2023                                 	                        Tarnów, dnia    27.06.2023 r.

Dotyczy: przedmiotem zamówienia jest  sukcesywna na dostawę, zakup Sprzętu medycznego j.u. do koronarografii i koronaroplastyki dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - sprawa nr  42/2023

W odpowiedzi na zapytanie z dnia  26.06.2023 r.  Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zakresie nr 9 poz. 1 prowadnika wieńcowego do zmian trudnych o następujących parametrach:

• prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej, budowa jednordzeniowa, dostępne prowadniki z

podwójnym oplotem

• długość: 190 i 300cm

• końcówka prosta z możliwością kształtowania ostatnich 2cm i końcówka J

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zakresie nr 9 poz. 2 prowadnika wieńcowego

specjalistycznego o następujących parametrach:

• prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej, budowa jednordzeniowa, dostępne prowadniki z

podwójnym oplotem

• długość: 190 i 300cm

• końcówka prosta z możliwością kształtowania ostatnich 2cm i końcówka J

• Dostępne końcówki cieniujące : 3cm, 16cm (platyna)

• sztywność końcówki:0,5g; 0,6g; 0,8g; 1,0g;

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zakresie nr 9 poz. 3 prowadnika wieńcowego do udrożnień o następujących parametrach:

• prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej, budowa jednordzeniowa, dostępne prowadniki z

podwójnym oplotem

• długość: 190cm, 200cm, 300cm i 330cm

• sztywność końcówki: 1,7g; 3,0g, 3,5g; 4,5g

Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

Otrzymują: Adresat

a/a

Podpisał Z-ca Dyrektora Szpitala Piotr Skrobisz