3
Do niniejszego zamówienia, w myśl art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1845), nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych biorąc pod uwagę ogłoszenie na terenie Polski stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-C0V-2 na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z  późn. zm.) oraz okoliczność, że zamówienie udzielane jest w związku z zapobieganiem i zwalczaniem epidemii na tym obszarze.

Załącznik nr 1 do zaproszenia

FORMULARZ OFERTOWY

do zapytania nr: WPR/TZ/252/PZP/03/2020 
pn: Zakup oraz dostawa środków ochrony osobistej.

Zadanie nr 1 – Rękawice jednorazowe, nitrylowe.
Zadanie nr 2 – Gogle ochronne
Zadanie nr 3 – Półmaski ochronne 
Zadanie nr 4 – Kombinezon ochronny 
Zadanie nr 5 – Ochraniacze na obuwie 
Zadanie nr 6 – Fartuchy ochronne 
Zadanie nr 7 – Maski ochronne pełnotwarzowe wraz z filtrami

* (należy zaznaczyć nr zadania oraz odpowiadającą mu nazwę, w zakresie którego składa się ofertę)

I.ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice

WYKONAWCA*

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………….……………………………………………………………….

Województwo ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu …………………………Nr faksu …………………………  adres e-mail………………………………………………

KRS lub wpis do ewidencji ……………………………

REGON …………………………………………………… NIP …………………………………………………………

II. 1.Oferujmy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w propozycjach umowy stanowiących załącznik nr …….

Uwaga!

* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić dane w zakresie zadania na które składa ofertę.

Dotyczy zadania nr 1*- Rękawice jednorazowe, nitrylowe

- za  wynagrodzeniem całkowitym do wysokości  kwoty

netto : .......................PLN tj. słownie : ........................................................................................................

brutto : .......................PLN tj. słownie : ......................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości : ………%  w kwocie ......................... .słownie :.................................................

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Asortyment | Ilość zamawiana | Ilość szt. w op. | Ilość op. * | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, Nazwa produktu |
| 1 | -Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe, mankiet rolowany, powierzchnia zew. mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, powierzchnia wew. pokryta polimerem, długość rękawicy min 240 mm, grubość na palcu od 0.06 do 0.22 mm, grubość na dłoni 0,03 do 0,2; posiadające AQL 1.5 lub niższy, -.posiadające certyfikat wyrobu medycznego klasy 1 93/42/EEC - certyfikat w kategorii III środków ochrony indywidualnej 89/686/EEC, -.przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, -.spełniające standardy EN455 1-4, EN420, EN374 1-3 .Opakowanie oznakowane datą produkcji i datą ważności oraz nr serii, z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na rozmiar. Opakowanie papierowe. Rękawice wolne od akceleratorów chemicznych-tiuramów. Rozmiary do zaoferowania -S 100 000. szt. -M 300 000 szt. -L 450 000 szt. -XL 150 000 szt. | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!

*Ilość opakowań Wykonawcy (kolumna 5) należy obliczyć w następujący sposób: ilość zamawiana (kolumna 3) podzielić przez wielkość opakowania Wykonawcy. W przypadku gdy ilość zamawiana sztuk nie jest podzielna przez wielkość opakowania Wykonawcy należy ilość opakowań Wykonawcy (kolumna nr 5) zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Dotyczy zadania nr 2*- gogle ochronne

- za  wynagrodzeniem całkowitym do wysokości  kwoty

netto : .......................PLN tj. słownie : ........................................................................................................

brutto : .......................PLN tj. słownie : ......................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości : ………%  w kwocie ......................... .słownie : .................................................

| Lp. | Asortyment | Ilość (szt) | Cena jednostkowa netto (1szt) | Cena netto | Stawka VAT(%) | Cena brutto | Producent Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gogle ochronne. Zgodność z wytycznymi krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych: Gogle powinny charakteryzować się: współczynnikiem przepuszczania świata – nie mniej niż 74,4 %, ergonomia wykonania powinna zapewniać szczelność przylegania do okolic oczu i nosa, okolica nosa wyposażona w zabezpieczenie zapobiegające otarciom, wyposażone w elastyczny i rozciągliwy pasek umożliwiający dopasowanie do obwodu głowy użytkownika, podwójna szybka z filtrem UV, powinny być wykonane z materiałów niepalnych. szybki pokryte warstwą zabezpieczającą przed parowaniem, odporne na zarysowania i uszkodzenia, nie zniekształcające pola widzenia. Zgodność z normami: -PN-EN 166- Ochrona indywidualna oczu -deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 -oznakowanie znakiem CE | 1 000 |  |  |  |  |  |

Dotyczy zadania nr 3*- Półmaski ochronne

- za  wynagrodzeniem całkowitym do wysokości  kwoty

netto : .......................PLN tj. słownie : ........................................................................................................

brutto : .......................PLN tj. słownie : ......................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości : ………%  w kwocie ......................... .słownie : .................................................

| Lp. | Asortyment | Ilość (szt) | Cena jednostkowa netto (1szt) | Cena netto | Stawka VAT(%) | Cena brutto | Producent Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Półmaska w klasie ochronnej FFP3. Bez zaworu. Składana 3-panelowa konstrukcja, zapewniająca większą swobodę ruchu twarzy i komfort użytkowania. Mocowanie za pomocą taśm nagłowia. Maska pakowana pojedynczo w szczelnie zamknięte opakowania foliowe. Zgodność z normami: -PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009) -Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 oznakowanie znakiem CE | 1 000 |  |  |  |  |  |

Dotyczy zadania nr 4*- Kombinezon ochronny

- za  wynagrodzeniem całkowitym do wysokości  kwoty

netto : .......................PLN tj. słownie : ........................................................................................................

brutto : .......................PLN tj. słownie : ......................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości : ………%  w kwocie ......................... .słownie : .................................................

| Lp. | Asortyment | Ilość (szt) | Producent Model | Cena jednostkowa netto (1szt) | Cena netto | Stawka VAT(%) | Cena brutto | Producent Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kombinezon ochronny. Odzież ochronna kategorii III, typ 5B, 6B. Zgodność z normami: -PN-EN 14126:2005 - Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004) -Właściwości antystatyczne zgodnie z normą EN 1149-5 -Rozmiar: - XL 500szt. - XXL 500 szt. -Podane ilości rozmiarów są orientacyjne. -Kombinezon pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe. -deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 -oznakowanie CE | 1 000 |  |  |  |  |  |  |

Dotyczy zadania nr 5*- ochraniacze na obuwie

- za  wynagrodzeniem całkowitym do wysokości  kwoty

netto : .......................PLN tj. słownie : ........................................................................................................

brutto : .......................PLN tj. słownie : ......................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości : ………%  w kwocie ......................... .słownie : ................................................

| Lp. | Asortyment | Ilość (szt) | Cena jednostkowa netto (1szt) | Cena netto | Stawka VAT(%) | Cena brutto | Producent Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ochraniacze na obuwie, wysokie (min. 45cm). Zgodność z normami: -PN-EN 14126:2005 - Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004) -PN-EN13034- Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami -deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 oznakowanie CE | 2000 |  |  |  |  |  |

Dotyczy zadania nr 6*- Fartuchy ochronne

- za  wynagrodzeniem całkowitym do wysokości  kwoty

netto : .......................PLN tj. słownie : ........................................................................................................

brutto : .......................PLN tj. słownie : ......................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości : ………%  w kwocie ......................... .słownie : ................................................

| Lp. | Asortyment | Ilość (szt) | Cena jednostkowa netto (1szt) | Cena netto | Stawka VAT(%) | Cena brutto | Producent Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch z włókniny SMS niebieski, wyrób medyczny (klasa 1) jednorazowy, wiązany z tyłu na troki. Rękawy zakończone mankietem. Gramatura miń. 40g/m2 Zgodny z normą EN 13795-1:2019, na podstawie rozporządzenia (UE) 2017/745 i 93/42/EEC -deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 -oznakowanie znakiem CE | 5 050 |  |  |  |  |  |

Dotyczy zadania nr 7*- Maski ochronne pełnotwarzowe wraz z filtrami

- za  wynagrodzeniem całkowitym do wysokości  kwoty

netto : .......................PLN tj. słownie : ........................................................................................................

brutto : .......................PLN tj. słownie : ......................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości : ………%  w kwocie ......................... .słownie : ................................................

| Lp. | Asortyment | Ilość (szt) | Cena jednostkowa netto (1szt) | Cena netto | Stawka VAT(%) | Cena brutto | Producent Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska ochronna, pełnotwarzowa. Wymagania: -Maska przeznaczona do ochrony układu oddechowego, osłaniająca oczy, nos, usta i podbródek, zapewniająca odpowiednio szczelne odizolowanie twarzy użytkownika od otaczającej atmosfery. -Maska wykonana z materiału charakteryzującego się wysoką odpornością na czynniki środowiskowe, nie powodującego podrażnień skóry lub w inny sposób szkodliwie oddziaływującego na zdrowie użytkownika oraz umożliwiającego długoletnie przechowywanie maski. -Maska klasy 3 spełniająca wymagania normy PN-EN 136:2001 (EN 136:1998). -Maska wyposażona w część twarzową oraz półmaskę wewnętrzną w jednym - uniwersalnym rozmiarze. -Maska wyposażona w wizjer panoramiczny posiadający dużą wytrzymałość mechaniczną i nie powodujący zniekształceń obrazu. -Centralne złącze umożliwiające zastosowanie filtropochłaniacza o łączniku gwintowym Rd 40 × 1,7” zgodnego z normą PN-EN 148-1:2002 (EN 148-1:1999). -Maska wyposażona w regulowane nagłowie wykonane w sposób umożliwiający łatwe zakładanie i zdejmowanie maski oraz posiadające co najmniej 5-punktowy system mocowania pasków na głowie. -Maska posiadająca membranę foniczną w części twarzowej. - Możliwość zastosowania do maski filtropochłaniaczy o łączniku gwintowym Rd 40 × 1,7” zgodnego z normą PN-EN 148-1:2002 (EN 148-1:1999) innego producenta niż maska, bez utraty udzielonej gwarancji na maskę. -Spełniające wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, -Maski powinny chronić użytkownika przed zagrożeniami, które mieszczą się w kategorii III w załączniku nr 1 do ww. Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. dot. ochrony układu oddechowego, -Wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostawy do magazynu rezerw, -Minimum 2-letni okres gwarancji na towar licząc od daty dostawy. | 150 |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtropochłaniacz P3, kompatybilny z maską z poz.1, zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postępowaniami rozporządzenia (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej. Zgodne z normą EN 143:2000 + A1: 2006. | 250 |  |  |  |  |  |

-Akceptuję termin realizacji zamówienia.
-Akceptuję warunki realizacji zamówienia określone we wzorze umowy.
-Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)                                                                                                        
Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń
dostaw Posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia
Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

-W razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

Oferta z załącznikami zawiera łącznie: ..................... ponumerowanych stron.

……...............................................................................

Data ……………………………..					      Podpis i pieczątka osób(-y) uprawnionej