Specyfikacja dostaw

Część I

- Tokarka zegarmistrzowska 8 mm z osprzętem (zestaw zacisków, konik wiertarski, konik centrujący).

- Mikroskop stereoskopowy z regulowaną przestrzenią roboczą wysokość min. 85 mm, obrotowy rewolwer 1x i 2x dla powiększeń  min.10x, własne oświetlenie bezcieniowe.

- Nabijarka.

- Myjka ultradźwiękowa - pojemność 5l – 8l.

- Palnik propan butan.

- Akcesoria do palnika, wąż.

- Akcesoria do palnika, reduktor.

- Kompresor bezolejowy z instalacją do obsługi stołu zegarmistrzowskiego.

- Polerka warsztatowa.

- Materiały do polerki (krążki, pasty) – zestaw zawierający cztery krążki do polerowania na połysk i 3 gradacje past polerskich + 3 krążki do satynowania w różnych gradacjach.

- Przyrząd do otwierania dekli "kierownica".

- Zestaw końcówek do "kierownicy" do podstawowych marek zegarków.

- Otwieracz do dekli ręczny nastawny uniwersalny typu T.

- Wyważak udarowy do dekli.

- Odmagneśnica.

- Imadło warsztatowe.

- Zestaw narzynek i gwintowników zegarmistrzowskich.

- Zestaw nawijarek do sprężyn.

- Frezarka mała zegarmistrzowska.

- Lampa stołowa – 6 szt.

- Chemia warsztatowa - zestaw zawierający: klej cyjanoakrylowy, klej oparty na żywicy epoksydowej – 1 szt., klej utwardzany UV – 1 szt., klej do gwintów 1 szt., klej typu „cement” –  1 szt., smar zegarmistrzowski – 1 szt., zestaw oliw zegarmistrzowskich w 4 gradacjach, epilam – 1 szt., smar do kotwic – 1 szt., smar silikonowy do uszczelek – 1 szt., preparat do czyszczenia zegarków – 0,5 l, benzyna ekstrakcyjna – 5l, woda demineralizowana – 5l, izopropanol – 5l, oliwa maszynowa do tokarki – 1 szt., detergent do wanien ultradźwiękowych – 1l.

- Prasa zegarmistrzowska z oprzyrządowaniem – 2 szt.

- Wiertarka stołowa mała.

- Prasa do wskazówek.

- Narzędzia do demontażu wskazówek – zestaw: ściągacze łóżeczkowe – 2 szt., typu pantograf lub sprężynowy – 1 szt.

- Mikrometr o zakresie 0-25 mm śrubowy.

- Suwmiarka cyfrowa z ekranem LCD o zakresie 0-150 mm.

- Suwmiarka analogowa ze skalą noniuszową o dokładności 0.02 mm zakresie 0-150 mm.

- Urządzenie do testowania szczelności zegarków.

- Chronocomparator.

- Czyszczarka do zegarków.

- Zestaw łożysk kamiennych.

- Wciskarka do kamieni.

- Nawijarka do sprężyn małych zegarków.

- Stojak na oleje (oliwiarka).

- Narzędzie do zdejmowania bezeli.

- Zestaw do rozkuwania bransolet.

- Tester do mechanizmów kwarcowych ze wzbudzaczem przekładni mechanicznej.

- Zestaw oliwiaków.

- Mikromotor z zestawem końcówek.

- Odzież ochronna – fartuch zegarmistrzowski – 2 szt.

- Okulary ochronne – 2 szt.

- Wyważarka do balansów.

- Suszarka do mechanizmów zegarkowych.

- Rotomat na 4 zegarki.

- Oświetlenie górne - lampy led w oprawach hermetycznych – 6 szt.

- Segregatory do piętrowania na zegarki w naprawie – 10 szt.

- Zestaw przeciwpożarowy: gaśnica proszkowa 2 kg – 2 szt., koc gaśniczy – 1 szt.

- Apteczka.

- Maty zegarmistrzowskie – 3 szt.

- Pudełko robocze z pokrywą przeciwkurzową – 10 szt.

- Szczotki różne – 8 szt.

- Obcinaczki boczne – zestaw.

- Zestaw pilników i gładzików.

- Zestaw kamieni szlifierskich.

- Zestaw młotków zegarmistrzowskich.

- Kowadełko – 2 szt.

- Wkrętaki zegarmistrzowskie – 3 zestawy.

- Zestaw chwytek zegarmistrzowskich.

- Kluby zegarmistrzowskie – zestaw 5 szt.

- Narzędzie do teleskopów.

- Dziurkacz do pasków.

- Nożyk zegarmistrzowski z otwieraczem – 4 szt.

- Piłka do otwierania dekli.

- Pompka do otwierania zegarków typu monobloc.

- Narzędzie typu "pająk" do szkieł.

- Poduszki robocze – 2 szt.

- Podstawka robocza do mechanizmu z obsługą chronografu.

- Podstawka robocza do mechanizmu.

- Podstawki robocze uniwersalne – 4 szt.

- Kluby zaciskowe precyzyjne do wkrętów balansowych – zestaw.

- Ósemka.

- Podstawka do półmostków balansowych.

- Zamykacz do bębnów napędowych.

- Ławeczki zegarmistrzowskie – zestaw 3 szt.

- Piłka włosowa.

- Stal tamponowa o średnicach od 0,4 mm do 4,0 mm – zestaw.

- Narzynki i gwintowniki zestaw w zakresie 0,4-1,4.

- Narzynki i gwintowniki zestaw w zakresie 1,4-3,0.

- Noże tokarskie ze stali HSS – 3 szt.

- Wiertła do czopów ze stali HSS lub węglików spiekanych zestaw w zakresie 0,2 mm – 2 mm.

- Montaż oświetlenia, uruchomienie urządzeń, przygotowanie pomieszczenia do pracy.

Część II

- Zabudowa meblowa pracowni:

– blaty robocze ok. 8 mb (na dwóch ścianach),

– szafki ścienne – wymiary szer. 120 cm, wys. 80 cm – 4 szt.

– szafki podblatowe z szufladami – wymiary: szer. 60 cm, wys. 88 cm - 10 szt.

– szafa wolnostojąca wymiar szer. 100 cm, wys. 200 cm - 1 szt.

– szuflady podblatowe – wymiary: szer. 60 cm, wys. 15 cm – 4 szt.

- Stół zegarmistrzowski o wymiarach – 145 cm x 65 cm.

- Szafka, kontener do stołu – 2 szt.

- Krzesło warsztatowe mobilne – 3 szt.

- Sejf podblatowy – wymiary: wys. 60 cm, szer. 37 cm, gł. 37 cm.

- Montaż mebli, przygotowanie pomieszczenia do pracy.