***COZL/DZP/BB/3413/Z-11/2023***

**Załącznik Nr 1.1 – kosztorys ofertowy – Meble medyczne - Wózki oddziałowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Stawka VAT** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** | **Producent/Numer katalogowy** |
| ***Część III - II Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Małoinwazyjnej ( 3 szt.), Oddział Kardiologii Onkologicznej (2 szt.), Oddział Chirurgii Plastycznej (1 szt.)*** |
| 1.  | Wózek oddziałowy **typu D-03-33:**- 3x kuweta 395x325x65 mm (+/- 2%), 1x stelaż do worka na odpady z pokrywą, 1x koszyk na akcesoria 290x96x90 mm (+/- 2%), 1 uchwyt do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20 mm;- Stelaż aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo w kolorze białym, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, kuweta z tworzywa sztucznego, - koszyk stalowy, malowany proszkowo w kolorze białym, - stelaż na worek na odpady malowany proszkowo w kolorze białym, - pokrywa na odpady z tworzywa w kolorze białym;- możliwość montażu dodatkowego wyposażenia bez konieczności wykonywania otworów, - Kanały montażowe, umożliwiające regulację wysokości półek- Wymiary całkowite: 680x430x890 mm (+/- 2%)Wymiary kuwety: 395x325x65 mm (+/- 2%) – szer/głęb/wys | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| ***Razem:*** |  |  |

……………………………………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

***COZL/DZP/BB/3413/Z-11/2023***

**Załącznik Nr 1.2 – kosztorys ofertowy – Meble medyczne - Stoły magazynowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Stawka VAT** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** | **Producent/Numer katalogowy** |
| ***Część IV - Dział Techniczno-Eksploatacyjny (Punkt Dystrybucji Asortymentu Pralniczego)*** |
| 1. | Stół regałowy:- 2 półki MDF o grubości płyty min. 7 mm i nośności każdej z nich min. 300 kg,- możliwość regulowania wysokości półek,- elementy metalowe lakierowane proszkowo w kolorze szarym (RAL 7031),- Wymiary całkowite: wysokość 900 mm, głębokość 600 mm, długość 1200 mm (+/- 2%) | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| ***Razem:*** |  |  |

……………………………………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

***COZL/DZP/BB/3413/Z-11/2023***

**Załącznik Nr 1.3 – kosztorys ofertowy – Meble medyczne - Szafa ze stali nierdzewnej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Stawka VAT** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** | **Producent/Numer katalogowy** |
| ***Część III– Pracownia Endoskopii*** |
| 1. | Szafa ze stali nierdzewnej typu E 3020:- stal J4- 5 półek stalowych o grubości min. 0,9 mm- wieniec szafy ze stali o grubości min. 1,1 mm- dolny wieniec z blachy ocynkowanej o grubości min. 1,1 mm- nogi szafy wyposażone w stopki z tworzywa z regulacją w zakresie min. 10-35 mm- wymiary: 1000x500x2000 mm (+/- 2%) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| ***Razem:*** |  |  |

……………………………………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

***COZL/DZP/BB/3413/Z-11/2023***

**Załącznik Nr 1.4 – kosztorys ofertowy – Meble medyczne – Stojaki do kroplówek**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Stawka VAT** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** | **Producent/Numer katalogowy** |
| ***Część IV – I Oddział Radioterapii (4 szt.), Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku (6 sztuk)*** |
| 1. | Stojak do kroplówek typu JSK 1- 4 wieszakowy- wykonany z rurek malowanych proszkowo- podstawa wyposażona w 5 kółek- budowa teleskopowa, ułatwiająca regulację wysokości | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| ***Razem:*** |  |  |

……………………………………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

***COZL/DZP/BB/3413/Z-11/2023***

**Załącznik Nr 1.5 – kosztorys ofertowy – Meble medyczne – Stolik medyczny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Stawka VAT** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** | **Producent/Numer katalogowy** |
| ***Część V – Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia*** |
| 1. | Stolik medyczny typu MD SM2:- powierzchnia odporna na działanie środków dezynfekujących i czyszczących, o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne- 2 półki ze stali nierdzewnej o grubości min. 0,8 mm (max. obciążenie półki min. 10 kg)- 2 szuflady na prowadnicach teleskopowych (max. obciążenie szuflady min. 15 kg)- koła gumowe o średnicy min. 50 mm w tym dwa z blokadą- wymiary: wys x szer x dł – 960x600x430 mm (+/- 20 mm) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| ***Razem:*** |  |  |

……………………………………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

***COZL/DZP/BB/3413/Z-11/2023***

**Załącznik Nr 1.6 – kosztorys ofertowy – Meble medyczne – Krzesło obrotowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Stawka VAT** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** | **Producent/Numer katalogowy** |
| ***Część VI – Oddział Onkologii Klinicznej*** |
| 1. | Krzesło obrotowe typu Gracjan LUX- kolor szary (do uzgodnienia)- podstawa stalowa, chromowana, na kółkach, na sprężynie gazowej o średnicy 640 mm (+/- 2%)- podnóżek z regulowaną wysokością mocowania- siedzisko (o średnicy 370mm (+/- 2%)) i oparcie z pianki z tapicerką z tworzywa ułatwiającą utrzymanie w czystości- regulacja wysokości 550-730 mm (+/- 1%)- gwarancja min. 12 miesięcy | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| ***Razem:*** |  |  |

……………………………………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

***COZL/DZP/BB/3413/Z-11/2023***

**Załącznik Nr 1.7 – kosztorys ofertowy – Meble medyczne – Wózek proceduralny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Stawka VAT** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** | **Producent/Numer katalogowy** |
| ***Część VII – Oddział Onkologii Klinicznej*** |
| 1. | Wózek proceduralny typu Optimum OP-3ABSb:- trzy szuflady i dwie półki- Wymiary bez wyposażenia dodatkowego – 700x560x1000 mm (LSH) (+/-2%), wymiar szafki i półki 600x500 mm (+/- 2%), wysokość do blatu 1000 mm (+/- 2%)- wyposażenie dodatkowe: koszyki na akcesoria, na cewniki, kosz na odpady, pojemniki na narzędzia, na rękawiczki, na zużyte igły, miski na odpadki, wysuwany blat boczny, listwa zasilająca- szafka i półka ze stali lakierowanej proszkowo- stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo w kol. białym- blat górny ze stali lakierowanej proszkowo z pogłębieniem i burtami z 3 stron- blat roboczy ze stali lakierowanej proszkowo, wysuwany z przodu wózka- podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, z przetłoczeniem i zabezpieczeniem przed zsuwaniem się sprzętu i z odbojnikami scalonymi z podstawą-fronty szuflad, uchwyty i inne elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| ***Razem:*** |  |  |

……………………………………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

***COZL/DZP/BB/3413/Z-11/2023***

**Załącznik Nr 1.8 – kosztorys ofertowy – Meble medyczne – Wózek inwalidzki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Stawka VAT** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** | **Producent/Numer katalogowy** |
| ***Część VIII – Oddział kardiologii Onkologicznej*** |
| 1. | Wózek inwalidzki typu Karma S-ERGO 115:- rama wykonana w całości z aluminium, wyprofilowana anatomicznie- pokrycie tkaniną typu AEGIS- szerokość siedziska min. 46 cm- podwójny krzyżak- siedzisko wyprofilowane anatomicznie- hamulec dla opiekuna- dwa podłokietniki- składane oparcie- odczepiane podnóżki- masa wózka – max. 13 kg- maksymalna masa użytkownika – min. 115 kg | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| ***Razem:*** |  |  |

……………………………………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

***COZL/DZP/BB/3413/Z-11/2023***

**Załącznik Nr 1.9 – kosztorys ofertowy – Meble medyczne – obrotowy stołek lekarski, parawan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Stawka VAT** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość brutto** | **Producent/Numer katalogowy** |
| ***Część V – Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia poz. 1 i 3, Centrum Immunologii poz. 2*** |
| 1.  | Taboret obrotowy typu LEKO:- regulacja wysokości siedziska min. 59 max. 78 cm (+/- 1 cm)- średnica siedziska 39 cm (+/- 1 cm)- grubość siedziska 10 cm (+/- 5%)- bezpieczna średnica podstawy – 60 cm (+/- 2%)- 1 szt. – na kółkach, 1 szt. na stopkach | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Taboret lekarski typu LEKO-1-OP:- taboret obrotowy na kółkach z oparciem- podstawa stalowa- podnośnik pneumatyczny- obręcz na nogi- siedzisko z pianki poliuretanowej- pokrycie siedziska z tworzywa skóropodobnego **W KOLORZE RÓŻOWYM**- wysokość – 65-90 cm (+/- 1cm)- średnica siedziska 39 cm (+/-1 cm)- grubość siedziska 10 cm (+/-5%)- wysokość oparcia 28 cm (+/-2%) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Parawan rozsuwany trzyskrzydłowy:- łączony za pomocą zatrzasków- wymiary: 1700mm x 3030 mm (+/- 2%)- waga: max. 12 kg- zasłona zmywalna | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| ***Razem:*** |  |  |

……………………………………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy