## Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

## PAKIET NR 6

SZEW SYNTETYCZNY (KOPOLIMER KWASU GLIKOLOWEGO I WĘGLANU TRÓJMETYLENU), MONOFILAMENTOWY, WCHŁANIALNY

Zdolność podtrzymywania tkankowego

po 14 dniach     –  75% pierwotnej siły

po 21 dniach     –  65%

po 28 dniach     –  50%

Czas podtrzymywania tkankowego do 60 dni

Całkowity czas wchłaniania – 6 miesięcy

IGŁA O ZWIĘKSZONEJ STABILNOŚCI W IMADLE

| Lp | Grubość nici | Długość nici | Opis igły (rodzaj i długość igły) | Zapotrzebowanie w saszetkach | Cena netto 1 saszetki w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT | Wartość brutto w PLN | Kod i nazwa oferowanego asortymentu oraz producent | Ilość saszetek w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |  |  |
| 1 | 1 | 150 cm pętla | ½ koła, okrągła, 40mm | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 - 0 | 75 cm | ½ koła, okrągła, 26mm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 5 - 0 | 75 cm | ½ koła, okrągła, 20mm | 180 |  |  |  |  |  |  |  |