## Zad. nr 4
Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego DAG.261.9.2023
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ części wymiennych i eksploatacyjnych do urządzeń firmy ,,DATEX – OHMEDA” na okres 12 miesięcy.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Czujnik O2 – do inkubatorów Giraffe Omnibed oryginalny nr kat. 6600-1278-600 lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem | szt. | 4
2 | Czujnik tlenu do aparatów S/5Aespire oryginalny nr kat. 6050-0004-110 lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem | szt. | 1
3 | Materacyk do inkubatorów Giraffe Omnibed. | szt. | 1
4 | Filtr powietrza- Inkubator hybrydowy Giraffe Omnibed oryginalny nr kat. 6600-0207-850 lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem opakowanie = 10 szt. | op | 1
5 | Jednorazowy czujnik temperatury pacjenta do inkubatorów Giraffe Omnibed oryginalny nr kat. 2074817-001 lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem | szt. | 6
6 | Kompletny zbiornik wody do nawilżacza. Inkubator Giraffe Omnibed oryginalny nr kat. 6600-0216-850 lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem | szt. | 1
7 | Pułapka wodna D-fend czarna-wielorazowa oryginalny nr kat. 876446-HEL lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem | szt. | 2
8 | Dren do kapnografii oryginalny nr kat. REF 73319 lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem | szt. | 15
9 | Pułapka wodna D-fend Pro- wielorazowa do kardiomonitora GE B 40 oryginalny nr kat. M1182629 lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem | szt. | 1
10 | Czujnik Sp02 Kardiomonitor B40 dla dorosłych (TS-SA-D lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem) | szt. | 2
11 | Wielorazowy czujnik SPO2 saturacji /z klipsem/ do kardiomonitora B40 oryginalny nr kat.TS-F-D lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem | szt. | 2
12 | Czujnik SPO2 wielorazwy dla dorosłych z klipsem oryginalny nr kat. TS-F4-GE lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem do kardiomonitora B40 | szt. | 1
13 | Kabel połoczeniowy SPO2 TS-G3 do kardiomonitora B40 oryginalny nr lot. 32015 lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem | szt. | 2
14 | Kabel EKG do kardiomonitora B40 oryginalny nr kat. 201-7003-003 lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem | szt. | 1
15 | Wielorazowy uchwyt membrany ,do respiratora Fabian. Zgodny z wymogami producenta i instrukcją użytkowania respiratora. Oryginalny nr kat. 151520.01 lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem | szt. | 5
16 | Jednorazowy czujnik przepływu, Neonatologiczy.Zgodny z wymogami producenta. Oryginalny nr kat. 151111 lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem | szt. | 25
17 | Membrana zastawki wydechowej , MPU ,do respiratora Fabian. Zgodny z wymogami producenta. Oryginalny nr kat. 151501 lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem | szt. | 5
18 | Silnik do inkubatora Giraffe Omnibed – Hybryda. Model 57BLD10L2-11 24VDC lub równoważny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem | szt. | 1
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0