

**Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach**  
 ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: [sekretariat@zzozwadowice.pl](mailto:sekretariat@zzozwadowice.pl)

***Załącznik nr 1***

***Opis przedmiotu zamówienia***

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZZOZ w Wadowicach.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa asortymentu** | **jm.** | **Ilość** |
| 1 | Jednorazowego użytku filtr do ssaków mocowanych przy aparatach typu  Primus, Fabius, o skuteczności filtracji bakteryjno – wirusowej na poziomie 99,999%, metoda filtracji hydrofobowa typu Hepa; filtr zbudowany z akrylu w kształcie dwustronnego stożka; zalecany czas użytkowania 7 dni. | szt | 200 |
| 2 | Vacusmart - jednorazowy wkład kompatybilny ze zbiornikiem na wydzieliny o poj. 700 ml do zabezpieczenia, max. 1000 ml., średnicy 7,5 cm; w pokrywie wkładu zabezpieczenie antyprzelewowe  oraz  hydrofobowy filtr antybakteryjny do systemu ssącego VacuSmart. | szt | 200 |

***Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.***