

Znak: ZOZ.V.010/DZP/36/23 Sucha Beskidzka dnia 22.05.2023r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych: III postepowanie.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Dotyczy Pakiet 1 pozycja 4:

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy o dopuszczenie przewodów pacjenta z zastawką jednorazowego użytku do respiratorów Medumat Basic, Medumat Easy o długości 1.8 m.

Dodatkowo prosimy o wykreślenie z tej pozycji przewodów do respiratora Medumat Standard 2, które opisane są w pozycji 5 – przewody do respiratorów Medumat Basic, Medumat Easy nie są kompatybilne z przewodami do respiratora Medumat Standard 2.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy Wzoru Umowy § 3 WARUNKI PŁATNOŚCI pkt. 1:

1. Czy Zamawiający skróci termin przekazania należności Wykonawcy z 60 dni do 30 dni od daty wystawienia faktury za zrealizowaną dostawę ?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**