Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu informuje, że wpłynęły zapytania o udzielenie wyjaśnień w ww. postępowaniu

**Pytanie nr 1**

**dot. Zestawienia asortymentowo-cenowego przedmiotu zamówienia – zał. Nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wideoendoskop HD o długości całkowitej 500 mm - przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań opisu przedmiotu zamówienia?

***Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza***

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji bez określenia roku produkcji?”

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu

 ***Odp. Zapisy bez zmian***

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści załączenie do oferty wykazu wykonanych głównych dostaw zgodnego z załącznikiem nr 4 na min. 1 zrealizowaną dostawę?

***Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza***

**Pytanie nr 4**

dot. projektu umowy – zał. nr 3a - §5 ust. 7

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację powyższego punktu na następujący:

„Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. **5 dni roboczych,** licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 11, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z poza granic RP na max. **12 dni roboczych**. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego”?

 ***Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację.***

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.