|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PRZEDSIĘBIORSTWO****WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.****88-100 Inowrocław ul. ks. B. Jaśkowskiego 14** | **ROK ZAŁOŻENIA****1905****TEL.****52 357-40-71****FAX****52 357-36-87** |
| **Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000037132,****Wysokość kapitału 65.023.000,00 zł, NIP: 556-000-67-91, Regon: 091580920, BDO:000018514****Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A. I O/Inowrocław 261090 1069 0000 0000 0701 4005****e-mail:** **sekretariat@pwikino.pl** |

|  |
| --- |
|  |

 Inowrocław, 16.12.2022 r.

**Odpowiedzi na pytania z dnia 15.12.2022 r.**

**Pytanie 1)**

Czy w ramach realizacji I etapu w zakresie Wykonawcy będzie dostosowanie układu pomiarowego i modernizacja punktu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zakładu?

**Odpowiedź 1)**

W etapie I instalacja ma działać w trybie OFF GRIG czyli energia wytworzona z PV będzie wykorzystywana na bieżąco, a jej namiar blokowany czyli układ pomiarowy się nie zmieni.

**Pytanie 2)**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu zadania z powodu wydłużenia terminu pozyskania niezbędnych warunków, opinii i uzgodnień oraz decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji?

**Odpowiedź 2)**

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu jeśli Wykonawca udokumentuje, że opóźnienie w pozyskaniu niezbędnych warunków, opinii i uzgodnień oraz decyzji administracyjnych wynikało z przyczyn od niego niezależnych.

**Pytanie 3)**

Czy Zamawiający dopuszcza realizację lokalnego systemu SCADA obsługującego farmę fotowoltaiczną w zakresie automatyki, pomiarów i sterowania, niezbędnej do określania rzeczywistej wydajności farmy na platformie systemowej dostawcy falowników?

**Odpowiedź 3)**

Tak dopuszcza.

**Pytanie 4)**

Czy w zakresie zadania wymagany jest montaż dodatkowego układu pomiarowego wyprodukowanej energii?

**Odpowiedź 4)**

Nie jest wymagany.

**Pytanie 5)**

Czy Zamawiający wymaga wybudowania instalacji PV wraz z zespołem magazynowania energii (akumulatorami) oraz niezbędną aparaturą do uruchomienia instalacji w trybie off-grid.

Proszę także o udostępnienie wzoru umowy.

**Odpowiedź 5)**

Zamawiający nie wymaga wybudowania instalacji PV wraz z zespołem magazynowania.

W pkt. 18 SWZ znajdują się *Postanowienia Zamawiającego związane z zawarciem umowy*, które zostaną umieszczone w umowie.