**URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA**

Plac Jana Pawła II Nr 1, 96-300 Żyrardów, tel.: 46 858-15-00

www.zyrardow.pl, www.bip.zyrardow.pl

Żyrardów, 10.12.2021 r.

ZP.271.2.42.2021.AB

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Przebudowa ul. Chłodnej Etap I – na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Witosa (bez skrzyżowania)”.**

**Pytanie 1**

Dzień dobry, Czy Zamawiający posiada informację dotyczącą średnicy i materiału z jakiego zbudowany jest istniejący przepust? Bardzo prosimy o uszczegółowienie.

**Odpowiedź :**

Średnica przepustu wynosi fi 500, przepust betonowy.

(-) Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski