Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy

PAKIET 13 – PROBÓWKI JEDNORAZOWE DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

| Lp | Przedmiot zamówienia | j.m | ilość | Ilość wielkość i opakowań | Producent /nr katalogowy lub symbol | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki jednorazowe do badań mikrobiologicznych o wymiarach śr. 12mm, dł. 70-90mm, okrągłodenne, jałowe z polistyrenu z twardym korkiem wpuszczanym, lekko osadzonym, który można wyjąć w sposób pozwalający na jednoczesne, jałowe rozlewanie podłoży przez 1 osobę (nie dotykając wewnętrznej części korka) op. max a 100 szt. | szt. | 6 000 | …….opakowań a …….sztuk |  |  |  |
| 2 | Probówki jednorazowe do badań mikrobiologicznych o wymiarach śr.16mm, dł. 90-100mm, okrągłodenne, jałowe z polistyrenu z twardym korkiem wpuszczanym, lekko osadzonym, który można wyjąć w sposób pozwalający na jednoczesne, jałowe rozlewanie podłoży przez 1 osobę (nie dotykając wewnętrznej części korka) op. max a 100 szt. | szt. | 20 000 | …….opakowań a …….sztuk |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem wartość netto |  |
|  |  |  |  |  |  | Podatek VAT% |  |
|  |  |  |  |  |  | Wartość VAT w zł |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem wartość brutto |  |