Załącznik nr 9d

INFORMACJA

O ZAKRESIE PROWADZONEJ KONSERWACJI I EKSPLOATACJI

ORAZ ZAKRES WYMAGAŃ

- INFORMACJA  O PROWADZONEJ KONSERWACJI I  EKSPLOATACJI - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia  ulicznego na  terenie miasta Tczewa będących własnością Gminy Miejskiej Tczew w roku 2025”.

- 2. ZAKRES WYMAGAŃ OD WYKONAWCY

2.1. Przeprowadzanie raz w miesiącu  po zmroku  okresowych kontroli stanu oświetlenia  przy udziale  przedstawiciela Gminy Miejskiej Tczew. Terminy i zakres kontroli ustala  Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Tczewie.

2.2. W przypadku zaistnienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zdrowia i życia ludzi Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia akcji ratowniczej, tj. najpóźniej w ciągu 1 godz. od wystąpienia zagrożenia lub niezwłocznego podjęcia niezbędnej współpracy przy prowadzeniu akcji ratunkowej, związanej z uszkodzeniem urządzeń energetycznych.

2.3. Zestawienie oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Miejskiej Tczew stanowi załącznik nr 9a. W wymienionym Załączniku nr 9a przedstawiono pozycje  podlegające  bieżącej konserwacji, oznaczone symbolem NIE w kolumnie Gwarancja. Zestawienie projektorów podświetlających obiekty zabytkowe stanowi Załącznik nr 9b.

2.4. Wykonawca obowiązany jest do prowadzenia kart pracy wszystkich czynności związanych z konserwacją oświetlenia miasta.  Karty pracy należy prowadzić na bieżąco  i udostępnić je na życzenie Zamawiającego do wglądu.

2.5. Do faktur miesięcznych Wykonawca obowiązany jest załączyć protokół odbioru wykonanych elementów robót oraz informację o wykonywanych pracach wraz z wykazem użytych materiałów. Jest to  integralny załącznik do faktury.

2.6. Pożądane jest, aby  lokalizacja bazy Wykonawcy była na terenie miasta Tczewa.

2.7. Wykonanie robót towarzyszących  wynikających  z technologii robót.

2.8. Ustalenie stałego nadzoru osobowego w miejscach zagrożenia wypadkiem osób przypadkowych  przy  prowadzeniu prac.

2.9. W przypadku zaistnienia przerw technologicznych oświetlenia lub przerw wynikających z warunków atmosferycznych utrzymanie zajmowanego pasa drogowego zapewniającego przejezdność w zakresie uzgodnionym z dysponentem terenu.

2.10. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje własnym kosztem i staraniem teren wykonywanych prac oraz objazdów.

2.11. Wykonawca na żądanie przedstawiciela Zamawiającego przygotuje i przekaże niezbędne dokumenty dla  dokonania oceny jakości wykonywanych prac (wyniki prób, atesty, pomiary od porażeń itp.).

2.12. W razie potrzeby dokonywać uzgodnień  branżowych  z gestorami sieci.

2.13. Wejście na sieć energetyczną wymaga uzgodnień z właścicielem sieci.

2.14. W przypadku włączeń oświetlenia w ciągu dnia niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia należy powiadomić Wydział Spraw Komunalnych                          i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Tczewie tel. 58 7759412, kom. 728596969  lub 58 7759301 pok. 42-43 ( II piętro ) lub 36  (I piętro).

2.15. Dokumentacja techniczna oraz powykonawcza oświetlenia ulicznego będąca przedmiotem zamówienia jest do wglądu w Wydziale Spraw Komunalnych i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Tczewie pok. 42,43 (II piętro), 36  (I piętro) po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

2.16. Wykonawca ustali z Zakładem ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w  Sopocie  granice stron zasilania energetycznego.

2.17. Wykonawca poda nr telefonu całodobowego, który zostanie opublikowany i na który będą przyjmowane zgłoszenia.

2.18. Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

- 3. STAN PRAWNY

3.1. Dysponentem terenów, które będą zajmowane w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia są Starostwo Powiatowe w Tczewie  oraz Gmina Miejska Tczew.

- 4. UŻYTKOWNIK

4.1. Użytkownikiem majątku wyszczególnionym z Załączniku nr 9a i nr 9b jest Gmina Miejska Tczew.

- 5. ODSZKODOWANIA

5.1. Wykonawca pokryje koszty odszkodowań w przypadku poniesionych strat w stosunku do użytkowników terenów przyległych do realizowanego zadania lub usunie na własny koszt powstałe szkody.