## 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	nazwa firmy……………………………………………………………………
			bbraun			Załącznik nr 1

Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr kat	EAN/GTIN
x	x	/szt/	/w zł/	/w zł/	x	x	x	x
1	Zestaw angiograficzny z dojścia promieniowego	400
2	Zestaw do angioplastyki	250
3	Trójnik Y angioplastyczny	70
			RAZEM	0,00
	Wymagania graniczne Zamawiającego dla poz. 1	Liczba sztuk w zestawie	Podać tak/ nie	Opisać
1	Wyrób medyczny jednorazowy	x		x
2	Sterylny	x		x
3	Pakowany indywidualnie	x		x
4	Rodzaj sterylizacji - tlenek etylenu	x
5	Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, etykieta przylepna w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym	x
6	Zapakowane sterylnie w opakowanie typu folia- papier z klapką zgrzewaną z folią w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 (lub równoważnej) muszą być z nią zgodne.	x
7	Serwety w zestawach nie mogą zawierać celulozy i wiskozy	x
8	Serweta do angiografii wykonana z trójwarstwowej włókniny typu SMS o wymiarach 240cm x 380cm,z dwoma otworami na tt. Promieniowe i dwoma otworami na tt. Udowe. Otwory do nakłucia tt. Udowej o średnicy 12 cm z folią przylepną wchodzącą w światło otworu ( Ø samego otworu 7 cm), otwory do nakłucia tt. promieniowej owalne 12 7 cm z folią przylepną wchodzącą w światło otworu ( rozmiar samego otworu 4x6 cm). Wzmocnienie w polu zabiegowym warstwą wysokochłonną o wymiarach 140x150 cm, serweta w częściach bocznych wykonana z przeźroczystej folii PE o wymiarze 60x380cm	1 szt.
9	Serweta absorpcyjna o wymiarach 60cm x 90cm z nieprzemakalną warstwą spodnią	1 szt.
10	Ściereczka papierowa do rąk o wymiarach 30 x40 cm, biała	1 szt.
11	Powłoka ochronna typu torba z gumką o wymiarach 85cm x 90cm	1 szt.
12	Powłoka ochronna typu czapeczka z gumką o wymiarach 110cm x 110cm	1 szt.
13	Serweta dwuwarstwowa na stolik zabiegowy o wymiarach 150-155cm x 150-155cm	1 szt.
14	Prowadnik naczyniowy diagnostyczny typu J3 0,035" o długości 150cm	1 szt.
15	Strzykawka trzyczęściowa o pojemności 10ml LuerLock, z gumowym tłokiem	1 szt.
16	Strzykawka o pojemności 10ml luer (kolorowa lub z naklejką: 1 szt. czerwona - nitrogliceryna,1 szt. żółta - heparyna)	2 szt.
17	Strzykawka o pojemności 10ml luer	1 szt.
18	Strzykawka o pojemności 20ml luer	2 szt.
19	Miseczka okrągła o pojemności 1000ml z podziałką niebieska	1 szt.
20	Miska z uchwytami na prowadnik drutowy o pojemności 2000ml, niebieska	1 szt.
21	Rampa wysokociśnieniowa trójdrożna typ "off" z adapterem rotacyjnym M/M	1 szt.
22	Kompres o wymiarach 10cm x 10cm, 8-warstwowy	60 szt.
23	Igła iniekcyjna 0,6x30mm, 23G	1 szt.
24	Igła iniekcyjna 1,2 x 40mm 18G	1 szt.
25	Zestaw do przetaczania płynów o długości 150cm z odpowietrzaczem	1 szt.
26	Dren wysokociśnieniowy zbrojony, testowany do 84bar, o długości 120cm	1 szt.
27	Ostrze chirurgiczne nr 11 z uchwytem typu tarcza	1 szt.
28	Kolec przelewowy do transferu płynów i leków z opakowań o dużych pojemnościach	1 szt.
	Wymagania graniczne Zamawiającego dla poz. 2	Liczba sztuk w zestawie	Podać tak/ nie	Opisać
1	Wyrób medyczny jednorazowy	x		x
2	Sterylny	x		x
3	Pakowany indywidualnie	x		x
4	Rodzaj sterylizacji - tlenek etylenu	x
5	Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, etykieta przylepna w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym	x
6	Zapakowane sterylnie w opakowanie typu folia- papier z klapką zgrzewaną z folią w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 (lub równoważnej) muszą być z nią zgodne.	x
7	Torquer	1 szt.
8	Y-connector	1 szt.
9	Tępa igła do prowadnika angioplastycznego, metalowa	1 szt.
10	Dren 50cm	1 szt.
	Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 3	Liczba sztuk w zestawie	Podać tak/ nie	Opisać
1	Wyrób medyczny jednorazowy	x		x
2	Sterylny	x		x
3	Pakowany indywidualnie	x		x
4	Rodzaj sterylizacji - tlenek etylenu	x
5	Z zastawką hemostatyczną, niskoprofilową, światłem umożliwiającym wprowadzenie cewników o średnicy do 9F	x

					..................................................
					podpis osoby upoważnionej